## El_en_2022
príloha č.2a Zoznam OM ( odberných miest ) VšZP, a.s. - ELEKTRICKÁ ENERGIA
P.č. | EIC kód | Odberné miesto (Názov, adresa) |  |  | Dátum zmeny k | Predpokladaný objem odberu od 01.01.2022 do 31.12.2022 | ČOM | Napäťová úroveň | Rezervovaná kapacita | Maximálna rezervovaná kapacita / hodnota ističa
|  | Mesto | Adresa | PSČ |  | [kWh] |  | nn, vn | [kW] | [kW] / [A]
1 | 24ZZS40000438295 | Bratislava | Panónska cesta 2 | 851 04 | 2022-01-01 | 492000 | 788453 | nn |  | 3 X 800
2 | 24ZZS6063474000L | Bratislava | Mamateyova 17 | 850 05 | 2022-01-01 | 495000 | 788454 | nn |  | 3 x 400
3 | 24ZZS6071030000Q | Bratislava- Ružinov | Ondavská 3 | 821 08 | 2022-01-01 | 218500 | 788455 | nn |  | 3 x 630
4 | 24ZZS6028116000R | Bratislava- St. mesto | Ferienčíkova 20 | 811 08 | 2022-01-01 | 46600 | 788456 | nn |  | 3 x 125
5 | 24ZZS60816560007 | Trnava | Sládkoviča 6 | 917 01 | 2022-01-01 | 2400 | 788457 | nn |  | 3 x 63
6 | 24ZZS6108959000E | Trnava | Halenárska 22 | 917 01 | 2022-01-01 | 64500 | 788458 | nn |  | 3 x 200
7 | 24ZZS60982390004 | Hlohovec | SNP 10 | 920 01 | 2022-01-01 | 2700 | 788459 | nn |  | 1 x 25 | R
8 | 24ZZS21802910004 | Trenčín | M.R. Štefánika 46 | 911 01 | 2022-01-01 | 19000 | 788460 | nn |  | 3 x 40 | R
9 | 24ZZS6079704000M | Trenčín | Partizánska 2315 | 911 01 | 2022-01-01 | 77500 | 788491 | nn |  | 3 x 250
10 | 24ZZS7203780000H | Považská Bystrica | M.R. Štefánika 165 | 017 01 | 2022-01-01 | 33200 | 788463 | nn |  | 3 x 63
11 | 24ZZS9655274001O | Prievidza | Včelárska 1 | 971 01 | 2022-01-01 | 73800 | 788395 | vn | 40
12 | 24ZZS43141720007 | Komárno | Malá Jarková 2942/18 | 945 01 | 2022-01-01 | 19500 | 788493 | nn |  | 3 x 50
13 | 24ZZS42370580001 | Levice | A. Sládkoviča 2688/3 | 934 01 | 2022-01-01 | 27200 | 788494 | nn |  | 3 x 100
14 | 24ZZS60088920005 | Topoľčany | Pribinova 2712 | 955 01 | 2022-01-01 | 23400 | 788495 | nn |  | 3 x 100
15 | 24ZSS9100061000B | Banská Bystrica | Horná 26 | 974 01 | 2022-01-01 | 4100 | 788402 | vn | 30
16 | 24ZSS5202337000X | Lučenec | Námestie Artézskych prameňov 16 | 984 01 | 2022-01-01 | 29000 | 788465 | nn |  | 3 x 100
17 | 24ZSS5207161000J | Rimavská Sobota | Francisciho 11 | 979 01 | 2022-01-01 | 18200 | 788466 | nn |  | 3 x 63
18 | 24ZSS1216144000M | Zvolen | Medveckého 4 | 960 01 | 2022-01-01 | 27200 | 788467 | nn |  | 3 x 50
19 | 24ZSS62221150003 | Žiar nad Hronom | Sládkovičova 488/17 | 965 01 | 2022-01-01 | 14700 | 788468 | nn |  | 3 x 50
20 | 24ZSS7216878000H | Žilina | 1. mája 5783/34 | 010 01 | 2022-01-01 | 36200 | 788469 | nn |  | 3 x 63
21 | 24ZSS97966770003 | Žilina | P.O. Hviezdoslava 26 | 010 01 | 2022-01-01 | 63200 | 788396 | vn | 45
22 | 24ZSS72112390007 | Čadca | Palárikova 91 | 022 01 | 2022-01-01 | 55600 | 788470 | nn |  | 3 x 80
23 | 24ZSS62115550005 | Martin | P. Mudroňa 33 | 036 01 | 2022-01-01 | 32500 | 788472 | nn |  | 3 x 100
24 | 24ZSS32104490002 | Ružomberok | Štiavnicka cesta 3 | 034 01 | 2022-01-01 | 18100 | 788473 | nn |  | 3 x 63
25 | 24ZVS0000015361M | Prešov | Kúpeľná 5 | 080 01 | 2022-01-01 | 67400 | 189683 | nn |  | 3 x 160
26 | 24ZVS0000673796U | Prešov | Strojnícka 9 | 080 06 | 2022-01-01 | 6100 | 677713 | nn |  | 3 x 25
27 | 24ZVS00006279397 | Bardejov | Tačevská 3463/43 | 085 01 | 2022-01-01 | 24100 | 634367 | nn |  | 3 x 80
28 | 24ZVS00000372355 | Humenné | Mierová 13 | 066 01 | 2022-01-01 | 16400 | 366274 | nn |  | 3 x 200
29 | 24ZVS0000025281E | Poprad | Tolstého 3631/1 | 058 01 | 2022-01-01 | 53500 | 522746 | nn |  | 3 x 160
30 | 24ZVS0000718706O | Svidník | MUDr. Pribulu 150/8 | 089 01 | 2022-01-01 | 14200 | 788461 | nn |  | 3 x 50
31 | 24ZVS0000017765P | Vranov nad Topľou | Hronského 1166 | 093 01 | 2022-01-01 | 13800 | 434008 | nn |  | 3 x 42,5
32 | 24ZVS00006244557 | Košice | Senný trh 1 | 040 01 | 2022-01-01 | 104700 | 631744 | nn |  | 3 x 250
33 | 24ZVS0000058640G | Košice | Štúrova 21 | 040 01 | 2022-01-01 | 48600 | 923111 | nn |  | 3 x 200
34 | 24ZVS00000456036 | Michalovce | Námestie slobody 17 | 071 01 | 2022-01-01 | 23700 | 370643 | nn |  | 3 x 125
35 | 24ZVS0000059134Q | Trebišov | Komenského 4 | 075 01 | 2022-01-01 | 36900 | 484533 | nn |  | 3 x 145
36 | 24ZVS0000043525A | Kráľovský Chlmec | Hlavná 172 | 077 01 | 2022-01-01 | 1200 | 608286 | nn |  | 1 x 21 | R
|  |  | Predpoklad spotreba v r. 2022 |  |  | 2304700 | kWh
| spracované k 11.10.2021 |  |  |  |  | 2 304,7MWh