## ÚK
Údaje o stavby a jej umiestnení
Umiestnenie budovy |  | Trebišov |  |  | Oblastná ext. Teplota | -13 | [°C]
Stredná ext. teplota |  | 2.9 | [°C] | Počet vykurovacích dní v roku |  | 212 | [dní]
Priemerná int. teplota |  | 20 | [°C] | Počet dennostupňov |  | 3625.2 | [K.deň]
Ročná spotreba tepla na vykurovanie
φHL | projektovaný tepelný príkon vykurovacej sústavy |  |  |  |  | 29 | [kW]
ε | opravný súčiniteľ |  |  |  |  | 0.85 | [-]
ηr | účinnosť vykurovacích rozvodov |  |  |  |  | 0.96 | [-]
[6 empty] | 67697.8636 | [kWh/rok]
Predpokladaná potreba paliva na rok na vykurovanie
Palivo |  |  |  |  | Elektrina
Výhrevnosť paliva |  |  | 1 | [MJ.m-3] | Účinnosť paliva | 99 | [%]
Množstvo paliva |  |  | 1000 | [ /1GJ] | Emisie CO2 | 0.62 | [kg/kWh]
Produkcia CO2 za rok | [5 empty] | 50367.2105 | [kg/rok]
Spotreba paliva za rok | [5 empty] | 81237.4364 | [kg/rok] | 116369.3402 | m3/rok | 3985649900.379 | kJ | 1107124.9723 | kWh/rok
Celková predpokladaná produkcia CO2 za rok (vykurovanie + príprava teplej vody)
Produkcia CO2 za rok na vykurovanie | [5 empty] | 50367.2105 | [kg/rok]
Produkcia CO2 za rok na prípravu teplej vody | [5 empty] | 13819.3045 | [kg/rok]
[6 empty] | 64186.5151 | [kg/rok]
Celková predpokladaná potreba paliva za rok (vykurovanie + príprava teplej vody)
Spotreba paliva za rok na vykurovanie | [5 empty] | 81237.4364 | [kg/rok] | 116369.3402 | m3/rok | 3985649900.379 | kJ | 1107124.9723 | kWh/rok
Spotreba paliva za rok na prípravu teplej vody | [5 empty] | 22289.2009 | [kg/rok] | 31928.3783 |  | 1093546956.2136 |  | 303763.0434
[6 empty] | 103526.6372 | [kg/rok] | 148297.7184 |  | 5079196856.5925 |  | 1410888.0157
Ročná potreba energie na vykurovanie
1. Kategória budovy |  |  | 100% | Rodinné domy
2. Kategória budovy |  |  | 0%
100%
𝑄_(𝑈𝐾,𝑟𝑜𝑘)=𝜀/η_𝑟 . (24.ϕ_𝐻𝐿.𝐷)/((θ_𝑖𝑠−θ_𝑒𝑠)) [𝑘𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘]
Note on H8: Autor: opravný súčiniteľ vyjadrujúci nesúčasnosti prevádzky, druh regulácie a režim vykurovania ε = 0,8 až 0,9 [-]
Note on H9: Autor: účinnosť vykurovacích rozvodov, ηr = (0,95 - 0,98)

## TV
Denná spotreba teplna na prípravu TV
Počet osôb | [5 empty] | 150 | [-]
Potreba teplej vody na osobu | [5 empty] | 5 | [l/deň]
z | koeficient energetických strát na prípravu TV |  |  |  |  | 0.5 | [-]
rozvod v nových stavbách
ρ | merná hmotnosť teplej vody |  |  |  |  | 998 | [kg/m3]
c | merná tepelná kapacita teplej vody |  |  |  |  | 4.186 | [kJ/(kg.K)]
VTV | celková potreba teplej vody |  |  |  |  | 0.005 | [m3/deň]
θ1 | teplota studenej vody |  |  |  |  | 10 | [°C]
θ2 | teplota ohriatej vody |  |  |  |  | 55 | [°C]
[6 empty] | 58.7479 | [kWh]
Ročná spotreba teplna na prípravu TV
d | počet vykurovacích dní v roku |  |  |  |  | 212 | [dní]
θSV,leto | teplota studenej vody v lete |  |  |  |  | 15 | [°C]
θSV,zima | teplota studenej vody v zime |  |  |  |  | 8 | [°C]
[6 empty] | 18574.3341 | [kWh/rok]
Predpokladaná potreba paliva na rok na prípravu teplej vody
Palivo |  |  |  |  | Elektrina
Výhrevnosť paliva |  |  | 1 | [MJ.m-3] | Účinnosť paliva | 99 | [%]
Množstvo paliva |  |  | 1000 | [ /1GJ] | Emisie CO2 | 0.62 | [kg/kWh]
Produkcia CO2 za rok | [5 empty] | 13819.3045 | [kg/rok]
Spotreba paliva za rok | [5 empty] | 22289.2009 | [kg/rok]
𝑄_(𝑇𝑉,𝑑𝑒𝑛)=((1+𝑧).ρ.𝑐.𝑉_𝑇𝑉.(θ_2.θ_1 ))/3600[𝑘𝑊ℎ]
𝑄_(𝑇𝑉,𝑟𝑜𝑘)=𝑄_(𝑇𝑉,𝑑𝑒ň).𝑑+0,8.𝑄_(𝑇𝑉,𝑑𝑒ň).(𝜃_2−𝜃_(𝑠𝑣,𝑙𝑒𝑡𝑜))/(𝜃_2−𝜃_(𝑠𝑣,𝑧𝑖𝑚𝑎) ).(365−𝑑) [𝑘𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘]
Note on H12: Autor: (min. 45°C - krátkodobo)
Note on H16: Autor: podľa miesta stavby v karte ÚK
Note on H18: Autor: 5 až 10 °C

## Tab
Vykurovanie
Vonkajšia výpočtová teplota θe a priemerná ročná vonkajšia teplota θm,e
Geografická zóna |  |  |  | Bánovce nad Bebravou | Banská Bystrica | Banská Štiavnica | Bardejov | Bratislava | Brezno | Bytča | Čadca | Detva | Dolný Kubín | Dunajská Streda | Galanta | Gelnica | Hlohovec | Humenné | Ilava | Kežmarok | Komárno | Košice | Krupina | Kysucké Nové Mesto | Levice | Levoča | Liptovský Mikuláš | Lučenec | Malacky | Martin | Medzilaborce | Michalovce | Myjava | Námestovo | Nitra | Nové Mesto nad Váhom | Nové Zámky | Partizánske | Pezinok | Piešt'any | Poltár | Poprad | Považská Bystrica | Prešov | Prievidza | Púchov | Revúca | Rimavská Sobota | Rožňava | Ružomberok | Sabinov | Senec | Senica | Skalica | Snina | Sobrance | Spišská Nová Ves | Stará Ľubovňa | Stropkov | Svidník | Šaľa | Topoľčany | Trebišov | Trenčín | Tmava | Turčianske Teplice | Tvrdošín | Veľký Krtíš | Vranov nad Topľou | Zlaté Moravce | Zvolen | Žarnovica | Žiar nad Hronom | Žilina
θe |  |  | [°C] | -12 | -15 | -16 | -15 | -11 | -16 | -15 | -15 | -15 | -16 | -11 | -11 | -15 | -11 | -15 | -13 | -16 | -11 | -13 | -13 | -13 | -11 | -16 | -16 | -13 | -11 | -15 | -15 | -13 | -13 | -18 | -11 | -11 | -11 | -13 | -11 | -11 | -13 | -16 | -15 | -15 | -14 | -13 | -15 | -13 | -15 | -16 | -15 | -11 | -12 | -11 | -15 | -13 | -16 | -17 | -15 | -15 | -11 | -11 | -13 | -12 | -11 | -16 | -17 | -13 | -15 | -11 | -15 | -15 | -15 | -15
θm,e |  |  | [°C] |  | 8 | 7.4 | 6.6 | 9.9 |  |  | 7.2 |  | 6.3 | 9.7 | 9.6 |  |  | 8.1 |  |  | 9.8 | 8.4 |  |  | 9.4 |  | 5.9 | 9.1 |  | 7.2 |  | 8.8 |  |  | 9.6 |  | 9.7 |  |  | 9.2 |  | 5.9 | 7.7 | 8.3 | 8.5 |  |  | 8.5 | 8 |  |  |  | 9.2 |  |  |  | 6.8 |  |  |  |  | 9 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | [5 empty] | 8.1 |  | 7.4 | 7.2
θde |  |  | [°C] |  | -4.2 |  | -5.7 | -1.6 |  |  | -4 |  | -4.6 | -1.8 | -1.9 |  |  | -4 |  |  | -1.6 | -3.4 |  |  | -2.2 |  | -5.3 | -3.2 |  | -3.9 |  | -3.7 |  |  | -1.9 |  | -1.8 |  |  |  |  | -5.7 | -3.1 | -3.9 | -2.6 |  |  | -4 | -3.8 |  |  |  | -2 |  |  |  | -5.5 | -2.3 |  |  |  | -1.8 | -3.7 | -2.3 | -1.9 | [5 empty] | -4 |  | -3.1 | -4
θes | Vykurovacie obdobie pre t0=12°C |  | [°C] |  | 2.8 |  | 2.1 | 4 |  |  | 2.9 |  | 2.6 | 3.9 | 3.8 |  |  | 2.9 |  |  | 3.9 | 3 |  |  | 3.7 |  | 2.4 | 3.2 |  | 2.8 |  | 2.9 |  |  | 3.8 |  | 3.9 |  |  |  |  | 1.9 | 3.3 | 2.8 | 3.4 |  |  | 2.7 | 2.9 |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 2.1 | 3.3 |  |  |  | 3.7 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | [5 empty] | 2.9 |  | 2.9 | 2.7
n |  |  | [dní] |  | 223 |  | 237 | 202 |  |  | 239 |  | 247 | 205 | 206 |  |  | 221 |  |  | 204 | 218 |  |  | 208 |  | 253 | 210 |  | 235 |  | 225 |  |  | 206 |  | 205 |  |  |  |  | 250 | 237 | 218 | 220 |  |  | 214 | 223 |  |  |  | 210 |  |  |  | 235 | 236 |  |  |  | 213 | 212 | 216 | 207 | [5 empty] | 222 |  | 232 | 232
Vnútorná výpočtová teplota
Kategórie budov |  |  |  |  | Faktor tvaru | Konštrukčná výška | Teplota vnútorného vzduchu | Výmena vzduchu | Vnútorná výpočtová teplota počas tlmenej prevádzky | Upravená vnútorná výpočtová teplota pre prerušované vykurovanie | Počet dennostupňov pre vykurovacie obdobie 212 dní | Hodnoty potreby tepla na vykurovanie na dosiahnutie energetickej hospodárnosti budovy |  |  |  | Typ budovy/priestoru |  |  | θint,i
(°C)
[16 empty] | Kancelária |  |  | 20
[16 empty] | Veľkopriestorová kancelária |  |  | 20
[16 empty] | Zasadacia miestnosť |  |  | 20
[12 empty] | Normalizovaná hodnota | Odporúčaná hodnota | Cieľová odporúčaná hodnota |  | Prednášková sála |  |  | 20
[16 empty] | Kaviareň/Reštaurácia |  |  | 20
[16 empty] | Školská trieda |  |  | 20
[12 empty] | QN,EP | Qr1,EP | Qr3,EP |  | Škôlka |  |  | 20
[5 empty] | 1/m | m | °C | 1/h | °C | °C | K.deň | kWh/(m2.a) |  |  |  | Obchodný dom |  |  | 16
Rodinné domy |  |  |  |  | 0.7 | 2.9 | 20 | 0.5 | 17 | 20 | 3 422 | 81.4 | 40.7 | 20.4 |  | Obytná budova |  |  | 20
Bytové domy |  |  |  |  | 0.3 | 2.8 | 20 | 0.5 | 17 | 20 | 3 422 | 50 | 25 | 12.5 |  | Kúpelňa |  |  | 24
Administratívne budovy |  |  |  |  | 0.3 | 3.3 | 20 | 0.5 | 17 | 18.5 | 3 104 | 53.5 | 26.8 | 13.4 |  | Kostol |  |  | 15
Budovy škôl a školských zariadení |  |  |  |  | 0.3 | 3.3 | 20 | 0.5 | 17 | 18.4 | 3 083 | 53.2 | 27.6 | 13.8 |  | Múzeum/Galéria |  |  | 16
Budovy nemocníc |  |  |  |  | 0.3 | 3.3 | 22 | 0.5 | 19 | 22 | 3 846 | 66.3 | 33.2 | 2014-06-16
Budovy hotelov a reštaurácií |  |  |  |  | 0.4 | 3.3 | 20 | 0.5 | 20 | 20 | 3 422 | 67.4 | 33.7 | 16.9
Športové haly a iné budovy určené na šport |  |  |  |  | 0.3 | 4.5 | 18 | 0.5 | 15 | 16.5 | 2 680 | 63 | 31.5 | 15.8
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby |  |  |  |  | 0.5 | 3.6 | 18 | 0.5 | 15 | 15.9 | 2 553 | 61.7 | 30.9 | 15.5
Pre budovy so zmiešaným účelom sa minimálna požiadavka určí vážením podľa celkovej podlahovej plochy jednotlivých účelov v hodnotenej budove.
Palivo |  |  | Kusové drevo | Brikety | Pelety | Drevná štiepka (20% vlh) | Drevná štiepka (40% vlh) | Hnedé uhlie | Čierne uhlie | Koks | Zemný plyn | Elektrina
Výhrevnosť |  | [MJ.m-3] | 15 | 17.5 | 18.5 | 16 | 12 | 15.5 | 25.17 | 30.7 | 37.98 | 1
Účinnosť |  | [%] | 85 | 92 | 92 | 92 | 85 | 68 | 72 | 74 | 92 | 99
Množstvo paliva / 1 GJ |  |  | 78.4314 | 62.1118 | 58.7544 | 67.9348 | 98.0392 | 94.8767 | 55.1803 | 44.018 | 28.6192 | 1000
Faktor primárnej energie |  |  | 1.2 |  | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.8
Emisie CO2 |  | [kg/kWh] | 0.062 | 0.06 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.5493 | 0.4858 | 0.5362 | 0.21942 | 0.62
Cena |  | [€] | 0.116 | 0.14 | 0.17 | 0.07 | 0.04 |  |  |  | 0.42 | 0.096
Teplá voda
koeficient z
rozvod v rodinných domoch s cirkuláciou |  |  |  | 0.2
rozvod v nových stavbách |  |  |  | 0.5
okrskové rozvody |  |  |  | 1
rozvody v staršísch stavbách |  |  |  | 3 | (2,0 - 4,0)
Note on A5: Autor: Vonkajšia výpočtová teplota
Note on A6: Autor: Priemerná ročná vonkajšia teplota
Note on A7: Autor: Vonkajšia denná priemerná teplota v januári
Note on A8: Autor: Stredná "Priemerná" vonkajšia exteriérová teplota vo vykurovacom obodobí
Note on A9: Autor: Počet dní vykurovacieho obdobia