## 2 - SO 02 - URGENT
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Doplniť názov výrobcu
18 | K | 311234530 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených 44 P 10 brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo (248x440x249 mm ) | m3 | 53.917 | Doplniť názov výrobcu
30 | K | 342272103 | Priečky z tvárnic z tvrdeného porobetónu hr. 125 mm P2-500 hladkých, na tenkovrstvú lepiacu maltu (125x249x599) | m2 | 223.934 | Doplniť názov výrobcu
40 | M | 592291233.1 | Dlažba zámková hr. 80 mm | m2 | 117.3 | Doplniť názov výrobcu
44 | K | 611421133 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková | m2 | 649.7 | Doplniť názov výrobcu
45 | K | 612421615 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá | m2 | 307.065 | Doplniť názov výrobcu
46 | K | 612421637 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková | m2 | 1304.682 | Doplniť názov výrobcu
47 | K | 6124621172 | Vnútorná stierka stien zo suchej zmesi | m2 | 1304.682 | Doplniť názov výrobcu
274 | M | Pol2 | Tlakovo nezávislý vyvažovací a regulační ventil s nezávislou EQM, charakteristikou Nastavitelný max. prietok Technologia plynulého nastavení hodnoty Kvs umožňuje nastavit max. prietok ventilem. Nezávislá EQM charakteristika. Optimálna EQM charakteristika | súbor | 1 | Doplniť názov výrobcu
276 | M | Pol900 | Ultrazvukový merač tepla, batériové prevedenie + meracia časť Qp 6, DN 25, komplet vrátane 2 teplomerov a 2 návarkov | súbor | 3 | Doplniť názov výrobcu
278 | M | Pol902 | Ulrazvukový merač tepla, batériové prevedenie + meracia časť Qp 40, DN 80, komplet vrátane 2 teplomerov a 2návarkov | súbor | 1 | Doplniť názov výrobcu
339 | M | Pol931 | Oceľové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 30 VK 603/1604 (Biela RAL 9016) | ks | 4 | Doplniť názov výrobcu
340 | M | Pol932 | Oceľové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 30 VK 603/1804 (Biela RAL 9016) | ks | 4 | Doplniť názov výrobcu
341 | M | Pol933 | Oceľové panelové vykurovacie teleso s hladkými stenami bez krycej mriežky v prevedení Hygiene, Ventil kompakt 30 VK 603/2004 (Biela RAL 9016) | ks | 4 | Doplniť názov výrobcu
372 | K | 7631382766.1 | Akustický podhľad hr. 50 mm , zvuková absorcia podľa klasif. EN ISO , far. biela , napr. Fi Ecophon-Focusds alebo ekvivalent modus- priama inštalácia | m2 | 511.1 | Doplniť názov výrobcu
456 | M | 5976412777 | Dlaždice terazzové 300x300x30 mm | m2 | 264.333 | Doplniť názov výrobcu
464 | M | 2841291505.1 | flexibilná homogénne lisovaná PVC podlahová krytina s antistatickými vlastnosťami, antibakteriálnou a protiplesňovou úpravou , hr 2mm , tr.1, far. 0305 | m2 | 557.481 | Doplniť názov výrobcu
465 | M | 2841291505.2 | Podlahovina z PVC , hr 2mm , tr.1 ,elektrostat. Vodivá, far. 0350 | m2 | 137.241 | Doplniť názov výrobcu
468 | M | 5976574000 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 600x300 Ia | m2 | 313.206 | Doplniť názov výrobcu
713 | M | 348 -no1 | NO1 - Svietidlo LED, 2.5W/230V, IP44 | kus | 16 | Doplniť názov výrobcu
722 | M | 348 241500a | A - Svietidlo LED 42W/230V, IP20, 4150lm, 3000K | kus | 23 | Doplniť názov výrobcu
724 | M | 348 241500a1 | A-1.NP - Svietidlo žiarivkové 2x58W/230V, IP65 | kus | 24 | Doplniť názov výrobcu
728 | M | 348 241500c | C - Svietidlo LED, 15W/230V, IP40, 1400lm, 3000K | kus | 18 | Doplniť názov výrobcu
740 | M | 348 241500i | i - Svietidlo LED, 50W/230V, 5000lm, 3000K | kus | 90 | Doplniť názov výrobcu
742 | M | 348 241500j.1 | J - Svietidlo LED, 53W/230V, IP20, 4800lm, 3000K | kus | 24 | Doplniť názov výrobcu
802 | M | pon uk.cena 6 | Batériový zdroj ELTECO BE062VN alebo ekvivalent | kus | 2 | Doplniť názov výrobcu
810 | M | pon uk.cena10 | Zdroj UPS, 6 kVA Elteco alebo ekvivalent | kus | 1 | Doplniť názov výrobcu
811 | M | pon uk.cena11 | Batériový modul, 3kVA-180 min., Elteco alebo ekvivalent | kus | 3 | Doplniť názov výrobcu
1017 | K | Pol1085 | VZT zariadenie v hygienickom vyhotovení | kpl | 1 | Doplniť názov výrobcu
1019 | M | Pol347.3 | Kondenzačná jednotka - inverter | ks | 1 | Doplniť názov výrobcu
1036 | K | Pol1093 | VZT Zariadenie | kpl | 1 | Doplniť názov výrobcu
1037 | M | Pol347.4 | Kondenzačná jednotka - inverter | ks | 1 | Doplniť názov výrobcu
1085 | M | Pol1055 | VZT zariadenie v hygienickom vyhotovení | kpl | 1 | Doplniť názov výrobcu
1087 | M | Pol347.1 | Kondenzačná jednotka - inverter | ks | 1 | Doplniť názov výrobcu
1104 | M | Pol1063 | VZT Zariadenie | kpl | 1 | Doplniť názov výrobcu
1105 | M | Pol347.2 | Kondenzačná jednotka - inverter | ks | 1 | Doplniť názov výrobcu
1144 | M | Pol381 | Vonkajšia kondenzačná jednotka ,Qchl.:27kW ,Qel.:7,4kW/400V | ks | 1 | Doplniť názov výrobcu
1145 | M | Pol382 | Vnútorná nástenná jednotka ,Qchl.:3,5kW ,El. napájanie z vonkajšej jednotky | ks | 2 | Doplniť názov výrobcu
1146 | M | Pol383 | Vnútorná nástenná jednotka ,Qchl.:2,5kW ,El. napájanie z vonkajšej jednotky | ks | 8 | Doplniť názov výrobcu
1182 | M | SO02_29 | Stropný most pevný pre 1 lôžko (SMP-1): 700 mm, 3xZ, 3xIT, 3x2PA, 1x2RJ45 1xO2,1xSV04 2x nosič príslušenstva, 1x eurolišta, 1x polica nerez 400x400 mm, 1x polica nerez so zásuvkou | ks | 6 | Doplniť názov výrobcu
1183 | M | SO02_30 | Stropný statív otočný so zdvihom (SO-1): 8xZIS, 2xVDO, 2x2RJ45, 5x2PA, 2xO2, 1xSV04, 1xV, 1xAGSS 3x polica (jedna s ovládacími tlačidlami), LED osvetlenie odspodu statívu | ks | 1 | Doplniť názov výrobcu
1184 | M | SO02_31 | Výveva o výkone 63 m3/hod | ks | 3 | Doplniť názov výrobcu

## 3 - SO 03 - Bezbariérový ...
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Doplniť názov výrobcu
39 | M | 592291233.1 | Dlažba zámková hr. 80 mm | m2 | 70.38 | Doplniť názov výrobcu
66 | M | 2833000160 | strešná hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m modrá, červená, zelená | m2 | 66.7 | Doplniť názov výrobcu
93 | M | 5976579100D | Obkladačky keramické 1. tr. Mrazuvzdorné R11 310x620x8 mm | m2 | 9.18 | Doplniť názov výrobcu