DR. JOCHEN STEINMANN

c/o DR. BRILL + PARTNER GMBH

INSTITUT FÜR HYGIENE UND MIKROBIOLOGIE NORDEROOG 2, DE 28259 BREMEN

TELEFON 0049-40/55763164

TELEFAX 0049-40/55763161

EMAIL INFO@BRILLHYGIENE.COM

INTERNET WWW.BRILLHYGIENE.COM

DR. J. STEINMANN· C/O DR. BRILL + PARTNER GMBH· NORDEROOG 2 . DE-28259 BREMEN

B. Braun Medical AG

Centre of Excellence Infection Control

Seesatz 17

CH-6204 Sempach

Brémy, 1. listopadu 2016

Dobrozdání

Účinnost Promanum pure vůči polioviru typu 1 v kvantitativní suspenzní zkoušce dle EN 14476:2013+A1:2015 při nižším zatížení

Toto dobrozdání vychází ze zprávy o zkoušce L16/0758bPo.1 z 01.11.2016.

Dezinfekční prostředek na ruce Promanum pure od B. Braun Medical AG byl zkoumán na základě objednávky z hlediska svých vlastností deaktivujících poliovir typu 1 v kvatitativní spuspenzní zkoušce dle EN 14476 při nižším zatížení.

V EN 14476 se pak vycházelo z účinnosti dezinfekčního prostředku na viry, kdy po určité době působení proběhlo snížení počátečního titru viru o ≥4 log10 stupně (deaktivace ≥ 99,99 %).

Dezinfekční prostředek na ruce Promanum pure byl zkoumán nezředěný při 20 ⁰C. Doba působení byla 30, 60, 120 a 180 sekund. Z toho vyplývá následující činnost proti polioviru typu 1:

**nezředěné 60 sekund nižší zatížení**

Dr. Jochen Steinmann

Promanum pure - EN 14476:2013+A1:2015

Aktualizované dobrozdání Verze 01