

Číslo zákazníka Datum

324 10.únor, 2016

ZPRÁVA A 08118 - 2

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK HELIX ULTRA

**Cíl**

Účinnost **Helixu ultra** dezinfekčního prostředku na nástroje vyráběného B. Braun Medical AG, Sempach, Švýcarsko má být hodnocena v kvantitativním suspenzním testu na testovací mikroorganismus A. niger podle EN 13624 (2003).

Číslo objednávky: A 08118-2 Helix ultra Anglická verze 01 Strana 1 ze7

**Výsledek** */str. 4 /*

Přípravek vykazuje dostatečný účinek (log10 RF ≥ 4) na referenční kmen *A. niger* podle EN 13624 při koncentracích přípravku 1,5% / 15 min, 1,0% / 30 min a při 0,5% / 60 min.

Výsledky jsou úspěšně ověřeny podle požadavků EN 13624 (2003)

Greifswald, 30. červenec, 2008

*/podpis/ /podpis/*

Dipl. Biol. T. Koburger- Dr. med. P. Rudolph

- oblastní vedoucí mikrobiologie - - odborný pracovník pro hygienu a medicínu životního prostředí -

Číslo objednávky: A 08118-2 Helix ultra Anglická verze 01 Strana 4 ze7