Prof. Dr. medo H.-P. Werner

Facharzt für Hygiene c/o HygCen Germany GmbH

Bornhövedstrasse 78

19055 Schwerin

[H.-P. WERNER [ BORNHÖVEOSTRASSE 78 [ 19055 SCHWERIN [

B. Braun Medical AG

Seesatz 17 Phone:+49 [0)385 5682 65

CH- 6204 Sempach Fax: +49 (0)385 5682 67

E-mail: info@hygcen.de

Web: www.hygcen.de

28.09.2017

Promanum pure

Chirurgická dezinfekce rukou dle EN 12791

a kvantitativní suspenzní pokusy

DOBROZDÁNÍ

Na základě zkoušky produktu **Promanum pure** dle "Požadavků a metod pro certifikaci chemických dezinfekčních postupů VAH (Svazu pro aplikovanou hygienu)" (stav: 2015) vydávám následující posouzení ve zprávách o zkoušce EN 13727 Zpráva o zkoušce SN 21658 z 21.12.2016, EN13624 Zpráva o zkoušce SN 21658 z 21.12.2016 a EN12791 Zpráva o zkoušce SN 10088 z 22.09.2017.

Výsledky testů in vitro

Na základě výsledků kvalitativního suspenzního testu byly provedeny kvalitativní suspenzní pokusy s testovanými zárodky S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa a C. albicans za nižšího a vyššího zatížení.

**Promanum pure** způsobilo dostatečné snížení (5 log. jednotek testovaných bakterií, popř. 4 log. jednotek C. albicans)

při **nižším a vyšším zatížení**

nezředěné po dobu 15 sekund.

Strana 1 z 2

**Výsledky v podmínkách blízkých praxi**

Účinnost dezinfekčního prostředku **Promanum pure** byla ověřena dle EN12791 z hlediska vhodnosti jako chirurgická dezinfekce rukou. Dle EN 12791 vykazoval postup pro chirurgickou dezinfekci rukou s **Promanum pure** vhodnost při následující aplikaci:

Množství 3 ml nanášet na ruce tolikrát, kolik je nutné, aby ruce byly udržovány mokré 60 sekund.

**Doporučené používání**

**Promanum pure**

**na chirurgickou dezinfekci rukou**

dle "Dle požadavků a metod certifikace chemické dezinfekce rukou VAH (Svaz aplikované hygieny)" (stav: 2015)

Množství 3 ml nanášet na ruce tolikrát, kolik je nutné, aby ruce byly udržovány mokré 60 sekund.

Prof. Dr. Med. H.-P. Werner

Strana 2 z 2