DR. JOCHEN STEINMANN

c/o DR. BRILL + PARTNER GMBH

INSTITUT FÜR HYGIENE UND MIKROBIOLOGIE NORDEROOG 2, DE 28259 BREMEN

TELEFON 0049-40/55763164

TELEFAX 0049-40/55763161

EMAIL INFO@BRILLHYGIENE.COM

INTERNET WWW.BRILLHYGIENE.COM

DR. J. STEINMANN· C/O DR. BRILL + PARTNER GMBH· NORDEROOG 2 . DE-28259 BREMEN

B. Braun Medical AG

Centre of Excellence Infection Control

Seesatz 17

CH-6204 Sempach

Brémy, 2. srpna 2017

Dobrozdání

Účinnost Promanum pure vůči adenoviru typu 5 v kvantitativní suspenzní zkoušce dle EN 14476 při nižším organickém zatížení

Toto aktualizované dobrozdání vychází ze zprávy o zkoušce B11 ML 1291 AA z 17.12.2011.

Dezinfekční prostředek na ruce Promanum pure od B. Braun Medical AG byl zkoumán na základě objednávky z hlediska svých vlastností deaktivujících adenovir typu 5 dle prEN 14476:2011 při nižším zatížení.

V EN 14476 se pak vycházelo z účinnosti dezinfekčního prostředku na viry, kdy po určité době působení proběhlo snížení počátečního titru viru o ≥4 log10 stupně (deaktivace ≥ 99,99 %).

Dezinfekční prostředek na ruce Promanum pure byl zkoumán nezředěný při 20 ⁰C. Doba působení byla 30 a 60 sekund. Po 30 sekundách bylo snížení titru viru o ≥ 4 log10 stupně při nižším zatížení prokázáno ve všech případech. Z toho vyplývá následující činnost proti adenoviru:

**nezředěné 30 sekund**

Uvedená zpráva o zkoušce splňuje rovněž předpoklady pro potvrzení dostatečné účinnosti dle EN 14476:2013+A 1:2015, představující aktuální standardy testování.

Dr. Jochen Steinmann

Promanum pure - EN 14476 Aktualizované dobrozdání Verze 01