CLS Emerald L IP40 Downlighter

| Type | : | IP40 Downlighter, mountable in holes of 200 – 250 mm |
| --- | --- | --- |
| Colour | : | Housing available in black and white plastic (other colours on request) |
| Housing | : | Plastic (PC_ABS V0), black anodised aluminium heatsink. |
| Weight | : | 4-serie: 246 gr, 5-serie: 324 gr, 6-serie: 324 gr, 7-serie: 484 gr |
| IP rating | : | IP40 |
| IK class | : | X |
| Beam angle | : | 4 & 5 serie: 71° 6 & 7 serie: 83° |
| LED | : | 1x High Power LED |
| LED colours | : | 2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | : | CRI>80 & CRI>92 |
| Drive current | : | 4-serie: 350mA, 5-serie: 500mA, 6-serie: 700mA, 7-serie: 1000mA |
| Power | : | 198-280 VAC 110 VAC* |
| Power factor | : | Max 0,95 |
| Dimming | : | 1-10V*, Phase-cut*, DALI*, DMX* |
| Remarks | : | Innovative convex lens application that generates a unmatched light efficiency in combination with a very low glare. |
| Optional accessories | : | X |
| Connection | : | CLS Smart Connect system |
| Life time | : | Till 50.000 hour |
| Warranty | : | 5 years warranty |
| Origin | : | Designed & manufactured in The Netherlands |

*Optional