Verejný obstarávateľ:

SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pražská 29,  812 63 Bratislava

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Návrh na plnenie kritérií

Zákazka: Bezpečnostnotechnická služba, služba technika požiarnej ochrany a poskytovanie

pracovnej zdravotnej služby

ČASŤ 3: Pravidelná kontrola, oprava a údržba hasiacich a protipožiarnych zariadení

Obchodné meno uchádzača:          ......................................................................................................................

Adresa/sídlo uchádzača:                  .....................................................................................................................

IČO:                                                      ................................................................

DIČ:                                                      ................................................................

| P. č. | Položka | Počet ks |  | Cena za 1 ks v € bez DPH | Celková cena v € bez DPH | 20% DPH v € | Celková cena v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola prenosného hasiaceho prístroja (PHP), kontrola, plomba, štítok, potvrdenie; 1 x za 12/24 mes. | 540 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja (Pojazd. HP), kontrola za každú tlakovú nádobu, plomba, štítok, potvrdenie; 1 x za 12/24 mes. | 32 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kontrola požiarneho vodovodu – nástenný hydrant C52; 1 x za 12 mes. | 65 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kontrola požiarneho vodovodu – podzemný hydrant B75; 1 x za 12 mes. | 21 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kontrola požiarneho vodovodu – požiarna nádrž; 1 x za 12. mes. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Tlaková skúška hadice nástenného hydrantu C52; 1 x za 12 mes. | 65 |  |  |  |  |  |
| Oprava PHP a Pojazd. HP s kontrolou, tlakovou skúškou a naplnením (bez náhradných dielov ako, napr. hadica, manometer atď.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Práškový 1 kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Práškový 2 kg | 8 |  |  |  |  |  |
| 9. | Práškový 6 kg | 141 |  |  |  |  |  |
| 10. | Práškový 9 kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Snehový 2 kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Snehový 5 kg | 171 |  |  |  |  |  |
| 13. | Penový 9 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Vodný 9 l | 9 |  |  |  |  |  |
| 15. | Práškový 50 kg | 4 |  |  |  |  |  |
| 16. | Snehový S2 x 30 kg (spolu tlakové nádoby) | 18 |  |  |  |  |  |
| Prevádzková údržba požiarnych uzáverov s prehliadkou; 1 x za 12. mes. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Požiarne dvere | 95 |  |  |  |  |  |
| 18. | Požiarne klapky | 17 |  |  |  |  |  |
| Celková cena (položka 1 až 18) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozhodné kritérium na vyhodnotenie ponúk: |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Položka |  | Počet |  | Hodinová sadzba v € bez DPH | 20% DPH v € | Hodinová sadzba v € s DPH |
| Oprava hydrantu (hodinová sadzba práce bez materiálu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Nástenný hydrant C52 |  | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Podzemný hydrant B75 |  | 1 |  |  |  |  |
| Oprava požiarneho uzáveru s prehliadkou (hodinová sadzba práce bez materiálu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Požiarne dvere |  | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Požiarne klapky |  | 1 |  |  |  |  |
| Cena za položky 19 až. 22 |  |  |  |  |  |  |  |

Cena práce za vykonanie kontroly PHP, Pojazd. HP, požiarnych vodovodov, cena za tlakové skúšky hadíc nástenných hydrantov C52, cena za opravu PHP a Pojazd. HP s kontrolou, tlakovou skúškou a naplnením (bez náhradných dielov), cena za  prevádzkovú údržbu požiarnych uzáverov s prehliadkou a hodinová sadzba práce bez materiálu za opravu hydrantov a požiarnych uzáverov s prehliadkou musí zahŕňať všetky oprávnené náklady uchádzača spojené s požadovaným predmetom zákazky vrátane dopravných nákladov okrem ceny náhradných dielov.

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, upozorní na túto skutočnosť v tomto dokumente. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za konečnú.

V ....................................................dňa .............................

.......................................................................................

Podpis a odtlačok pečiatky

Priezvisko, meno, titl. štatutárneho zástupcu uchádzača