## Príloha č.1
Názov predmetu zákazky:
Nádoby na klinický odpad
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.2
Názov predmetu zákazky:
Nádoby na klinický odpad
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v oznámení o vyhláseni verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
Nádoby na klinický odpad
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v prílohe č. 7 SP bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.4
Názov predmetu zákazky:
Nádoby na klinický odpad
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5 - časť č.1
Názov predmetu zákazky:
Nádoby na klinický odpad
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Časť č. 1
Nádoby na klinický odpad - tvrdý plast
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
Položka č. 1 - NÁDOBA NA KLINICKÝ ODPAD TYP č. 1
1.1 | objem nádoby: |  |  | min. 2 litre - max. 2,2 litra | áno/spĺňa
1.2 | otvor na kryte (veku) nádoby: |  |  |  | áno/spĺňa
1.2.1 | s priemerom: |  |  | min. 4,5 cm - max. 7,5 cm | áno/spĺňa
| resp. |  |  |  | áno/spĺňa
1.2.2 | s rozmerom: |  |  | min. 5 cm x max. 11 cm | áno/spĺňa
1.3 | výška nádoby: |  |  | min. 12,5 cm - max. 23 cm | áno/spĺňa
1.4 | nádoba musí slúžiť na zber ostrých predmetov a klinického odpadu |  |  |  | áno/spĺňa
1.5 | nádoba musí byť určená na jednorazové použitie |  |  |  | áno/spĺňa
1.6 | nádoba musí byť určená na transport a následnú likvidáciu spálením spolu s jej obsahom mimo nemocničného zariadenia |  |  |  | áno/spĺňa
1.7 | nádoba musí byť vyrobená z ekologického plastového materiálu |  |  |  | áno/spĺňa
1.8 | nádoba musí byť vybavená rúčkami, resp. úchytkami na jednoduchý prenos |  |  |  | áno/spĺňa
1.9 | nádoba musí pozostávať z dvoch častí: |  |  |  | áno/spĺňa
a) | samotná nádoba |  |  |  | áno/spĺňa
b) | kryt (uzatvárateľné veko) s otvorom |  |  |  | áno/spĺňa
1.10 | nádoba musí mať možnosť dočasného a permanentného uzavretia: |  |  |  | áno/spĺňa
a) | dočasné uzavretie nádoby má chrániť personál pred kontaktom s použitými ostrými predmetmi a výparmi z biologického materiálu medzi jednotlivými použitiami |  |  |  | áno/spĺňa
b) | permanentné uzavretie nádoby má zabezpečiť po naplnení nádoby jej pevné uzavretie pomocou permanentného uzáveru, čím bude nádoba pripravená k transportu a likvidácií. Po uzavretí nesmie byť možné jej opätovné otváranie a použitie |  |  |  | áno/spĺňa
1.11 | nádoba musí spĺňať požiadavky na obaly v zmysle Dohody ADR podľa obalových inštrukcií pre klinické odpady |  |  |  | áno/spĺňa
1.12 | na nádobe musí byť označenie kódu obalu "un", ktorý je trvalý, čitateľný a umiestnený na mieste a takej veľkosti vzťahujúcej sa k nádobe, aby bol dobre viditeľný. |  |  |  | áno/spĺňa
Položka č. 2 - NÁDOBA NA KLINICKÝ ODPAD TYP č. 2 |  |  |  |  | áno/spĺňa
2.1 | objem nádoby: |  |  | min. 4 litre - max. 5 litrov | áno/spĺňa
2.2 | otvor na kryte (veku) nádoby: |  |  |  | áno/spĺňa
2.2.1 | s priemerom: |  |  | min. 7,5 cm - max. 11,5 cm | áno/spĺňa
| resp. |  |  |  | áno/spĺňa
2.2.2 | s rozmerom |  |  | min. 5,5 cm x max. 12 cm | áno/spĺňa
2.3 | výška nádoby |  |  | min. 11 cm - max. 25 cm | áno/spĺňa
2.4 | nádoba musí slúžiť na zber ostrých predmetov a klinického odpadu |  |  |  | áno/spĺňa
2.5 | nádoba musí byť určená na jednorazové použitie |  |  |  | áno/spĺňa
2.6 | nádoba musí byť určená na transport a následnú likvidáciu spálením spolu s jej obsahom mimo nemocničného zariadenia |  |  |  | áno/spĺňa
2.7 | nádoba musí byť vyrobená z ekologického plastového materiálu |  |  |  | áno/spĺňa
2.8 | nádoba musí byť vybavená rúčkami, resp. úchytkami na jednoduchý prenos |  |  |  | áno/spĺňa
2.9 | nádoba musí pozostávať z dvoch častí: |  |  |  | áno/spĺňa
a) | samotná nádoba |  |  |  | áno/spĺňa
b) | kryt (uzatvárateľné veko) s otvorom |  |  |  | áno/spĺňa
2.10 | nádoba musí mať možnosť dočasného a permanentného uzavretia: |  |  |  | áno/spĺňa
a) | dočasné uzavretie nádoby má chrániť personál pred kontaktom s použitými ostrými predmetmi a výparmi z biologického materiálu medzi jednotlivými použitiami |  |  |  | áno/spĺňa
b) | permanentné uzavretie nádoby má zabezpečiť po naplnení nádoby jej pevné uzavretie pomocou permanentného uzáveru, čím bude nádoba pripravená k transportu a likvidácií. Po uzavretí nesmie byť možné jej opätovné otváranie a použitie |  |  |  | áno/spĺňa
2.11 | nádoba musí spĺňať požiadavky na obaly v zmysle Dohody ADR podľa obalových inštrukcií pre klinické odpady |  |  |  | áno/spĺňa
2.12 | na nádobe musí byť označenie kódu obalu "un", ktorý je trvalý, čitateľný a umiestnený na mieste a takej veľkosti vzťahujúcej sa k nádobe, aby bol dobre viditeľný. |  |  |  | áno/spĺňa
Položka č. 3 - NÁDOBA NA KLINICKÝ ODPAD TYP č. 3
3.1 | objem nádoby: |  |  | min. 10 litrov - max. 13 litrov | áno/spĺňa
3.2 | otvor na kryte (veku) nádoby s priemerom alebo stranou otvoru: |  |  | min. 8 cm - max. 12,5 cm | áno/spĺňa
3.3 | výška nádoby |  |  | min. 22 cm - max. 35,5 cm | áno/spĺňa
3.4 | nádoba musí slúžiť na zber ostrých predmetov a klinického odpadu |  |  |  | áno/spĺňa
3.5 | nádoba musí byť určená na jednorazové použitie |  |  |  | áno/spĺňa
3.6 | nádoba musí byť určená na transport a následnú likvidáciu spálením spolu s jej obsahom mimo nemocničného zariadenia |  |  |  | áno/spĺňa
3.7 | nádoba musí byť vyrobená z ekologického plastového materiálu |  |  |  | áno/spĺňa
3.8 | nádoba musí byť vybavená rúčkami, resp. úchytkami na jednoduchý prenos |  |  |  | áno/spĺňa
3.9 | nádoba musí pozostávať z dvoch častí: |  |  |  | áno/spĺňa
a) | samotná nádoba |  |  |  | áno/spĺňa
b) | kryt (uzatvárateľné veko) s otvorom |  |  |  | áno/spĺňa
3.10 | nádoba musí mať možnosť dočasného a permanentného uzavretia: |  |  |  | áno/spĺňa
a) | dočasné uzavretie nádoby má chrániť personál pred kontaktom s použitými ostrými predmetmi a výparmi z biologického materiálu medzi jednotlivými použitiami |  |  |  | áno/spĺňa
b) | permanentné uzavretie nádoby má zabezpečiť po naplnení nádoby jej pevné uzavretie pomocou permanentného uzáveru, čím bude nádoba pripravená k transportu a likvidácií. Po uzavretí nesmie byť možné jej opätovné otváranie a použitie |  |  |  | áno/spĺňa
3.11 | nádoba musí spĺňať požiadavky na obaly v zmysle Dohody ADR podľa obalových inštrukcií pre klinické odpady |  |  |  | áno/spĺňa
3.12 | na nádobe musí byť označenie kódu obalu "un", ktorý je trvalý, čitateľný a umiestnený na mieste a takej veľkosti vzťahujúcej sa k nádobe, aby bol dobre viditeľný. |  |  |  | áno/spĺňa
Položka č. 4 - NÁDOBA NA KLINICKÝ ODPAD TYP č. 4
4.1 | objem nádoby |  |  | min. 49 L - max. 60 L | áno/spĺňa
4.2 | výška nádoby |  |  | min. 50 cm - max. 75 cm | áno/spĺňa
4.3 | nádoba musí slúžiť na zber ostrých predmetov a klinického odpadu |  |  |  | áno/spĺňa
4.4 | nádoba musí byť určená na jednorazové použitie |  |  |  | áno/spĺňa
4.5 | nádoba musí byť určená na transport a následnú likvidáciu spálením spolu s jej obsahom mimo nemocničného zariadenia |  |  |  | áno/spĺňa
4.6 | nádoba musí byť vyrobená z ekologického plastového materiálu |  |  |  | áno/spĺňa
4.7 | nádoba musí byť vybavená rúčkami, resp. úchytkami na jednoduchý prenos |  |  |  | áno/spĺňa
4.8 | nádoba musí pozostávať z dvoch častí: |  |  |  | áno/spĺňa
a) | samotná nádoba |  |  |  | áno/spĺňa
b) | kryt (uzatvárateľné veko) |  |  |  | áno/spĺňa
4.9 | nádoba musí mať možnosť dočasného a permanentného uzavretia: |  |  |  | áno/spĺňa
a) | dočasné uzavretie nádoby má chrániť personál pred kontaktom s použitými ostrými predmetmi a výparmi z biologického materiálu medzi jednotlivými použitiami |  |  |  | áno/spĺňa
b) | permanentné uzavretie nádoby má zabezpečiť po naplnení nádoby jej pevné uzavretie pomocou permanentného uzáveru, čím bude nádoba pripravená k transportu a likvidácií. Po uzavretí nesmie byť možné jej opätovné otváranie a použitie |  |  |  | áno/spĺňa
4.10 | nádoba musí spĺňať požiadavky na obaly v zmysle Dohody ADR podľa obalových inštrukcií pre klinické odpady |  |  |  | áno/spĺňa
4.11 | na nádobe musí byť označenie kódu obalu "un", ktorý je trvalý, čitateľný a umiestnený na mieste a takej veľkosti vzťahujúcej sa k nádobe, aby bol dobre viditeľný. |  |  |  | áno/spĺňa
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5 - časť č.2
Názov predmetu zákazky:
Nádoby na klinický odpad
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Časť č. 2
Nádoby na klinický odpad - kartón-plast
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
Položka č. 1 - NÁDOBA NA KLINICKÝ ODPAD
2021-01-01 | objem nádoby |  |  | min. 47 litrov - max.55 litrov | áno/spĺňa
2021-02-01 | otvor nádoby: |  |  | min. 25 cm - max. 35 cm | áno/spĺňa
1.3 | výška uzavretej nádoby |  |  | min. 49 cm - max. 60 cm | áno/spĺňa
1.4 | nádoba musí byť určená na jednorazové použitie |  |  |  | áno/spĺňa
2021-05-01 | nádoba musí byť určená na transport a následnú likvidáciu spálením spolu s jej obsahom mimo nemocničného zariadenia |  |  |  | áno/spĺňa
2021-06-01 | nádoba musí byť vybavená úchytkami na jednoduchý prenos a možnosť stohovania |  |  |  | áno/spĺňa
2021-07-01 | nádoba musí pozostávať z dvoch častí: |  |  |  | áno/spĺňa
a) | samotná nádoba - kartónová krabica (lepenka) |  |  |  | áno/spĺňa
b) | vnútorné balenie - plastový vak (LDPE) prilepený k vnútorným stenám škatule |  |  |  | áno/spĺňa
2021-08-01 | nádoba musí mať možnosť dočasného a permanentného uzavretia: |  |  |  | áno/spĺňa
a) | dočasné uzavretie nádoby má chrániť personál pred kontaktom s použitými predmetmi a výparmi z biologického materiálu medzi jednotlivými použitiami |  |  |  | áno/spĺňa
b) | permanentné uzavretie nádoby má zabezpečiť po naplnení nádoby jej pevné uzavretie, čím bude nádoba pripravená k transportu a likvidácií ( za účelom ochrany personálu). |  |  |  | áno/spĺňa
2021-09-01 | Nádoba musí mať vysokú odolnosť proti vlhkosti |  |  |  | áno/spĺňa
2021-10-01 | nádoba musí spĺňať požiadavky na obaly v zmysle Dohody ADR podľa obalových inštrukcií pre klinické odpady |  |  |  | áno/spĺňa
2021-11-01 | na nádobe musí byť označenie kódu obalu "un", ktorý je trvalý, čitateľný a umiestnený na mieste a takej veľkosti vzťahujúcej sa k nádobe, aby bol dobre viditeľný. |  |  |  | áno/spĺňa
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.6 - časť č.1
Názov predmetu zákazky:
Nádoby na klinický odpad
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č.1
Nádoby na klinický odpad - tvrdý plast
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1 | Nádoba na klinický odpad typ č.1 | ks | 737 | 10.: 0; 12.: 0; 13.: 0
2 | Nádoba na klinický odpad typ č.2 | ks | 12854 | 10.: 0; 12.: 0; 13.: 0
3 | Nádoba na klinický odpad typ č.3 | ks | 9867 | 10.: 0; 12.: 0; 13.: 0
4 | Nádoba na klinický odpad typ č.4 | ks | 11121 | 10.: 0; 12.: 0; 13.: 0
[9 empty] | 0 |  | SPOLU: | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk

## Príloha č.6 - časť č.2
Názov predmetu zákazky:
Nádoby na klinický odpad
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č.2
Nádoby na klinický odpad - kartón - plast
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1 | Nádoba na klinický odpad | ks | 9676 | 10.: 0; 12.: 0; 13.: 0
[9 empty] | 0 |  | SPOLU: | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk