## Kryci list
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov | [5 empty] | Krycí list rozpočtu v EUR | [5 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Stavba : Stropkov: Bytový dom A3 | [7 empty] | Miesto: ul. Hrnčiarska, Stropkov |  | Rozpočet: |  | Rozpočet | Krycí list rozpočtu v | EUR
Objekt :SO 01 Bytový dom_ÚVK | [7 empty] | JKSO : |  | Spracoval: Ing.Lukáš Príhoda |  | Čerpanie | Krycí list splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
[8 empty] | Dňa: 22.07.2021 |  | Zmluva č.: |  | VK | Krycí list výrobnej kalkulácie v | EUR
Odberateľ: | [7 empty] | IČO: |  | DIČ: | IČ DPH: | VF | Krycí list splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
Dodávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | DIČ: | IČ DPH: | OP | Krycí list OP v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | DIČ: | IČ DPH:
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
A | ZRN | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady |  | C | NUS - náklady umiestnenia stavby
1 | HSV: |  |  | 0 | 6 | Práce nadčas | 0 | 11 | Zariadenie staveniska | 0% | 0
2 | PSV: | 0 | 0 | 0 | 7 | Murárske výpomoce | 0 | 12 | Prevádzkové vplyvy | 0% | 0
3 | MCE: | 0 | 0 | 0 | 8 | Bez pevnej podlahy | 0 | 13 | Sťažené podmienky | 0% | 0
4 | Iné: | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 14 |  | 0% | 0
5 | Súčet: | 0 | 0 | 0 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | 0 | 15 |  | Súčet riadkov 11 až 14: | 0
projektant, rozpočtár, cenár |  |  |  |  | dodávateľ, zhotoviteľ |  |  | D | ON - ostatné náklady
| dátum: |  | podpis: |  |  |  |  | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  | 0
| pečiatka: |  |  |  |  | dátum: |  | 17 | Inžinierska činnosť |  | 0
[8 empty] | 18 | Projektové práce |  | 0
[6 empty] | podpis: |  | 19 |  |  | 0
[6 empty] | pečiatka: |  | 20 |  | Súčet riadkov 16 až 19: | 0
odberateľ, obstarávateľ | [7 empty] | E | Celkové náklady
| dátum: |  | podpis: |  |  |  |  | 21 |  | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 0
| pečiatka: | [6 empty] | 22 | DPH 20% z: | 0 | 0
[8 empty] | 23 | DPH 0% z: | 0 | 0
[8 empty] | 24 |  | Súčet riadkov 21 až 23: | 0
[8 empty] | F | Odpočet - prípočet |  | 0

## Rekapitulacia
Odberateľ: |  |  |  | Spracoval: Ing.Lukáš Príhoda |  |  | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: |  |  |  | JKSO : |  |  | Rozpočet | Rekapitulácia rozpočtu v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: 22.07.2021 |  |  | Čerpanie | Rekapitulácia splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
[7 empty] | VK | Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v | EUR
Stavba : Stropkov: Bytový dom A3 | [6 empty] | VF | Rekapitulácia splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
Objekt :SO 01 Bytový dom_ÚVK | [6 empty] | OP | Rekapitulácia OP v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov | Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách | Nh
|  | materiál |  | Spolu | Spolu | Spolu
PRÁCE A DODÁVKY INÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 - Izolácie tepelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.179
733 - Rozvod potrubia | 0 | 0 | 0 | 0.49605 | 0 | 187.433
734 - Armatúry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.717
735 - Vykurovacie telesá | 0 | 0 | 0 | 2.0116 | 0 | 123.196
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 0 | 0 | 0 | 2.5076 | 0 | 386.525
270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.691
PRÁCE A DODÁVKY M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.691
Za rozpočet celkom: | 0 | 0 | 0 | 2.5076 | 0 | 473.216

## Prehlad
Odberateľ: | [7 empty] | Spracoval: Ing.Lukáš Príhoda | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: | [7 empty] | JKSO : | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.4567
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 22.07.2021 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | 2 | 123.4567
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.4567
Stavba : Stropkov: Bytový dom A3 | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | 4 | 123.4567
Objekt :SO 01 Bytový dom_ÚVK | [24 empty] | OP | Súpis plánovaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | N | 123.4567
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | Kód položky | Kód položky | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. | Zaradenie | Lev0
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | zostatok | z režimu stavba | DPH | položky |  | pre tlač |  | produkcie | číslo | ceny | [6 empty] | pre KL | pozícia
PRÁCE A DODÁVKY INÉ
PRÁCE A DODÁVKY INÉ
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu: | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu: | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
PRÁCE A DODÁVKY PSV
713 - Izolácie tepelné
1 | MAT | 2723A7703 | Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.18 mm - IRHX 15 018 alebo ekvivalent | 1550 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2723A7703 | 2723A7703 | 25.21.22 | IRHX 15 018 | 2 | [6 empty] | MZ | S
2 | MAT | 2723A7704 | Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.22 mm - IRHX 15 022 alebo ekvivalent | 20 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2723A7704 | 2723A7704 | 25.21.22 | IRHX 15 022 | 2 | [6 empty] | MZ | S
3 | MAT | 2723A7706 | Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.28 mm - IRHX 15 028 alebo ekvivalent | 130 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2723A7706 | 2723A7706 | 25.21.22 | IRHX 15 028 | 2 | [6 empty] | MZ | S
4 | MAT | 2723A7807 | Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.35 mm - IRHX 20 035 alebo ekvivalent | 15 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2723A7807 | 2723A7807 | 25.21.22 | IRHX 20 035 | 2 | [6 empty] | MZ | S
5 | MAT | 2723A7808 | Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.42 mm - IRHX 20 042 alebo ekvivalent | 9 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2723A7808 | 2723A7808 | 25.21.22 | IRHX 20 042 | 2 | [6 empty] | MZ | S
6 | MAT | 2723A7811 | Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.52 mm - IRHX 20 052 alebo ekvivalent | 39 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2723A7811 | 2723A7811 | 25.21.22 | IRHX 20 052 | 2 | [6 empty] | MZ | S
7 | 713 | 713463411 | Montáž tep. izol. potrubia a ohybov návlekovými izolačnými puzdrami | 1763 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | I | 58.179 | 71346-3411 | 713463411 | . . |  | A | [6 empty] | IK | S
|  |  | 713 - Izolácie tepelné spolu: | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 58.179
733 - Rozvod potrubia
8 | 731 | 733113113 | Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok DN 15 a montáž armatúr prípojky | 91 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | I | 21.567 | 73311-3113 | 733113113 | 45.33.11 |  | A | [6 empty] | IK | S
-týka sa montáže armatúr z položiek č. 28 a 34
9 | MAT | 2863V0103 | Uponor MLC rúrka Uni Pipe PLUS alebo ekvivalent d16x2 - 200m kotúč | 1550 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2863V0103 | 2863V0103 | 25.21.22 | 1059577 | 2 | [6 empty] | IZ | S
10 | MAT | 2863V0105 | Uponor MLC rúrka Uni Pipe PLUS alebo ekvivalent d20x2,25 - 100m kotúč | 20 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2863V0105 | 2863V0105 | 25.21.22 | 1059579 | 2 | [6 empty] | IZ | S
11 | MAT | 2863V0106 | Uponor MLC rúrka Uni Pipe PLUS alebo ekvivalent d25x2,50 - 50 kotúč | 130 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2863V0106 | 2863V0106 | 25.21.22 | 1059581 | 2 | [6 empty] | IZ | S
12 | MAT | 2863V0124 | Uponor MLCP rúrka Uni Pipe PLUS alebo ekvivalent d32x3 - 3m tyč | 15 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2863V0124 | 2863V0124 | 25.21.22 | 1060786 | 2 | [6 empty] | IZ | S
13 | MAT | 2863V0125 | Uponor MLCP alebo ekvivalent rúrka d40x4 - 3m tyč | 9 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2863V0125 | 2863V0125 | 25.21.22 | 1013448 | 2 | [6 empty] | IZ | S
14 | MAT | 2863V0126 | Uponor MLCP alebo ekvivalent rúrka d50x4,5 - 3m tyč | 39 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2863V0126 | 2863V0126 | 25.21.22 | 1021980 | 2 | [6 empty] | IZ | S
15 | 721 | 722174911 | Potrubie plastové zostavenie rozvodov D 16 mm, montáž potrubia | 1550 | m |  |  |  |  | 0.00028 | 0.434 |  |  | 20 | [6 empty] | I | 144.15 | 72217-4911 | 722174911 | . . |  | A | [6 empty] | IK | S
16 | 721 | 722174912 | Potrubie plastové zostavenie rozvodov D 20 mm, montáž potrubia | 20 | m |  |  |  |  | 0.00028 | 0.0056 |  |  | 20 | [6 empty] | I | 1.92 | 72217-4912 | 722174912 | . . |  | A | [6 empty] | IK | S
17 | 721 | 722174913 | Potrubie plastové zostavenie rozvodov D 25 mm, montáž potrubia | 130 | m |  |  |  |  | 0.00029 | 0.0377 |  |  | 20 | [6 empty] | I | 12.74 | 72217-4913 | 722174913 | . . |  | A | [6 empty] | IK | S
18 | 721 | 722174914 | Potrubie plastové zostavenie rozvodov D 32 mm, montáž potrubia | 15 | m |  |  |  |  | 0.00029 | 0.00435 |  |  | 20 | [6 empty] | I | 1.59 | 72217-4914 | 722174914 | . . |  | A | [6 empty] | IK | S
19 | 721 | 722174915 | Potrubie plastové zostavenie rozvodov D 40 mm, montáž potrubia | 9 | m |  |  |  |  | 0.0003 | 0.0027 |  |  | 20 | [6 empty] | I | 0.999 | 72217-4915 | 722174915 | . . |  | A | [6 empty] | IK | S
20 | 721 | 722174916 | Potrubie plastové zostavenie rozvodov D 50 mm, montáž potrubia | 39 | m |  |  |  |  | 0.0003 | 0.0117 |  |  | 20 | [6 empty] | I | 4.446 | 72217-4916 | 722174916 | . . |  | A | [6 empty] | IK | S
21 | MAT | 2863V0507 | Uponor PPSU koleno MLC alebo ekvivalent 90° d50-50 | 2 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2863V0507 | 2863V0507 | 25.21.22 | 1046387 | 2 | [6 empty] | IZ | S
22 | MAT | 2863V0533 | Uponor PPSU T- kus MLC alebo ekvivalent d25-25-25 | 18 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2863V0533 | 2863V0533 | 25.21.22 | 1022720 | 2 | [6 empty] | IZ | S
23 | MAT | 2863V0549 | Uponor PPSU T- kus MLC alebo ekvivalent d32-25-25 | 2 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2863V0549 | 2863V0549 | 25.21.22 | 1022734 | 2 | [6 empty] | IZ | S
24 | MAT | 2863V0550 | Uponor PPSU T- kus MLC alebo ekvivalent d32-25-32 | 4 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2863V0550 | 2863V0550 | 25.21.22 | 1022735 | 2 | [6 empty] | IZ | S
25 | MAT | 2863V0574 | Uponor PPSU spojka MLC alebo ekvivalent d32-32 | 4 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2863V0574 | 2863V0574 | 25.21.22 | 1022739 | 2 | [6 empty] | IZ | S
26 | MAT | 2863V0575 | Uponor PPSU spojka MLC alebo ekvivalent d40-40 | 2 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2863V0575 | 2863V0575 | 25.21.22 | 1046401 | 2 | [6 empty] | IZ | S
27 | MAT | 2863V0576 | Uponor PPSU spojka MLC alebo ekvivalent d50-50 | 6 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 2863V0576 | 2863V0576 | 25.21.22 | 1046402 | 2 | [6 empty] | IZ | S
28 | MAT | 831G01742 | Uponor Vario UP alebo ekvivalent skriňa rozdeľovača - zapustná UFH2 šírka 750 mm, biela farba | 15 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 831G01742 | 831G01742 | 25.21.22 | 1045475 | 2 | [6 empty] | IZ | S
29 | MAT | 831G01743 | Uponor Vario UP alebo ekvivalent skriňa rozdeľovača - zapustná UFH3 šírka 950 mm, biela farba | 8 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 831G01743 | 831G01743 | 25.21.22 | 1045476 | 2 | [6 empty] | IZ | S
30 | 731 | 733190106 | Vykurovacia skúška, 2 pracovníci x 8hod | 1 | sada | [8 empty] | 20 | [6 empty] | I | 0.021 |  | 733190106 | . . |  | A | [6 empty] | IK | S
|  |  | 733 - Rozvod potrubia spolu: | 0 | [6 empty] | 0.49605 |  | 0 | [8 empty] | 187.433
734 - Armatúry
31 | MAT | 4221D0102 | Ventil odvzdušňovací automatický IVAR.VARIA alebo ekvivalent 1/2" | 2 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 4221D0102 | 4221D0102 | 29.13.11 | I00400660 | 2 | [6 empty] | MZ | S
32 | MAT | 5512D0501 | Hlavica termostatická HERZ "MINI-H" alebo ekvivalent - 1920038 | 91 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 5512D0501 | 5512D0501 | 29.13.20 | 1920038 | 2 | [6 empty] | IZ | S
33 | 731 | 734209103 | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 | 93 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | I | 4.743 | 73420-9103 | 734209103 | 45.33.11 |  | A | [6 empty] | IK | S
34 | MAT | 5512D3453 | Diel pripájací HERZ-3000, rohový Rp 1/2 x G 3/4 - 1346612 alebo ekvivalent | 91 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 5512D3453 | 5512D3453 | 29.13.13 | 1346612 | 2 | [6 empty] | IZ | S
35 | MAT | 5512D5126 | Ventil spätný pružinový, teleso z mosadze, tes. NBR, DN50 | 2 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 5512D5126 | 5512D5126 | 29.13.13 | 1 2622 46 | 2 | [6 empty] | IZ | S
36 | MAT | 831G01533 | Uponor ventil guľový 1" vonk.závit x 1" vnút.závit s tesnením | 46 | sada | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 831G01533 | 831G01533 | 25.21.22 | 1059132 | 2 | [6 empty] | IZ | S
37 | MAT | 831G01622 | Uponor VARIO S Manifold FM 3x3/4" EURO alebo ekvivalent s prietokomerom | 8 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 831G01622 | 831G01622 | 25.21.22 | 1086539 | 2 | [6 empty] | IZ | S
38 | MAT | 831G01623 | Uponor VARIO S Manifold FM 4x3/4" EURO alebo ekvivalent s prietokomerom | 7 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 831G01623 | 831G01623 | 25.21.22 | 1086540 | 2 | [6 empty] | IZ | S
39 | MAT | 831G01624 | Uponor VARIO S Manifold FM 5x3/4" EURO alebo ekvivalent s prietokomerom | 8 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 831G01624 | 831G01624 | 25.21.22 | 1086541 | 2 | [6 empty] | IZ | S
40 | MAT | 831G01674 | Uponor šroubenie svorné MLC d16-3/4"FT, eurokonus alebo ekvivalent | 91 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 831G01674 | 831G01674 | 25.21.22 | 1058090 | 2 | [6 empty] | IZ | S
41 | 731 | 734209115 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1 | 46 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | I | 10.442 | 73420-9115 | 734209115 | 45.33.11 |  | A | [6 empty] | IK | S
42 | MAT | 4223J1157 | Kohút guľový s pákovým ovládačom DN 50 - 1230406 | 4 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  | 4223J1157 | 4223J1157 | 29.13.13 | 1230406 | 2 | [6 empty] | IZ | S
43 | 731 | 734209118 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 | 6 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | I | 2.532 | 73420-9118 | 734209118 | 45.33.11 |  | A | [6 empty] | IK | S
|  |  | 734 - Armatúry spolu: | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 17.717
735 - Vykurovacie telesá
44 | MAT | 4849D02292 | Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 600x500 - 2036054013U alebo ekvivalent | 4 | kus |  |  |  |  | 0.01214 | 0.04856 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02292 | 4849D02292 | 28.22.12 | 2036054013U | 2 | [6 empty] | PZ | S
45 | MAT | 4849D02293 | Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 600x600 - 2036064013U alebo ekvivalent | 8 | kus |  |  |  |  | 0.01457 | 0.11656 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02293 | 4849D02293 | 28.22.12 | 2036064013U | 2 | [6 empty] | PZ | S
46 | MAT | 4849D02294 | Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 600x700 - 2036074013U alebo ekvivalent | 14 | kus |  |  |  |  | 0.017 | 0.238 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02294 | 4849D02294 | 28.22.12 | 2036074013U | 2 | [6 empty] | PZ | S
47 | MAT | 4849D02295 | Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 600x800 - 2036084013U alebo ekvivalent | 8 | kus |  |  |  |  | 0.01943 | 0.15544 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02295 | 4849D02295 | 28.22.12 | 2036084013U | 2 | [6 empty] | PZ | S
48 | MAT | 4849D02296 | Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 600x900 - 2036094013U alebo ekvivalent | 14 | kus |  |  |  |  | 0.02186 | 0.30604 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02296 | 4849D02296 | 28.22.12 | 2036094013U | 2 | [6 empty] | PZ | S
49 | MAT | 4849D02297 | Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 600x1000 - 2036104013U alebo ekvivalent | 13 | kus |  |  |  |  | 0.02429 | 0.31577 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02297 | 4849D02297 | 28.22.12 | 2036104013U | 2 | [6 empty] | PZ | S
50 | MAT | 4849D02299 | Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 600x1200 - 2036124013U alebo ekvivalent | 2 | kus |  |  |  |  | 0.02915 | 0.0583 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02299 | 4849D02299 | 28.22.12 | 2036124013U | 2 | [6 empty] | PZ | S
51 | MAT | 4849D02301 | Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 600x1400 - 2036144013U alebo ekvivalent | 1 | kus |  |  |  |  | 0.034 | 0.034 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02301 | 4849D02301 | 28.22.12 | 2036144013U | 2 | [6 empty] | PZ | S
52 | MAT | 4849D02321 | Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 900x400 - 2039044013U alebo ekvivalent | 6 | kus |  |  |  |  | 0.01518 | 0.09108 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02321 | 4849D02321 | 28.22.12 | 2039044013U | 2 | [6 empty] | PZ | S
53 | MAT | 4849D02322 | Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 900x500 - 2039054013U alebo ekvivalent | 2 | kus |  |  |  |  | 0.01898 | 0.03796 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02322 | 4849D02322 | 28.22.12 | 2039054013U | 2 | [6 empty] | PZ | S
54 | MAT | 4849D02327 | Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 900x1000 - 2039104013U alebo ekvivalent | 1 | kus |  |  |  |  | 0.03795 | 0.03795 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02327 | 4849D02327 | 28.22.12 | 2039104013U | 2 | [6 empty] | PZ | S
55 | MAT | 4849D02895 | Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x800 - 2236082013 alebo ekvivalent | 2 | kus |  |  |  |  | 0.02523 | 0.05046 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02895 | 4849D02895 | 28.22.12 | 2236082013 | 2 | [6 empty] | PZ | S
56 | MAT | 4849D02896 | Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x900 - 2236092013 alebo ekvivalent | 1 | kus |  |  |  |  | 0.02838 | 0.02838 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02896 | 4849D02896 | 28.22.12 | 2236092013 | 2 | [6 empty] | PZ | S
57 | MAT | 4849D02897 | Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x1000 - 2236102013 alebo ekvivalent | 1 | kus |  |  |  |  | 0.03154 | 0.03154 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02897 | 4849D02897 | 28.22.12 | 2236102013 | 2 | [6 empty] | PZ | S
58 | MAT | 4849D02921 | Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 900x400 - 2239042013 alebo ekvivalent | 3 | kus |  |  |  |  | 0.01971 | 0.05913 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02921 | 4849D02921 | 28.22.12 | 2239042013 | 2 | [6 empty] | PZ | S
59 | MAT | 4849D02922 | Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 900x500 - 2239052013 alebo ekvivalent | 2 | kus |  |  |  |  | 0.02464 | 0.04928 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02922 | 4849D02922 | 28.22.12 | 2239052013 | 2 | [6 empty] | PZ | S
60 | MAT | 4849D02923 | Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 900x600 - 2239062013 alebo ekvivalent | 1 | kus |  |  |  |  | 0.02957 | 0.02957 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02923 | 4849D02923 | 28.22.12 | 2239062013 | 2 | [6 empty] | PZ | S
61 | MAT | 4849D02925 | Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 900x800 - 2239082013 alebo ekvivalent | 8 | kus |  |  |  |  | 0.03942 | 0.31536 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 4849D02925 | 4849D02925 | 28.22.12 | 2239082013 | 2 | [6 empty] | PZ | S
62 | 731 | 735000912 | Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav | 91 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | I | 24.388 | 73500-0912 | 735000912 | 45.33.11 |  | A | [6 empty] | IK | S
63 | 731 | 735152541 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky do 700 mm | 12 | kus |  |  |  |  | 2e-05 | 0.00024 |  |  | 20 | [6 empty] | I | 4.8 | 73515-2541 | 735152541 | . . |  | A | [6 empty] | IK | S
64 | 731 | 735152542 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-999 mm | 38 | kus |  |  |  |  | 2e-05 | 0.00076 |  |  | 20 | [6 empty] | I | 16.264 | 73515-2542 | 735152542 | . . |  | A | [6 empty] | IK | S
65 | 731 | 735152543 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1399 mm | 17 | kus |  |  |  |  | 2e-05 | 0.00034 |  |  | 20 | [6 empty] | I | 7.752 | 73515-2543 | 735152543 | . . |  | A | [6 empty] | IK | S
66 | 731 | 735152544 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1999 mm | 1 | kus |  |  |  |  | 2e-05 | 2e-05 |  |  | 20 | [6 empty] | I | 0.588 | 73515-2544 | 735152544 | . . |  | A | [6 empty] | IK | S
67 | 731 | 735152551 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky do 700 mm | 14 | kus |  |  |  |  | 2e-05 | 0.00028 |  |  | 20 | [6 empty] | I | 6.104 | 73515-2551 | 735152551 | . . |  | A | [6 empty] | IK | S
68 | 731 | 735152552 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-999 mm | 8 | kus |  |  |  |  | 2e-05 | 0.00016 |  |  | 20 | [6 empty] | I | 3.864 | 73515-2552 | 735152552 | . . |  | A | [6 empty] | IK | S
69 | 731 | 735152553 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1399 mm | 1 | kus |  |  |  |  | 2e-05 | 2e-05 |  |  | 20 | [6 empty] | I | 0.53 | 73515-2553 | 735152553 | . . |  | A | [6 empty] | IK | S
70 | 731 | 735158120 | Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou | 91 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | I | 47.047 | 73515-8120 | 735158120 | 45.33.11 |  | A | [6 empty] | IK | S
71 | 731 | 735191905 | Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa | 91 | kus | [8 empty] | 20 | [6 empty] | I | 5.642 | 73519-1905 | 735191905 | 45.33.11 |  | A | [6 empty] | IK | S
72 | 731 | 735191910 | Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies | 112.8 | m2 | [8 empty] | 20 | [6 empty] | I | 3.497 | 73519-1910 | 735191910 | 45.33.11 |  | A | [6 empty] | IK | S
73 | 731 | 998735103 | Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m | 1.986 | t | [8 empty] | 20 | [6 empty] | I | 2.72 | 99873-5103 | 998735103 | 45.33.11 |  | A | [6 empty] | IK | S
74 | MAT | 553468530 | Držiak KORAD alebo ekvivalent | 91 | kus |  |  |  |  | 7e-05 | 0.00637 |  |  | 20 | [6 empty] | D |  | 553468530 | 553468530 | 28.12.10 |  | 2 | [6 empty] | IZ | S
|  |  | 735 - Vykurovacie telesá spolu: | 0 | [6 empty] | 2.0116 |  | 0 | [8 empty] | 123.196
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 0 | [6 empty] | 2.5076 |  | 0 | [8 empty] | 386.525
PRÁCE A DODÁVKY M
270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )
75 | 270 | 807120012 | Odmasťovanie potrubia 15 | 1550 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | M | 72.85 | 80712-0012 | 807120012 | 45.21.42 |  | A | [6 empty] | MK | S
76 | 270 | 807120013 | Odmasťovanie potrubia 20 | 20 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | M | 1.06 | 80712-0013 | 807120013 | 45.21.42 |  | A | [6 empty] | MK | S
77 | 270 | 807120014 | Odmasťovanie potrubia 25 | 130 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | M | 7.54 | 80712-0014 | 807120014 | 45.21.42 |  | A | [6 empty] | MK | S
78 | 270 | 807120015 | Odmasťovanie potrubia 32 | 15 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | M | 0.975 | 80712-0015 | 807120015 | 45.21.42 |  | A | [6 empty] | MK | S
79 | 270 | 807120016 | Odmasťovanie potrubia 40 | 9 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | M | 0.639 | 80712-0016 | 807120016 | 45.21.42 |  | A | [6 empty] | MK | S
80 | 270 | 807120017 | Odmasťovanie potrubia 50 | 39 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | M | 3.627 | 80712-0017 | 807120017 | 45.21.42 |  | A | [6 empty] | MK | S
|  |  | 270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) spolu: | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 86.691
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 86.691
|  |  | Za rozpočet celkom: | 0 | [6 empty] | 2.5076 |  | 0 | [8 empty] | 473.216