## 10012021 - Rekapitulácia objekt
Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: | Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná
Objednávateľ: | Obec Kameničná
Zhotoviteľ: | podľa výberu investora |  | Spracoval: | Hradecsný Rudolf
Miesto: | Kameničná parc.č. 231/1 |  | Dátum: | 8. 1. 2021
Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
10012021 | Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná
01 | Zateplenie stropov a striech
02 | Obvodový plášť
03 | Uzávery otvorov
04 | Ostatné stavebné práce
05 | Neoprávnené náklady
06 | Výsadba stromov v okolí budovy
Celkom
K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Výkaz výmer je platná len spolu s projektovou dokumentáciou.Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácií stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie pred podpísaním ZoD. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje pouzitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikacií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

## 01 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná
Objekt: |  | Zateplenie stropov a striech
Objednávateľ: |  | Obec Kameničná
Zhotoviteľ: |  | podľa výberu investora |  |  | Spracoval: | Hradecsný Rudolf
Miesto: |  | Kameničná parc.č. 231/1 |  |  | Dátum: | 8. 1. 2021
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | R | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 91.454
2 | R | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031 | m2 | 91.454
3 | R | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m | m2 | 91.454
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
4 | 011 | 611461219 | Vnútorná omietka stropov štuková ručné miešanie a nanášanie -strop suterénu | m2 | 371.62
5 | 011 | 625250703.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm | m2 | 371.62
|  | 99 | Presun hmôt HSV
6 | 011 | 998011002.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 11.721
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolácie tepelné
7 | R | 713111111 | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne | m2 | 1327.771
8 | 631 | 63141510 | Tepelná izolácia- minerálna vlna hr.100mm | m2 | 2708.653
9 | 713 | 713116020 | Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 17 - 22 cm | m3 | 16.628
10 | 629 | 629000010 | Minerálna vlna - fúkaná izolácia hr.200mm | m3 | 16.628
11 | R | 713120010 | Uloženie parozábrany stropov | m2 | 1327.771
12 | 283 | 2832990190 | Parozábrana -izolačná fólia | m2 | 1526.937
13 | R | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 1.4
|  | 763 | Konštrukcie
14 | R | 763138220 | Podhľad SDK RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD | m2 | 71.21
15 | R | 763138222 | Podhľad SDK RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD | m2 | 11.93
16 | R | 76390005 | Parozábrana pod SDK | m2 | 91.454
17 | R | 998763403 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m | % | 1.2
|  | 784 | Dokončovacie práce - maľby
18 | R | 784412301 | Pačokovanie vápenným mliekom alebo penetrácia dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 80 m | m2 | 371.62
19 | 784 | 784418011 | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 371.62
20 | R | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m | m2 | 371.62
Celkom

## 02 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná
Objekt: |  | Obvodový plášť
Objednávateľ: |  | Obec Kameničná
Zhotoviteľ: |  | podľa výberu investora |  |  | Spracoval: | Hradecsný Rudolf
Miesto: |  | Kameničná parc.č. 231/1 |  |  | Dátum: | 8. 1. 2021
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemné práce
1 | R | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 80.326
2 | R | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 24.098
3 | R | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 10.604
4 | R | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 10.604
5 | R | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 10.604
6 | R | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | m3 | 10.604
7 | R | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 69.632
|  | 5 | Komunikácie
8 | R | 564751111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm | m2 | 71.295
9 | R | 581120115 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm | m2 | 71.295
10 | R | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 123.578
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
11 | R | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 141.504
12 | R | 622422311 | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti IaII -30% hladkých | m2 | 1374.489
13 | 011 | 625251388. | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS) | m2 | 257.58
14 | R | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 125.81
15 | R | 62525100 | Odtrhové skúšky | kompl | 1
16 | R | 62525120 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F) -rýmsa kotvenie podľa kotviaceho plánu | m2 | 98.903
17 | R | 62525135 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm - minerálne riešenie -ostenie vchodových dverí kotvenie podľa kotviaceho plánu | m2 | 1.325
18 | R | 625251352 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie kotvenie podľa kotviaceho plánu | m2 | 26.1
19 | R | 625251360 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie kotvenie podľa kotviaceho plánu | m2 | 857.559
20 | R | 625251372 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie kotvenie podľa kotviaceho plánu | m2 | 98.132
21 | R | 622464222 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová s akrylátovou farbou farba podľa výberu investora | m2 | 1026.249
22 | R | 622464310 | Vonkajšia omietka stien mozaiková ručné miešanie a nanášanie | m2 | 348.24
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
23 | R | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 1136.05
24 | R | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031 | m2 | 2272.1
25 | R | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m | m2 | 1136.05
26 | R | 944944103 | Ochranná sieť na boku lešenia zo siete | m2 | 1136.05
27 | R | 953945108 | Profil soklový hliníkový 15 | m | 136.5
28 | R | 953945111 | Lišta rohová | m | 242.1
29 | R | 953945115 | Lišta PVC s odkvapovým nosom | m | 219.44
30 | R | 95394795 | Demontáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2 | ks | 2
31 | 011 | 953996121 | Okenný APU profil s integrovanou tkaninou | m | 252.47
32 | R | 978036131 | Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t | m2 | 1374.489
33 | R | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 45.866
34 | R | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 458.66
35 | R | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 45.866
36 | R | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 45.866
37 | R | 979089012 | Poplatok za skladku | t | 45.866
|  | 99 | Presun hmôt HSV
38 | R | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 142.046
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 764 | Konštrukcie klampiarske
39 | 764 | 764322420.S | Oplechovanie z hliníkového farebného poplastovaného Al plechu, odkvapov r.š. do 330 mm | m | 36.8
40 | 764 | 764331550.S | Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm napojiť na jestvujúce oplechovanie | m | 30.5
41 | 764 | 764352613.S | Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 120 mm predľžené objímky | m | 67.5
42 | R | 764454802 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | m | 67.5
43 | R | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1.9
Celkom

## 03 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná
Objekt: |  | Uzávery otvorov
Objednávateľ: |  | Obec Kameničná
Zhotoviteľ: |  | podľa výberu investora |  |  | Spracoval: | Hradecsný Rudolf
Miesto: |  | Kameničná parc.č. 231/1 |  |  | Dátum: | 8. 1. 2021
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
1 | 014 | 310238211.S | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú | m3 | 0.947
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
2 | 011 | 610991111.S | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií | m2 | 141.504
3 | 014 | 612409991.S | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m | 351.24
4 | 011 | 612465111 | Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástrek (Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie | m2 | 381.096
5 | 011 | 612465136 | Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie | m2 | 381.096
6 | 011 | 648991111.S | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm | m | 17.5
7 | 611 | 6119000501 | Parapetná doska vnútorná z tvrdeného dreva typu "Werzalit" farba hnedá s koncovkami šírka do 200mm | m | 17.85
8 | R | 648991113 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | m | 77.12
9 | 611 | 6119000500 | Parapetná doska vnútorná z tvrdeného dreva typu "Werzalit" farba hnedá s koncovkami | m | 93.962
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
10 | R | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 579.589
11 | R | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031 | m2 | 1159.178
12 | R | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m | m2 | 579.589
13 | 011 | 953945351.S | Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou | m | 252.47
14 | 011 | 953996121 | Okenný APU profil s integrovanou tkaninou | m | 252.47
15 | 013 | 965081812.S | Búranie dlažieb keramických -0,06500t | m2 | 8.64
16 | R | 968062355 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených -0,063 t | m2 | 128.423
17 | R | 968062455 | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t | m2 | 15.391
18 | R | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 9.057
19 | R | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 9.057
20 | R | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 9.057
21 | R | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 9.057
22 | R | 979089012 | Poplatok za uloženie na skladke | t | 9.057
|  | 99 | Presun hmôt HSV
23 | R | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 22.494
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti
24 | 711 | 711113131 | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode tekutá fólia hr. 2 mm na ploche vodorovnej | m2 | 8.64
25 | 711 | 998711202.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 2.7
|  | 764 | Konštrukcie klampiarske
26 | 764 | 764410770.S | Oplechovanie parapetov z poplastovaného hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 500 mm farba hnedá | m | 61.38
27 | 764 | 764410740.S | Oplechovanie z poplastovaného hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 240 mm K2farba hnedá | m | 5
28 | 764 | 764410782 | Oplechovanie parapetov z poplastovaného hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 630 mm K1farba hnedá | m | 27.5
29 | R | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov | m | 93.02
30 | R | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1.9
|  | 766 | Konštrukcie stolárske
31 | 760 | 766621400.S | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 313.34
32 | 283 | 283290006000.S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 180 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | m | 329.007
33 | 283 | 283290006500.S | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 200 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m | 329.007
34 | 611 | 611410007000 | Plastové okno s izolačným trojsklom z číreho skla so súčin.prestupu tepla skla Ug=0,7W/m2K včetne rozširovacých a podkladných profilov farba tmavohnedá | m2 | 127.613
35 | 760 | 766621405.S | Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 37.9
36 | 283 | 283290006100.S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | m | 39.795
37 | 283 | 283290006200.S | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m | 39.795
38 | 611 | 6114120901 | Plastové balkonové dvere jednokrídlové, farba tmavohnedá s izolačným 3-sklom z číreho skla Ug=0,7W/m2K 1 000/2 380 mm pol.4 | ks | 1
39 | 611 | 6114120902 | Plastové vchodové dvere dvojkrídlové, farba tmavohnedá plné 1 450/2 460 mm pol.7 | ks | 1
40 | 611 | 6114120903 | Plastové vchodové dvere dvojkrídlové, farba tmavohnedá plné 1 400/2 050 mm pol.8 | ks | 1
41 | 611 | 6114120904 | Plastové vchodové dvere jednokrídlové, farba tmavohnedá plné 1 000/2 050 mm pol.9 | ks | 1
42 | 611 | 6114120905 | Plastové vchodové dvere jednokrídlové, farba tmavohnedá plné 900/2 060 mm pol.12 | ks | 1
43 | 611 | 6114120906 | Plastové vchodové dvere jednokrídlové, farba tmavohnedá plné s vetracou mriežkou 900/1 300 mm pol.16 | ks | 1
44 | 760 | 766694980.S | Demontáž parapetnej dosky vnútornej | bm | 93.02
45 | 766 | 998766202.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0.8
Celkom

## 04 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná
Objekt: |  | Ostatné stavebné práce
Objednávateľ: |  | Obec Kameničná
Zhotoviteľ: |  | podľa výberu investora |  |  | Spracoval: | Hradecsný Rudolf
Miesto: |  | Kameničná parc.č. 231/1 |  |  | Dátum: | 8. 1. 2021
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | 013 | 962052314.S | Búranie ozdobných stľpikov železobetonového -2,40000t | m3 | 6.168
2 | 013 | 963051113.S | Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t | m3 | 0.524
3 | 013 | 971055001.S | Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 80 mm stenovou pílou -0,00960t | m | 14.7
4 | 013 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 16.202
5 | 013 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 16.202
6 | 013 | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 16.202
7 | 013 | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 16.202
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
8 | R | 767584811 | Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t | ks | 2
9 | R | 76799003 | D+M nové zábradlie vonkajšie tvar podľa jestvujúceho | bm | 44.655
10 | R | 7679901 | Demontáž umeleckej plastiky | kus | 1
11 | R | 76799680 | Demontáž zábradlia oceľového | bm | 44.655
12 | R | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1.1
|  | 769 | Montáž vzduchotechnických zariadení
13 | R | 953947952 | Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2 | ks | 4
14 | 429 | 4297201090 | Ventilačná mriežka uzamykateľná hranatá so sieťkou 400/400mm -V1 | ks | 2
15 | 429 | 4297201210 | Ventilačná mriežka uzamykateľná hranatá so sieťkou 300x300 mm -V2 | ks | 1
16 | 429 | 42972010901 | Ventilačná mriežka uzamykateľná hranatá so sieťkou 600/600mm -V3 | ks | 1
17 | R | 998769203 | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m | % | 1.8
|  | OST | Ostatné
18 | R | 900002 | Energetický certifikát budovy | kus | 1
Celkom

## 05 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná
Objekt: |  | Neoprávnené náklady
Objednávateľ: |  | Obec Kameničná
Zhotoviteľ: |  | podľa výberu investora |  |  | Spracoval: | Hradecsný Rudolf
Miesto: |  | Kameničná parc.č. 231/1 |  |  | Dátum: | 8. 1. 2021
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 771 | Podlahy z dlaždíc
1 | 771 | 771571112.S | Montáž podláh z dlaždíc keramických | m2 | 8.64
2 | 597 | 597740001910.S | Dlaždice keramické mrazuvzdorné +lepidlo+špárovačka | m2 | 9.158
3 | 771 | 998771202.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 3.9
|  | 784 | Dokončovacie práce - maľby
4 | R | 784412301 | Pačokovanie vápenným mliekom alebo penetrácia dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 80 m | m2 | 930.829
5 | 784 | 784418011 | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 183.06
6 | R | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m | m2 | 930.829
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
7 | R | 21040011 | D+M bleskozvod | kompl | 1
Celkom

## rozpis bleskozvod
Stavba: |  | ZMENA BLESKOZVODU KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KAMENIČNÁ
Objekt/Časť: |  | BLESKOZVOD
Miesto: |  | Kameničná 946 01, parcela č.: 231/1
Investor: |  | Obec Kameničná, Kameničná 790, Kameničná 946 01
Dodávateľ:
P.Č. | Skrátený popis |  | MJ | Množ. | Cena jed. | Cena celk. | Cena jed. | Cena celk.
Dodávka a montáž zariadení: |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
Bleskozvod a uzemnenie
| Vodič FeZn ø10mm |  | kg | 70 |  | 0 | 0 | 0
| Vodič AlMgSi ø8mm |  | kg | 40 |  | 0 | 0 | 0
| Pás FeZn 30/4 |  | kg | 10 |  | 0 | 0 | 0
| ZD-01 uzemňovacia doska bez pásky |  | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0
| Zachytávač JD30 + podstavec + svorka |  | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Podpera vedenia PV11 |  | ks | 170 |  | 0 | 0 | 0
| HR svorka spojovacia SS |  | ks | 50 |  | 0 | 0 | 0
| HR svorka okapová SO |  | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0
| HR svorka skúšobná SZ |  | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0
| HR svorka SR03 |  | ks | 26 |  | 0 | 0 | 0
| Krabica KO125 |  | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0
Ostatné výkony
| Výkopové práce |  | m3 | 20 |  | 0 |  | 0
| Spätná betonáž |  | m3 | 3 |  | 0 |  | 0
| Sekania do muriva |  | m | 91 |  | 0 |  | 0
| Funkčné skúšky |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Odborné prehliadky a odborné skúšky EZ (revízie) |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## 06 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná
Objekt: |  | Výsadba stromov v okolí budovy
Objednávateľ: |  | Obec Kameničná
Zhotoviteľ: |  | podľa výberu investora |  |  | Spracoval: | Hradecsný Rudolf
Miesto: |  | Kameničná parc.č. 231/1 |  |  | Dátum: | 8. 1. 2021
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemné práce
1 | 231 | 184102114. | Výsadba stromov Lipa malolistá Gren Globe(Zelený glóbus) | ks | 20
Celkom