## ND Električky
Krátky text materiálu | Výrobca,označenie | Množstvo | MJ | Poznámka | Jednotková cena bez DPH za MJ | Celková cena v EUR bez DPH | Navrhovaná dodacia lehota
Respirátor FFP2 NR | [doplniť] | 30000 | KS |  | [doplniť] | [doplniť] | [doplniť] | bez výdychového ventilu, filtračná trieda FFP2 - ochrana pred netoxickými alebo stredne toxickými aerosólmi v tekutom alebo tuhom skupenstve v koncentráciách, filtruje min. 94% častíc, pre pracovnú kategóriu : kontakt s vírusmi a baktériami, poskytuje efektívny výkon zároveň so zníženým odporom pri dýchaní, spĺňajúca EN149:2001+A1:2009, povinnosť predložiť certifikát vydaný notifikovanou osobou; označenie CE s príslušnou normou EN149:2001+A1:2009 na respirátore; dostatočne dlhé uchytenie na uchu, ktoré neťahá ani na väčšej hlave
Jednorázové rúško | [doplniť] | 10000 | KS |  | [doplniť] | [doplniť] | [doplniť] | zdravotnícke, 3 vrstvové z netkaného materiálu, trieda I, typ IIR, BFE min. 98%, spĺňajúce EN14683:2019+AC:2019, EN ISO 10993-5, STN EN 10993-10
Bavlnené rúško CV22 dvojvrstvové, čierne | [doplniť] | 10000 | KS |  | [doplniť] | [doplniť] | [doplniť] | Dvojvrstvová opakovane použiteľná textilná maska s antimikrobiálnym povrchom. Zabíja 99,9% baktérií a reguluje množstvo mikroorganizmov spôsobujúcich zápach, ktoré sa môžu hromadiť vo vláknach pri kontakte s pokožkou a praní. 100% bavlnená tkanina pre celodenné pohodlie. Elastické slučky na uši s nastavovačom pre dokonalé uchytenie. Možno prať v práčke pri teplote 60 stupňov.
Dňa:
Spracoval: |  | Podpis:
Schválil: |  | Podpis: