## T_Projekcia
Rekapitulácia nákladov
|  |  | Mesiac/Rok: | 05/2021
| Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany |  | Stavba: | Kontajnerové divadlo vedľa kina Hviezda - Trenčín
Objekt:
|  |  | Akcia: | Elektroinštalácia
| riadok | položka |  |  |  | dodávka | montáž | spolu
| 1 | Riadiaci systém pre MaR (MaR-RS) |  | kpj | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | Periféria pre MaR (MaR-preriférie) |  | kpj | 1 | 0 | 0 | 0
| 3 | Montaž a montážny material |  | kpj | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | Rozvádzač |  | kpj | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | Služby (oživenie, revízie,...) |  | kpj | 1 | 0 | 0 | 0
| 22 | Korekcia ceny | [5 empty] | 0
| 23 | CELKOM - riadky 1.. 22 (Eur) | [5 empty] | 0
Cena je uvedená bez DPH.
p.č. | položka | typ | názov položky | m.j. | množstvo | jed.cena | jed.cena | dodávka | montáž
| cenníka |  |  |  |  | dodávky | montáže
[6 empty] | (Eur) | (Eur) | (Eur) | (Eur)
MaR - RS
1
2 |  |  |  | ks | 0 |  |  | 0 | 0
MaR - periférie
0
1 |  |  |  | ks | 0 |  |  | 0 | 0
Montaž a montaž. mat.
0
1 |  |  | BLESKOZVOD
2 |  |  | vodiče
3 |  | DEHN 810 304 | uzemňovací pás FeZn 30x4 | m | 82 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | uloženie vodiča FeZn 30x4 do zeme | m | 82 |  |  | 0 | 0
5 |  | DEHN 800 110 | izolovaný uzem. vodič FeZn ∅10/13 | m | 55 |  |  | 0 | 0
6 |  |  | Ťahanie FeZn ∅10/13 | m | 55 |  |  | 0 | 0
7 |  | DEHN 840 018 | drôt AIMgSi ∅8 mäkký | m | 110 |  |  | 0 | 0
8 |  |  | Ťahanie AlMgSi ∅8 | m | 110 |  |  | 0 | 0
9 |  | DEHN 840 118 | izolovaný drôt AIMgSi ∅8/11 mäkký | m | 30 |  |  | 0 | 0
10 |  |  | Ťahanie AlMgSi ∅8/11 | m | 30 |  |  | 0 | 0
11 |  |  | svorky a krabice
12 |  | DEHN 320 044 | Svorka SR02 pre páskový vodič 30/30mm, FeZn | ks | 8 |  |  | 0 | 0
13 |  | DEHN 321 045 | Svorka SR03 pre vodič Rd=8-10/30mm, FeZn | ks | 24 |  |  | 0 | 0
14 |  | DEHN 390 051 | univerzálna svorka SS, MV kruhový vodič 2xRd 8-10mm, Al | ks | 11 |  |  | 0 | 0
15 |  | DEHN 365 019 | Svorka FK pre pripojenie atiky Rd 2x8-10/0,7-8mm, nerez | ks | 4 |  |  | 0 | 0
16 |  | DEHN 459 003 | Skúšobná svorka SZ, kruhový vodič 2xRd 7-10mm, FeZn | ks | 4 |  |  | 0 | 0
17 |  | DEHN 377 100 | Svorka SP1 pre pripojenie kontajnerov Rd 8-10mm, Al | ks | 8 |  |  | 0 | 0
18 |  | DEHN 380 116 | Svorka FS k zachytávacej tyči ZT1, Rd 2x8/16mm, Al | ks | 1 |  |  | 0 | 0
19 |  |  | Osadenie a zapojenie svoriek | ks | 60 |  |  | 0 | 0
20 |  | DEHN 556 125 | Protikorózna páska | m | 20 |  |  | 0 | 0
21 |  |  | aplikovanie protikoróznej pásky | m | 40 |  |  | 0 | 0
p.č. | položka | typ | názov položky | m.j. | množstvo | jed.cena | jed.cena | dodávka | montáž
| cenníka |  |  |  |  | dodávky | montáže
[6 empty] | (Eur) | (Eur) | (Eur) | (Eur)
22 |  | DEHN 476 055 | revízna krabica pre skúšobnú svorku pre zatepľovacie systémy hr. 140-320mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
23 |  |  | osadenie a montáž revíznej krabice | ks | 4 |  |  | 0 | 0
24 |  | DEHN 481 001 až 481 004 | číselný štítok prezvody č.1 až č.4 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
25 |  |  | montáž číselných štítkov | ks | 4 |  |  | 0 | 0
26 |  |  | podpery a držiaky vedenia |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  | DEHN 297 120 | podpera vedenia KF s lepenou plochou pre vodič Rd 8mm, nerez | ks | 65 |  |  | 0 | 0
28 |  | DEHN 297 199 | špeciálne čistidlo plôch pod podperami s lepiacou páskou, 1L | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29 |  | DEHN 253 015 | podpera vedenia FB s betónovým podstavcom a podložkou na ploché strechy pre vodič Rd 8mm | ks | 35 |  |  | 0 | 0
30 |  |  | montáž podpier vedenia KF a FB | ks | 100 |  |  | 0 | 0
31 |  | DEHN 275 113 | držiak vedenia PV do steny pre izolovaný vodič vodič Rd 11-13mm | ks | 28 |  |  | 0 | 0
32 |  |  | montáž držiaku vedenia PV | ks | 28 |  |  | 0 | 0
33 |  |  | ZT1 - zachytávacia tyč
34 |  | DEHN 103 220 | zachytávacia tyč ZT1 L=2,0m, AlMgSi | ks | 1 |  |  | 0 | 0
35 |  | DEHN 102 010 | betónový podstavec 337, 17kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0
36 |  | DEHN 102 050 | podložka pod betónový podstavec 337 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
37 |  |  | montáž zachytávacej tyče ZT1 vrátane betónových podstavcov a podložiek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
38 |  |  | Ostatné |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  | Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady bleskozvod | ks | 1 |  |  | 0 | 0
40 |  |  | ELEKTROINŠTALÁCIA
41 |  |  | Osvetlenie
42 |  | Arelux PLN02CCT WH | LED nastenné svietidlo (na schodoch), 230V, 24W, 2161lm, 4000K, IP54 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
p.č. | položka | typ | názov položky | m.j. | množstvo | jed.cena | jed.cena | dodávka | montáž
| cenníka |  |  |  |  | dodávky | montáže
[6 empty] | (Eur) | (Eur) | (Eur) | (Eur)
43 |  | Arelux GS01NWIP20 MWH | LED zapustené svietidlo v sále v SDK priečke nad schodmi, 230V, 2W, 104lm, 4000K, IP20 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
44 |  | Redo lolli 01-1496 | Závesné LED svietidlo v kaviarni, 230V, 6W, 540lm, 3000K, IP20 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
45 |  | Redo Eiko 01-1986 | Závesné LED svietidlo, 230V, 13W, 656lm, 3000K, IP20 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
46 |  | Arelux FCR03NW MWH | Bodové zapustené LED svietidlo 230V, 18W, 1498lm, 4000K | ks | 31 |  |  | 0 | 0
47 |  | Arelux KN02 MWH XKONE | Zapustené LED svietidlo 230V, + LED žiarovka GU10 cca 18W, cca 1500lm, 4000K | ks | 3 |  |  | 0 | 0
48 |  | Arelux FTQ300NW MWH | Zapustené LED svietidlo 230V, 30W, 2131lm, 4000K | ks | 23 |  |  | 0 | 0
49 |  | Arelux RX03NW MBK | Prisadené LED svietidlo 230V, 18W, 1531lm, 4000K | ks | 4 |  |  | 0 | 0
50 |  | Arelux FCR04NW MWH | Zapustené LED svietidlo 230V, 24W, 1938lm, 4000K | ks | 7 |  |  | 0 | 0
51 |  |  | Vonkajšie svietidlo typ 1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
52 |  |  | Vonkajšie svietidlo typ 2 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
53 |  |  | Osadenie a zapojenie osvetlenia | ks | 92 |  |  | 0 | 0
54 |  | Freya IVA 100 | Závesné LED stmievateľné svietidlo DALI 100W, 4000K, s retiazkou v sále vo výške 5m | ks | 9 |  |  | 0 | 0
55 |  |  | osadenie a zapojenie DALI svietidla |  | 9 |  |  | 0 | 0
56 |  | LED pás 24V, 9,6W/m | Stmievateľný LED pás 24V, 9,6W/m, 4000K, IP20 vrátane Al profilu a difúzora | m | 11 |  |  | 0 | 0
57 |  | LED pás 24V, 14,4 W/m | Stmievateľný LED pás 24V, 14,4W/m, 4000K, IP20 vrátane Al profilu a difúzora | m | 37 |  |  | 0 | 0
58 |  |  | osadenie LED pásu do SDK vrátane Al profilu a difúzora a zapojenie | m | 48 |  |  | 0 | 0
59 |  | Meanwell LPF-25D-24 | napájací stmievateľný zdroj pre LED pás 230/24V, 25W, dimmer | ks | 2 |  |  | 0 | 0
p.č. | položka | typ | názov položky | m.j. | množstvo | jed.cena | jed.cena | dodávka | montáž
| cenníka |  |  |  |  | dodávky | montáže
[6 empty] | (Eur) | (Eur) | (Eur) | (Eur)
60 |  | Meanwell LPF-40D-24 | napájací stmievateľný zdroj pre LED pás 230/24V, 40W, dimmer | ks | 3 |  |  | 0 | 0
61 |  | Meanwell LPF-90D-24 | napájací stmievateľný zdroj pre LED pás 230/24V, 90W, dimmer | ks | 1 |  |  | 0 | 0
62 |  | HLG-150H-24B | napájací stmievateľný zdroj pre LED pás 230/24V, 150W, dimmer | ks | 1 |  |  | 0 | 0
63 |  | HLG-185H-24B | napájací stmievateľný zdroj pre LED pás 230/24V, 185W, dimmer | ks | 1 |  |  | 0 | 0
64 |  | HLG-240H-24B | napájací stmievateľný zdroj pre LED pás 230/24V, 240W, dimmer | ks | 1 |  |  | 0 | 0
65 |  |  | osadenie a zapojenie LED napajacích zdrojov | ks | 9 |  |  | 0 | 0
66 |  | potenciometer 100 k ohm | potenciometer 100 k ohm | ks | 9 |  |  | 0 | 0
67 |  |  | osadenie a zapojenie potenciometra do trafa pre LED pásy | ks | 9 |  |  | 0 | 0
68 |  | ZUMTOBEL 42185930 | LED núdzové osvetlenie pre CBS, 230V,1h, 3,7W, min 1h, vrátane piktogramu podľa projektu | ks | 31 |  |  | 0 | 0
69 |  | ZUMTOBEL 42185657 | Stropné zapustné antipanik svietidlo pre CBS, 3,8W, 1h | ks | 2 |  |  | 0 | 0
70 |  | ZUMTOBEL 42185656 | Stropné zapustné antipanik svietidlo pre CBS, 3,8W, 1h | ks | 13 |  |  | 0 | 0
71 |  | ZUMTOBEL 42185741 | Nástenné prisadené antipanik svietidlo 3,8W, 1h | ks | 8 |  |  | 0 | 0
72 |  |  | Osadenie a zapojenie NO + antipanik | ks | 54 |  |  | 0 | 0
73 |  |  | Vypínače
74 |  | LEGRAND VALENA Life 7 521 01 | Vypínač č.1, 230V/10A, IP20, biely | ks | 13 |  |  | 0 | 0
75 |  | LEGRAND VALENA Life 7 521 05 | Seriový spínač č.5, 230V/10A, IP20, biely | ks | 4 |  |  | 0 | 0
p.č. | položka | typ | názov položky | m.j. | množstvo | jed.cena | jed.cena | dodávka | montáž
| cenníka |  |  |  |  | dodávky | montáže
[6 empty] | (Eur) | (Eur) | (Eur) | (Eur)
76 |  | LEGRAND VALENA Life 752106 | Striedavý prepínač č.6, 230V/10A, IP20, biely | ks | 18 |  |  | 0 | 0
77 |  | LEGRAND VALENA Life 752107 | Krížový prepínač č.7, 230V/10A, IP20, biely | ks | 4 |  |  | 0 | 0
78 |  | LEGRAND VALENA Life 752108 | Dvojitý striedavý prepínač č.5B, 230V/10A, IP20, biely | ks | 10 |  |  | 0 | 0
79 |  |  | Osadenie a zapojenie vypínačov | ks | 49 |  |  | 0 | 0
80 |  |  | Zásuvky
81 |  | LEGRAND VALENA Life 753180 | Zásuvka, 16A, 230V, IP20, biela | ks | 81 |  |  | 0 | 0
82 |  | LEGRAND OTEO 86027 | Zásuvka na povrchovú montáž, 16A, 230V, IP20, biela | ks | 1 |  |  | 0 | 0
83 |  |  | Osadenie a zapojenie zásuviek | ks | 82 |  |  | 0 | 0
84 |  | LEGRAND VALENA Life 753149 | Dátová zásuvka 2x RJ45 CAT6A, biela | ks | 5 |  |  | 0 | 0
85 |  |  | Osadenie a zapojenie dátovej zásuvky | ks | 5 |  |  | 0 | 0
86 |  |  | Inštalačné krabice
87 |  | KOPOS KUL 68-45/LD NA | Inštalačná prístrojová krabica do sadrikartónu, hlboká 45mm + spojky pre viacnásobné krabice | ks | 138 |  |  | 0 | 0
88 |  |  | Osadenie inštalačných krabíc | ks | 141 |  |  | 0 | 0
89 |  |  | Rámiky
90 |  | LEGRAND VALENA Life 7 540 01 | Rámik horizontálny jednoduchý | ks | 33 |  |  | 0 | 0
p.č. | položka | typ | názov položky | m.j. | množstvo | jed.cena | jed.cena | dodávka | montáž
| cenníka |  |  |  |  | dodávky | montáže
[6 empty] | (Eur) | (Eur) | (Eur) | (Eur)
91 |  | LEGRAND VALENA Life 7 540 02 | Rámik horizontálny dvojnásobný | ks | 35 |  |  | 0 | 0
92 |  | LEGRAND VALENA Life 7 540 03 | Rámik horizontálny trojnásobný | ks | 3 |  |  | 0 | 0
93 |  | LEGRAND VALENA Life 7 540 04 | Rámik horizontálny štvornásobný | ks | 5 |  |  | 0 | 0
94 |  |  | Osadenie rámikov | ks | 76 |  |  | 0 | 0
95 |  |  | Senzor pohybu
96 |  | BEG Luxomat LC-MINI 180 /91052/ | senzor pohybu pre nástennú montáž, 230V,180°, IP44 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
97 |  | BEG Luxomat BL2-FC /93317/ | senzor pohybu pre zapustenú montáž, 230V, 360°, IP23 | ks | 9 |  |  | 0 | 0
98 |  |  | Osadenie a zapojenie senzorov pohybu | ks | 11 |  |  | 0 | 0
99 |  |  | Wifi
100 |  | Mikrotik cap 2n ac | Wifi access Point prisadená na podhľade | ks | 6 |  |  | 0 | 0
101 |  | Mikrotik router RB | router s CAPMANAGER | ks | 1 |  |  | 0 | 0
102 |  |  | Konfigurácia WIFI | ks | 1 |  |  | 0 | 0
103 |  |  | Osadenie a zapojenie Wifi | ks | 6 |  |  | 0 | 0
104 |  |  | CENTRAL A TOTAL STOP
105 |  | GEWISS GW42201+GEWIS GW74201 | TOTAL STOP tlačidlo červené, 2x spínací kontakt 230V, vrátane krabice s rozbitným sklom, IP55 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
106 |  | GEWISS GW42201 | CENTRAL STOP tlačidlo červené, 1x spínací kontakt 230V, vrátane krabice s rozbitným sklom, IP55 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
107 |  |  | osadenie a zapojenie CENTRAL A TOTAL STOP | ks | 2 |  |  | 0 | 0
108 |  |  | Ovládací panel
109 |  | Siemens QMX3.P02 | Ovládací panel OP8 na stmievanie a riadenie osvetlenia v sále | ks | 2 |  |  | 0 | 0
p.č. | položka | typ | názov položky | m.j. | množstvo | jed.cena | jed.cena | dodávka | montáž
| cenníka |  |  |  |  | dodávky | montáže
[6 empty] | (Eur) | (Eur) | (Eur) | (Eur)
110 |  |  | osadenie a zapojenie ovládacieho panelu | ks | 2 |  |  | 0 | 0
111 |  |  | Centrálny bateriový systém
112 |  | ZUMTOBEL ONLITE CENTRAL MS1200 + príslušenstvo | CBS s min. 3 okruhmi a zalohou na 1h, vrátane všetkého prílušenstva, modulov, batérií... | ks | 1 |  |  | 0 | 0
113 |  |  | montáž a zapojenie CBS + konfigurácia spôsobilou osobou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
114 |  |  | Pospájanie
115 |  | DEHN 563 200 | Hlavná uzemňovacia svorka HUS | ks | 1 |  |  | 0 | 0
116 |  |  | osadenie a zapojenie HUS svorky | ks | 1 |  |  | 0 | 0
117 |  |  | Ochranné pospájanie neživých kovových časti vrátane materiálu a spojok (CY-6 zž, CY-10 zž,CY-16 zž, svorky) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
118 |  |  | Káble
119 |  | kábel s funkčnou odolnosťou počas požiaru | CXKH-V-O 3x1,5, B2cas1d0a1 | m | 28 |  |  | 0 | 0
120 |  | kábel s funkčnou odolnosťou počas požiaru | CXKH-V-O 5x1,5, B2cas1d0a1 | m | 28 |  |  | 0 | 0
121 |  | kábel s funkčnou odolnosťou počas požiaru | CXKH-V-J 3x2,5 B2cas1d0a1 | m | 295 |  |  | 0 | 0
122 |  |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 790 |  |  | 0 | 0
123 |  |  | CYKY-O 3x1,5 | m | 130 |  |  | 0 | 0
124 |  |  | CYKY-J 5x1,5 | m | 110 |  |  | 0 | 0
125 |  |  | CYKY-O 5x1,5 | m | 48 |  |  | 0 | 0
126 |  |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 680 |  |  | 0 | 0
127 |  |  | CYKY-J 5x2,5 | m | 80 |  |  | 0 | 0
128 |  |  | JYTY-O 2x1 | m | 12 |  |  | 0 | 0
129 |  |  | JYTY-O 4x1 | m | 25 |  |  | 0 | 0
130 |  |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 80 |  |  | 0 | 0
p.č. | položka | typ | názov položky | m.j. | množstvo | jed.cena | jed.cena | dodávka | montáž
| cenníka |  |  |  |  | dodávky | montáže
[6 empty] | (Eur) | (Eur) | (Eur) | (Eur)
131 |  |  | Ťahanie káblu do 2,5mm2 | m | 2306 |  |  | 0 | 0
132 |  |  | CYKY-J 5x10 | m | 40 |  |  | 0 | 0
133 |  |  | Ťahanie káblu do 10mm2 | m | 40 |  |  | 0 | 0
134 |  |  | FTP CAT 6A STP (U/FTP) | m | 595 |  |  | 0 | 0
135 |  |  | Ťahanie káblu FTP CAT 6A | m | 595 |  |  | 0 | 0
136 |  |  | Chráničky
137 |  |  | FXP 20 | m | 200 |  |  | 0 | 0
138 |  |  | Zaťahovanie do chráničiek | m | 200 |  |  | 0 | 0
139 |  |  | Grip svorky
140 |  |  | Grip M do podhladu bezhalogenový | ks | 210 |  |  | 0 | 0
141 |  |  | Osadenie grip držiakov | ks | 210 |  |  | 0 | 0
142 |  |  | Ostatné
143 |  |  | Protipožiarný tmel - 60min. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
144 |  |  | Aplikácia protipožiarného tmelu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
145 |  |  | Prenájom plošiny 6m | h | 16 |  |  | 0 | 0
146 |  |  | Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady elektroinštalácia (spojovací materiál, skrutky, vruty ...) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Rozvádzač
0
1 |  |  | Rozvádzač RH1 vrátane vnútornej výbavy v zmysle PD |  | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | Osadenie a zapojenie rozvádzača RH1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  |  | SLP rozvádzač RACK1 vrátane vnútornej výbavy podľa PD | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | osadenie a zapojenie RACK1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
Služby
1
2 |  |  | revízia elektroinštalácie | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  |  | projektová dokumentácia skutkového stavu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | koordinácia s dodávateľmi | h | 16 |  |  | 0 | 0
5 |  |  | skúšobné meranie a konfigurácia PC siete | ks | 1 |  |  | 0 | 0
p.č. | položka | typ | názov položky | m.j. | množstvo | jed.cena | jed.cena | dodávka | montáž
| cenníka |  |  |  |  | dodávky | montáže
[6 empty] | (Eur) | (Eur) | (Eur) | (Eur)
6 |  |  | konfigurácia riadiaceho systému pre DALI svietidlá od Siemens | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 |  |  | dodavateľská činnosť | ks | 1 |  |  | 0 | 0