## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Perikardiálna záplata s konským perikardom
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Perikardiálna záplata s konským perikardom
1.1 | pozostáva z biologického konského perikardu
1.2 | je upravená procesom decelularizácie
1.3 | je bezbunková
1.4 | je vyrobená bez použitia glutaraldehydov
1.5 | je bez kalcifikačných zmien
1.6 | nevyvoláva imunitnú reakciu
1.7 | je s potenciálom pre remodeling
1.8 | je vysokej kvality pri použití stehu
1.9 | požadujú sa veľkosti: 5x5 cm, 10x5 cm, 8x4 cm, 8x8 cm, 10x10 cm minimálne však veľkosti 5x5 cm a 8x4 cm. Všetky veľkosti sú v rovnakých jednotkových cenách.
1.10 | každý kus záplaty musí byť zabalený v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje:
1.10.1 | názov
1.10.2 | katalógové číslo
1.10.3 | exspiráciu
1.10.4 | veľkosť
1.10.5 | čiarový kód.
1.10.6 | veľkosť,
1.10.7 | expiráciu,
1.10.8 | katalógové číslo.
Položky predmetu zákazky
Por. číslo | Názov položky predmetu zákazky
1. | Perikardiálna záplata s konským perikardom, veľkosť 5x5 cm
2. | Perikardiálna záplata s konským perikardom, veľkosť 8x4 cm
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Perikardiálna záplata s konským perikardom
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ (na obdobie 24 mes.) | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Perikardiálna záplata s konským perikardom, veľkosť 5x5 cm | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Perikardiálna záplata s konským perikardom, veľkosť 8x4 cm | ks | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLU |  |  | 24 | [8 empty] | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [10 empty] | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk
Uchádzač je povinný k príslušnej položke predmetu zákazky uviesť ten produkt, ktorý označil žltým podfarbením v Prílohe č. 4 ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky.

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Perikardiálna záplata s konským perikardom
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač