## Titul
Vypracoval : |  | Ing. Komanický
Zodpovedný projektant : |  | Ing. Komanický
Vedúci projektant : |  | Ing. Tkáč
Investor : | Mesto Veľký Šariš | Dátum: | 03/2021
Stavba : | Športový areál – šatne, Veľký Šariš | Stupeň : | DSP
Objekt : | SO 01 Šatne | Diel: | ELI
Obsah : | Orientačný rozpočet | Príl.č. : | 11

## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Športový areál šatne - Veľký Šariš | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 1701-3KK
| Názov objektu |  |  | SO 01 Šatne | [8 empty] | EČO
Kód objektu
| Názov časti |  |  | ELI | [8 empty] | Miesto
Kód časti
Názov podčasti
Kód podčasti
[13 empty] | IČO | DIČ
| Objednávateľ |  |  | Mesto Veľký Šariš
Projektant
Zhotoviteľ
|  |  |  | Rozpočet číslo | Spracoval | [7 empty] | Dňa
[5 empty] | Ing. Komanický | [7 empty] | 30.03.2021
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  | 0 |  | 13 | Zariadenie staveniska |  |  | 20 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 |  | 15 | Územné vplyvy |  |  | 20 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Prevádzkové vplyvy |  |  | 20 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatné |  |  | 20 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 20 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 24 | 20 | % |  | DPH |  | 0
Objednávateľ | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |  |  |  |  | 0
Dátum a popis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [9 empty] | 27 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitul
Stavba : | Športový areál – šatne, Veľký Šariš
Objekt : | SO 01 Šatne
Časť : | ELI
REKAPITULÁCIA
|  | Práce | Materiál
Materiál (SPCM) |  | - | 0
Montáž (C21M) |  | 0 | -
Zemné práce (C46M) |  | 0 | -
Spolu bez DPH |  | 0 | 0
Celkom bez DPH |  | 0
Celkom s DPH |  | 0

## Rozpocet
STAVBA: Športový areál – šatne, Veľký Šariš
OBJEKT: SO 01 Šatne
ČASŤ: Elektroinštalácia
MATERIÁL
PC | ZAS | NAZ | POC | MJ | JEDN. CENA | CENA
1 | 35441 | Vodic AlMgSi ø 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561 | 100 | m | 0 | 0
2 | 35441 | Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1m=0,95kg) podľa STN EN 62561 | 86 | m | 0 | 0
3 | 35441 | Podpera vedenia PV 21 | 86 | ks | 0 | 0
4 | 35441 | Podložka plastová s lepiacim pásikom pod podperu vedenia PV 21 | 86 | ks | 0 | 0
5 | 35441 | Svorka SJ 01 k zachytavacej tyci | 6 | ks | 0 | 0
6 | 450000 | Svorka skúšobná pre zavádzaciu tyč Rd7-10/16 ZDC | 7 | ks | 0 | 0
7 | 35441 | Svorka zemniaca SR 03 (30/4-8) | 7 | ks | 0 | 0
8 | 35441 | Svorka spojovacia SS | 28 | ks | 0 | 0
9 | 35441 | Svorka krizova SK | 1 | ks | 0 | 0
10 | 35441 | Svorka okapova SO | 9 | ks | 0 | 0
11 | 35441 | Svorka pripojovacia SP1 | 9 | ks | 0 | 0
12 | 35441 | Tyc JP 10 bez osadenia | 6 | ks | 0 | 0
13 | 480018 | Zavádzacia tyč ZT Rd16/10 1500 FeZn čiastočne izolovaná | 7 | ks | 0 | 0
14 | 35441 | Podstavec k zachytavacej tyči oceľový, D200mm s plastovou podložkou | 6 | ks | 0 | 0
15 | 35441 | Antikorozna páska 356 50 | 1 | ks | 0 | 0
16 | 35441 | Štítok označovací StSt na zvody | 7 | ks | 0 | 0
17 | 35441 | Tab. "POZOR. Pri búrke je zakázané zdržiavať sa pri zvode do vzdial. 3m" | 7 | ks | 0 | 0
18 | 35441 | Bernard svorka ZSA16 | 4 | ks | 0 | 0
19 | 354904 | Pasik Cu | 4 | ks | 0 | 0
20 | 921AN | Svorka ZS4 na potrubie TÚV | 28 | ks | 0 | 0
21 | 34561 | Podružná svorkovnica ekvipotencionálna UP, šxvxh 104x40x60 | 3 | ks | 0 | 0
22 | 34541 | Krabica KO100E pre EPS3 | 3 | ks | 0 | 0
23 | 34111 | Kabel CYKY-O 2x1,5 | 45 | m | 0 | 0
24 | 34111 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | 25 | m | 0 | 0
25 | 34111 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 320 | m | 0 | 0
26 | 34111 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 850 | m | 0 | 0
27 | 34111 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | 25 | m | 0 | 0
28 | 34111 | Kabel CYKY-J 5x6 | 93 | m | 0 | 0
29 | 34111 | Vodic CY 4 z/ž | 30 | m | 0 | 0
30 | 34111 | Vodic CY 6 z/ž | 86 | m | 0 | 0
31 | 34532 | Spínač rad.1 jednopolovy IP20 | 18 | ks | 0 | 0
32 | 34532 | Prepínač rad.6 striedavý, IP20 | 8 | ks | 0 | 0
33 | 34532 | Prepínač rad.5 sériový, IP20 | 2 | ks | 0 | 0
34 | 34532 | Spínač rad.1 jednopólový zapustený IP44 | 8 | ks | 0 | 0
35 | 34530 | Šporáková prípojka 400V/16A zapustená | 3 | ks | 0 | 0
36 | 34534 | Snímač pohybu 360° PIR | 2 | ks | 0 | 0
37 | 34551 | Zásuvka 1-nás., IP20 | 6 | ks | 0 | 0
38 | 34551 | Zásuvka 2-nás., IP20 natočená o 45° | 26 | ks | 0 | 0
39 | 34551 | Zásuvka 1-nás. zapustená IP44, clonky | 2 | ks | 0 | 0
40 | 34571 | Rúrka el-inšt plastová ohybná do 20/14, siva | 100 | m | 0 | 0
41 | 34541 | Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 67x67 (71x71x42) do súvislej rady | 75 | ks | 0 | 0
42 | 34541 | Škatuľa KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná | 87 | ks | 0 | 0
43 | 3483M | Svietidlo LED líniové prizmatické 26W, IP20 | 30 | ks | 0 | 0
44 | 3483M | Svietidlo LED líniové prizmatické 48W, IP20 - m.č.120 | 2 | ks | 0 | 0
45 | 3483M | Svietidlo LED žiarovkové 12W, IP20 + zdroj - (A) | 8 | ks | 0 | 0
46 | 3483M | Svietidlo LED žiarovkové 20W, IP20 + zdroj - (B) | 7 | ks | 0 | 0
47 | 3483M | Svietidlo LED žiarovkové 20W, IP44 + zdroj - (C ) | 2 | ks | 0 | 0
48 | 3483M | Svietidlo LED žiarovkové 12W, IP44 + zdroj - (D) | 9 | ks | 0 | 0
49 | 3483M | Svietidlo LED žiarovkové 12W so snímačom PIR, IP44 + zdroj | 2 | ks | 0 | 0
50 | 921AN | Konvektor 600W | 3 | ks | 0 | 0
51 | 921AN | Konvektor 1000W | 1 | ks | 0 | 0
52 | 921AN | Infrapanel 500W, IP24 | 36 | ks | 0 | 0
53 | 921AN | Infrapanel 850W, IP24 | 6 | ks | 0 | 0
54 | 921AN | Priestorový kontaktný termostat 16A | 17 | ks | 0 | 0
55 | 921AN | Ventilator plastový s dobehom do soc. priestorov 230V, IP24 | 10 | ks | 0 | 0
56 | 921AN | Protipožiarna pena | 1 | ks | 0 | 0
57 | 921AN | Výtlačná pištoľ | 1 | ks | 0 | 0
58 | 921AN | Zmiešavač | 1 | ks | 0 | 0
59 | 35711 | Rozvodnica R1A vč. výzbroje - viď v.č.8 | 1 | ks | 0 | 0
60 | 35711 | Rozvodnica R1B vč. výzbroje - viď v.č.9 | 1 | ks | 0 | 0
61 | 35711 | Rozvodnica R2 vč. výzbroje - viď v.č.10 | 1 | ks | 0 | 0
62 | 35711 | Rozvádzač plastový pilierový SPP vč. výzbroje - viď v.č.7 | 1 | ks | 0 | 0
| Spolu |  |  |  |  | 0
| Stratné z metr. materiálu |  | 5 | % |  | 0
| Podružný materiál |  | 3 | % |  | 0
| Celkom |  |  |  |  | 0
MONTÁŽ
PC | ZAS | NAZOV | POC | MJ | JEDN. CENA | CENA
1 | 210010011S | Trubka ohybna PVC p.o. 0 20mm | 100 | m | 0 | 0
2 | 210010301S | Krabica KP 68 bez zap. | 75 | ks | 0 | 0
3 | 210010322S | Krabica KR 97 vr. zap. | 87 | ks | 0 | 0
4 | 210100001S | Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5 | 97 | ks | 0 | 0
5 | 210100002S | Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6 | 30 | ks | 0 | 0
6 | 210110023S | Spinac zapustený sériový IP44 | 8 | ks | 0 | 0
7 | 210110041S | Spinac pod omietku 1 polovy | 18 | ks | 0 | 0
8 | 210110043S | Spinac pod omietku sériový | 2 | ks | 0 | 0
9 | 210110045S | Spinac pod omietku striedavý | 8 | ks | 0 | 0
10 | 210110095S | Snímač pohybu PIR do stropu | 2 | ks | 0 | 0
11 | 210110082S | Sporakova pripojka zapustena | 3 | ks | 0 | 0
12 | 210111012S | Zasuvka polozap. 10/16A, 250V | 32 | ks | 0 | 0
13 | 210111021S | Zasuvka 10/16A, 250V, IP44 p.o. | 2 | ks | 0 | 0
14 | 210193073S | Montaz ventilátora | 10 | ks | 0 | 0
15 | 210193082S | Montaz nástennej rozvodnice do 42 modulov, IP30 | 2 | ks | 0 | 0
16 | 210193085S | Montaz nástennej rozvodnice do 72 modulov, IP30 | 1 | ks | 0 | 0
17 | 210193004S | Osadenie pilierovej skrine SPP | 1 | ks | 0 | 0
18 | 210201912S | Sv. interierové do 2,0kg | 47 | ks | 0 | 0
19 | 210201922S | Sv. exteriérové do 2,0kg | 11 | ks | 0 | 0
20 | 210220010S | Protikorózny nater zemniaceho pasiku do 120mm2 | 1 | m | 0 | 0
21 | 210220020S | Vodic FeZn 30/4 v zemi | 86 | m | 0 | 0
22 | 210220800S | Vodič AlMgSi 8 na povrchu | 100 | m | 0 | 0
23 | 210220030S | Svorka ekvipotencialna EPS3 (KO100) podružná | 3 | ks | 0 | 0
24 | 210220040S | Svorka na potrubie - Barnard s pasikom, svorka ZS4 | 32 | ks | 0 | 0
25 | 210220050S | Oznacovaci a výstražný stitok zvodu | 14 | ks | 0 | 0
26 | 210220101S | Podpera vedenia PV21 | 86 | ks | 0 | 0
27 | 210220204S | Zachytávacia tyč bez osadenia a s osadením JP10-30 | 6 | ks | 0 | 0
28 | 210220240S | Svorka k uzemňovacej, zachytávacej tyči SJ | 14 | ks | 0 | 0
29 | 210220241S | Svorka križová SK | 1 | ks | 0 | 0
30 | 210220243S | Svorka spojovacia SS | 28 | ks | 0 | 0
31 | 210220245S | Svorka pripojovacia SP | 9 | ks | 0 | 0
32 | 210220246S | Svorka okapová SO | 9 | ks | 0 | 0
33 | 210220247S | Svorka skúšobná SZ | 7 | ks | 0 | 0
34 | 210220253S | Svorka uzemňovacia SR 03 | 7 | ks | 0 | 0
35 | 210220260S | Zavadzacia tyč | 7 | ks | 0 | 0
36 | 210220300S | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach Cu 4-16 p.o. | 116 | m | 0 | 0
37 | 210451020S | Montáž termostatu na stenu | 17 | ks | 0 | 0
38 | 210461003S | Montáž konvektora na stenu | 4 | ks | 0 | 0
39 | 210461006S | Montáž infrapanelu na strop | 42 | ks | 0 | 0
40 | 210800220S | Kabel CYKY 2x1,5 p.o. | 45 | m | 0 | 0
41 | 210800226S | Kabel CYKY 3x1,5 p.o. | 345 | m | 0 | 0
42 | 210800227S | Kabel CYKY 3x2,5 p.o. | 850 | m | 0 | 0
43 | 210800238S | Kabel CYKY 5x1,5 p.o. | 25 | m | 0 | 0
44 | 210800241S | Kabel CYKY 5x6 p.o. | 93 | m | 0 | 0
45 | 971035131 | Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm | 35 | ks | 0 | 0
46 | 971035141 | Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm | 8 | ks | 0 | 0
47 | 971052231 | Vyburanie otvoru do 0,0225m2 v strope 15cm | 1 | ks | 0 | 0
48 | 973031334 | Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 150 mm | 162 | ks | 0 | 0
49 | 974032121 | Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál do hĺbky 30/30 mm | 250 | m | 0 | 0
50 | 213290150 | Drobné nešpecifikované elektromontážne práce | 20 | hod | 0 | 0
51 | 213290150 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia | 12 | hod | 0 | 0
52 | 213291000 | Spracovanie východiskovej revízie | 16 | hod | 0 | 0
| Spolu |  |  |  |  | 0
| PPV |  | 2 | % |  | 0
| Celkom |  |  |  |  | 0
ZEMNÉ PRÁCE
PC | ZAS | NAZOV | POC | MJ | JEDN. CENA | CENA
1 | 460200154 | Ručný vykop ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4 | 89 | m | 0 | 0
2 | 460300006 | Zhutnenie zeminy - vrstva 20cm | 6.5 | m3 | 0 | 0
3 | 460560154 | Ručný zásyp ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4 | 89 | m | 0 | 0
4 | 460620014 | Provizorna uprava terenu v zemine tr.4 | 32 | m2 | 0 | 0
| Spolu |  |  |  |  | 0
POZNÁMKA
Orientačný rozpočet bol spracovaný podľa dokumentácie určenej na vydanie stavebného povolenia.
Po spracovaní dolumentácie na realizáciu stavby sa tento upresní.