## Sumár SLP
Investor: | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENČÍN
Stavba: | Stavebné úpravy – kompletná rekonštrukcia lôžkovej časti OAIM FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín
Objekt: | SO01 Stavebné úpravy OAIM
Časť: | ŠK - štruktúrovaná kabeláž
SLP - slaboprúdové rozvody
Výkaz výmer slaboprúdových rozvodov
Cena bez DPH
Slaboprúdové rozvody
ŠK - DODÁVKA |  | 0
ŠK - MONTÁŽ |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, kamerový systém - DODÁVKA |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, kamerový systém - MONTÁŽ |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - DODÁVKA |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ |  | 0
CMS - CENTRÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM- DODÁVKA |  | 0
CMS - CENTRÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM - MONTÁŽ |  | 0
SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM SESTRA PACIENT MEDICALL- DODÁVKA |  | 0
SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM SESTRA PACIENT MEDICALL - MONTÁŽ |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV- DODÁVKA |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - MONTÁŽ |  | 0
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ EXISTUJÚCICH ROZVODOV A ZARIADENÍ EPS A ROZHLASU |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA |  | 0
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN) |  | 0
CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  | 0
CELKOVÁ CENA ZA SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY BEZ DPH |  | 0
DPH 20% |  | 0
CELKOVÁ CENA ZA SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY S DPH |  | 0
V Košiciach, 10/2021

## SLP
Výkaz výmer
PREDMET PLNENIA: |  | ŠK - štruktúrovaná kabeláž, SLP - slaboprúdové rozvody
STUPEŇ: |  | RP
STAVBA: |  | Stavebné úpravy – kompletná rekonštrukcia lôžkovej časti OAIM FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín
Kód položky |  | Názov | Počet m.j. | Cena za m.j. | Spolu
ŠK - DODÁVKA
RMA-42-A88-BAY-A1 |  | Stojanový 19" rozvádzač kompaktný RMA šírka 800 mm hĺbka 800 mm, Výška: 42U (1970 mm), Šírka: 800 mm, Hĺbka: 800 mm, Konštrukcia : Nerozoberateľná, farba: čierna | 1 |  | 0
RAB-UP-550-A4 |  | Pevná polica 19", Hĺbka: 550 mm, Nosnosť: 80 kg | 1 |  | 0
RBA-18-AD5-CAY-A1 |  | Dvojdielny závesný 19" rozvádzač RBA AD hĺbka 515 mm, Výška: 18U (900 mm), Hĺbka: 515 mm, Šírka: 600 mm, Konštrukcia : Dvojdielna s odklápateľnou zadnou časťou | 1 |  | 0
RAB-UP-350-A4 |  | Pevná polica 19", Hĺbka: 350 mm, Nosnosť: 80 kg | 1 |  | 0
ACARS8FAR3 |  | Rozvodný panel 19", 8 x 230V, French, Počet portov : 8, Prepäťová ochrana: Ano | 2 |  | 0
RAB-VP-X21-A2 |  | Držiak patch káblov s hĺbkou oka 73 mm, 19" 1U kovový , KELine | 5 |  | 0
KEP-C6A-S-HD |  | Patch panel Cat.6A 24xRJ45/s, čierny, komplet osadený, KELine | 5 |  | 0
RAB-FO-X48-SL |  | Optický patch panel pre 24 x SC-SC Duplex alebo LC-LC Quad adaptérov, výsuvný s odnímateľným čelom | 2 |  | 0
PIG09-SC-020 |  | Pigtail SC, OS2 9/125µm (ITU-T G.652.D) Výkonnostná kategória: OS2 singlemode, Typ konektora: SC | 24 |  | 0
KE-SCD-SM |  | optický adaptér SC-SC Duplex, OS2 Výkonnostná kategória: OS2 singlemode, Typ : SC-SC | 12 |  | 0
F11002 |  | Ochrana zvaru, 60 mm | 24 |  | 0
OPT-145 |  | Držiak pre 12 alebo 24 zvarov | 2 |  | 0
1724-0-1663 |  | Kryt zásuvky komunikačnej s popisovým poľom Reflex SI alpská biela | 25 |  | 0
1764-0-0182 |  | Maska nosná pre komunikačné prístroje – dvojnásobná | 25 |  | 0
1725-0-0928 |  | 1-násobný rámček pre elektroinštalačné prístroje pre vodorovnú i zvislú montáž, Reflex SI alpská biela | 25 |  | 0
KEJ-C6A-S-HD |  | Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KELine, KEJ-C6A-S-HD | 50 |  | 0
0 765 84 |  | Zásuvka RJ45 antibakteriálna, STP, 1 modul | 54 |  | 0
KE-FT45-C6AS |  | KELine konektor RJ45/s, beznástrojový, pre priamu montáž na inštalačný kábel Cat.7A, Cat.7, Cat.6A, Cat.6 | 1 |  | 0
KU68 |  | Inštalačná krabica do steny | 19 |  | 0
KEL-C6A-P-005 |  | Patch kábel STP, Cat.6A - 0.5 m, LSOH bezhalogénový, KELine | 40 |  | 0
KEL-C6A-P-010 |  | Patch kábel STP, Cat.6A - 1 m, LSOH bezhalogénový, KELine | 40 |  | 0
KEL-C6A-P-020 |  | Patch kábel STP, Cat.6A - 2 m, LSOH bezhalogénový, KELine | 60 |  | 0
C1000-24T-4G-L |  | Catalyst C1000-24T-4X-L, 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP + uplinks C1000-24T-4X-L | 4 |  | 0
CON-SNT-C1024TGL |  | SMARTnet Service Tool | 4 |  | 0
GLC-SX-MMD= |  | Cisco 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM | 5 |  | 0
C1000-24FP-4G-L |  | Catalyst C1000-24FP-4G-L, 24x 10/100/1000 Ethernet PoE + ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks C1000-24FP-4G-L | 1 |  | 0
CON-SNT-C10024GF |  | SMARTnet Service Tool | 1 |  | 0
SMT1000RMI2UC |  | APC Smart-UPS 1000VA (700W) LCD RM 2U, hl.457 mm, SmartConnect | 2 |  | 0
GLC-LH-SMD= |  | Cisco GLC-LH-SMD GE SFP, LC connector LX/LH transceiver?DOM | 2 |  | 0
|  | Drobný inštalačný materiál | 4 |  | 0
ŠK - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
ŠK - MONTÁŽ
|  | Montáž závesného rozvadzača 19" 18U (600x495) | 1 |  | 0
|  | Montáž stojanového rozvadzača 19",42U,45U, (600x600, 600x800, 800x600, 800x800) | 1 |  | 0
|  | Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou | 2 |  | 0
|  | Montáž optického patch panelu | 2 |  | 0
|  | Ukončenie optických káblov vyvedením vlákna v kazete | 24 |  | 0
|  | Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť, meranie a vystavenie meracieho protokolu | 24 |  | 0
|  | Montáž držiaka patch káblov | 5 |  | 0
|  | Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45 | 5 |  | 0
|  | Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45 | 105 |  | 0
|  | Montáž switchu do rozvádzača a káblové zapojenie | 5 |  | 0
|  | Montáž a zapojenie záložného napájacieho zdroja | 2 |  | 0
|  | Montáž inštalačnej krabice KU68 | 25 |  | 0
|  | Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku | 25 |  | 0
|  | Montáž zásuvky 1xRJ45 do stropného statívu, resp. nástennej rampy | 54 |  | 0
|  | Zapojenie zásuvky 2xRJ45 | 25 |  | 0
|  | Zapojenie zásuvky 1xRJ45 | 55 |  | 0
|  | Káblová forma v rozvádzači | 5 |  | 0
|  | Značenie zásuviek | 79 |  | 0
|  | Značenie prípojných miest na strane rozvádzača | 105 |  | 0
|  | Demontáž/ montáž plechového stropného podhľadu | 35 |  | 0
|  | Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu | 105 |  | 0
ŠK - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, kamerový systém - DODÁVKA
Káble
KE550HS23/1E-B2ca |  | KELine kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 | 4500 |  | 0
TB12OS2-B2ca |  | Optický kábel TB 12-vláknový OS2 (9/125µm), LSOH, KELine, B2ca s1d1a1 | 85 |  | 0
Káblové trasy
HFX 25 |  | HFX 25 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C | 150 |  | 0
ARK-211100 |  | Káblový žľab M2 100/50 | 25 |  | 0
ARK-213010 |  | Spojka žľabu SZM 1 | 40 |  | 0
ARK-216010 |  | Podpera PZM 100 | 26 |  | 0
ARK-219021 |  | Závitová tyč 8mm/1m | 26 |  | 0
ARK-219065 |  | Kovová hmoždinka M8 | 52 |  | 0
ARK-219103 |  | Šroub vratový M6/16 (Bal = 100 Ks) | 1 |  | 0
ARK-219411 |  | Matica M6 límcová (Bal = 100 Ks) | 1 |  | 0
|  | Zväzkový držiak Grip "M" 15, 2031 M 15 FS + šrúba | 50 |  | 0
|  | Hmoždinka pre viazacie pásiky 839.39/101 8mm 40mm čierna | 250 |  | 0
|  | Páska viazacia 4,8x290mm | 250 |  | 0
EKE 100X60_HD |  | Elektroinštalačný kanál 100x60 HD | 30 |  | 0
|  | Drobný inštalačný materiál | 1 |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, kamerový systém - MONTÁŽ
|  | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | 200 |  | 0
|  | Prieraz steny | 15 |  | 0
|  | Natiahnutie kábla, uloženie do rúrky, upevnenie na stropný úchyt | 4500 |  | 0
|  | Káblový prestup medzi poschodiami v betónovej podlahe (prechod do serverovne na 3.NP) | 2 |  | 0
|  | Rúrka ohybná elektroinštalačná | 150 |  | 0
|  | Montáž elektroinštalačného kanála | 30 |  | 0
|  | Žľab káblový 100x50, priestorová závesná montáž na podpery a závitové tyče, úchytenie do betónového stropu | 25 |  | 0
|  | Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm | 300 |  | 0
|  | Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu | 80 |  | 0
|  | Nešpecifikované pomocné práce | 16 |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - DODÁVKA
IPC-HDBW2231E-S-0280B-S2 |  | 2 Mpx dome IP Starlight kamera, Smart IR prísvit s dosvitom 30 m, rozlíšenie 1920 × 1080 px, pevný objektív 2,8 mm, H: 106°, V: 56°, napájanie 12 V DC / PoE (802.3af) | 7 |  | 0
PFA136 |  | Prídavný límec pre kamery | 7 |  | 0
NVR2108-4KS2 |  | Videorekordér IP sieťový 8kanálový, OS Linux, Dual-core processor, podporované formáty H.265/H.264, záznam max. 80 Mbps, maximálne rozlíšenie 8 Mpx na kameru, 1x SATA III port pre HDD max. 6 TB (bez HDD), 1x HDMI + 1x VGA výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ-45, 2x USB 2.0, 12 V DC / 2 A, rozmery Smart 1U, 204,6 × 204,6 x 45,0 mm | 1 |  | 0
LM24-F200 |  | LED monitor 24" (16:9), prispôsobený pre použitie 24 hodin / 7 dní v týždni, 16,7 miliónov farieb (8 bit), rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 60 Hz | 1 |  | 0
|  | Drobný inštalačný materiál | 1 |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ
|  | Montáž a zapojenie kamery, nastavenie obrazu, konfigurácia | 7 |  | 0
|  | Montáž a zapojenie videonahrávača, zapojenie monitora, nastavenie systému, spustenie sledovania live obrazu z kamery na monitor na pracovisku sestier bez nahrávania záznamu | 1 |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
CMS - CENTRÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM- DODÁVKA
KE550HS23/1E-B2ca |  | KELine kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 | 175 |  | 0
0 765 84 |  | Zásuvka RJ45 antibakteriálna, STP, 1 modul | 9 |  | 0
HFX 25 |  | HFX 25 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C | 150 |  | 0
|  | Hmoždinka pre viazacie pásiky 839.39/101 8mm 40mm čierna | 80 |  | 0
|  | Páska viazacia 4,8x290mm | 80 |  | 0
RBA-09-AS3-CAY-C1 |  | KELine závesný rozvádzač 10" RBA, 9U | 1 |  | 0
RAB-PD-X90-C1 |  | KELine rozvodný panel 10", 4x230V | 1 |  | 0
RAB-UP-X01-C1 |  | KELine pevná polica 10" | 1 |  | 0
RAB-PP-X01-C4 |  | KELine patch panel 10" pre 8xRJ45, neosadený | 1 |  | 0
KEJ-C6A-S-10G |  | KELine Keystone modul Cat.6A, RJ45/s | 9 |  | 0
CMS - CENTRÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
CMS - CENTRÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM - MONTÁŽ
|  | Montáž rozvádzača 10",9U | 1 |  | 0
|  | Montáž zásuvky 1xRJ45 | 9 |  | 0
|  | Zapojenie zásuvky 1xRJ45 | 9 |  | 0
|  | Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu, zatiahnutý do rúrky | 175 |  | 0
|  | Natiahnutie a uloženie rúrky | 150 |  | 0
|  | Prieraz steny | 7 |  | 0
|  | Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu | 10 |  | 0
|  | Montáž stropných úchytiek na káble | 80 |  | 0
|  | Káblová forma | 1 |  | 0
|  | Značenie zásuviek | 9 |  | 0
|  | Značenie prípojných miest na strane rozvadzača | 9 |  | 0
|  | Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu | 9 |  | 0
CMS - CENTRÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM SESTRA PACIENT MEDICALL- DODÁVKA
110090.01 |  | Napáječ 250W 24V IP | 1 |  | 0
110250.01 |  | Signalizační jednotka IP | 7 |  | 0
110441.01 |  | Svítidlo IP | 7 |  | 0
110451.01 |  | Svítidlo směrové IP | 2 |  | 0
110640.03 |  | Switch modul ZPT (RJ45) IP | 2 |  | 0
110660.01 |  | Switch 8 portů | 1 |  | 0
110041.01 |  | Systémový server VoIP ACRIOS | 1 |  | 0
110230.01 |  | Terminál personálu signalizační IP | 1 |  | 0
110150.01 |  | Volací šňůra IP | 9 |  | 0
110030.01 |  | Zásuvka ethernet IP | 1 |  | 0
110165.01 |  | Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP | 9 |  | 0
110900.01 |  | Instalační rámeček malý (SIJ) | 7 |  | 0
110901.01 |  | Instalační rámeček malý (ZE) | 1 |  | 0
110902.01 |  | Instalační rámeček malý (ZU ZVST) | 9 |  | 0
102420.01 |  | Instalační rámeček střední (TPS AVKJV) | 1 |  | 0
|  | SW história volaní | 1 |  | 0
|  | SW licencia účastníka | 8 |  | 0
KE550HS23/1E-B2ca |  | KELine kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 | 350 |  | 0
|  | Kábel CHKE-R 2x1,5 | 20 |  | 0
|  | Konektor RJ45 včetně proměření | 25 |  | 0
|  | Krabice KT250 | 2 |  | 0
|  | Krabice KU68 pod omítku | 29 |  | 0
HFX 25 |  | HFX 25 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C | 250 |  | 0
|  | Drobný inštalačný materiál | 1 |  | 0
SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM SESTRA PACIENT MEDICALL - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM SESTRA PACIENT MEDICALL - MONTÁŽ
|  | Kontrola a otestovanie rozvodného vedenia | 1 |  | 0
|  | Montáž hlavnej ústredne - systémový server | 1 |  | 0
|  | Montáž terminálu personálu | 1 |  | 0
|  | Montáž zásuvky ethernet | 1 |  | 0
|  | Montáž zásuvky volacej šnúry | 9 |  | 0
|  | Montáž a zapojenie napájača | 1 |  | 0
|  | Montáž a zapojenie volacej šnúry | 9 |  | 0
|  | Montáž a zapojenie signalizačnej jednotky | 7 |  | 0
|  | Montáž svietidla | 7 |  | 0
|  | Montáž svietidla smerového | 2 |  | 0
|  | Montáž switch modul | 2 |  | 0
|  | Montáž switch 8 portov | 1 |  | 0
|  | Montáž inštalačných rámčekov | 18 |  | 0
|  | Montáž konektora vrátane premerania | 25 |  | 0
|  | Montáž krabice KT250 | 2 |  | 0
|  | Montáž krabice KU68 pod omietku | 29 |  | 0
|  | Naprogramovanie a oživenie zariadenia | 1 |  | 0
|  | Kontrola prevádzky a zaškolenie | 1 |  | 0
|  | SW história volaní | 1 |  | 0
|  | SW licencia účastníka | 8 |  | 0
|  | Kábel volne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu, zatiahnutý do rúrky | 370 |  | 0
|  | Natiahnutie a uloženie rúrky | 250 |  | 0
|  | Prieraz steny | 15 |  | 0
|  | Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu | 55 |  | 0
SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM SESTRA PACIENT MEDICALL - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV- DODÁVKA
|  | Kábel pevný bezhalogénový J-H(ST)H 2x2x0,8 B2cas1d1 | 90 |  | 0
| HFX 25 | HFX 25 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C | 40 |  | 0
|  | Hmoždinka pre viazacie pásiky 839.39/101 8mm 40mm čierna | 50 |  | 0
|  | Páska viazacia 4,8x290mm | 50 |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - MONTÁŽ
|  | Prieraz steny | 4 |  | 0
|  | Natiahnutie kábla | 90 |  | 0
|  | Natiahnutie a uloženie rúrky | 40 |  | 0
|  | Montáž stropných úchytiek na káble | 50 |  | 0
|  | Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu | 10 |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ EXISTUJÚCICH ROZVODOV A ZARIADENÍ EPS A ROZHLASU
|  | Demontáž existujúcich rozvodov a zariadení počas rekonštrukcie priestorov, zabezpečenie počas rekonštrukčných prác, opätovná montáž rozvodov, montáž a zapojenie zariadení po ukončení rekonštrukčných prác, spustenie do prevádzky | 24 |  | 0
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ EXISTUJÚCICH ROZVODOV A ZARIADENÍ EPS A ROZHLASU BEZ DPH |  |  |  |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
|  | Zakreslenie porealizačného stavu | 1 |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)
|  | Transportná réžia | 1 |  | 0
|  | Podiel pridružených výkonov | 1 |  | 0
VRN BEZ DPH |  |  |  |  | 0
REKAPITULÁCIA
ŠK - DODÁVKA |  |  |  |  | 0
ŠK - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, kamerový systém - DODÁVKA |  |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, kamerový systém - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - DODÁVKA |  |  |  |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
CMS - CENTRÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM- DODÁVKA |  |  |  |  | 0
CMS - CENTRÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM SESTRA PACIENT MEDICALL- DODÁVKA |  |  |  |  | 0
SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM SESTRA PACIENT MEDICALL - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV- DODÁVKA |  |  |  |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ EXISTUJÚCICH ROZVODOV A ZARIADENÍ EPS A ROZHLASU |  |  |  |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA |  |  |  |  | 0
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN) |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
DPH 20% |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA S DPH |  |  |  |  | 0