**Odpovede na doručené otázky:**

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 21.2.2022, zprístupňujeme nasledovné odpovede:

**Otázka:** Vo výkaze výmer objektu 01.A – Bežecký ovál a vo výkaze výmer objektu 01.B – Viacúčelová plocha sú v položkách č. 58 a 59 resp. č. 51 a 52 uvedené statické a dynamické záťažové skúšky podložia. Pri každom objekte 12 kpl statickej a 12 kpl dynamickej. Vo figúrach pod položkami je však uvedená každá skúška 3x na pláni a 3x na poslednej vrstve kameniva (fr. 0-4). Súčet by mal byť teda podľa nášho názoru 6, a nie 12. Žiadame o nápravu.

**Odpoveď:**

OPRAVA vo výkaze výmer objektu 01.B – Viacúčelová plocha

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diel:** | **VN.0** | **Vedľajšie náklady** |  |  |  | **0,00** |
| 51 | DEALS001 | Statická záťažová skúška podložia | kpl | 6,00000 |  | 0,00 |
|  |  | 3x na pláni | | | | |
|  |  | 3x na polednej vrstve kameniva (fr.0-4) | | | | |
| 52 | DEALS002 | Záťažová skúška podložia dynamická | kpl | 6,00000 |  | 0,00 |
|  |  | 3x na pláni | | | | |
|  |  | 3x na polednej vrstve kameniva (fr.0-4) | | | | |

OPRAVA vo výkaze výmer objektu 01.A – Bežecký ovál

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diel:** | **VN.0** | **Vedľajšie náklady** |  |  |  | **0,00** |
| 65 | DEALS001 | Statická záťažová skúška podložia | kpl | 6,00000 |  | 0,00 |
|  |  | 6x na pláni | | | | |
|  |  | 6x na poslednej vrstve kameniva | | | | |
| 66 | DEALS002 | Záťažová skúška podložia dynamická | kpl | 6,00000 |  | 0,00 |
|  |  | 6x na pláni | | | | |
|  |  | 6x na poslednej vrstve kameniva | | | | |