**Odpovede na doručené otázky:**

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 1.3.2022, zprístupňujeme nasledovné odpovede:

**Otázka:**

poprosím vysvetliť nasledovné položky:  
38 SPORTWORK01 Workout zostava, rozmery parku 10x10m vr. montáže ks 1,00000  
36 SPORTPRAV Pravidlá na užívanie WORKOUT, kovová konštrukcia + tabuľka s popisom vr. montáže ks 1,00000  
  
  
V položkách je uvedená len dodávka tovaru a montáž, pričom absentujú betónové pätky (výkop, betonáž...). Pre ostatné športové náradie sú základové pätky uvedené a samostatne sú uvedené dodávky tovaru a montáže.  
  
Betonáž na športové náradie a oplotenie je uvedené napríklad tu:  
11 275311117S00 Základové pätky z betónu prostého tr. C 25/30, cem ent portlandský m3 19,95600  
základové pätky oplotenia : (0,5\*0,5\*0,8)\*69 13,80000  
základová pätka - hádzaná (malý futbal) : (1,8\*0,3\*0,4)\*4 0,86400  
základová pätka - volejbal : (0,6\*0,6\*0,85)\*6 1,83600  
základová pätka - basketbal : (1,2\*1,2\*1,2)\*2 3,45600  
  
Kde sa teda prosím vo výkaze-výmer nachádzajú betónové pätky pre workout zostavu a pravidlá pre užívanie(tabuľa)?  
  
Vzhľadom na to, že tieto položky absentujú, položka dodávky a montáže obsahuje len samotný tovar vr. montáže bez výkopových a betonážnych prác.

**Odpoveď:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 273311117S00 | Základové dosky z betónu prostého tr. C 25/30 ceme nt portlandský | m3 | 13,50000 | 107,25 | 1 447,88 |

Navrhnutá Workout zostava je kotvená do základovej bet dosky. Položka č.10