## rekap
REKAPITULÁCIA
Montážne práce |  |  | 0
Zemné práce |  |  | 0
Materiál I. |  | 0
Materiál II. |  | 0
Špecifikácia dodávok |  | 0
Spolu: |  | 0 | 0 | 0 | €
Prirážka na dopravu | % | 0
Prirážka na presun | % | 0
Prirážka PPV | % |  | 0
ZRN spolu: |  | 0 | 0 | 0 | €
* Ceny bez DPH

## položky
č. | č.položky | Skrátený popis | mer | množ. | jednotková | SPOLU
| cenníka |  | jed. |  | cena/€/ | /€/
| 210 | MONTÁŽNE PRÁCE
1. | 010132 | Trubka el. inštalačná ohybná HFX 20 /Univolt/, ul. pevne | m | 50 |  | 0
2. | 010134 | Trubka el. inštalačná ohybná HFX 40 /Univolt/, ul. pevne | m | 15 |  | 0
3. | 010301 | Krabica prístrojová ASD 70 | ks | 122 |  | 0
4. | 010321 | Krabica odbočná typ KR68, KR97 | ks | 50 |  | 0
5. | 100001 | Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 2,5mm2 | ks | 80 |  | 0
6. | 100003 | Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 16mm2 | ks | 10 |  | 0
7. | 100004 | Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 25mm2 | ks | 8 |  | 0
8. | 10369/P | Montáž ekvipotenciálnej prípojnice EPS | ks | 2 |  | 0
9. | 110041 | Spínač 1-pólový zapustený /rad. 1, 1/0, 1/0So, 1S/ | ks | 32 |  | 0
10. | 110043 | Spínač sériový zapustený /rad. 5/ | ks | 7 |  | 0
11. | 110045 | Spínač striedavý zapustený /rad. 6, 6+6/ | ks | 4 |  | 0
12. | 110046 | Spínač krížový zapustený /rad. 7/ | ks | 1 |  | 0
13. | 110082 | Spínač zapustený so sign. tlejivkou 400V/25A | ks | 1 |  | 0
14. | 111011 | Zásuvka domová zapust. 10/16A, 250V, 2P+Z, TV, TP | ks | 78 |  | 0
15. | 140431 | Havarijné STOP-tlačidlo v skrini | ks | 1 |  | 0
16. | 190002 | Montáž zásuvkovej skrine do 50kg | ks | 1 |  | 0
17. | 190003 | Montáž /osadenie /rozvádzača do 100kg (RH, RE, PRIS) | ks | 3 |  | 0
18. | 201076 | Montáž - svietidlo líniové (LED) priem., IP20, IP65 | ks | 22 |  | 0
19. | 201039/P | Montáž - svietidlo LED stropné, nástenné | ks | 39 |  | 0
20. | 200008 | Montáž - svietidlo žiariv. interiér. nástenné núdzové 11W | ks | 5 |  | 0
21. | 220452 | Ochranné pospájanie-Cu 4-25mm2 pevné | m | 130 |  | 0
22. | 220321 | Svorka na potrubie Bernard Cu-pás | ks | 10 |  | 0
23. | 220021 | Vedenie uzemňovacie FeZn do 120mm2 v zemi | m | 140 |  | 0
24. | 220101 | Vodiče zvodové D8,10 mm + podpery | m | 260 |  | 0
25. | 220301 | Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek | ks | 161 |  | 0
26. | 220302 | Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky | ks | 83 |  | 0
27. | 220372 | Ochranný uholník OU s držiakmi | ks | 8 |  | 0
28. | 220401 | Štítok z umel. hmoty - označenie zvodu | ks | 8 |  | 0
29. | 220431 | Tvarovanie montážneho dielu - zberač, ochr. uholník | ks | 11 |  | 0
30. | 220463 | Montáž vysúvacieho rebríka - budova 10m /na 1 zvode/ | ks | 8 |  | 0
31. | 220201 | Tyč záchytná, upevnenie na streš. hrebeň (múr), do 2m | ks | 1 |  | 0
32. | 810041 | Silový kábel bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm2 ul. pevne | m | 80 |  | 0
33. | 810045 | Silový kábel bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm2 ul. pevne | m | 60 |  | 0
34. | 810045 | Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 ul. pevne | m | 650 |  | 0
35. | 810055 | Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x1,5 mm2 ul. pevne | m | 10 |  | 0
36. | 810046 | Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 ul. pevne | m | 700 |  | 0
37. | 810056 | Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 mm2 ul. pevne | m | 26 |  | 0
38. | 810053 | Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x16 mm2 ul. pevne | m | 15 |  | 0
39. | 901090 | Silový kábel AYKY-J 4x25 mm2 ul. pevne | m | 4 |  | 0
40. | 291000 | Vypracovanie odbornej prehliadky a skúšky s vypracovaním správy | hod | 24 |  | 0
41. | M | Sekanie drážok a prestupov v murive a podlahovom betóne | hod | 40 |  | 0
42. | M | Požiarne utesnenie prestupov stavebných konštrukcií | hod | 8 |  | 0
43. | M | Zapojenie pevných spotrebičov (ventiátory...) | hod | 10 |  | 0
44. | M | Demontáž pôvodnej elektroinštalácie pekárne | hod | 80 |  | 0
|  | SPOLU: |  |  |  | 0
| 460 | ZEMNÉ PRÁCE (obvodový uzemňovač, NN prípojka)
1. | 010024 | Vytýčenie trasy kábelového vedenia v zastavanom priestore | km | 0.11 |  | 0
2. | 030081 | Rezanie špáry v asfalte, betóne | m | 60 |  | 0
3. | 070304 | Jama pre základ skrine RE, zem. tr. 4 | ks | 1 |  | 0
4. | 070304 | Jama pre základ skrine PRIS, zem. tr. 4 | ks | 1 |  | 0
5. | 200143 | Hĺbenie kábelovej ryhy 35x60cm v zem. tr. 3 | m | 110 |  | 0
6. | 560143 | Zásyp kábelovej ryhy 35x60cm , zem. tr. 3 | m | 110 |  | 0
7. | 600001 | Odvoz zeminy do 1km | m3 | 4 |  | 0
8. | 620013 | Provizórna úprava terénu, zem. tr. 3 | m2 | 55 |  | 0
9. | M | Vytýčenie podzemných vedení inž. sietí | hod | 4 |  | 0
|  | SPOLU: |  |  |  | 0
MATERIÁL I.
1. |  | Silový kábel bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
2. |  | Silový kábel bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
3. |  | Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 650 |  | 0
4. |  | Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
5. |  | Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 700 |  | 0
6. |  | Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 mm2 | m | 26 |  | 0
7. |  | Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x16 mm2 | m | 15 |  | 0
8. |  | Silový kábel AYKY-J 4x25mm2 | m | 4 |  | 0
9. |  | Ochranná trubka bezhalogénová HFX20 | m | 50 |  | 0
10. |  | Ochranná trubka bezhalogénová HFX40 | m | 15 |  | 0
11. |  | Silový vodič bezhalogénový CH-R 1x4RE /zelenožltý/ | m | 70 |  | 0
12. |  | Silový vodič bezhalogénový CH-R 1x6RE /zelenožltý/ | m | 50 |  | 0
13. |  | Silový vodič bezhalogénový CH-R 1x10RE /zelenožltý/ | m | 10 |  | 0
14. |  | Vodič AlMgSi D 8 mm (1kg=7,40m) | kg | 26 |  | 0
15. |  | Vodič izolovaný AlMgSi D 8/11 mm (1kg=5m) | kg | 6 |  | 0
16. |  | Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm (0,62kg/m) | kg | 44 |  | 0
17. |  | Uzemňovacia pásovina FeZn 30x4mm (1 kg/m) | kg | 110 |  | 0
18. |  | Protipožiarne utesnenie káblov INTUMEX PS | ks | 2 |  | 0
|  | SPOLU: |  |  |  | 0
|  | Podružný materiál: | % | 3 |  | 0
|  | Straty /prerez/: | % | 5 |  | 0
|  | SPOLU: |  |  |  | 0
MATERIÁL II.
1. |  | Svietidlo LED inter. MODUS FL4000SS4KVM3ND, 39W, 3700lm, IP20 | ks | 10 |  | 0
2. |  | Svietidlo LED inter. MODUS AREL2000 RM1KV3ND, 19W, 2100lm, IP20) | ks | 6 |  | 0
3. |  | Svietidlo LED inter. MODUS AREL3000 RM2KV3ND, 26W, 3050lm, IP20 | ks | 2 |  | 0
4. |  | Svietidlo LED priem. MODUS PL5000M2W4ND, 40W, 5500lm, IP65 | ks | 2 |  | 0
5. |  | Svietidlo LED inter. MODUS AREL5000 RM2KV3ND, 41W, 4900lm, IP20 | ks | 2 |  | 0
6. |  | Svietidlo LED strop. MODUS BRO3KO340V2/ND, 26W, 2150lm, IP20 | ks | 6 |  | 0
7. |  | Svietidlo LED strop. MODUS BRO3KO300V1/ND, 14W, 1250lm, IP20 | ks | 4 |  | 0
8. |  | Svietidlo LED strop. MODUS BRSB3KO300V1/ND, 14W, 1400lm, IP44 | ks | 9 |  | 0
9. |  | Svietidlo LED strop. S PIR senzorom pohybu, 15W, 1200lm, IP20 | ks | 1 |  | 0
10. |  | Svietidlo LED interiérové závesné - podľa interiéru | ks | 1 |  | 0
11. |  | Svietidlo LED nást. (GXLS233 LED LUCY-O, 1x12W, 1200lm), IP54 | ks | 5 |  | 0
12. |  | Svietidlo LED interiérové nástenné - podľa interiéru | ks | 6 |  | 0
13. |  | Svietidlo LED vonkajšie nástenné, ONCALA LED/11W EG95981, IP44 | ks | 5 |  | 0
14. |  | Svietidlo LED núdzové /NM/ typ MODUS HELIOS LED, 1HOD, IP42 | ks | 5 |  | 0
15. |  | Svietidlo LED reflektorové senzorové 20W, SLIM, 1800lm, IP66 | ks | 2 |  | 0
16. |  | Spínač 1-pólový rad.1, zapustený IP20 /LE 7744 01/ - Valena | ks | 20 |  | 0
17. |  | Spínač 1-pólový rad.1, zapustený IP44 /LE 7742 01/ - Valena | ks | 3 |  | 0
18. |  | Spínač sériový rad.5, zapustený IP20 /LE 7744 05/ - Valena | ks | 7 |  | 0
19. |  | Spínač sériový rad.6, zapustený IP20 /LE 7744 06/ - Valena | ks | 2 |  | 0
20. |  | Spínač sériový rad.6, zapustený IP44 /LE 7742 06/ - Valena | ks | 1 |  | 0
21. |  | Spínač sériový dvojitý rad.6+1, zapustený IP20 /LE 7744 08/ - Valena | ks | 1 |  | 0
22. |  | Spínač krížový rad.7, zapustený IP20 /LE 7744 07/ - Valena | ks | 1 |  | 0
23. |  | Tl. spínač zapínací rad. 1/0, zapustený IP20 /LE 7744 11/ - Valena | ks | 9 |  | 0
24. |  | Zásuvka domová zapustená 2P+PE, 10/16A, IP20 /LE 7743 96/ | ks | 61 |  | 0
25. |  | Zásuvka s prepäť.ochr. zapustená 2P+PE, 10/16A, IP20 /LE S743 96/ | ks | 2 |  | 0
26. |  | Zásuvka domová zapustená 2P+PE, 10/16A, IP44 /LE 7742 21/ | ks | 10 |  | 0
27. |  | Zásuvková skriňa typ ROS-I 1603, IP44 (2x230V/16A, 2x400V/16A) | ks | 1 |  | 0
28. |  | Zásuvka dátová dvojitá 2xRJ45 cat.6 /LE7742 33/ - Valena | ks | 4 |  | 0
29. |  | Zásuvka televízna TV-RD-SAT, zapustená IP20 /LE 774435/ | ks | 1 |  | 0
30. |  | Rámik jednoduchý /LE 774451/ | ks | 43 |  | 0
31. |  | Rámik 2-násobný vodorovný /LE 774452/ - Valena | ks | 25 |  | 0
32. |  | Rámik 3-násobný vodorovný /LE 774453/ - Valena | ks | 2 |  | 0
33. |  | Rámik 4-násobný vodorovný /LE 774454/ - Valena | ks | 1 |  | 0
34. |  | Rámik 5-násobný vodorovný /LE 774455/ - Valena | ks | 3 |  | 0
35. |  | Spínač sporákový zapustený typ 3425A-0344B, 400V, 16A | ks | 1 |  | 0
36. |  | Núdzové STOP - tlačidlo typ (LE 766 02) NO+NC | ks | 1 |  | 0
37. |  | Plastová krabica pre STOP-tlačidlo s dvierkami /LE6019 74/ | ks | 1 |  | 0
38. |  | Ekvipotenciálna prípojnica DEHN EP K12 | ks | 2 |  | 0
39. |  | Krabica prístrojová typ ASD 70 /Univolt/ | ks | 122 |  | 0
40. |  | Krabica odbočná typ KR68 | ks | 35 |  | 0
41. |  | Krabica odbočná typ KR97 | ks | 15 |  | 0
42. |  | Axiálný odsávací ventilátor s timerom (SILENT 100 CZ) | ks | 3 |  | 0
43. |  | Podpera vedenia na ploché strechy PV21 pyram. | ks | 200 |  | 0
44. |  | Podpera vedenia do zateplenia PV17-4 | ks | 15 |  | 0
45. |  | Svorka potrubná ST10 | ks | 25 |  | 0
46. |  | Svorka spojovacia SS | ks | 150 |  | 0
47. |  | Svorka krížová SK | ks | 18 |  | 0
48. |  | Svorka odkvapová SO | ks | 11 |  | 0
49. |  | Svorka pripojovacia SP1 | ks | 5 |  | 0
50. |  | Svorka skúšobná SZ | ks | 8 |  | 0
51. |  | Svorka uzemňovacia SR03 | ks | 24 |  | 0
52. |  | Svorka uzemňovacia spojovacia SR02 | ks | 2 |  | 0
53. |  | Svorka zemniaca potrubná typ ZSA 16 | ks | 10 |  | 0
54. |  | Zachytávacia tyč AiMgSi bez osadenia JP15 (1,5m) | ks | 1 |  | 0
55. |  | Držiak zachytávacej tyče do muriva DJ1 | ks | 2 |  | 0
56. |  | Svorka k zachytávacej tyči SJ01 | ks | 1 |  | 0
57. |  | Ochranný uholník OU 1,7m | ks | 8 |  | 0
58. |  | Držiak OU univerzálny | ks | 16 |  | 0
59. |  | Označovací štítok z PH | ks | 8 |  | 0
60. |  | Podpera vedenia PP pre pásovinu FeZn | ks | 110 |  | 0
|  | SPOLU: |  |  |  | 0
|  | Podružný materiál: | % | 3 |  | 0
|  | SPOLU: |  |  |  | 0
DODÁVKA:
1. | OC | Rozvádzač RH /výkres E-4/ | ks | 1 |  | 0
2. | OC | Elektromerový rozvádzač RE, typ: RE 1.0-F403 (W) | ks | 1 |  | 0
3. | OC | Káblová PRIS skriňa, typ SR3 DIN00 VV 2x400A/2x160A P2 | ks | 1 |  | 0
|  | SPOLU: |  |  |  | 0