## Sheet1
B) SÚPIS MATERIÁLU
Akcia: DPB - montážne kanály - rekonštrukcia osvetlenia
Objekt: SO 01 - Vozovňa Janíkov dvor
Miesto stavby: Betliarska ulica, Bratislava, Petržalka, katastrálne územie: Petržalka, parc.č. 3021/100
Časť: Elektroinštalácia
Elektroinštalácia
p.č. | Popis položky | Počet | mj | JC materiál | Materiál | JC montáž | Montáž
1 | Rozbočovacia krabica na povrch | 10 | ks
2 | Kábel CYKY-J 5x1,5 | 50 | m
3 | Vodič CY 6 žltozelený | 20 | m
4 | I-Trubka FXP 32 (750 N) | 30 | m
5 | Pevná rúrka PVC VRM 32, vrátane úchytov a príslušnstva | 20 | m
| Celkom elektroinštalácia |  |  |  | 0 |  | 0
Svietidlá
p.č. | Popis položky | Počet | mj | JC materiál | Materiál | JC montáž | Montáž
6 | Svietidlo LED do lištového systému, Typ 1, napr. TRILUX E-Line 7651IP LN 180-840ET L225 01, 18900lm, 230V, 122W, IP50 | 70 | ks
7 | Svietidlo LED do lištového systému, Typ 2, napr. TRILUX E-Line 7651IP LVN 110-840ET L225 01, 11600lm, 230V, 67W, IP50 | 22 | ks
8 | Svetelná lišta 7 vodičová, IP20-IP64, dĺžka 2250mm, TRILUX E-Line 07650Fi L225 7LV E 225 01, IP20, vrátane pozdĺžnych spojok a príslušenstva | 4 | ks
9 | Svetelná lišta 7 vodičová, IP20-IP64, dĺžka 4500mm, TRILUX E-Line 07650Fi L450 7LV 225 01, IP20, vrátane pozdĺžnych spojok a príslušenstva | 80 | ks
10 | Záslepka do lišty, dĺžka 2250mm, TRILUX E-Line 07650Fi BL L225 01 | 72 | ks
11 | Konzola na reťazový záves lišty, TRILUX E03SKX | 264 | ks
12 | Napájací diel lišty, TRILUX E-line | 16 | ks
13 | Záves pre lištu - karabínka, retiazka z pozinkovanej ocele 0,5m, napínač na nastavenie výšky zavesenia | 232 | ks
14 | Záves pre lištu - karabínka, retiazka z pozinkovanej ocele 2,5m, napínač na nastavenie výšky zavesenia | 32 | ks
15 | Nosníková svorka Sikla TCS 0, vrátane adaptéra na karrabínku, montáže a príslušenstva | 164 | ks
16 | Trapézová svorka Sikla TRH, vrátane adaptéra na karrabínku, montáže a príslušenstva | 32 | ks
17 | Konzola Fischer FCA 62 – 1000mm vrátane montážneho príslušenstva v zmysle detailu na výkrese 01 | 46 | ks
18 | Konzola Fischer FUS 21/2.0 A2 – 500mm vrátane montážneho príslušenstva v zmysle detailu na výkrese 01 | 18 | ks
| Celkom svietidlá |  |  |  | 0 |  | 0
HZS , Ostatné
p.č. | Popis položky | Počet | mj | JC materiál | Materiál | JC montáž | Montáž
19 | Demontáž existujúcej elektroinštalácie, vrátane odovzdania/likvidácie odpadov | 160 | hod
20 | Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy | 8 | hod
21 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 16 | hod
22 | Merania izolačných stavov káblov (kenotronovanie) | 8 | hod
23 | Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,.... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel) | 3.5 | %
24 | Podiel pridružných výkonov | 6 | %
25 | Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná | 100 | ks
26 | Doprava (do 20km) | 1 | kpl
27 | Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia) | 8 | hod
28 | Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, STN EN 12464-1 a metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, a to osobou "Odborne spôs." | 8 | hod
29 | Plošina/lešenie | 1 | kpl
30 | Výkon autožeriava / vysokozdvižnej plošiny | 1 | kpl
| Celkom HSV, ostatné |  |  |  | 0 |  | 0
| SPOLU |  |  |  | 0 |  | 0
| Celkom bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 20% |  |  |  |  | 20% | 0
| Celkom s DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
Súčasťou všetkých svietidiel sú aj svetelné zdroje
Presné dĺžky káblov preveriť podľa dispozičných výkresov
Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.
Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky.
Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.
Elektroinštalačná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.
Tento výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie ! Dodávateľ, príp. subdodávateľ predložením ponukovej ceny zároveň potvrdzuje že príslušné výkazy výmer sú v súlade s textovou a výkresovou časťou projektovej dokumentácie, ktorá je kompletná, jednoznačná a postačujúca pre realizáciu stavby a pri jej dodržaní preberá garanciu za úspešnú realizáciu. Prípadná požiadavka dokumentáciu doplniť, prípadne upraviť sa môže realizovať len po písomnom odsúhlasení s investorom, projektantom a technickým dozorom stavby. Dodávateľ môže s odôvodnením urobiť vo výkaze výmer ním navrhovanú zmenu príslušnej položky (materiál, konštrukčné riešenie), ak sa ňou nezníži kvalita a takáto zmena položky bude pre objednávateľa cenovo výhodnejšia. V prípade takejto korektúry ( korigovanej, nadbytočnej alebo doplnenej položky ) budú tieto vykázané na osobitnom liste s komentárom .