## Opis predmetu zákazky
Príloha č. 1 ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY, DISTRIBÚCII ELEKTRINY A PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
p.č. | EIC | dod. | hlavný istič (A) | predpoklad. spotr. (kWh) | sadzba | typ mer. | RK (kW) | typ RK | period. úhrady predd. platieb
1 | 24ZZS20000145766 |  | 3x40 | 9000 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
2 | 24ZZS40684920001 |  | 3x35 | 938 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
3 | 24ZZS4068643000C |  | 3x50 | 2438 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
4 | 24ZZS6027351000M |  | 3x25 | 563 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
5 | 24ZZS6095489000L |  | 3x25 | 128 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
6 | 24ZZS4043597000R |  | 3x20 | 8 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
7 | 24ZZS4067845000X |  | 3x60 | 5700 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
8 | 24ZZS40677180006 |  | 3x25 | 413 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
9 | 24ZZS40438880007 |  | 3x60 | 3600 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
10 | 24ZZS4077059000H |  | 3x16 | 1575 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
11 | 24ZZS40437560005 |  | 3x50 | 375 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
12 | 24ZZS4000044358D |  | 3x20 | 4725 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
13 | 24ZZS7047934000M |  | 3x32 | 3300 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
14 | 24ZZS4079300000I |  | 3x35 | 9000 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
15 | 24ZZS40723490005 |  | 3x35 | 2250 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
16 | 24ZZS6027347000Z |  | 3x25 | 225 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
17 | 24ZZS4083041000C |  | 3x33 | 675 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
18 | 24ZZS4043894000L |  | 1x25 | 675 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
19 | 24ZZS6027350000R |  | 1x25 | 2 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
20 | 24ZZS4022483000C |  | 3x20 | 338 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
21 | 24ZZS4033462000C |  | 3x25 | 30 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
22 | 24ZZS4022530000D |  | 1x25 | 15 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
23 | 24ZZS4043856000Z |  | 1x25 | 2 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
24 | 24ZZS6039401000K |  | (vn) | 8250 | X2 | A | 80 | 3 mes. | mesačne /IMS
25 | 24ZZS4044858000H |  | 3x50 | 375 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
26 | 24ZZS40805920003 |  | 3x63 | 4500 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
27 | 24ZZS40793020008 |  | 3x50 | 30225 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
28 | 24ZZS4083164000F |  | 3x100 | 20888 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
29 | 24ZZS4084840000R |  | 3x25 | 1298 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
30 | 24ZZS4078951000N |  | 3x20 | 2295 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
31 | 24ZZS4043753000K |  | 3x25 | 8 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
32 | 24ZZS4079697000J |  | 3x40 | 923 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
33 | 24ZZS4043761000O |  | 3x100 | 26753 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
34 | 24ZZS40437040008 |  | 3x63 | 9623 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
35 | 24ZZS4070955000U |  | 3x80 | 9398 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
36 | 24ZZS40783310003 |  | 3x50 | 1245 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
37 | 24ZZS60214460007 |  | 3x80 | 34800 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
38 | 24ZZS6133398000D |  | 3x200 | 98348 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
39 | 24ZZS4069871000J |  | 3x40 | 8 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
40 | 24ZZS6042519000E |  | 3x25 | 38 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
41 | 24ZZS6042520000G |  | 3x25 | 8 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
42 | 24ZZS40443270001 |  | 3x42 | 8 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
43 | 24ZZS6102954000D |  | 3x20 | 38 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
44 | 24ZZS4067659000L |  | 3x25 | 8 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
45 | 24ZZS40686450002 |  | 3x25 | 38 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
46 | 24ZZS61029550008 |  | 3x20 | 38 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
47 | 24ZZS60425230001 |  | 3x25 | 38 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
48 | 24ZZS6102957000Z |  | 3x20 | 38 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
49 | 24ZZS4068067000M |  | 3x80 | 8 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
50 | 24ZZS4075019000K |  | 3x40 | 8 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
51 | 24ZZS4044759000J |  | 3x86 | 75 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
52 | 24ZZS8652690000O |  | 3x50 | 2175 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
53 | 24ZZS4071487000T |  | 3x500 | 170798 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
54 | 24ZZS4079431000P |  | 3x100 | 4988 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
55 | 24ZZS4082541000M |  | 3x54 | 44138 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
56 | 24ZZS7000589000D |  | 3x25 | 4376 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
57 | 24ZZS4000002281J |  | 1x6 | 0 | C9 | N |  |  | ročne
58 | 24ZZS6094916000E |  | 1x6 | 0 | C9 | N |  |  | ročne
59 | 24ZZS2000002222K |  | 1x6 | 0 | C9 | N |  |  | ročne
60 | 24ZZS6129522000W |  | 1x6 | 0 | C9 | N |  |  | ročne
61 | 24ZZS6129524000M |  | 1x6 | 0 | C9 | N |  |  | ročne
62 | 24ZZS4000002277A |  | 1x6 | 0 | C9 | N |  |  | ročne
63 | 24ZZS40000022796 |  | 1x6 | 0 | C9 | N |  |  | ročne
64 | 24ZZS4044594000Y |  | 3x25 | 9113 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
65 | 24ZZS6050590000I |  | 3x60 | 24645 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
66 | 24ZZS4067909000U |  | 3x32 | 5250 | C2-X3 | A |  |  | mesačne
67 | 24ZZS4000061258K |  | 3x63 | 12750 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
68 | 24ZZS70442730002 |  | 3x16 | 750 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
69 | 24ZZS4044240000V |  | 3x40 | 5250 | C2-X3 | A |  |  | mesačne
70 | 24ZZS4068666000M |  | 3x32 | 2250 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
71 | 24ZZS40444510006 |  | 3x160 | 18000 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
72 | 24ZZS40444520001 |  | 3x40 | 6750 | C2-X3 | A |  |  | mesačne
73 | 24ZZS4044022000A |  | 3x160 | 13500 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
74 | 24ZZS4084152000N |  | 3x40 | 10125 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
75 | 24ZZS4073494000M |  | 3x63 | 17250 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
76 | 24ZZS4044739000V |  | 3x40 | 6375 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
77 | 24ZZS4044765000X |  | 3x32 | 7125 | C2-X3 | A |  |  | mesačne
78 | 24ZZS4067912000M |  | 3x40 | 15000 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
79 | 24ZZS4067677000J |  | 3x40 | 12000 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
80 | 24ZZS4068206000C |  | 3x40 | 12000 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
81 | 24ZZS4072488000G |  | 3x63 | 13500 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
82 | 24ZZS4044176000R |  | 3x50 | 9750 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
83 | 24ZZS4075242000N |  | 3x80 | 28500 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
84 | 24ZZS4075271000A |  | 3x40 | 17625 | C2-X3 | A |  |  | mesačne
85 | 24ZZS40445740009 |  | 3x40 | 10500 | C2-X3 | A |  |  | mesačne
86 | 24ZZS4022479000P |  | 3x40 | 7875 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
87 | 24ZZS4043752000P |  | 3x40 | 4500 | C2-X3 | A |  |  | mesačne
88 | 24ZZS4043751000U |  | 3x40 | 6750 | C2-X3 | A |  |  | mesačne
89 | 24ZZS40683060005 |  | 3X63 | 12000 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
90 | 24ZZS4068356000C |  | 3x50 | 9750 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
91 | 24ZZS40676290002 |  | 3x40 | 10125 | C2-X3 | A |  |  | mesačne
92 | 24ZZS4033469000E |  | 3x32 | 10500 | C2-X3 | A |  |  | mesačne
93 | 24ZZS4068425000S |  | 3x63 | 9750 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
94 | 24ZZS4074742000X |  | 3x80 | 13500 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
97 | 24ZZS40680460002 |  | 3x85 | 1875 | C2-X3 | A |  |  | mesačne/IMS
100 | 24ZZS4044232000R |  | 1x25 | 1 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
102 | 24ZZS2000004043A |  | 3fx50 | 2625 | C2-X3 | 1T |  |  | mesačne
104 | 24ZZS4000175599Z |  | 3fx25 | 525 | C2-X3 | 1T |  |  | mesačne
105 | 24ZZS60115560003 |  | 1x24 | 863 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
106 | 24ZZS4000115824G |  | 3x80 | 750 | C2-X3 | C |  |  | mesačne
107 | 24ZZS4073273000G |  | 3x25 | 98 | C2-X3 | 1T |  |  | mesačne
108 | 24ZZS7054955000K |  | 3x100 | 750 | C11 | 1T |  |  | mesačne
|  |  |  | 871975 | kWh
|  |  |  | 871.975 | mWh