## Rekapitul
Stavba : | Stropkov – ul. Hrnčiarska, bytový dom A3
Objekt : | SO 09.1 Odberné elektrické zariadenie
SO 09.2 NN prípojka
REKAPITULÁCIA
|  | Práce | Materiál
Materiál (SPCM) |  | - | 0
Montáž (C21M) |  | 0 | -
Zemné práce (C46M) |  | 0 | -
Spolu bez DPH |  | 0 | 0
Celkom bez DPH |  | 0
Celkom s DPH |  | 0

## Rozpocet
STAVBA: Stropkov – ul. Hrnčiarska, bytový dom A3
OBJEKT: SO 09.1 Odberné elektrické zariadenie
SO 09.2 NN prípojka
MATERIÁL
PC | ZAS | NAZ | POC | MJ | JEDN. CENA | CENA
1 | 35441 | Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1m=0,95kg) podľa STN EN 62561 | 15 | m |  | 0
3 | 34111 | Kabel NAYY-J 4x70 | 22 | m |  | 0
4 | 34111 | Kabel NAYY-J 4x150 | 2 | m |  | 0
5 | 34571 | Chránička ohyvná HDPE 80 | 20 | m |  | 0
6 | 34571 | Chránička ohyvná HDPE 110 | 2 | m |  | 0
7 | 34529 | Poistka nožová PHN00 - 100A gG | 3 | ks |  | 0
8 | 34581 | Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0031-L12 alebo ekvivalent pre kábel 25-70 | 6 | ks |  | 0
9 | 34581 | Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0047-L12 alebo ekvivalent pre kábel 70-150 | 1 | ks |  | 0
10 | 34582 | Spojka kabelova SVCZ XM-15 pre kábel 4x150 | 1 | ks |  | 0
11 | 921AN | Fólia výstražná červená PE 22cm | 22 | m |  | 0
12 | 921AN | Rozv. ER 2.0 DCWE2+FD2 8x 20A P0 70, HV125A+VC, 70, SPD/25 SCH | 1 | ks |  | 0
13 | 921AN | Rozv. ER 2.0 DCWE2+FD2 8x 20A P0 2x 70/25 SCH | 1 | ks |  | 0
14 | 921AN | Rozv. ER 2.0 DCWE2+FD2 8x 20A P0 70/25 SCH | 1 | ks |  | 0
15 | 35711 | Skriňa istiaca a rozpojovacia SR4 DIN 00 W 3/2 - štandard VSD a.s. | 1 | ks |  | 0
| Spolu |  |  |  |  | 0
| Stratné z metr. materiálu |  | 5 | % |  | 0
| Podružný materiál |  | 3 | % |  | 0
| Celkom |  |  |  |  | 0
MONTÁŽ
PC | ZAS | NAZ | POC | MJ | JEDN. CENA | CENA
1 | 210010093S | Trubka ochranna z HDPE 80mm v.u. | 20 | m |  | 0
2 | 210010094S | Trubka ochranna z HDPE 110mm v.u. | 2 | m |  | 0
3 | 210100007S | Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 70 | 24 | ks |  | 0
4 | 210100010S | Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 150 | 4 | ks |  | 0
5 | 210101264 | Spojka pre PVC kabel do 1 kV s plast. izoláciou 4x95-150mm2 | 1 | ks |  | 0
6 | 210120102S | Nozova patrona PH00 - 160A | 3 | ks |  | 0
7 | 210193004S | Osadenie pilierovej skrine SR4 | 1 | ks |  | 0
8 | 210193008S | Osadenie pilierovej skrine RE | 3 | ks |  | 0
9 | 210220020S | Vodic FeZn 30/4 v zemi | 15 | m |  | 0
10 | 210902144S | Kabel NAYY 4x70 v.u. | 22 | m |  | 0
11 | 210902147S | Kabel NAYY 4x150 v.u. | 2 | m |  | 0
12 | 210950101 | Oznacovaci stitok na kabel | 7 | ks |  | 0
13 | 210950202 | Zatahovanie kabla do 2kg do chranicky | 22 | m |  | 0
14 | 213290150 | Drobné elektroinštalačné práce | 5 | hod |  | 0
15 | 213291000 | Spracovanie východiskovej revízie | 6 | hod |  | 0
16 | Cenník VSD | Náklady na dopravu | 1 | kpl |  | 0
17 | Cenník VSD | Manipulácia, zaistenie a odistenie zariadení NN | 1 | kpl |  | 0
| Spolu |  |  |  |  | 0
| PPV |  | 2 | % |  | 0
| Celkom |  |  |  |  | 0
ZEMNÉ PRÁCE
PC | ZAS | NAZ | POC | MJ | JEDN. CENA | CENA
1 | 460200164 | Ručý vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 súbeh s existujúcimi IS | 22 | m |  | 0
2 | 460490011 | Vystrazna folia PVC 22cm | 22 | m |  | 0
3 | 460560164 | Ručný zásyp ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 | 22 | m |  | 0
4 | 460620014 | Provizorna uprava terenu v zemine tr.4 | 9 | m2 |  | 0
| Spolu |  |  |  |  | 0