Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ Starý Smokovec v rozsahu spracovaného projektu stavby.

### V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu a zníženie energetickej náročnosti objektu v rozsahu zateplenia obvodového plášťa, stropu suterénu a strechy existujúceho objektu, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie kotolne, rekonštrukcie vykurovacieho systému, rekonštrukcie systému prípravy teplej vody, regulácie prípravy TÚV, rekonštrukcie rozvodov vody, výmeny vzduchotechnických zariadení, rekonštrukcie vnútornej elektrickej inštalácie a nový bleskozvod, rekonštrukcie osvetlenia – výmeny svetelných zdrojov a svietidiel, výmeny klampiarskych a zámočníckych konštrukcií. Súčasťou stavebných prác je aj vybudovanie bezbariérového prístupu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (rampa), rekonštrukcia spevnených plôch a úpravy jestvujúceho WC pre imobilných.

### Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty :

### SO 01.1 Budova OO PZ Starý Smokovec – oprávnené práce

### SO 01.2 Budova OO PZ Starý Smokovec – neoprávnené práce

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky" a bude prebiehať za plnej prevádzky objektu,

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 3.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, uvedeným v ocenenom výkaze výmer predložiť technický list, (certifikát), resp. vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

### SO 01.1.a Rekonštrukcia a modernizácia objektu OO PZ

### časť E/1.1 - ASR: E1.1 a) - položka č. 4    E1.1 b) - položky č. 13, 20, 24,   E1.1 c) - položky č. 26, 28,

### E1.1 d) - položky č. 90, 92,

### E1.4 - položky č. 56, 57,

### E1.5 -  položky č. 33, 48

### E1.6 - položka č. 2

### E1.7 - položky č. 72,