## Prehlad
Odberateľ: |  |  |  | Spracoval: | [20 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: |  |  |  | JKSO: | [20 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: | [20 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba: | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt:
Časť:
Licencia: |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo

## 01 Stavebná časť
Odberateľ: |  | PD Mestečko, 020 52 Mestečko |  | Spracoval: | [20 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: |  | TZB-projekting , VS-property, s.r.o |  | JKSO: | [20 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: | [20 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba: |  | ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko - Dvor Dohňany | [22 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt: |  | SO 05 ČOV
Časť: |  | Stavebná časť
Licencia: |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
2 | K | 131301102.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 970.74 |  | 0
1 | K | 131201109.SR | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za ručné dočistenie jám a zárezov | m3 | 970.74 |  | 0
3 | K | 131301109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4 | m3 | 291.22 |  | 0
4 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 85.34 |  | 0
5 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 1024.08 |  | 0
6 | K | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 970.74 |  | 0
7 | K | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 16502.58 |  | 0
8 | K | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 85.34 |  | 0
9 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 970.74 |  | 0
10 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 1747.33 |  | 0
11 | K | 175101201.S | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 537.98 |  | 0
12 | M | 583410004400.S | Štrkodrva frakcia 0-63 mm | t | 276.97 |  | 0
13 | M | 583410000800.S | Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm | t | 201.28 |  | 0
14 | K | 181301105.S | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm | m2 | 284.47 |  | 0
15 | M | 103640000100.S | Zemina pre terénne úpravy - ornica | t | 179.21 |  | 0
| D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0
16 | K | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 177.75 |  | 0
17 | K | 273321311.S | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20 - podkladný | m3 | 20.6 |  | 0
18 | K | 273321411.S | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 | m3 | 42.12 |  | 0
19 | K | 273351215.S | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce | m2 | 26.19 |  | 0
20 | K | 273351216.S | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 26.19 |  | 0
21 | K | 273362021.S | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI | t | 5.02 |  | 0
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0
22 | K | 311272031.S | Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm | m3 | 6.74 |  | 0
23 | K | 311361825.S | Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) | t | 0.49 |  | 0
| D | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0
24 | K | 894101111.SR | Dodávka a montáž - Lapač tukov, železobetónový / komplet podľa PD / | ks | 1 |  | 0
25 | K | 894101113.SR | Dodávka a montáž - Vyrovnávacia nádrž, železobetónová / komplet podľa PD / | ks | 1 |  | 0
26 | K | 894101113.SR1 | Dodávka a montáž - Kalojem, nádrž železobetónová / komplet podľa PD / | ks | 1 |  | 0
27 | K | 998274118.SR | Doprava prefabrikovaných prvkov na stavbu | ks | 3 |  | 0
28 | K | 998274101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope | t | 121.67 |  | 0
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
29 | K | 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 27 |  | 0
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
30 | K | 998152121.S | Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m | t | 825.34 |  | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
31 | K | 210220020.S | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov | m | 45.2 |  | 0
32 | M | 354410058800.S | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm | kg | 42.94 |  | 0
33 | K | 210220021.S | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm | m | 10.5 |  | 0
34 | M | 354410054800.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm | kg | 6.56 |  | 0
35 | K | 210220253.S | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 10 |  | 0
36 | M | 354410000900.S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A | ks | 10 |  | 0

## 02 Kanalizácia - prítok a odtok
Odberateľ: |  | PD Mestečko, 020 52 Mestečko |  | Spracoval: | [20 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: |  | TZB-projekting , VS-property, s.r.o |  | JKSO: | [20 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: | [20 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba: |  | ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko - Dvor Dohňany | [22 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt: |  | SO 05 ČOV
Časť: |  | Kanalizácia - prítok a odtok
Licencia: |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
1 | K | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 24.48 |  | 0
2 | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 7.34 |  | 0
3 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 9.79 |  | 0
4 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 166.43 |  | 0
5 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 9.79 |  | 0
6 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 16.64 |  | 0
7 | K | 175101101.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 22.03 |  | 0
8 | M | 583410000800.S | Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm | t | 13.95 |  | 0
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0
9 | K | 451572111.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 2.45 |  | 0
| D | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0
10 | K | 871356006.S | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200 | m | 29.2 |  | 0
11 | M | 286110000200.S | Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dĺ. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová) | ks | 5.84 |  | 0
12 | K | 877356006.S | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200 | ks | 1 |  | 0
13 | M | 286510005100 | Koleno PVC-U, DN 200x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia | ks | 1 |  | 0
14 | K | 877356030.S | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200 | ks | 1 |  | 0
15 | M | 286520021900.S | Odbočka 87° PVC, DN 200/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém | ks | 1 |  | 0
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
16 | K | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 18.71 |  | 0

## 03 Prípojka vodovodu
Odberateľ: |  | PD Mestečko, 020 52 Mestečko |  | Spracoval: | [20 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: |  | TZB-projekting , VS-property, s.r.o |  | JKSO: | [20 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: | [20 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba: |  | ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko - Dvor Dohňany | [22 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt: |  | SO 05 ČOV
Časť: |  | Prípojka vodovodu
Licencia: |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
1 | K | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 7.65 |  | 0
2 | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 2.3 |  | 0
3 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 2.04 |  | 0
4 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 34.68 |  | 0
5 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 2.04 |  | 0
6 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 3.47 |  | 0
7 | K | 175101101.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 7.14 |  | 0
8 | M | 583410000800.S | Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm | t | 2.91 |  | 0
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0
9 | K | 451572111.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 0.51 |  | 0
| D | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0
10 | K | 871171000.S | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm | m | 23 |  | 0
11 | M | 286130033400.S | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m | m | 23 |  | 0
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
12 | K | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 3.88 |  | 0

## 04 Prípojka el. vedenia
Odberateľ: |  | PD Mestečko, 020 52 Mestečko |  | Spracoval: | [20 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: |  | TZB-projekting , VS-property, s.r.o |  | JKSO: | [20 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: | [20 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba: |  | ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko - Dvor Dohňany | [22 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt: |  | SO 05 ČOV
Časť: |  | Prípojka el. vedenia
Licencia: |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
1 | K | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 36 |  | 0
2 | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 10.8 |  | 0
3 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 7.2 |  | 0
4 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 122.4 |  | 0
5 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 7.2 |  | 0
6 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 12.24 |  | 0
7 | K | 175101101.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 28.8 |  | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
8 | K | 210810092.S | Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce | m | 40 |  | 0
9 | M | 341110002300.S | Kábel medený CYKY 5x10 mm2 | m | 40 |  | 0
| D | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach |  |  |  | 0
10 | K | 460420041.S | Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm | m | 40 |  | 0
11 | M | 583310000100.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm | t | 12.2 |  | 0
12 | K | 460510111.S | Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 100 mm | m | 40 |  | 0
13 | M | 286130041300.S | Rúra HDPE D 110 - chránička | m | 40 |  | 0

## 05 Preložka pôv. el. prípojky
Odberateľ: |  | PD Mestečko, 020 52 Mestečko |  | Spracoval: | [20 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: |  | TZB-projekting , VS-property, s.r.o |  | JKSO: | [20 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: | [20 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba: |  | ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko - Dvor Dohňany | [22 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt: |  | SO 05 ČOV
Časť: |  | Preložka pôvodnej el. prípojky
Licencia: |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
1 | K | 113107142.S | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 22.5 |  | 0
2 | K | 113307132.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 22.5 |  | 0
3 | K | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 72 |  | 0
4 | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 21.6 |  | 0
5 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 14.4 |  | 0
6 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 244.8 |  | 0
7 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 14.4 |  | 0
8 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 24.48 |  | 0
9 | K | 175101101.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 57.6 |  | 0
| D | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0
10 | K | 564762111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm | m2 | 22.5 |  | 0
11 | K | 567134215.S | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm | m2 | 22.5 |  | 0
12 | K | 573231107.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2 | m2 | 22.5 |  | 0
13 | K | 577184451.S | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm | m2 | 22.5 |  | 0
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
14 | K | 919716111.S | Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2 | t | 0.15 |  | 0
15 | K | 919735112.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 50 |  | 0
16 | K | 919735124.S | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm | m | 50 |  | 0
17 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 15.32 |  | 0
18 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 214.48 |  | 0
19 | K | 979093511.S | Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) asfaltového materiálu | t | 4.07 |  | 0
20 | K | 979093512.S | Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého | t | 11.25 |  | 0
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
21 | K | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 26.41 |  | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
22 | K | 210902213.S | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x240+120 pre vonkajšie práce | m | 80 |  | 0
23 | M | 341110030400.S | Kábel hliníkový 1-AYKY 3x240+120 mm2 | m | 80 |  | 0
| D | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach |  |  |  | 0
24 | K | 460420041.S | Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm | m | 80 |  | 0
25 | M | 583310000100.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm | t | 24.5 |  | 0
26 | K | 460510111.S | Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 100 mm | m | 80 |  | 0
27 | M | 286130041300.S | Rúra HDPE D 110 - chránička | m | 80 |  | 0

## 06 Kanalizačná prípojka
Odberateľ: |  | PD Mestečko, 020 52 Mestečko |  | Spracoval: | [20 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: |  | TZB-projekting , VS-property, s.r.o |  | JKSO: | [20 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: | [20 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba: |  | ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko - Dvor Dohňany | [22 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt: |  | SO 02 Vodovodná a kanalizačná prípojka - II. etapa
Časť: |  | Kanalizačná prípojka
Licencia: |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo
| D | D1 | PRÁCE A DODÁVKY HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | ZEMNE PRÁCE |  |  |  | 0
1 | K | 11001-1010 | Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine | km | 0.26 |  | 0
2 | K | 11001-1020 a | Vytýčenie trasy podzemných káblov | km | 0.26 |  | 0
3 | K | 113107142.S | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 112.65 |  | 0
4 | K | 113107232.S | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 295.8 |  | 0
5 | K | 113307132.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 112.65 |  | 0
6 | K | 113307222.S | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 408.45 |  | 0
7 | K | 132201202.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 927.83 |  | 0
8 | K | 132201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 278.35 |  | 0
9 | K | 151831052.S | Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojstranné) horn. stredne tlačivá | m2 | 1361.5 |  | 0
10 | K | 151831152.S | Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojstranné) horn. stredne tlačivá | m2 | 1361.5 |  | 0
11 | K | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 164.92 |  | 0
12 | K | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 2803.64 |  | 0
13 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 164.92 |  | 0
14 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 313.35 |  | 0
15 | K | 175101101.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 786.64 |  | 0
16 | M | 583410004100.S | Štrkodrva frakcia 0-22 mm | t | 388.04 |  | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0
17 | K | 451572111.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 61.27 |  | 0
| D | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0
18 | K | 564762111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm | m2 | 408.45 |  | 0
19 | K | 567134215.S | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm | m2 | 112.65 |  | 0
20 | K | 573211108.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 | m2 | 112.65 |  | 0
21 | K | 577184451.S | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm | m2 | 112.65 |  | 0
22 | K | 581130315.S | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm | m2 | 295.8 |  | 0
| D | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0
23 | K | 871356006.S | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200 | m | 369.2 |  | 0
24 | M | 286110000200.S | Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dĺ. 5m, SN8 | ks | 73.84 |  | 0
25 | K | 877356006.S | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200 | ks | 5 |  | 0
26 | M | 286510004800.S | Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém | ks | 5 |  | 0
27 | K | 877356054.S | Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/160 | ks | 5 |  | 0
28 | M | 286510008200.S | Redukcia PVC-U DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém | ks | 5 |  | 0
29 | K | 892351000.S | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm | m | 369.2 |  | 0
30 | K | 894421111.S | Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t | ks | 2 |  | 0
31 | M | 592240001900.S | Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x1000x90 mm | ks | 1 |  | 0
32 | M | 592240002800.S | Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm | ks | 1 |  | 0
33 | K | 894431163.S | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hĺ. 1400 do 1800mm | ks | 14 |  | 0
34 | M | RF010411 | TEGRA 425 - Šachtové dno X-Stream prietočné 200 x 0° | ks | 14 |  | 0
35 | M | RP000530 | TEGRA 425 - Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom ID425 x 3000 | ks | 7 |  | 0
36 | M | RF001100 | Teleskopická rúra s tesnením 425x375 | ks | 14 |  | 0
37 | M | RF000910 | Gum. tesnenie šachtovej rúry 425 | ks | 28 |  | 0
38 | M | RF000340 | Liat. poklop D400 na tel. rúru DN 425 | ks | 14 |  | 0
39 | K | 899103111.S | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg | ks | 1 |  | 0
40 | M | 592240008400.S | Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000 | ks | 1 |  | 0
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
41 | K | 919716111.S | Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2 | t | 2.8 |  | 0
42 | K | 919726731.S | Tesnenie dilatačných škár zálievkou | m | 150.2 |  | 0
43 | K | 919735112.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 150.2 |  | 0
44 | K | 919735124.S | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm | m | 544.6 |  | 0
45 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 224.61 |  | 0
46 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 3144.54 |  | 0
47 | K | 979083111.S | Vodorovné premiestnenie sutiny na medziskládku do 100 m | t | 224.61 |  | 0
48 | K | 979087212.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 224.61 |  | 0
49 | K | 979093511.S | Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) asfaltového materiálu | t | 20.39 |  | 0
50 | K | 979093512.S | Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého | t | 204.22 |  | 0
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
51 | K | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 43.78 |  | 0

## 07 Vodovodná prípojka
Odberateľ: |  | PD Mestečko, 020 52 Mestečko |  | Spracoval: | [20 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: |  | TZB-projekting , VS-property, s.r.o |  | JKSO: | [20 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: | [20 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba: |  | ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko - Dvor Dohňany | [22 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt: |  | SO 02 Vodovodná a kanalizačná prípojka - II. etapa
Časť: |  | Vodovodná prípojka
Licencia: |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0
1 | K | 452311141.S | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 | m3 | 1.41 |  | 0
2 | K | 452351101.S | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 35.6 |  | 0
| D | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0
3 | K | 871271068.S | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm | m | 163.1 |  | 0
4 | M | 286130031400.S | Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6 | m | 163.1 |  | 0
5 | K | 877271068.S | Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm | ks | 4 |  | 0
6 | M | 286530034300.S | Oblúk 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 D 110 mm | ks | 3 |  | 0
7 | M | 286530047800.S | Oblúk 30° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, RC SDR 17 D 110 mm | ks | 1 |  | 0
8 | K | 891241111.S | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 - komplet | ks | 1 |  | 0
9 | M | 422210001000.S | Posúvač uzatvárací, hydrantový DN 80, liatinový, PN 16 - komplet | ks | 1 |  | 0
10 | M | 551190000100.Sr | Armatúry a príslušenstvo pre potrubie vodovodné HDPE 110 | ks | 36 |  | 0
11 | K | 892271111.S | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 | m | 163.1 |  | 0
12 | K | 892273111.S | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 | m | 163.1 |  | 0
13 | K | 899401113.S | Osadenie poklopu liatinového hydrantového | ks | 1 |  | 0
14 | M | 552410000700.S | Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná | ks | 1 |  | 0
15 | K | 899721121.S | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 | m | 163.1 |  | 0
16 | K | 899721131.S | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 163.1 |  | 0
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
17 | K | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 4.13 |  | 0

## 08 Mech. prečistenie - VN
Odberateľ: |  | PD Mestečko, 020 52 Mestečko |  | Spracoval: | [20 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: |  | TZB-projekting , VS-property, s.r.o |  | JKSO: | [20 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: | [20 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba: |  | ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko - Dvor Dohňany | [22 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt: |  | PS - technologická časť ČOV
Časť: |  | PS01b - Mechanické prečistenie - vyrovnávacia nádrž
Licencia: |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo
1 | M | Pol1 | Prevzdušňovacie elementy - jemná bublina, dĺžka 4000mm | ks | 4 |  | 0
2 | M | Pol2 | Ponorné kalové čerpadlo Grundfos SLV.65.65.09.2.50B (1+inštalovaná rezerva), 1,4 kW, 3x400V, 50Hz Q=4,04 l/s, H=4,0 m, výtlak DN 65 ( alt. ekvivalent ) | ks | 2 |  | 0
3 | M | Pol3 | Automatická spojka DN65 | ks | 2 |  | 0
4 | M | Pol4 | Zdvíhacie zariadenie 100 kg s ručným navijákom na vyťahovanie čerpadiel, nehrdzavejúca oceľ | kpl | 1 |  | 0
5 | M | Pol5 | Pätka k zdvíhaciemu zariadeniu, kotviaci materiál | kpl | 1 |  | 0
6 | M | Pol6 | Plavákové spínače Grundfos ( alt. ekvivalent ) | ks | 3 |  | 0
7 | M | Pol7 | Výtlakové potrubie PPR D 63 PN 10 - 4000 mm | ks | 6 |  | 0
8 | M | Pol8 | Koleno 90° PPR D 63 PN 10 | ks | 8 |  | 0
9 | M | Pol9 | Nerezová vodiaca tyč DN40 - 2240 mm | ks | 4 |  | 0
10 | M | Pol10 | Oceľové poklopy a rám ...x...x...mm pre čerpadlá, nehrdzavejúca oceľ | ks | 1 |  | 0
11 | M | Pol11 | Oceľové poklopy a rám ...x...x...mm pre revízny vstup do vyrovnávacej nádrže, nehrdzavejúca oceľ | ks | 1 |  | 0
12 | M | Pol12 | Rozdeľovač vzduchu | ks | 1 |  | 0
13 | M | Pol13 | Technologický kontajner 8800x2990x2820mm | ks | 1 |  | 0
14 | K | Pol14 | Montáž | kpl | 1 |  | 0

## 09 Biologický stupeň čistenia
Odberateľ: |  | PD Mestečko, 020 52 Mestečko |  | Spracoval: | [20 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: |  | TZB-projekting , VS-property, s.r.o |  | JKSO: | [20 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: | [20 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba: |  | ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko - Dvor Dohňany | [22 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt: |  | PS - technologická časť ČOV
Časť: |  | PS 02 - Biologický stupeň čistenia
Licencia: |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo
1 | M | Pol15 | Biologický reaktor AT250 ovál s rozmermi 13400x2260x2500mm | ks | 2 |  | 0
2 | M | Pol16 | Vertikálne rootsové dúchadlo INW R50 H22 , 87 m3/h, 400mbar, 2,2 kW, 400V, 50 Hz, DN65 vrátane spätnej klapky, tlakového ventilu, pryžového kompenzátora s prírubami a manometru. | ks | 2 |  | 0
3 | M | Pol17 | Guľový ventil PPR D 75 PN 10 | ks | 5 |  | 0
4 | M | Pol18 | Vzduchové potrubie PPR D 75 PN 10 - 4000 mm | ks | 6 |  | 0
5 | M | Pol19 | Koleno 90° PPR D 75 PN 10 | ks | 7 |  | 0
6 | M | Pol20 | T-kus PPR D 75/75 PN 10 | ks | 3 |  | 0
7 | M | Pol21 | T-kus PPR D 75/63 PN 10 | ks | 1 |  | 0
8 | M | Pol22 | Guľový ventil PPR D 63 PN 10 | ks | 1 |  | 0
9 | M | Pol23 | Vzduchové potrubie PPR D 63 PN 10 - 4000 mm | ks | 1 |  | 0
10 | M | Pol8 | Koleno 90° PPR D 63 PN 10 | ks | 1 |  | 0
11 | M | Pol24 | Koleno 45° PPR D 63 PN 10 | ks | 1 |  | 0
12 | M | Pol25 | Vzduchové potrubie PPR D 32 PN 10 - 4000 mm | ks | 6 |  | 0
13 | M | Pol26 | Koleno 90° PPR D 32 PN 10 | ks | 4 |  | 0
14 | M | Pol27 | Koleno 45° PPR D 32 PN 10 | ks | 3 |  | 0
15 | M | Pol28 | Odtokové potrubie z biologických reaktorov PVC DN 160 - 5000 mm | ks | 1 |  | 0
16 | M | Pol29 | Koleno 87° PVC DN 160 | ks | 2 |  | 0
17 | M | Pol30 | Koleno 45° PVC DN 160 | ks | 1 |  | 0
18 | M | Pol31 | Odbočka 45° PVC D 160/160 | ks | 2 |  | 0
19 | M | Pol32 | Odbočka 87° PVC D 160/160 | ks | 3 |  | 0
20 | M | Pol33 | Rozdeľovač vzduchu | ks | 1 |  | 0
21 | K | Pol34 | Montáž | kpl | 1 |  | 0

## 10 Kalové hospodárstva
Odberateľ: |  | PD Mestečko, 020 52 Mestečko |  | Spracoval: | [20 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: |  | TZB-projekting , VS-property, s.r.o |  | JKSO: | [20 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: | [20 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba: |  | ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko - Dvor Dohňany | [22 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt: |  | PS - technologická časť ČOV
Časť: |  | PS 04 - Kalové hospodárstvo
Licencia: |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo
1 | M | Pol37 | Odtokové potrubie prebytočného kalu z biologických reaktorov PPHT D 75 - 2000 mm | ks | 4 |  | 0
2 | M | Pol38 | Koleno 45° PPHT D 75 | ks | 5 |  | 0
3 | M | Pol39 | Odbočka 45° PPHT D 75/75 | ks | 1 |  | 0
4 | M | Pol40 | Prevzdušňovacie elementy - jemná bublina, dĺžka 6000mm | ks | 4 |  | 0
5 | M | Pol41 | Oceľové poklopy a rám ...x...x...mm pre vstupný otvor do kalojemu, nehrdzavejúca oceľ | ks | 1 |  | 0
6 | K | Pol14 | Montáž | kpl | 1 |  | 0

## 11 Elektročasť - dávk. činidla
Odberateľ: |  | PD Mestečko, 020 52 Mestečko |  | Spracoval: | [20 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: |  | TZB-projekting , VS-property, s.r.o |  | JKSO: | [20 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: | [20 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba: |  | ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko - Dvor Dohňany | [22 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt: |  | PS - technologická časť ČOV
Časť: |  | PS 05 - Elektročasť - dávkovanie činidla
Licencia: |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo
1 | M | Pol42 | Dávkovacie čerpadlo | ks | 2 |  | 0
2 | M | Pol43 | Zrážadlo | ks | 2 |  | 0
3 | M | Pol44 | Elektrorozvádzač, riadenie a káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4 | K | Pol45 | Montáž merania prietoku a elektro | kpl | 1 |  | 0