## Časť 1
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu | [8 empty] | ČASŤ 1
Dokument: |  |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 1 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na intravazálne zavádzače s hemostatickým uzáverom, preplachovacím 3-cestným kohútom, priemerov 4-11Fr, v dĺžkach 10 cm a 25 cm vrátane kompatibilného vodiča, umožňujúce zavádzanie elektrofyziologických katétrov a sondy pre intrakardiálnu echografiu.
| 1. | zavádzací set, kit B | ks | 1400
Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 1 je prílohou tejto prílohy.
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov:
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 2
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu | [8 empty] | ČASŤ 2
Dokument: |  |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 2 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na zavádzacie sety (so základným typom zavádzačov, vodičov, vysokotlakých hadičiek, punkčných ihiel spolu s ďalším pomocným príslušenstvom) pre nasledovné typy intervencií: zavádzanie intrakardiálnych elektród pre komplexnú elektrofyziologickú diagnostiku, zavádzanie intrakardiálnych elektród pre komplexné ablácie arytmií vrátane výkonov v ľavej predsieni a v ľavej komore.
| 1. | Set sterilného krytia a zavádzačov s príslušenstvom pre elektrofyziologické vyšetrenie | ks | 400
| 2. | Set sterilného krytia a zavádzačov s príslušenstvom pre katétrové ablácie | ks | 1200
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 2 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 3
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu | [8 empty] | ČASŤ 3
Dokument: |  |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 3 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológius osobitným zreteľom na ovládateľné katétre umožňujúce intrakardiálnu echokardiografiu v hrúbke 8 – 10F s kompatibilitou k ultrazvukovým systémom Siemens a GE, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov.
| 1. | Katéter ultrazvukový | ks | 160
| 2. | Kábel spojovací k elektrofyziologickému katétru | ks | 2
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 3 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 4
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu | [8 empty] | ČASŤ 4
Dokument: |  |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 4 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu arytmií, kompatibilné s 3D mapovacím systémom CARTO, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov.
| 1. | Fixné kvadrupolárne a multipolárne diagnostické katétre pre rôzne použitie, vrátane katétrov s technológiou AutoID pre automatické rozpoznanie a kompatibilitu s mapovacím systémom CARTO, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 20
| 2. | Príslušenstvo a spojovacie káble pre fixné kvadrupolárne a multipolárne diagnostické katétre | ks | 4
| 3. | Ovládateľné kvadrupolárne a multipolárne diagnostické katétre pre rôzne použitie, vrátane katétrov s technológiou AutoID pre automatické rozpoznanie a kompatibilitu s mapovacím systémom CARTO, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 40
| 4. | Príslušenstvo a spojovacie káble pre ovládateľné kvadrupolárne a multipolárne diagnostické katétre | ks | 2
| 5. | Diagnostické multipolárne katétre pre mapovanie arytmií s vysokým rozlíšením kompatibilné so systémom CARTO, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 240
| 6. | Príslušenstvo a spojovacie káble pre diagnostické multipolárne katétre | ks | 10
| 7. | Ablačné katétre so senzorovou elektromagnetickou intrakardiálnou navigáciou vrátane katétrov s možnosťou technológie merania kontaktnej sily / tlaku a smeru pôsobenia katétra na tkanivo (kompatibilné pre elektroanatomické mapovanie srdca so systémom CARTO), vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 440
| 8. | Ablačné katétre so senzorovou elektromagnetickou intrakardiálnou navigáciou vrátane katétrov s možnosťou technológie vysokoenergetickej teplotou kontrolovanej ablácie (kompatibilné pre elektroanatomické mapovanie srdca so systémom CARTO), vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 60
| 9. | Príslušenstvo a spojovacie káble pre ablačné katétre | ks | 10
| 10. | Dlhé intravazálne zavádzače ovládateľné, pre zavádzanie elektrofyziologických katétrov pre mapovanie a/alebo abláciu v ľavej predsieni alebo iných dutinách srdca, vrátane zavádzačov viditeľných priamo v elektroanatomickom mapovacom systéme CARTO bez použitia fluoroskopie, vrátane príslušenstva. | ks | 100
| 11. | Dlhé intravazálne zavádzače neovládateľné, pre zavádzanie elektrofyziologických katétrov pre mapovanie a/alebo abláciu v ľavej predsieni alebo iných dutinách srdca, vrátane zavádzačov viditeľných priamo v elektroanatomickom mapovacom systéme CARTO bez použitia fluoroskopie, vrátane príslušenstva. | ks | 800
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 4 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 5
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu | [8 empty] | ČASŤ 5
Dokument: |  |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 5 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu arytmií, kompatibilné s 3D mapovacím systémom Ensite Precision a Ensite X, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov.
| 1. | Multipolárne diagnostické katétre vo všetkých fixných a ovládateľných štandardných zakriveniach a hrúbkach 4 – 7 F, vrátane katétrov s magnetickým senzorom kompatibilných so systémom Ensite Precision, EnsiteX, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 200
| 2. | Multipolárne ovládateľné diagnostické katétre s magnetickým senzorom s fixnou vzdialenosťou medzi elektródami pre vytváranie máp s vysokou hustotou bodov, bidirekčným ovládaním a umožňujúce rýchly zber dát v rôznych smeroch kompatibylných so systémom Ensite Precision, EnsiteX, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 40
| 3. | Ablačné katétre so 4mm/8mm distálnou ablačnou elektródou, vrátane preplachových ablačných katétrov s pružným ohýbateľným terminálnym hrotom a magnetickým senzorom umožňujúcim efektívne chladenie hrotu katétra kompatibilných so systémom Ensite Precision a Ensite X v rôznych zakriveniach, s možnosťou výberu uni-direkčného alebo bi-direkčného ovládania katétrov, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 200
| 4. | Preplachové ablačné katétre s magnetickým senzorom a senzorom pre určenie sily tlaku na tkanivo pre systém TactiSys Quartz kompatibilného so systémom Ensite Precision a Ensite X , s možnosťou unidirekčného alebo bidirekčného ovládania, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 60
| 5. | Sety lokalizačných elektród pre 3D navigáciu systému EnSite Precision a Ensite X, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 140
| 6. | Intravazálne transseptálne zavádzače s rôznymi zakriveniami s hemostatickým uzáverom, preplachovacím 3-cestným kohútom pre transseptálne zavádzanie elektrofyziologických katétrov, v krivkách, vrátane príslušenstva | ks | 100
| 7. | Dlhé ovládateľné intravazálne zavádzače s hemostatickým uzáverom, preplachovacím 3-cestným kohútom pre zavádzanie elektrofyziologických katétrov pre mapovanie a/alebo abláciu v ľavej predsieni alebo iných dutinách srdca, bi-direkčné, rôznych kriviek a použiteľných dĺžok minimálne v rozsahu 40-82 cm, vrátane príslušenstva. | ks | 140
| 8. | Príslušenstvo pre intravazálne transseptálne zavádzače rôznych dĺžok a zakrivení so zreteľom na transseptálne punkčné ihly | ks | 300
| 9. | Sondy umožňujúce monitorovať zmenu teploty v pažeráku počas ablácie s minimálne 12 senzormi, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 20
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 5 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 6
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu | [8 empty] | ČASŤ 6
Dokument: |  |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 6 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu arytmií, kompatibilné s 3D mapovacím systémom Rhythmia HDx, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov
| 1. | Neovládateľné diagnostické katétre vo všetkých, minimálne 6, fixných štandardných zakriveniach a hrúbkach 4 – 6 F (prípadne iné špecifické zakrivenie), kompatibilných so systémom Rhythmia HDx, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 20
| 2. | Príslušenstvo a spojovacie káble pre neovládateľné diagnostické katétre | ks | 10
| 3. | Ovládateľné kvadru a multipolárne diagnostické katétre, kompatibilné so systémom Rhythmia HDx, vrátane katétrov pre mapovanie koronárneho sinu v dĺžkach pre prístup zdola i zhora, s mechanizmom ovládania push-pull, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 300
| 4. | Príslušenstvo a spojovacie káble pre ovládateľné diagnostické katétre | ks | 10
| 5. | Diagnostické multipolárne košíkové katétre pre mapovanie arytmií s vysokým rozlíšením kompatibilné so systémom Rhythmia HDx, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 100
| 6. | Set lokalizačných elektród pre 3D mapovací systém Rhythmia HDx | ks | 100
| 7. | Spojovacie káble pre diagnostické katétre | ks | 4
| 8. | Ablačné multipolárne katétre so senzorovou elektromagnetickou intrakardiálnou navigáciou, s intrakardiálnym preplachovým chladením, vrátane katétrov využívajúcich technológiu DirectSense a katétrov s kontrolou prítlaku, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 100
| 9. | Príslušenstvo a spojovacie káble pre ablačné multipolárne katétre | ks | 10
| 10. | Bi-direkčné ovládateľné kvadrupolárne termosenzorové ablačné katétre s štandardnou (4mm) a predľženou distálnou ablačnou elektródou, v rôznych zakriveniach, kompatibilné s 3D mapovacím systémom Rhythmia HDx , vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 40
| 11. | Príslušenstvo a spojovacie káble pre ovládateľné ablačné katétre | ks | 4
| 12. | Ovládateľné termosenzorové ablačné katétre všetkých zakrivení s intrakardiálnym preplachovacím chladením, s minimálne 6 otvormi, kompatibilné s 3D mapovacím systémom Rhythmia HDx, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov | ks | 40
| 13. | Príslušenstvo a spojovacie káble pre ovládateľné ablačné katétre | ks | 4
| 14. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na transseptálne punkčné ihly vrátane príslušenstva | ks | 300
| 15. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na fixné transseptálne zavádzače vrátane príslušenstva | ks | 100
| 16. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ovládateľné zavádzače s maximálnou dĺžkou 70cm, ovládaním push-pull, vrátane vodiacich drôtov a príslušenstva. | ks | 60
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 6 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 7
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu | [8 empty] | ČASŤ 7
Dokument: |  |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 7 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ablačné balónové a mapovacie katétre všetkých polomerov pre cirkulárnu kryoabláciu s cieľom izolácie pulmonálnych žíl (vrátane špeciálnych zavádzačov pre zavádzanie katétrov do ľavej predsiene) za použitia systému SMARTFREEZE, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov.
| 1. | Kryoablačný balónikový katéter | ks | 60
| 2. | Mapovací kruhový katéter | ks | 60
| 3. | Ovládateľný zavádzač | ks | 60
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 7 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 8
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu | [8 empty] | ČASŤ 8
Dokument: |  |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 8 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ablačné balónové a mapovacie katétre všetkých polomerov pre cirkulárnu kryoabláciu s cieľom izolácie pulmonálnych žíl (vrátane špeciálnych zavádzačov pre zavádzanie katétrov do ľavej predsiene) za použitia systému Cryocath a ablačné katétre všetkých zakrivení a rozmerov distálnej elektródy pre fokálnu katétrovú kryoabláciu pomocou chladiaceho systému Cryocath, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov.
| 1. | Ablačné balónové katétre pre izoláciu pľúcnych žíl | ks | 60
| 2. | Slučkové mapovacie katétre | ks | 60
| 3. | Ovládateľné transseptálne zavádzače | ks | 60
| 4. | Ablačné katétre | ks | 20
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 8 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 9
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu | [8 empty] | ČASŤ 9
Dokument: |  |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 9 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na kvadrupolárne termosenzorové preplachové ablačné katétre v rôznych zakriveniach vrátane katétrov s rýchlym chladením vďaka použitiu špeciálnych materiálov z vysokou tepelnou difúziou a 6 termosenzormi pre presnejšie snímanie teploty ako aj schopnosťou regulácie teploty v reálnom čase, umožňujúcej používať vysoký RF výkon pri zachovaní bezpečnosti pre pacienta, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov.
| 1. | Špeciálny zdravotnícky materiál s osobitným zreteľom na ablačné katétre kompatibilné s ablačným systémom Diamond Temp vrátane príslušenstva a spojovacích káblov | ks | 40
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 9 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 10
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu | [8 empty] | ČASŤ 10
Dokument: |  |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 10 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na multipolárne (10 – 20 polárne) 7F ovládateľné mapovacie katétre určené pre mapovanie pravej predsiene a koronárneho sinu, s dosahom oblúka až 55mm pre uľahčený vstup do ústia koronárneho sinu, s možnosťou fixácie zakrivenia rotačným mechanizmom, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov.
| 1. | Ovládateľný mapovací katéter | ks | 80
| 2. | Príslušenstvo a spojovacie káble | ks | 2
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 10 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 11
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu | [8 empty] | ČASŤ 11
Dokument: |  |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
,
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 11 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ovládateľné termosenzorové ablačné katétre so zlatou distálnou ablačnou elektródou, nepreplachové s dĺžkou distálneho ablačného hrotu 4mm alebo s predĺženým ablačným hrotom 8mm, irigačné katétre so zlatým hrotom s 12-timi otvormi 3D na úplnú elimináciu trombu, vrátane príslušenstva, spojovacích káblov a bidirekčných ovládateľných intravazálnych zavádzačov so zakrivením 180° obojstranne pre mapovanie a/alebo abláciu v ľavej predsieni alebo iných dutinách srdca.
| 1. | Ovládateľné termosenorové ablačné katétre so zlatou distálnou ablačnou elektródou, irigačné, všetkých zakrivení, so stupňom deflexie 270°, univerzálne, so zlatým hrotom s 12-timi otvormi 3D na úplnú elimináciu trombu | ks | 140
| 2. | Ovládateľné 4-pólové termosenzorové abalčné katétre so zlatou distálnou ablačnou elektródou dĺžky 3,5 mm, irigačné, určné na abláciu atriálneho flutteru, zosilnené vodičmi v hrotovej oblasti | ks | 40
| 3. | Ovládateľné 4-pólové termosenzorové ablačné katétre so zlatou distálnou ablačnou elektródou dĺžky 8 mm, nepreplachované, určené na abláciu atriálneho flutteru, zosilnené v hrotovej oblasti | ks | 40
| 4. | Ovládateľné 4-pólové termosenzorové ablačné katétre so zlatou distálnou ablačnou elektródou dĺžky 4mm, nepreplachové, všetkých zakrivení, so stupňom deflexie 270°, univerzálne | ks | 140
| 5. | Ovládateľné 4-pólové termosenzorové ablačné katétre so zlatou distálnou abalčnou elektódou dĺžky 8mm, nepreplachové, všetkých zakrivení, so stupňom deflexie 270°, univerzálne | ks | 40
| 6. | Ovládateľné bidirekčné intravazálne zavádzače so zakrivením 180° obojstranne | ks | 40
| 7. | Príslušenstvo | ks | 4
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 11 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 12
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu | [8 empty] | ČASŤ 12
Dokument: |  |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 12 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ovládateľné multipolárne diagnostické katétre s rotačne symetrickou rukoväťou a s ovládaním push-pull, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov.
| 1. | Ovládateľné 4-polárne diagnsotické katétre s rotačne symetrickou rukoväťou a s ovládaním push-pull | ks | 200
| 2. | Ovládateľné 10-polárne diagnostické katétre s rotačne symetrickou rukoväťou a s ovládaním push-pull | ks | 400
| 3. | Ovládateľné 20-polárne diagnostické katétre s rotačne symetrickou rukoväťou a s ovládaním push-pull | ks | 40
| 4. | Pacientsky kábel pre 4-polárne diagnostické katétre | ks | 10
| 5. | Pacientsky kábel 1x pre 10 polárne a 2x pre 20 polárne diagnostické katétre | ks | 10
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 12 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 13
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu | [8 empty] | ČASŤ 13
Dokument: |  |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 13 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na diagnostické katétre 4-20 polárne, vrátane diagnostických ovládateľných katétrov v diametroch 3,3 - 7 Fr, s príslušenstvom vrátane káblov.
| 1. | Katéter elektrofyziologický 4-8 polárny | ks | 60
| 2. | Katéter elektrofyziologický 10-20 polárny | ks | 100
| 3. | Napájací kábel diagnostický | ks | 10
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 13 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)