## Detail kategória č. 6.
Technická špecifikácia Tovaru a cenník
1 | Digitálny fotoaparát
| Parameter | Požiadavka Kupujúceho | Ponuka Predávajúceho | Požadovaný počet kusov | Cena za 1 kus (v EUR bez DPH) | Cena za 1 kus (v EUR s DPH)
| Výrobca /Model | Canon EOS 2000D+EF-S 18-55 III alebo ekvivalent |  | 10
| Rozlíšenie senzora | minimálne 24 Mpix
| Pomer strán | 3:2
| Objektív | ohnisková vzdialenosť pokrývajúca rozpätie minimálne 18 – 55 mm
svetelnosť pokrývajúca rozpätie minimálne 3,5 – 5,6
| Hmotnosť | maximálne 0,7 kg vrátane objektívu
| Rozsah prevádzkových teplôt | pokrývajúci rozpätie minimálne +5 – +40 °C
| Pripojenie k PC | cez USB minimálne 2.0 rozhranie
| Napájanie | externý napájací zdroj
| Iné | možnosť vlastného nastavenia vyváženia bielej
možnosť snímania v manuálnom móde
kompatibilita s SDK (Software development kit CANON ED SDK ver. 0309 W) pre kompletnú kontrolu funkcií digitálneho fotoaparátu, ktorá je potrebná na zabezpečenie plnohodnotnej integrácie do existujúcich systémov verejného obstarávateľa bez potreby dodatočných nákladov na strane verejného obstarávateľa
| Záruka: | minimálne 4 roky
Cena za celý predmet kúpy bez DPH v EUR
Cena za celý predmet kúpy s DPH v EUR