Príloha č. 1 Rámcovej dohody

**Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre časť č. 4**

Obchodné meno: *(doplní uchádzač)*

Sídlo: *(doplní uchádzač)*

IČO: *(doplní uchádzač)*

**Predmet zákazky:**

**„Ihly jednorázové vrátane súvisiacich služieb“** na obdobie 24 mesiacov

**Časť č. 4 IHLA SPINÁLNA**

uverejnený vo Vestníku verejného obstarávania *[doplniť číslo Vestníka]* zo dňa *[doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku]* pod číslom *[doplniť číslo značky vo Vestníku]*

Predmetom zákazky sú **„IHLY JEDNORAZOVÉ“** pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb, č. RVO/1585/2022,na obdobie 24 mesiacov. Predmet zákazky je realizovaný v súvislosti s neustále sa zhoršujúcou pandemickou situáciou, ktorá sa týka šírenia ochorenia COVID-19.

**Požadovaná technická a funkčná špecifikácia**

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

**Časť č. 4: IHLA SPINÁLNA**

1. **IHLA SPINÁLNA TYP QUINCKE**

|  |  |
| --- | --- |
| Ihla spinálna typ Quincke | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter áno/nieresp. uviesť konkrétny údaj: |
| Výrobca: |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |
| Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) |  |
| Špecifikácia |
| funkcia: spinálna anestézia, lumbálna punkcia, liečba bolesti, regionálna anestézia |  |
| typ hrotu: quincke |  |
| materiál ihly: oceľ, plastový nadstavec |  |
| nadstavec (kónus) ihly: ergonomický oblý tvar so závitom |  |
| indikátor tekutiny v nadstavci: vizuálny indikátor odrazu svetla - kryštálová prizma |  |
| indikátor smerovania hrotu ihly: mechanická značka na nadstavci ihly |  |
| materiál mandrénu: oceľ, plastový koniec s farebným značením |  |
| sterilné: áno |  |
| jednorazové použitie: áno |  |
| balenie: 25 ks |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por. č. | G | priemer (mm) | dĺžka (mm) | farba | Platný ŠUKL kód  | Referenčné číslo |
| 1 | 18 | 1,30 | 88 | ružová |  |  |
| 2 | 19 | 1,10 | 88 | slonová kosť |  |  |
| 3 | 22 | 0,70 | 40 | čierna |  |  |
| 4 | 22 | 0,70 | 88 | čierna |  |  |
| 5 | 22 | 0,70 | 120 | čierna |  |  |
| 6 | 25 | 0,50 | 120 | oranžová |  |  |
| 7 | 26 | 0,45 | 88 | hnedá |  |  |

1. **IHLA SPINÁLNA TYP PENCIL POINT**

|  |  |
| --- | --- |
| Ihla spinálna typ pencil point | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter áno/nieresp. uviesť konkrétny údaj: |
| Výrobca: |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |
| Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) |  |
| Špecifikácia |
| funkcia: spinálna anestézia, liečba bolesti, regionálna anestézia, atraumatická spinálna punkcia |  |
| typ hrotu: pencil point |  |
| materiál ihly: oceľ, plastový nadstavec |  |
| nadstavec (kónus) ihly: ergonomický oblý tvar so závitom |  |
| indikátor tekutiny v nadstavci: vizuálny indikátor odrazu svetla - kryštálová prizma |  |
| indikátor smerovania hrotu ihly: mechanická značka na nadstavci ihly |  |
| materiál mandrénu: oceľ, plastový koniec s farebným značením |  |
| sterilné: áno |  |
| jednorazové použitie: áno |  |
| spinálna zavádzacia ihla: áno |  |
| balenie: 25 ks |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por. č.** | **G** | **priemer (mm)** | **dĺžka (mm)** | **veľkosť zavádzacej ihly** | **farba** | **Platný ŠUKL kód**  | **Referenčné číslo** |
| 1 | 25 | 0,50 | 88 | 20 G | oranžová |  |  |
| 2 | 25 | 0,50 | 103 | 20 G | oranžová |  |  |

Predmet zákazky musí byť NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ alebo inak RENOVOVANÝ v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. Predmet zákazky musí spĺňať MINIMÁLNE TECHNICKO-MEDICÍNSKE a FUNKČNÉ PARAMETRE, ktoré sú uvedené verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý má pridelený platný ŠUKL kód.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

dodanie predmetu zákazky na určené miesto,

protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,

odovzdanie dokumentácie,

|  |
| --- |
|  |

V ............................................, dňa ...................................................................................................

 meno a priezvisko štatutárneho orgánu podpis a pečiatka