**Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky: Syráreň – sociálne zázemie – vybavenie šatne** | | | | |
|  | | | | |
| **Špecifikácia predmetu zákazky:** Dodávka a montáž interiérového vybavenia pre priestor ženských šatní v rámci stavby Syráreň - sociálne zázemie 2.NP | | | | |
|  | | | | |
| **Syráreň - sociálne zázemie - vybavenie šatne** | | | | |
| **p.č.** | **Parameter/časť položky** | **MJ požadovaného parametra** | **Požiadavky na parametre/opis** | **Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom** |
| **1.** | **Šatníkové skrinky na civilné oblečenie kovové** | **Potenciálny dodávateľ je sem povinný uviesť:**  **výrobcu, typové označenie a značku (resp. obchodný názov) ponúkaného predmetu zákazky** | | |
| 1.1 | počet skriniek 146 ks | - | áno | **áno/nie** |
| 1.2 | rozmery skrinky - výška | mm | min.1700-max.1800 | **uveďte hodnotu** |
| 1.3 | rozmery skrinky - šírka | mm | min.280-max.300 | **uveďte hodnotu** |
| 1.4 | rozmery skrinky - hĺbka | mm | min.550-max.600 | **uveďte hodnotu** |
| 1.5 | bez nožičiek | - | áno | **áno/nie** |
| 1.6 | šikmá strieška | - | áno | **áno/nie** |
| 1.7 | odvetranie /prieduch pod strieškou | - | áno | **áno/nie** |
| 1.8 | zámok cylindrický s dvoma kľúčmi | - | áno | **áno/nie** |
| 1.9 | vybavenie skrinky – horná a dolná polica, vešiak | - | áno | **áno/nie** |
| 1.10 | povrchová úprava – práškovo lakované | - | áno | **áno/nie** |
| **2.** | **Šatníková lavica bez opierok** | **Potenciálny dodávateľ je sem povinný uviesť:**  **výrobcu, typové označenie a značku (resp. obchodný názov) ponúkaného predmetu zákazky** | | |
| 2.1 | zostava lavíc 4 rady po 12 m | - | áno | **áno/nie** |
| 2.2 | výška lavice | mm | min.400-max.420 | **uveďte hodnotu** |
| 2.3 | hĺbka lavice | mm | min.360-max.400 | **uveďte hodnotu** |
| 2.4 | povrchová úprava sedacej časti - plast | - | áno | **áno/nie** |
| 2.5 | vyhotovenie konštrukcie lavíc – kovová  s práškovým lakovaním | - | áno | **áno/nie** |
| 2.6 | polica v lavici na odkladanie obuvi - kovová  s práškovým lakovaním | - | áno | **áno/nie** |
| 2.7 | na lavici na jednej časti zvislá plastová zábrana na oddelenie čistej a špinavej s výškou | mm | min.400-max.420 | **uveďte hodnotu** |
| **3.** | **Boxové skrinky na jedlo kovové** | **Potenciálny dodávateľ je sem povinný uviesť:**  **výrobcu, typové označenie a značku (resp. obchodný názov) ponúkaného predmetu zákazky** | | |
| 3.1 | počet boxov v zostave 1 a 2 spolu | ks | min.115-max.125 | **uveďte hodnotu** |
| 3.2 | rozmery boxu - výška | mm | min.300-max.320 | **uveďte hodnotu** |
| 3.3 | rozmery boxu - šírka | mm | min.280-max.300 | **uveďte hodnotu** |
| 3.4 | rozmery boxu - hĺbka | mm | min.500-max.550 | **uveďte hodnotu** |
| 3.5 | bez nožičiek | - | áno | **áno/nie** |
| 3.6 | šikmá strieška | - | áno | **áno/nie** |
| 3.7 | odvetranie/prieduch pod strieškou | - | áno | **áno/nie** |
| 3.8 | zámok cylindrický s dvoma kľúčmi | - | áno | **áno/nie** |
| 3.9 | povrchová úprava - práškovo lakované | - | áno | **áno/nie** |
| 3.10 | počet boxov v zostave 1 | ks | min.65-max.70 | **uveďte hodnotu** |
| 3.11 | rozmery zostavy 1 – dĺžka | mm | min.4100-max.4200 | **uveďte hodnotu** |
| 3.12 | rozmery zostavy 1 – výška | mm | min.1700-max.1800 | **uveďte hodnotu** |
| 3.13 | rozmery zostavy 1 – hĺbka | mm | min.500-max.550 | **uveďte hodnotu** |
| 3.14 | počet boxov v zostave 2 | ks | min.50-max.55 | **uveďte hodnotu** |
| 3.15 | rozmery zostavy 2 – dĺžka | mm | min.3100-max.3300 | **uveďte hodnotu** |
| 3.16 | rozmery zostavy 2 – výška | mm | min.1700-max.1800 | **uveďte hodnotu** |
| 3.17 | rozmery zostavy 2 – hĺbka | mm | min.500-max.550 | **uveďte hodnotu** |
| **4.** | **Regál do sociálnych častí/odkladanie toaletných potrieb v sprchách** | **Potenciálny dodávateľ je sem povinný uviesť:**  **výrobcu, typové označenie a značku (resp. obchodný názov) ponúkaného predmetu zákazky** | | |
| 4.1 | rozmery regálu - dĺžka 3100 mm | - | áno | **áno/nie** |
| 4.2 | rozmery regálu - výška 2000 mm | - | áno | **áno/nie** |
| 4.3 | rozmery regálu - hĺbka 500 mm | - | áno | **áno/nie** |
| 4.4 | počet políc na výšku regálu | ks | min.5-max.6 | **uveďte hodnotu** |
| 4.5 | nosnosť jednej police regálu | kg | min.80-max.100 | **uveďte hodnotu** |
| 4.6 | povrchová úprava - práškovo lakované | - | áno | **áno/nie** |

**Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny**

**KALKULÁCIA CENY**

Ide o predloženie cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky

**Názov predmetu zákazky:** Syráreň - sociálne zázemie - vybavenie šatne

**Rozdelenie predmetu zákazky na časti:** nie

**Názov zadávateľa zákazky:** Milsy a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

**Potenciálny dodávateľ:** uveďte názov a sídlo

**IČO:** uveďte IČO

**Platiteľ DPH:** uveďte ÁNO alebo NIE

**Kontaktná osoba:** uveďte meno a priezvisko

**Kontaktný e-mail:** uveďte e-mail

**Názov predmetu zákazky**

Syráreň - sociálne zázemie - vybavenie šatne

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Položka** | **Obchodné meno výrobcu logického celku (ponúknutého predmetu zákazky)** | **Typové označenie logického celku alebo názov logického celku (ponúknutého zariadenia)** | **Jednotková cena  v EUR bez DPH** | **Počet ks/zostáv** | **Cena celkom**  **v EUR bez DPH** |
| 1. | **Šatníkové skrinky na civilné oblečenie kovové** | **uveďte obchodné meno výrobcu** | **uveďte typ alebo názov** | **uveďte jednotkovú cenu** | 146 ks | **uveďte celkovú cenu** |
| 2. | **Šatníkové lavice  bez opierok** | **uveďte obchodné meno výrobcu** | **uveďte typ alebo názov** | **uveďte jednotkovú cenu** | 4 zostavy | **uveďte celkovú cenu** |
| 3.10 | **Boxové skrinky na jedlo kovové – zostava boxov 1** | **uveďte obchodné meno výrobcu** | **uveďte typ alebo názov** | **uveďte jednotkovú cenu** | 1 zostava | **uveďte celkovú cenu** |
| 3.14 | **Boxové skrinky na jedlo kovové – zostava boxov 2** | **uveďte obchodné meno výrobcu** | **uveďte typ alebo názov** | **uveďte jednotkovú cenu** | 1 zostava | **uveďte celkovú cenu** |
| 4. | **Regál do sociálnych častí/odkladanie toaletných potrieb  v sprchách** | **uveďte obchodné meno výrobcu** | **uveďte typ alebo názov** | **uveďte jednotkovú cenu** | 1 ks | **uveďte celkovú cenu** |
| **Celková cena v EUR bez DPH**  *(Za kompletnú realizáciu (dodávku) predmetu zákazky)* | | | | | | **uveďte celkovú cenu** |

Termíny dodávky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Položka** | **Lehota dodania v kalendárnych dňoch** |
| 1. | Kompletné dodanie predmetu zákazky | **uveďte lehotu dodania** |

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli   
do predloženej cenovej ponuky. Zároveň potvrdzujeme, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ................................ dňa ...............

................................................................

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka\*

**\*UPOZORNENIE:** ponuka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom oprávneného konať za potenciálneho dodávateľa alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie potenciálneho dodávateľa (splnomocnenie musí byť priložené k ponuke), pečiatka sa použije v prípade ak pečiatku potenciálny dodávateľ používa

**Príloha č. 3 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky**

**a kalkulácie ceny**

**Návod/pokyny/inštrukcie pre potenciálneho dodávateľa pre vyplnenie špecifikácie predmetu zákazky:**

Uchádzač musí uviesť v príslušnom riadku pri každej položke (t.j. pri položkách č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4): **výrobcu, typové označenie a značku (resp. obchodný názov)** ponúkaného predmetu zákazky.

Zadávateľ v každej špecifikácii popisuje v stĺpci s názvom „*Parameter/časť položky*“ textovú časť požiadavky na požadovaný parameter predmetu zákazky a v stĺpci „*Požiadavky na parameter/opis*“ zadávateľ popisuje akým spôsobom má potenciálny dodávateľ uviesť požadovaný údaj v stĺpci s názvom „*Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom*“ a to buď:

1. Zadávateľ vyžaduje, aby potenciálny dodávateľ uviedol údaj **„*áno*“,** čím potvrdí, že ním ponúkaný predmet zákazky, spĺňa na 100 percent požiadavku zadávateľa. Ak by predmet zákazky, ktorý ponúka potenciálny dodávateľ v rámci svojej ponuky nespĺňal požadovaný parameter, uvedie potenciálny dodávateľ pri tomto parametri údaj „*nie*“. (Príklad: ak zadávateľ požaduje napr. pre parameter „*počet skriniek 146 ks*" v rámci stĺpca "*Požiadavky na parametre/opis*" údaj „*áno*“, tak potenciálnym dodávateľom ponúknutý predmet zákazky musí spĺňať pre parameter „*počet skriniek 146 ks*“ t.j. ponúknutý predmet zákazky musí mať počet skriniek 146 ks, vtedy bude zadávateľ považovať tento parameter za splnený).
2. Ak zadávateľ požaduje údaj **min. (minimálne) - max. (maximálne)**, znamená to, že predmet zákazky, ktorý ponúkne potenciálny dodávateľ zadávateľovi, musí pri požadovanom parametri, mať takú hodnotu (údaj) parametra, ktorý je rovnaký alebo väčší (vyšší) ako je minimálne požadovaný údaj pri tomto parametri a zároveň rovnaký alebo menší (nižší) ako je maximálne požadovaný údaj pri tomto parametri (t.j. ak zadávateľ požaduje napr. pre parameter "*rozmery skrinky - výška*" v rámci stĺpca *"Požiadavky na parametre/opis*" údaj min. 1700 mm - max. 1800 mm, tak potenciálnym dodávateľom ponúknutý predmet zákazky musí mať "*rozmery skrinky - výška*" napr. minimálne presne 1700 mm alebo viacej ako 1700 mm (napr. 1740 mm), ale nesmie mať väčšiu (vyššiu) hodnotu ako 1800 mm, ale napr. presne 1800 mm alebo menej (napr. 1780 mm), t.j. potenciálny dodávateľ musí uviesť jednu hodnotu v rámci požadovaného intervalu od min. 1700 mm vrátane až do max. 1800 mm vrátane (napr. 1750 mm) , vtedy bude zadávateľ považovať tento parameter za splnený.

**Návod/pokyny/inštrukcie pre potenciálneho dodávateľa pre vyplnenie cenovej ponuky:**

**Pokyny ku vypĺňaniu cenovej ponuky**

Potenciálny dodávateľ musí uviesť v príslušnom políčku: **obchodné meno výrobcu logického celku** (ponúknutého predmetu zákazky) a **typové označenie logického celku alebo názov logického celku** (ponúknutého predmetu zákazky). Potenciálny dodávateľ musí v rámci kalkulácie ceny v rámci výzvy na predkladanie ponúk naceniť v požadovanej položke, všetky činnosti zodpovedajúce kompletnej realizácii (dodaniu) predmetu zákazky (celková cena predmetu zákazky, ktorú potenciálny dodávateľ v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude). Celková cena, ktorú uvedie potenciálny dodávateľ vo svojej ponuke, musí zodpovedať cenám obvyklým v danom mieste a čase.

**Pokyny pre tabuľku termínová ponuka**

Zadávateľ požaduje, aby potenciálny dodávateľ uviedol lehotu dodania predmetu zákazky v kalendárnych dňoch. Lehotu dodania požadujeme uviesť najmä kvôli stanoveniu objektívnej lehoty dodania v rámci následne realizovaného zadávania zákazky tak, aby lehota určená zadávateľom bola objektívne stanovená, transparentná, žiadneho potenciálneho dodávateľa nediskriminovala, aby jej dĺžka nezabraňovala čestnej hospodárskej súťaži. Lehotu dodania v kalendárnych dňoch uvádzajte takú, za akú by ste boli schopný dodať predmet zákazky v prípade, že by ste sa stali víťazom zadávania zákazky a podpísali zmluvu so zadávateľom, teda od účinnosti zmluvy.