## Špecifikácia
Špecifikácia zákazky
Názov obstarávateľa : |  | Mäsokombinát Púchov, s.r.o., Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov
Názov zákazky : |  | Terminálové vážiace pracoviská
Ponuku predkladá:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH/neplatca:
Štatutár:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Email:
celok | časť | technický parameter | požadovaná hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Terminálové vážiace pracoviská | Terminálové vážiace pracovisko č. 1 - Príjem mäsa I. | Terminálové vážiace pracovisko č. 1 - Príjem mäsa I.
|  | Dotykový priemyslový terminál: vyhotovenie celonerez, procesor min. technických parametrov Celeron 3965U alebo alternatíva, OS Win10 Enterprise LTSB, pripojiteľnosť periférií, ktoré budú súčasťou pracoviska vrátane ovládačov | áno
|  | Veľkosť displeja | min. 18 palcov
|  | Rozlíšenie displeja | min. SXGA 1280x1024 pixelov
|  | Stupeň krytia IP 69K | áno
|  | Digitálny indikátor | - | -
|  | Nerezový digitálny indikátor s podsvieteným displejom s pripojením dvoch vážiacich miest na jedno zariadenie, rozhranie RS232, nastaviteľný formát výstupných dát, možnosť nastavenia stálého vysielania dát o hmotnosti | áno
|  | Stupeň krytia digitálneho indikátora | min. IP 67
|  | Nerezový držiak terminálu na podlahu | áno
|  | Termo - tlačiareň etikiet | - | -
|  | Šírka tlače | min. 108 mm
|  | Kvalita tlače | min. 200 dpi
|  | Ochranná skrinka na tlačiareň s vyhrievaním | áno
|  | Snímač čiarových kódov 1D lineárny | áno
|  | Bluetooth/RS232, odolnosť voči pádu do 1,5m, krytie | min. IP 43
|  | Ochranná skrinka na snímač čiarových kódov s vyhrievaním | áno
|  | Snímač kariet RFID, RF interface > 20cm, vrátane odrušovacej podložky | áno
|  | Pripojenie na existujúcu podlahovú vážiacu platformu a visutý vážiaci most | áno
|  | EU posúdenie zhody NAWI 3 do 2000kg vrátane potvrdenia príp. alternatívu EU overenie váh | áno
|  | EU posúdenie zhody NAWI 3 do 1000kg vrátane potvrdenia príp. alternatívu EU overenie váh | áno
|  | Elektrorevízia | áno
Terminálové vážiace pracovisko č. 2 - Príjem do rozrábky
| Terminálové vážiace pracovisko č. 2 - Príjem do rozrábky | Dotykový priemyslový terminál: vyhotovenie celonerez, procesor min. technických parametrov Celeron 3965U alebo alternatíva, OS Win10 Enterprise LTSB, pripojiteľnosť periférií, ktoré budú súčasťou pracoviska vrátane ovládačov | áno
|  | Veľkosť displeja | min. 18 palcov
|  | Rozlíšenie displeja | min. SXGA 1280x1024 pixelov
|  | Stupeň krytia IP 69K | áno
|  | Nerezový držiak terminálu na podlahu | áno
|  | Termo - tlačiareň etikiet | - | -
|  | Šírka tlače | min. 108 mm
|  | Kvalita tlače | min. 200 dpi
|  | Ochranná skrinka na tlačiareň s vyhrievaním | áno
|  | Snímač čiarových kódov 1D lineárny | áno
|  | Bluetooth/RS232, odolnosť voči pádu do 1,5m, min. krytie IP43 | min. IP 43
|  | Ochranná skrinka na snímač čiarových kódov s vyhrievaním | áno
|  | Snímač kariet RFID, RF interface > 20cm, vrátane odrušovacej podložky | áno
|  | Pripojenie na existujúcu podlahovú vážiacu platformu vrátane existujúceho indikátora SOEHNLE Professional 3010.01 | áno
|  | Elektrorevízia | áno
Terminálové vážiace pracovisko č. 3 - Výstup z rozrábky
| Terminálové vážiace pracovisko č. 3 - Výstup z rozrábky | Dotykový priemyslový terminál: vyhotovenie celonerez, procesor min. technických parametrov Celeron 3965U alebo alternatíva, OS Win10 Enterprise LTSB, pripojiteľnosť periférií, ktoré budú súčasťou pracoviska vrátane ovládačov | áno
|  | Veľkosť displeja | min. 18 palcov
|  | Rozlíšenie displeja | min. SXGA 1280x1024 pixelov
|  | Stupeň krytia IP 69K | áno
|  | Nerezový držiak terminálu na podlahu | áno
|  | Snímač kariet RFID, RF interface > 20cm, vrátane odrušovacej podložky | áno
|  | Pripojenie na existujúci visutý vážiaci most vrátane existujúceho indikátora SOEHNLE Professional 3010.01 | áno
|  | Elektrorevízia | áno
Terminálové vážiace pracovisko č. 4 - Príjem mäsa II.
| Terminálové vážiace pracovisko č. 4 - Príjem mäsa II. | Dotykový priemyslový terminál: vyhotovenie celonerez, procesor min. technických parametrov Celeron 3965U alebo alternatíva, OS Win10 Enterprise LTSB, pripojiteľnosť periférií, ktoré budú súčasťou pracoviska vrátane ovládačov | áno
|  | Veľkosť displeja | min. 18 palcov
|  | Rozlíšenie displeja | min. SXGA 1280x1024 pixelov
|  | Stupeň krytia IP 69K | áno
|  | Nerezový držiak terminálu na podlahu | áno
|  | Termo - tlačiareň etikiet | - | -
|  | Šírka tlače | min. 108 mm
|  | Kvalita tlače | min. 200 dpi
|  | Ochranná skrinka na tlačiareň s vyhrievaním | áno
|  | Snímač čiarových kódov 1D lineárny | áno
|  | Bluetooth/RS232, odolnosť voči pádu do 1,5m, min. krytie IP43 | min. IP 43
|  | Ochranná skrinka na snímač čiarových kódov s vyhrievaním | áno
|  | Snímač kariet RFID, RF interface > 20cm, vrátane odrušovacej podložky | áno
|  | Pripojenie na existujúcu podlahovú vážiacu platformu vrátane existujúceho indikátora SOEHNLE Professional 3010.01 | áno
|  | Elektrorevízia | áno
Terminálové vážiace pracovisko č. 5 - Expedícia mäsa
| Terminálové vážiace pracovisko č. 5 - Expedícia mäsa | Dotykový priemyslový terminál: vyhotovenie celonerez, procesor min. technických parametrov Celeron 3965U alebo alternatíva, OS Win10 Enterprise LTSB, pripojiteľnosť periférií, ktoré budú súčasťou pracoviska vrátane ovládačov | áno
|  | Veľkosť displeja | min. 18 palcov
|  | Rozlíšenie displeja | min. SXGA 1280x1024 pixelov
|  | Stupeň krytia IP 69K | áno
|  | Digitálny indikátor | - | -
|  | Nerezový digitálny indikátor s podsvieteným displejom s pripojením dvoch vážiacich miest na jedno zariadenie, rozhranie RS232, nastaviteľný formát výstupných dát, možnosť nastavenia stálého vysielania dát o hmotnosti | áno
|  | Stupeň krytia digitálneho indikátora | min. IP 67
|  | Nerezový držiak terminálu na podlahu | áno
|  | Termo - tlačiareň etikiet | - | -
|  | Šírka tlače | min. 108 mm
|  | Kvalita tlače | min. 200 dpi
|  | Ochranná skrinka na tlačiareň s vyhrievaním | áno
|  | Snímač čiarových kódov 1D lineárny | áno
|  | Bluetooth/RS232, odolnosť voči pádu do 1,5m, min. krytie IP43 | min. IP 43
|  | Ochranná skrinka na snímač čiarových kódov s vyhrievaním | áno
|  | Snímač kariet RFID, RF interface > 20cm, vrátane odrušovacej podložky | áno
|  | Pripojenie na existujúci visutý vážiaci most | áno
|  | EU posúdenie zhody NAWI 3 do 1000kg vrátane potvrdenia príp. alternatívu EU overenie váh | áno
|  | Nová plošinová platforma | - | -
|  | Váživosť dvojrozsahovej váhy do 30/60 kg | áno
|  | Overiteľný dielik: e= 10g (0,2 - 30kg) / 20g (30 - 60kg) | áno
|  | Rozmer vážiacej plošiny | min. 660 x 550 mm
|  | Vyhotovenie celonerez, tenzometer nerez | áno
|  | Nerezový stolík pod váhu | áno
|  | EU posúdenie zhody NAWI 3 do 200 kg vrátane potvrdenia príp. alternatívu EU overenie váh | áno
|  | Elektrorevízia | áno
Terminálové vážiace pracovisko č. 6 - Šunkovňa receptúry
| Terminálové vážiace pracovisko č. 6 - Šunkovňa receptúry | Dotykový priemyslový terminál: vyhotovenie celonerez, procesor min. technických parametrov Celeron 3965U alebo alternatíva, OS Win10 Enterprise LTSB, pripojiteľnosť periférií, ktoré budú súčasťou pracoviska vrátane ovládačov | áno
|  | Veľkosť displeja | min. 18 palcov
|  | Rozlíšenie displeja | min. SXGA 1280x1024 pixelov
|  | Stupeň krytia IP 69K | áno
|  | Digitálny indikátor | - | -
|  | Nerezový digitálny indikátor s podsvieteným displejom s pripojením dvoch vážiacich miest na jedno zariadenie, rozhranie RS232, nastaviteľný formát výstupných dát, možnosť nastavenia stálého vysielania dát o hmotnosti | áno
|  | Stupeň krytia digitálneho indikátora | min. IP 67
|  | Nerezový držiak terminálu na podlahu | áno
|  | Termo - tlačiareň etikiet | - | -
|  | Šírka tlače | min. 108 mm
|  | Kvalita tlače | min. 200 dpi
|  | Ochranná skrinka na tlačiareň s vyhrievaním | áno
|  | Snímač čiarových kódov 1D lineárny | áno
|  | Bluetooth/RS232, odolnosť voči pádu do 1,5m, min. krytie IP43 | min. IP 43
|  | Ochranná skrinka na snímač čiarových kódov s vyhrievaním | áno
|  | Snímač kariet RFID, RF interface > 20cm, vrátane odrušovacej podložky | áno
|  | Nová podlahová platforma | - | -
|  | Váživosť dvojrozsahovej váhy do 600/1500 kg | áno
|  | Overiteľný dielik: e= 200g (4 - 600kg) / 500g (600 - 1500kg) | áno
|  | Rozmer vážiacej plošiny | min. 1 500 x 1 250 mm
|  | Vyhotovenie celonerez, tenzometer 4 x nerez, nerezovým, plynovým tlmičom otvárateľný vrchný vrapovaný krycí plech | áno
|  | Nerezový rám na zapustenie plošiny do úrovne podlahy | áno
|  | EU posúdenie zhody NAWI 3 do 2000 kg vrátane potvrdenia príp. alternatívu EU overenie váh | áno
|  | Nová plošinová platforma | - | -
|  | Váživosť dvojrozsahovej váhy do 15/30 kg | áno
|  | Overiteľný dielik: e= 5g (0,1 - 15kg) / 10g (15 - 30kg) | áno
|  | Rozmer vážiacej plošiny | min. 520 x 400 mm
|  | Vyhotovenie celonerez, tenzometer nerez | áno
|  | Nerezový stolík pod váhu | áno
|  | EU posúdenie zhody NAWI 3 do 200 kg vrátane potvrdenia príp. alternatívu EU overenie váh | áno
|  | Elektrorevízia | áno
Terminálové vážiace pracovisko č. 7 - Mäkká výroba - receptúry
| Terminálové vážiace pracovisko č. 7 - Mäkká výroba - receptúry | Dotykový priemyslový terminál: vyhotovenie celonerez, procesor min. technických parametrov Celeron 3965U alebo alternatíva, OS Win10 Enterprise LTSB, pripojiteľnosť periférií, ktoré budú súčasťou pracoviska vrátane ovládačov | áno
|  | Veľkosť displeja | min. 18 palcov
|  | Rozlíšenie displeja | min. SXGA 1280x1024 pixelov
|  | Stupeň krytia IP 69K | áno
|  | Digitálny indikátor | - | -
|  | Nerezový digitálny indikátor s podsvieteným displejom s pripojením dvoch vážiacich miest na jedno zariadenie, rozhranie RS232, nastaviteľný formát výstupných dát, možnosť nastavenia stálého vysielania dát o hmotnosti | áno
|  | Stupeň krytia digitálneho indikátora | min. IP 67
|  | Nerezový držiak terminálu na podlahu | áno
|  | Snímač čiarových kódov 1D lineárny | áno
|  | Bluetooth/RS232, odolnosť voči pádu do 1,5m, min. krytie IP43 | min. IP 43
|  | Ochranná skrinka na snímač čiarových kódov s vyhrievaním | áno
|  | Snímač kariet RFID, RF interface > 20cm, vrátane odrušovacej podložky | áno
|  | Nová podlahová platforma | - | -
|  | Váživosť dvojrozsahovej váhy do 300/600 kg | áno
|  | Overiteľný dielik: e= 100g (2 - 300kg) / 200g (300 - 600kg) | áno
|  | Rozmer vážiacej plošiny | min. 1 000 x 800 mm
|  | Vyhotovenie celonerez, tenzometer 4 x nerez, nerezovým, plynovým tlmičom otvárateľný vrchný vrapovaný krycí plech | áno
|  | Nerezový rám na zapustenie plošiny do úrovne podlahy | áno
|  | EU posúdenie zhody NAWI 3 do 1000 kg vrátane potvrdenia príp. alternatívu EU overenie váh | áno
|  | Elektrorevízia | áno
Terminálové vážiace pracovisko č. 8 - TNV - receptúry
| Terminálové vážiace pracovisko č. 8 - TNV - receptúry | Dotykový priemyslový terminál: vyhotovenie celonerez, procesor min. technických parametrov Celeron 3965U alebo alternatíva, OS Win10 Enterprise LTSB, pripojiteľnosť periférií, ktoré budú súčasťou pracoviska vrátane ovládačov | áno
|  | Veľkosť displeja | min. 18 palcov
|  | Rozlíšenie displeja | min. SXGA 1280x1024 pixelov
|  | Stupeň krytia IP 69K | áno
|  | Digitálny indikátor | - | -
|  | Nerezový digitálny indikátor s podsvieteným displejom s pripojením dvoch vážiacich miest na jedno zariadenie, rozhranie RS232, nastaviteľný formát výstupných dát, možnosť nastavenia stálého vysielania dát o hmotnosti | áno
|  | Stupeň krytia digitálneho indikátora | min. IP 67
|  | Nerezový držiak terminálu na podlahu | áno
|  | Snímač čiarových kódov 1D lineárny | áno
|  | Bluetooth/RS232, odolnosť voči pádu do 1,5m, min. krytie IP43 | min. IP 43
|  | Ochranná skrinka na snímač čiarových kódov s vyhrievaním | áno
|  | Snímač kariet RFID, RF interface > 20cm, vrátane odrušovacej podložky | áno
|  | Pripojenie na existujúcu nájazdovú plošinu | áno
|  | EU posúdenie zhody NAWI 3 do 1000 kg vrátane potvrdenia príp. alternatívu EU overenie váh | áno
|  | Elektrorevízia | áno
Terminálové vážiace pracovisko č. 9 - TNV - hotové výrobky
| Terminálové vážiace pracovisko č. 9 - TNV - hotové výrobky | Dotykový priemyslový terminál: vyhotovenie celonerez, procesor min. technických parametrov Celeron 3965U alebo alternatíva, OS Win10 Enterprise LTSB, pripojiteľnosť periférií, ktoré budú súčasťou pracoviska vrátane ovládačov | áno
|  | Veľkosť displeja | min. 18 palcov
|  | Rozlíšenie displeja | min. SXGA 1280x1024 pixelov
|  | Stupeň krytia IP 69K | áno
|  | Digitálny indikátor | - | -
|  | Nerezový digitálny indikátor s podsvieteným displejom s pripojením dvoch vážiacich miest na jedno zariadenie, rozhranie RS232, nastaviteľný formát výstupných dát, možnosť nastavenia stálého vysielania dát o hmotnosti | áno
|  | Stupeň krytia digitálneho indikátora | min. IP 67
|  | Nerezový držiak terminálu na podlahu | áno
|  | Termo - tlačiareň etikiet | - | -
|  | Šírka tlače | min. 108 mm
|  | Kvalita tlače | min. 200 dpi
|  | Ochranná skrinka na tlačiareň s vyhrievaním | áno
|  | Snímač čiarových kódov 1D lineárny | áno
|  | Bluetooth/RS232, odolnosť voči pádu do 1,5m, min. krytie IP43 | min. IP 43
|  | Ochranná skrinka na snímač čiarových kódov s vyhrievaním | áno
|  | Snímač kariet RFID, RF interface > 20cm, vrátane odrušovacej podložky | áno
|  | Nová nájazdová platforma | - | -
|  | Váživosť váhy do 1 500 kg | áno
|  | Overiteľný dielik: e= 500g | áno
|  | Rozmer vážiacej plošiny | min. 1 500 x 1 250 mm
|  | Znížená vážiaca pošina s 1 nájazdom | áno
|  | Vyhotovenie celonerez, tenzometer 4 x nerez | áno
|  | EU posúdenie zhody NAWI 3 do 2000 kg vrátane potvrdenia príp. alternatívu EU overenie váh | áno
|  | Elektrorevízia | áno
Terminálové pracovisko č. 10 - Centrálny sklad vstup
| Terminálové pracovisko č. 10 - Centrálny sklad vstup | Dotykový počítač, vyhotovenie plast, procesor min. technických parametrov Celeron J1900 alebo alternatíva, min. 64GB, min. RAM 4G, min. 5xUSB, min. 2xRS232, min. 1xLAN, OS Win10, pripojiteľnosť periférií, ktoré budú súčasťou pracoviska vrátane ovládačov | áno
|  | Veľkosť displeja | min. 15 palcov
|  | Rozlíšenie displeja | min. 1024 x 768 pixelov
|  | Stupeň krytia obrazovky | min. IP 65
|  | Snímač čiarových kódov 1D lineárny | áno
|  | Bluetooth/RS232, odolnosť voči pádu do 1,5m, min. krytie IP43 | min. IP 43
|  | Snímač kariet RFID, RF interface > 20cm, vrátane odrušovacej podložky | áno
|  | Pripojenie na existujúcu podlahovú vážiacu platformu, vrátane existujúceho indikátora SOEHNLE Professional 3010.01 | áno
Terminálové pracovisko č. 11 - Centrálny sklad výstup
| Terminálové pracovisko č. 11 - Centrálny sklad výstup | Dotykový počítač, vyhotovenie plast, procesor min. technických parametrov Celeron J1900 alebo alternatíva, min. 64GB, min. RAM 4G, min. 5xUSB, min. 2xRS232, min. 1xLAN, OS Win10, pripojiteľnosť periférií, ktoré budú súčasťou pracoviska vrátane ovládačov | áno
|  | Veľkosť displeja | min. 15 palcov
|  | Rozlíšenie displeja | min. 1024 x 768 pixelov
|  | Stupeň krytia obrazovky | min. IP 65
|  | Snímač čiarových kódov 1D lineárny | áno
|  | Bluetooth/RS232, odolnosť voči pádu do 1,5m, min. krytie IP43 | min. IP 43
|  | Snímač kariet RFID, RF interface > 20cm, vrátane odrušovacej podložky | áno
|  | Pripojenie na existujúcu podlahovú vážiacu platformu, vrátane existujúceho indikátora SOEHNLE Professional 3010.01 | áno
Terminálové vážiace pracovisko č. 12 - MTZ Koreniny - receptúry
| Terminálové vážiace pracovisko č. 12 - MTZ Koreniny - receptúry | Dotykový priemyslový terminál: vyhotovenie celonerez, procesor min. technických parametrov Celeron 3965U alebo alternatíva, OS Win10 Enterprise LTSB, pripojiteľnosť periférií, ktoré budú súčasťou pracoviska vrátane ovládačov | áno
|  | Veľkosť displeja | min. 18 palcov
|  | Rozlíšenie displeja | min. SXGA 1280x1024 pixelov
|  | Stupeň krytia IP 69K | áno
|  | Digitálny indikátor | - | -
|  | Nerezový digitálny indikátor s podsvieteným displejom s pripojením dvoch vážiacich miest na jedno zariadenie, rozhranie RS232, nastaviteľný formát výstupných dát, možnosť nastavenia stálého vysielania dát o hmotnosti | áno
|  | Stupeň krytia digitálneho indikátora | min. IP 67
|  | Nerezový držiak terminálu na podlahu | áno
|  | Termo - tlačiareň etikiet | - | -
|  | Šírka tlače | min. 108 mm
|  | Kvalita tlače | min. 200 dpi
|  | Ochranná skrinka na tlačiareň s vyhrievaním | áno
|  | Snímač čiarových kódov 1D lineárny | áno
|  | Bluetooth/RS232, odolnosť voči pádu do 1,5m, min. krytie IP43 | min. IP 43
|  | Ochranná skrinka na snímač čiarových kódov s vyhrievaním | áno
|  | Snímač kariet RFID, RF interface > 20cm, vrátane odrušovacej podložky | áno
|  | Nová plošinová platforma | - | -
|  | Váživosť dvojrozsahovej váhy do 15/30 kg | áno
|  | Overiteľný dielik: e= 5g (0,1 - 15kg) / 10g (15 - 30kg) | áno
|  | Rozmer vážiacej plošiny | min. 520 x 400 mm
|  | Vyhotovenie celonerez, tenzometer hliník | áno
|  | Nerezový stolík pod váhu | áno
|  | EU posúdenie zhody NAWI 3 do 200 kg vrátane potvrdenia príp. alternatívu EU overenie váh | áno
|  | Elektrorevízia | áno
Terminálové vážiace pracovisko č. 13 - Nárezy príjem
| Terminálové vážiace pracovisko č. 13 - Nárezy príjem | Dotykový priemyslový terminál: vyhotovenie celonerez, procesor min. technických parametrov Celeron 3965U alebo alternatíva, OS Win10 Enterprise LTSB, pripojiteľnosť periférií, ktoré budú súčasťou pracoviska vrátane ovládačov | áno
|  | Veľkosť displeja | min. 18 palcov
|  | Rozlíšenie displeja | min. SXGA 1280x1024 pixelov
|  | Stupeň krytia IP 69K | áno
|  | Digitálny indikátor | - | -
|  | Nerezový digitálny indikátor s podsvieteným displejom s pripojením dvoch vážiacich miest na jedno zariadenie, rozhranie RS232, nastaviteľný formát výstupných dát, možnosť nastavenia stálého vysielania dát o hmotnosti | áno
|  | Stupeň krytia digitálneho indikátora | min. IP 67
|  | Nerezový držiak terminálu na podlahu | áno
|  | Termo - tlačiareň etikiet | -
|  | Šírka tlače | min. 108 mm
|  | Kvalita tlače | min. 200 dpi
|  | Ochranná skrinka na tlačiareň s vyhrievaním | áno
|  | Snímač čiarových kódov 1D lineárny | áno
|  | Bluetooth/RS232, odolnosť voči pádu do 1,5m, min. krytie IP43 | min. IP 43
|  | Ochranná skrinka na snímač čiarových kódov s vyhrievaním | áno
|  | Snímač kariet RFID, RF interface > 20cm, vrátane odrušovacej podložky | áno
|  | Nová podlahová platforma | - | -
|  | Váživosť dvojrozsahovej váhy do 600/1 500 kg | áno
|  | Overiteľný dielik: e= 200g (4 - 600kg) / 500g (600 - 1 500kg) | áno
|  | Rozmer vážiacej plošiny | min. 1 250 x 1 000 mm
|  | Vyhotovenie celonerez, tenzometer 4 x nerez, nerezovým, plynovým tlmičom otvárateľný vrchný vrapovaný krycí plech | áno
|  | Nerezový rám na zapustenie plošiny do úrovne podlahy | áno
|  | EU posúdenie zhody NAWI 3 do 2 000 kg vrátane potvrdenia príp. alternatívu EU overenie váh | áno
|  | Elektrorevízia | áno
| Ostatné požiadavky alebo zmluvné podmienky | Doprava do miesta prevádzky - Púchov | áno
|  | Inštalácia zariadenia vrátane uvedenia do prevádzky a zaškolenie obsluhy | áno
|  | Záruka min. 12 mesiacov | áno
|  | Záručný a pozáručný servis | áno