## Automatické
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o., Hlavná 5, 059 21 Svit |  |  | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
ponuku predkladá:
| obchodné meno: |  | dátum vypracovania ponuky:
sídlo:
IČO:
platca DPH:
pečiatka a podpis
Ponúkané zariadenie (výrobca, typ)
Predpokladaná doba dodania (kal. dní):
Cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):
zariadenie:
| názov: | Automatické zariadenie na výrobu špecialít a trvanlivých mäsových výrobkov
| objem: | 1
celok | časť | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Automatické zariadenie na výrobu špecialít a trvanlivých mäsových výrobkov | Zariadenie | Zariadenie určené k výrobe fermentovaných výrobkov, sušených mias a špecialít | áno
|  | Mesačná kapacita výroby výrobkov pri nepretržitej prevádzke | min. 10 ton / mesačne
Technológiu fermentácie výrobkov, mäsa a špecialít
|  | Počet štandardných udiarenských vozíkov pre technológiu fermentácie (rozmer 1x1x2m) | min. 15 ks
|  | Rozsah teplôt pri technológii s fermentáciou | min.rozsah 18°C - 32°C
|  | Rozsah relatívnej vlhkosti pri technológii s fermentáciou | min. rozsah 65% - 95%
|  | Rozsah primiešavania vonkajšieho vzduchu pri technológii fermentácie | min. rozsah 0% - 20%
Technológia zretia výrobkov, mäsa a špecialít
|  | Počet štandardných udiarenských vozíkov pre technológiu zretia (rozmer 1x1x2m) | min. 15 ks
|  | Požadovaný rozsah teplôt pri technológii zretia | min. rozsah 15°C - 22°C
|  | Požadovaný rozsah relatívnej vlhkosti pri technológii zretia | min.rozsah 65% - 85%
|  | Rozsah primiešavania vonkajšieho vzduchu pri technológii zretia | min.rozsah 0% - 20%
Technológiu dozrievania výrobkov, mäsa a špecialít
|  | Počet štandardných udiarenských vozíkov pre technológiu dozrievania (rozmer 1x1x2m) | min. 20 ks
|  | Požadovaný rozsah teplôt pri technológii dozrievania | min. rozsah 12°C - 20°C
|  | Požadovaný rozsah relatívnej vlhkosti pri technológii dozrievania | min.rozsah 65% - 85%
|  | Rozsah primiešavania vonkajšieho vzduchu pri technológii dozrievania | min.rozsah 0% - 20%
|  | Každá technológická časť funguje aj samostatne | áno
|  | Špecifikácia priestoru je znázornená v prílohe ku výzve - Priestorové usporiadanie, technologické zariadenia musia spĺňať rozmery uvedené v prílohe | áno
Centrálny riadiaci systém
|  | Centrálny riadiaci systém so zberom dát v rozsahu "teplota, relatívna vlhkosť, PH výrobku", uchovanie dát, následna analýza zozbieraných dát a automatické riadenie procesu fermentácie, zretia a dozrievania na základe požadovaných výsledných parametrov | áno
|  | Možnosť miestneho ovládania prostredníctvom farebného riadiaceho panelu na jednotlivých technológiách v slovenskom alebo českom jazyku | áno
|  | Zasielanie upozornení a chybových hlásení pri dosiahnutí požadovaných stavov a poruchách v procese výroby - emailom, sms, opticky na mieste a zvukovo na mieste | áno
|  | Zariadenie obsahuje technológiu na výrobu tepla a chladu z dôvodu udržania požadovanej teploty a vlhkosti v jednotlivých technológiách | áno
|  | Zariadenie k výrobe tepla pre technológiu využívajúce zemný plyn s možnosťou pripojenia na elektrickú energiu | áno
|  | Príkon chladiaceho zariadenia | max. 20 kW
|  | Regulácia absolútnej vlhkosti vzduchu | áno
|  | Entalpická regulácia | áno
|  | Krytie elektrických zariadení | min. IP55
|  | Technológie spĺňajúce štandardy výroby bezpečnosti potravín a hygienických noriem (HACCP) | áno
|  | Všetky zariadenia spĺňajú legislatívne technické normy platné v SR | áno
| Ostatné požiadavky alebo zmluvné podmienky | Doprava do miesta prevádzky - Svit | áno
|  | Inštalácia zariadenia vrátane uvedenia do prevádzky | áno
|  | Manuál na obsluhu v SR/CZ jazyku | áno
|  | Záruka min. 24 mesiacov | áno