## MT - DNS
Stavebné materiály pre rekonštrukciu zimného štadióna
Stavba: Rekonštrukcia štadióna
Objekt: Rekonštrukcia zimného štadióna
Časť: | : DNS
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s.r.o., | [5 empty] | Spracoval:
Miesto: Žiar nad Hronom | [5 empty] | Dátum:
Č. | Popis | Špecifikácia | Špecifikácia - ekvivalent | MJ | Minimum | Maximum | Ponúknutá jednotková cena bez DPH | Maximálna akceptovateľná cena bez DPH
60416
ROŠT prístavba
| Tyč prierezu IPE160 | IPE 160 | profil z ocele materiál S235JR, | kg | 1 | 2280 |  | 0
| Plech tabulový valcovaný hr.2 mm | Plech hrúbky 2x1000x2000 | profil z ocele materiál S235JR, | kg | 1 | 370 |  | 0
KOCKA
| Profil štvorcový 100x4 | 100x100x4 | profil z ocele materiál S235JR, | kg | 1 | 2700 |  | 0
SPOTREBNÝ MT - SČ OKII
| DIN 933 8.8 ZN M16x55 |  | Skrutka so šesťhrannou hlavou s celým závitom, pevnosť 8.8, ZN, Balenie 100 KS | ks | 1 | 300 |  | 0
| DIN 933 8.8 ZN M16x40 |  | Skrutka so šesťhrannou hlavou s celým závitom, pevnosť 8.8, ZN, Balenie 100 KS | ks | 1 | 300 |  | 0
| DIN 933 8.8 ZN M12x60 |  | Skrutka so šesťhrannou hlavou s celým závitom, pevnosť 8.8, ZN, Balenie 100 KS | ks | 1 | 300 |  | 0
| DIN 933 8.8 ZN M12x55 |  | Skrutka so šesťhrannou hlavou s celým závitom, pevnosť 8.8, ZN, Balenie 100 KS | ks | 1 | 300 |  | 0
| DIN 125A ZN priemer 17 |  | Plochá podložka, pevnosť 8.0, ZN, Balenie 100 KS | ks | 1 | 550 |  | 0
| DIN 125A ZN priemer 13 |  | Plochá podložka, pevnosť 8.0, ZN, Balenie 100 KS | ks | 1 | 550 |  | 0
| DIN 934 8.0 ZN M16 |  | Matica šesťhrannou hlavou, pevnosť 8.0, ZN, Balenie 100 KS | ks | 1 | 550 |  | 0
| DIN 934 8.0 ZN M12 |  | Matica šesťhrannou hlavou, pevnosť 8.0, ZN, Balenie 100 KS | ks | 1 | 550 |  | 0
| Zvárací drôt pre MIG/MAG zváranie na oceľ. |  | Zvárací drôt pre MIG/MAG hr. 1,2mm, Klasifikácia: EN ISO 14341-A: G 42 2 C/M G3Si1, EN ISO 14175, Aprobácie: ABS, TUV, LR, DB-Zul.-Nr, Plyn: C1, M2, M3 , Balenie 15 kg | bal/15KG | 1 | 60 |  | 0
| Zvárací drôt pre MIG/MAG zváranie na oceľ. |  | Zvárací drôt pre MIG/MAG hr. 1,0mm, Klasifikácia: EN ISO 14341-A: G 42 2 C/M G3Si1, EN ISO 14175, Aprobácie: ABS, TUV, LR, DB-Zul.-Nr, Plyn: C1, M2, M3 , Balenie 15 kg | bal/15KG | 1 | 60 |  | 0
| Elektróda s univerzálnym použitím |  | Elektróda E-B 121 s univerzálnym použitím hr.2,5mmx350, Klasifikácia: EN ISO 2560-A : E 38 3 B 42, SFA/AWS A 5.1 : E7018, Aprobácie: CSEH, DB, TUV, ABS, BV, GL, LR, Balenie 171 KS/4,3 kg | bal/4,3kg |  | 60 |  | 0
| Kotúč rezný 150x2,0x22 A30 V-BF41 |  | Rezný kotúč ( napr. FLEXOVIT alebo ekvivalent) | ks | 1 | 250 |  | 0
| Kotúč rezný 230x2,5x22,2 LONG LIFE |  | Rezný kotúč ( napr. FLEXOVIT alebo ekvivalent) | ks | 1 | 250 |  | 0
| Kotúč lamelový 125x22 zr.60 R880 |  | Lamelový kotúč ( napr. FLEXOVIT alebo ekvivalent) | ks | 1 | 250 |  | 0
| Pás pílový 2910x27x27x0,9 5/8 |  | Pílový pás na pásovú pílu ( napr. MARATHON alebo ekvivalent) | ks | 1 | 20 |  | 0
| Hybridná malta pre betón a murivo |  | Chemická malta (napr. Hilti HIT-MM PLUS alebo ekvivalent) | ks | 1 | 55 |  | 0
| Ručným vytláčacím prístroj |  | Ručný vytláčací prístroj (napr. Hilti HDM 500 alebo ekvivalent) | ks | 1 | 15 |  | 0
| Prievlečná kotva HSA-F M20x170 55/30/15 | HSA-F M20x170 55/30/15 | Rozperná kotva do betónu bez trhlín (žiarový pozink) (napr. HSA-F M20x170 55/30/15 alebo ekvivalent) | ks | 1 | 70 |  | 0
Tribúny - stupne/boky
| Protiskluzový plech 1.5/2.0x1000x2000 |  | Protiskluzový plech 1.5/2.0x1000x2000 QUINTETT výška slzy 0,5mm | kg | 1 | 2300 |  | 0
| DIN 7504K A2 Bi-metal |  | Skrutka so šesťhrannou hlavou 5,5x25, Balenie 100 ks | bal | 1 | 80 |  | 0
VZT na prístavbe
| Tyč prierezu IPE160 | IPE 160 | profil z ocele materiál S235JR, | kg | 1 | 900 |  | 0
| Rúra 70,0x3,0 | 70,0x3,0 | profil z ocele materiál S235JR, | kg | 1 | 250 |  | 0
| Tyč prierezu HEA180 | HEA 180 | profil z ocele materiál S235JR, | kg | 1 | 480 |  | 0
| Tyč prierezu HEAA160 | HEA 180 | profil z ocele materiál S235JR, | kg | 1 | 550 |  | 0
| Tyč prierezu IPE120 | IPE 120 | profil z ocele materiál S235JR, | kg | 1 | 210 |  | 0
| Plech tabulový valcovaný hr.10,15 mm | Plech hrúbky 10x1000x2000,15x1000x2000 | profil z ocele materiál S235JR, | kg | 1 | 750 |  | 0
Podlaha na prístavbe
| Betonárska oceľ rozmer 8, 10, 12, 16, 20, | hr.8,10, 12, 16, 20 mm | Betonárska oceľ triedy B500 - dodanie na stavbu vrátane ohybov podľa rozpisu | kg | 1 | 10378 |  | 0
| Kari sieť KY-50 | KY-50 2000x3000 | Krai sieť s ocele S235, | kg | 1 | 500 |  | 0
Strecha na prístavbe + strojovňa
| Tepelná izolácia hr. 60 mm 70 kPA |  | 70 kPA ( napr. Knauf alebo ekvivalent ) | m2 | 1 | 210 |  | 0
| Tepelná izolácia hr. 100 mm 30 kPA |  | 30 kPA ( napr. Knauf alebo ekvivalent ) | m2 | 1 | 210 |  | 0
| Geotextília 200g/m2 |  | 200g/m2 ( napr. TIPPTEX alebo ekvivalent ) | m2 | 1 | 230 |  | 0
| Geotextília 300g/m2 |  | 300g/m2 ( napr. TIPPTEX alebo ekvivalent ) | m2 | 1 | 230 |  | 0
| Hydroizolácia proti vode hr. 1,5 mm |  | ( napr. Fatrafol 810 1,5 mm šedý alebo ekvivalent ) | m2 | 1 | 410 |  | 0
| Kotvy na uchytenie fólie |  |  | ks | 1 | 700 |  | 0
Rezerva PM+ZD
| Betón tr. C 30/37 |  | Trieda betónu C30/37, XC4, CL0,4 , Dmax 16mm - S4, dodanie na stavbu do 30 min | m3 | 1 | 150 |  | 0
KOCKA Rám
| Profil štvorcový 80x80x3 | 80x80x3 | profil z ocele materiál S235JR, | kg | 1 | 550 |  | 0
| Profil štvorcový 60x60x3 | 60x60x3 | profil z ocele materiál S235JR, | kg | 1 | 550 |  | 0
| Tyč prierezu U160 | U160 | profil z ocele materiál S235JR, | kg | 1 | 625 |  | 0
Opláštenie - výstuhy
| Profil štvorcový 100x4 | 100x100x4 | profil z ocele materiál S235JR, | kg | 1 | 850 |  | 0
| Tyč prierezu UPE140 | UPE140 | profil z ocele materiál S235JR, | kg | 1 | 850 |  | 0
Rôzne
| Tyče prierezu - rôzne | IPE 80,100,120,140 | profil z ocele materiál S235JR, | kg | 1 | 2500 |  | 0
| Profily uzatvorené štvorcové - rôzne | 40x3,30x3,60x3,70x3 | profil z ocele materiál S235JR, | kg | 1 | 2500 |  | 0
Presvetlenie - Rodeca
| Rodeca Panel 40 mm |  | číry 2540-4 MC 500x2200 ( 48 KS ) | m2 | 1 | 60 |  | 0
| Vrchný a bočný profil AL |  | Profil s prerušovaným tepelným mostom, profil AL H | m | 1 | 54 |  | 0
| Tesnenia s AL porfilom |  | TPE-Tesnenie vonkajšie, vnútorné, Páska PE 3x50, Conector pre profil | kpl | 1 | 2 |  | 0
Celková cena bez DPH: | [6 empty] | 0
POZOR! Maximálne akceptovatelná cena ponuky je predpokladaná hodnota zákazky.