## MT - DNS
Dodanie hliníkových interiérových a exteriérových okien a dverí
Stavba: Rekonštrukcia štadióna
Objekt: Rekonštrukcia zimného štadióna
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s.r.o., | [6 empty] | Spracoval:
Miesto: Žiar nad Hronom | [6 empty] | Dátum:
Č. | Popis | Špecifikácia | Špecifikácia - ekvivalent | MJ | Pohľady | Minimum | Maximum | Ponúknutá jednotková cena bez DPH | Maximálna akceptovateľná cena bez DPH
1 | 3
37292.16
| EXT dvere hliníkové 2KR VON,PANIK,SAM | Rozmer: 1800x2400 | Popis: Exteriérové zasklené výrobky z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom systém Aluprof MB-86 ST, pol. okno pokladňa posuvný systém MB-SLIDE. Dvere dvojkrídlové von otváravé, bezprahové, panikové kovanie povrchové, jednobodová panika, z vonka kľučka, z vnútra paniková tyč, paniková tyč na oboch krídlach, samozatvárač na aktívnom krídle. Farba kovania: strieborné Tvar, delenie, rozmery, otváranie podľa podkladov. Kotvenie výrobkov po obvode kovovými kotvami. Zasklenie: Izolačné trojsklo číre 4+18+4+18+4 s teplým rámikom Swisspacer Ug=0,5 W/m2K Okno pokladňa: Izolačné dvojsklo číre, hr.24mm Ug=1,1 W/m2K Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky | ks | Pohľad Kortina JUHOVÝCHOD - 2 KS - vstup hráči trénery Pohľad Mesto SEVEROZÁPAD - 1 KS - vstup únikový | 1 | 3 |  | 0
| EXT. okno hliníkové OTV+OTV.SKLOPNE,KL | Rozmer: 1200x2100 | Popis: Exteriérové zasklené výrobky z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom systém Aluprof MB-86 ST, pol. okno pokladňa posuvný systém MB-SLIDE. Dvere dvojkrídlové von otváravé, bezprahové, panikové kovanie povrchové, jednobodová panika, z vonka kľučka, z vnútra paniková tyč, paniková tyč na oboch krídlach, samozatvárač na aktívnom krídle. Farba kovania: strieborné Tvar, delenie, rozmery, otváranie podľa podkladov. Kotvenie výrobkov po obvode kovovými kotvami. Zasklenie: Izolačné trojsklo číre 4+18+4+18+4 s teplým rámikom Swisspacer Ug=0,5 W/m2K Okno pokladňa: Izolačné dvojsklo číre, hr.24mm Ug=1,1 W/m2K Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky | ks | Pohľad od Kortína JUHOVÝCHOD - 3 KS - okná vrátnica, predajňa Pohľad SEVEROVÝCHOD - 2 Ks - bufetové okná ( v prípade realizácie ) | 1 | 5 |  | 0
| EXT.ZS dvere hliníkové 2KR VON,PANIK,SAM | Rozmer: 2000x2800 | Popis: Exteriérové zasklené výrobky z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom systém Aluprof MB-86 ST, pol. okno pokladňa posuvný systém MB-SLIDE. Dvere dvojkrídlové von otváravé, bezprahové, panikové kovanie povrchové, jednobodová panika, z vonka kľučka, z vnútra paniková tyč, paniková tyč na oboch krídlach, samozatvárač na aktívnom krídle. Farba kovania: strieborné Tvar, delenie, rozmery, otváranie podľa podkladov. Kotvenie výrobkov po obvode kovovými kotvami. Zasklenie: Izolačné trojsklo číre 4+18+4+18+4 s teplým rámikom Swisspacer Ug=0,5 W/m2K Okno pokladňa: Izolačné dvojsklo číre, hr.24mm Ug=1,1 W/m2K Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky | ks | Pohľad SEVEROVÝCHOD - dvere vchodové | 1 | 4 |  | 0
| EXT. okno hliníkové POSUVNE,KL | Rozmer: 1200x2100 | Popis: Exteriérové zasklené výrobky z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom systém Aluprof MB-86 ST, pol. okno pokladňa posuvný systém MB-SLIDE. Dvere dvojkrídlové von otváravé, bezprahové, panikové kovanie povrchové, jednobodová panika, z vonka kľučka, z vnútra paniková tyč, paniková tyč na oboch krídlach, samozatvárač na aktívnom krídle. Farba kovania: strieborné Tvar, delenie, rozmery, otváranie podľa podkladov. Kotvenie výrobkov po obvode kovovými kotvami. Zasklenie: Izolačné trojsklo číre 4+18+4+18+4 s teplým rámikom Swisspacer Ug=0,5 W/m2K Okno pokladňa: Izolačné dvojsklo číre, hr.24mm Ug=1,1 W/m2K Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky | ks | Pohľad SEVEROVÝCHOD - okno pokladňové | 1 | 2 |  | 0
| INT.EW 15 dvere hliníkové 1KR DNU,K+K, SAM, PLNE | Rozmer: 925x2166 | Popis: Požiarne hliníkové výrobky Aluprof MB-60 EI. Dvere jednokrídlové, dnu otváravé, kovanie kľučka+kľučka, jazýčkový zámok, cylindrická vložka, samozatvárač GEZE TS2000. Požiarna odolnosť: EW 15 Zasklenie: Požiarny nepriehľadný panel Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky | ks | Pohľad vnútorný SEVEROVÝCHOD - Vnútorné dvere - sklady 2.NP | 1 | 2 |  | 0
| INT. dvere hliníkové 1KR DNU,K+K,PLNE | Rozmer: 933x2170 | Popis: Interiérové zasklené výrobky z hliníkových profilov bez prerušenia tepelného mostu Aluprof MB-45. Okná pevne presklené. Dvere jednokrídlové dnu otváravé, kovanie dverí kľučka+kľučka, jazýčkový zámok, cylindrická vložka Farba kovania: strieborné , Tvar, delenie, rozmery podľa podkladov. Zasklenie: Pevné okná, dvere výlez na tribúnu: Float 6mm Dvere 2.NP: Plechopanel hr.22mm Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky | ks | Pohľad vnútorný SEVEROVÝCHOD - Vnútorné dvere - záchody 2.NP | 1 | 6 |  | 0
| INT. dvere hliníkové 1KR DNU,K+K, PRESKLENNE | Rozmer: 933x2170 | Popis: Interiérové zasklené výrobky z hliníkových profilov bez prerušenia tepelného mostu Aluprof MB-45. Okná pevne presklené. Dvere jednokrídlové dnu otváravé, kovanie dverí kľučka+kľučka, jazýčkový zámok, cylindrická vložka Farba kovania: strieborné , Tvar, delenie, rozmery podľa podkladov. Zasklenie: Pevné okná, dvere výlez na tribúnu: Float 6mm Dvere 2.NP: Plechopanel hr.22mm Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky | ks | Pohľad hracia plocha - Vnútorné dvere - VIP 3.NP | 1 | 2 |  | 0
| INT. okno hliníkové PEVNE | Rozmer: 2750x1100 | Popis: Interiérové zasklené výrobky z hliníkových profilov bez prerušenia tepelného mostu Aluprof MB-45. Okná pevne presklené. Dvere jednokrídlové dnu otváravé, kovanie dverí kľučka+kľučka, jazýčkový zámok, cylindrická vložka Farba kovania: strieborné , Tvar, delenie, rozmery podľa podkladov. Zasklenie: Pevné okná, dvere výlez na tribúnu: Float 6mm Dvere 2.NP: Plechopanel hr.22mm Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky | ks | Pohľad hracia plocha - Vnútorné okná - VIP 3.NP | 1 | 9 |  | 0
| EXT dvere hliníkové 2KR VON,PANIK,SAM, PLNE | Rozmer: 1800x2400 | Popis: Exteriérové zasklené výrobky z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom systém Aluprof MB-86 ST, pol. okno pokladňa posuvný systém MB-SLIDE. Dvere dvojkrídlové von otváravé, bezprahové, panikové kovanie povrchové, jednobodová panika, z vonka kľučka, z vnútra paniková tyč, paniková tyč na oboch krídlach, samozatvárač na aktívnom krídle. Farba kovania: strieborné Tvar, delenie, rozmery, otváranie podľa podkladov. Kotvenie výrobkov po obvode kovovými kotvami. Zasklenie: Izolačné trojsklo číre 4+18+4+18+4 s teplým rámikom Swisspacer Ug=0,5 W/m2K Okno pokladňa: Izolačné dvojsklo číre, hr.24mm Ug=1,1 W/m2K Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky | ks | Pohľad od cintorína JUHOZÁPAD - vstup únikový | 1 | 1 |  | 0
| INT. dvere hliníkové 1KR DNU,K+K, PRESKLENNE | Rozmer: 2100x2800 | Popis: Interiérové zasklené výrobky z hliníkových profilov bez prerušenia tepelného mostu Aluprof MB-45. Okná pevne presklené. Dvere jednokrídlové dnu otváravé, kovanie dverí kľučka+kľučka, jazýčkový zámok, cylindrická vložka Farba kovania: strieborné , Tvar, delenie, rozmery podľa podkladov. Zasklenie: Pevné okná, dvere výlez na tribúnu: Float 6mm Dvere 2.NP: Plechopanel hr.22mm Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky | ks | Pohľad vnútorný SEVEROVÝCHOD - Vnútorné dvere - vstup VIP 2.NP | 1 | 1 |  | 0
Dvere a brány
| Oceľová brána zateplená | Rozmer: 3000x3200 | Rám OK, Dvere 2-Krídlové , PLNÉ ZATEPLENÉ, RAL 7015 | ks | Pohľad Kortina - JUHOVÝCHOD | 1 | 1 |  | 0
| Vstupná sekcionálne brána | Rozmer: 3000x3650 | Brána sekcionálna so vstupnými dverami, ZATEPLENÁ, 1KS RAL7015, 1KS RAL9010 | ks | Pohľad Kortina JUHOVÝCHOD-Prístavba | 1 | 2 |  | 0
| Celková cena bez DPH: | [6 empty] | 0
POZOR! Maximálne akceptovatelná cena ponuky je predpokladaná hodnota zákazky.