ZOZNAM ZÁMOČNÍCKYCHVÝROBKOV:

Z1+Z2	- OCELOVÁ KONŠTRUKCIA PRE KOTVENIE SADROKARTÓNOVEJ STENYV MULTIHALE V ÚROVNI 3.NP

/V MIESTE ŽB NOSNEJ KONŠTRUKCIE/

Z3	- OCELOVÁ KONŠTRUKCIA PRE KOTVENIE ZASKLENEJ STENY

V MULTIHALE V ÚROVNI 2.NP

Z4	- OCELOVÁ KONŠTRUKCIA PRE KOTVENIE ZASKLENEJ STENY V HOKEJOVEJ HALE V ÚROVNI 2.NP

Z5	OCEĽOVÝ ROŠT NA MARKÍZE-PODKLAD PRE STREŠNÉ VRSTVY

Z11,21	- Z11. EXTERIÉROVÉ SCHODISKO

- Z21. ZÁBRADLIE EXT. SCHODISKA Z11

Z12,22	- Z12. EXTERIÉROVÉ SCHODISKO

- Z22. ZÁBRADLIE EXT. SCHODISKA Z12

Z13,23	- Z13. EXTERIÉROVÉ SCHODISKO

- Z23. ZÁBRADLIE EXT. SCHODISKA Z13

Z14	- EXTERIÉROVÉ SCHODISKO MEDZI STRECHAMI

Z15	- INTERIÉROVÉ SCHODY-TECH. PODLAŽIE - 3.03 STROJOVŇA VZT HOKEJ. HALA

Z16	- INTERIÉROVÉ SCHODY-TECH. PODLAŽIE - 3.01b CHODBA

Z17	- INTERIÉROVÉ SCHODY-TECH. PODLAŽIE - 3.02 KOTOLŇA UK

Z24	- ZÁBRADLIE SCHODISKA A RAMPY 1.NP

Z25	- ZÁBRADLIE RAMPY 1.NP

Z26	- ZÁBRADLIE SCHODISKA

Z27	- ZÁBRADLIE SCHODISKA 2.01b A HALY 2.01a

Z28	- ZÁBRADLIE VYROVNÁVAJÚCICH SCHODOV V HALE 2.01a

Z29	- ZÁBRADLIE TERASY 2.NP

Z30	- ZÁBRADLIE -HĽADISKO HOKEJOVEJ HALY

Z31	- ZÁBRADLIE -MULTI HALA -HĽADISKO STÁTIE 2.18a

Z32	- ZÁBRADLIE _MULTI HALA -CHODBA-BALKÓN 2.19

Z33	- ZÁBRADLIE _MULTI HALA -HĽADISKO- SEDENIE 2.20

Z34	- MADLO VYROVNÁVAJÚCICH SCHODOV 2.05b

Z41	- REBRÍK PRE VÝLEZ NA STERCHU - STRECHA V ÚROVNI TECHNICKÉHO PODLAŽIA_HOKEJ. HALA

Z42	- REBRÍK MEDZI STRECHAMI - STRECHA V ÚROVNI TECHNICKÉHO PODLAŽIA_HOKEJ. HALY

Z43	- REBRÍK MEDZI STRECHAMI - STRECHA V ÚROVNI TECHNICKÉHO PODLAŽIA_MULTI. HALY

Z44	- REBRÍK MEDZI STRECHAMI - STRECHA V ÚROVNI TECHNICKÉHO PODLAŽIA_HOKEJ. HALY

Z45	- REBRÍK MEDZI STRECHAMI - STRECHA HOKEJ. HALY _ STRECHA TECHNICKÉHOPODLAŽIA

Z46	- OCEĽOVÝ  ROŠT NAD SNEŽNOU JAMOUV MIESTNOSTI 1.06

Z51	- ZÁKLADY POD KONŠTRUKCIU ZOSTAVNÁ REKUP. VZT JEDNOTKA

Z52	- ZÁKLADY POD KONŠTRUKCIU VZT JEDNOTKA

Z53	- ZÁKLADY POD KONŠTRUKCIU VZT JEDNOTKA

Z54	- ZÁKLADY POD KONŠTRUKCIU SUCHÉ CHLADIČE

ZOZNAM ZÁMOČNÍCKYCHVÝROBKOV:

Z1+Z2	- OCELOVÁ KONŠTRUKCIA PRE KOTVENIE SADROKARTÓNOVEJ STENYV MULTIHALE V ÚROVNI 3.NP

/V MIESTE ŽB NOSNEJ KONŠTRUKCIE/

Z3	- OCELOVÁ KONŠTRUKCIA PRE KOTVENIE ZASKLENEJ STENY

V MULTIHALE V ÚROVNI 2.NP

Z4	- OCELOVÁ KONŠTRUKCIA PRE KOTVENIE ZASKLENEJ STENY V HOKEJOVEJ HALE V ÚROVNI 2.NP

Z5	OCEĽOVÝ ROŠT NA MARKÍZE-PODKLAD PRE STREŠNÉ VRSTVY

Z11,21	- Z11. EXTERIÉROVÉ SCHODISKO

- Z21. ZÁBRADLIE EXT. SCHODISKA Z11

Z12,22	- Z12. EXTERIÉROVÉ SCHODISKO

- Z22. ZÁBRADLIE EXT. SCHODISKA Z12

Z13,23	- Z13. EXTERIÉROVÉ SCHODISKO

- Z23. ZÁBRADLIE EXT. SCHODISKA Z13

Z14	- EXTERIÉROVÉ SCHODISKO MEDZI STRECHAMI

Z15	- INTERIÉROVÉ SCHODY-TECH. PODLAŽIE - 3.03 STROJOVŇA VZT HOKEJ. HALA

Z16	- INTERIÉROVÉ SCHODY-TECH. PODLAŽIE - 3.01b CHODBA

Z17	- INTERIÉROVÉ SCHODY-TECH. PODLAŽIE - 3.02 KOTOLŇA UK

Z24	- ZÁBRADLIE SCHODISKA A RAMPY 1.NP

Z25	- ZÁBRADLIE RAMPY 1.NP

Z26	- ZÁBRADLIE SCHODISKA

Z27	- ZÁBRADLIE SCHODISKA 2.01b A HALY 2.01a

Z28	- ZÁBRADLIE VYROVNÁVAJÚCICH SCHODOV V HALE 2.01a

Z29	- ZÁBRADLIE TERASY 2.NP

Z30	- ZÁBRADLIE -HĽADISKO HOKEJOVEJ HALY

Z31	- ZÁBRADLIE -MULTI HALA -HĽADISKO STÁTIE 2.18a

Z32	- ZÁBRADLIE _MULTI HALA -CHODBA-BALKÓN 2.19

Z33	- ZÁBRADLIE _MULTI HALA -HĽADISKO- SEDENIE 2.20

Z34	- MADLO VYROVNÁVAJÚCICH SCHODOV 2.05b

Z41	- REBRÍK PRE VÝLEZ NA STERCHU - STRECHA V ÚROVNI TECHNICKÉHO PODLAŽIA_HOKEJ. HALA

Z42	- REBRÍK MEDZI STRECHAMI - STRECHA V ÚROVNI TECHNICKÉHO PODLAŽIA_HOKEJ. HALY

Z43	- REBRÍK MEDZI STRECHAMI - STRECHA V ÚROVNI TECHNICKÉHO PODLAŽIA_MULTI. HALY

Z44	- REBRÍK MEDZI STRECHAMI - STRECHA V ÚROVNI TECHNICKÉHO PODLAŽIA_HOKEJ. HALY

Z45	- REBRÍK MEDZI STRECHAMI - STRECHA HOKEJ. HALY _ STRECHA TECHNICKÉHOPODLAŽIA

Z46	- OCEĽOVÝ  ROŠT NAD SNEŽNOU JAMOUV MIESTNOSTI 1.06

Z51	- ZÁKLADY POD KONŠTRUKCIU ZOSTAVNÁ REKUP. VZT JEDNOTKA

Z52	- ZÁKLADY POD KONŠTRUKCIU VZT JEDNOTKA

Z53	- ZÁKLADY POD KONŠTRUKCIU VZT JEDNOTKA

Z54	- ZÁKLADY POD KONŠTRUKCIU SUCHÉ CHLADIČE