Výzva na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

- Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: 		Technická univerzita vo Zvolene, IČO: 00397440

Sídlo organizácie: 		T. G. Masaryka 24, 960 01  Zvolen

Kontaktná osoba: 		Mgr. Iveta Puchovanová

E-mail:		           		iveta.puchovanova @tuzvo.sk

Tel: 				045/5206 577

Internetová adresa profilu

verejného obstarávateľa: 	 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8149

Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi:

Elektronická komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v elektronickom nástroji JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/22615/summary

- Názov predmetu zákazky

Digitálny mikroskop

CPV: 38510000-3 Mikroskopy

- Predpokladaná hodnota zákazky

51 390,00  Eur bez DPH

- Technická špecifikácia predmetu zákazky

Digitálny mikroskop VHX-7000N + ZST

| Kontrolér a funkcie | Digitálny mikroskop, ako riešenie typu všetko v jednom s ovládačom so vstavanou UHD obrazovkou s uhlopriečkou aspoň 27 palcov Ovládač musí fungovať na Windows 10 kvôli sieťovému pripojeniu a inštalácii dodatočného softvéru, ako je MS Office výstupné formáty JPEG a nekomprimovaný TIFF funkcia odstránenia odlesku aktivovaná tlačidlom na konzole funkcia optického tieňového efektu, ktorý využíva tiene na zvýraznenie aj jemných nerovností na povrchu. Obrázky by mali vyzerať tak, ako môže ponúknuť rastrovací elektrónový mikroskop (SEM) funkcia reprodukcie, ktorá nastaví mikroskop na rovnaký režim z vybraného obrázka. Funkcia musí byť schopná reprodukovať zväčšenie, uhla sklonu stolíka, rýchlosti uzávierky, vyváženia bielej, HDR, odstrániť odlesky, viacnásobné nasvietienie, výkon a uhol zdroja svetla atď. vysokorýchlostné spájanie obrázkov do výslednej mozaiky vo formáte JPEG alebo TIFF v 2D a 3D režime aspoň 50 000 x 50 000 pixelov bez kompresie alebo zmeny veľkosti výsledného obrázku, aby bolo možné dokumentovať veľké plochy bez straty údajov živé pozorovanie hĺbkovej kompozície, ktoré sa spúšťa pri každom pohybe XYZ stolíka. pokročilá funkcia analýzy obrazu, ktorá dokáže jednoducho merať a počítať špecifikovaný rozsah na vzorke podľa zvoleného jasu, alebo farby možnosť výberu zdroja uhlu svetla z uložených JPEG súborov možnosť nastavenia užívateľských profilov s prednastavenými komentármi, nastaveniami mikroskopu, ukladaním cieľových priečinkov atď. freeware komunikačný softvér s neobmedzenými licenciami pre PC Windows, ktorý umožňuje merať v 2D a sledovať 3D obrázky zo všetkých uhlov zo súborov JPEG LAN pripojenie cez port RJ-45 Možnosť vytvorenia uživateľských účtov s vlastným nastavením Softvér a ovládacia konzola v slovenskom alebo českom jazyku. Možnost dovybavenia spektrometrom LIBS na materialovú analýzu. Možnost pozorování vzorků mimo pozorovací stojan díky možnosti umístění Z motorizace a kamery s objektivy na externí stolek/stojan/flexibilní rameno. |
| --- | --- |
| Stôl | Plne motorizované vo všetkých osiach XYZ Naklonenie stolíka s kamerou a objektívmi až do uhla 90 stupňov s rozpoznaním uhla sklonu Motorizovaný XY rozsah pohybu stolíka 40 x 40 mm Motorizácia v osi Z v rozsahu minimálne 50 mm a rozlišeným 0,1 μm Možnosť rotácie stolu o 180 stupnov. Vstavané prepúšťajúce svetlo Nosnosť 5 kg |
| Kamera | Snímková frekvencia aspoň 50 fps 16-bitový rozsah intensity. Maximálne rozlíšenie aspoň 2048 x 1536 pixelov prirodzene a aspoň 6144 x 4608 x v režime vysokej presnosti Vstavaný LED svetelný zdroj |
| Šošovky | Rozsah zväčšenia 20x 2000x bez nutnosti výmeny objektívu. Optimálny vizuálny výkon vo svetlom poli, temnom poli a tiež so zmiešaným osvetlením Pracovná vzdialenosť 15mm |
| Servis a podpora | bezplatná náhradná jednotka počas servisných opráv (aj mimo záručnej doby) s dodacou lehotou 2-7 pracovných dní Kompletné školenie v slovenskom a anglickom jazyku Bezplatná ročná kalibrácia Bezplatná neobmedzená podpora na mieste (aj mimo záručnej doby) Priame zastúpenie v Slovenskej republike. |

- Zdroj finančných prostriedkov

  - Predmet zákazky bude financovaný z  finančných zdrojov verejného obstarávateľa.

  - Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky.

  - Financovanie sa bude vykonávať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúr so splatnosťou 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia.

- Typ zmluvy

  - Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie objednávky víťaznému uchádzačovi.

- Miesto  a termín plnenia predmetu zákazky

  - Miestom plnenia je adresa sídla  verejného obstarávateľa: Technická univerzita vo Zvolene,

T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen,

  - Termín  dodania predmetu zmluvy: uvedie uchádzač vo svojej ponuke

- Náklady na ponuku

8.1   Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek  finančného nároku u verejného obstarávateľa.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Navrhovaná cena za celý predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

  - Cena stanovená v cenovej ponuke musí byť konečná, vrátane cla, dopravy do sídla verejného obstarávateľa.

  - Uchádzačom navrhovaná cena za celý predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR) matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

  - Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú  cenu za celý predmet zákazky uvedie v zložení:

- navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH,

- sadzba a výška DPH,

- navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.

  - Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v ponuke upozorní

  - V prípade, ak uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej republiky a nie je platcom DPH v Slovenskej republike, vyčísli celkovú cenu za predmet zákazky s 20% DPH pre účely hodnotenia ponúk.

- Komunikácia vo verejnom obstarávaní

10.1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

10.2 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

11 Požadované podmienky účasti

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

11.1 Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) uchádzač preukazuje predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa     § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

11.2 Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže vyplneným a podpísaným Čestným vyhlásením (Príloha č. 1 tejto výzvy).

11.3  Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f). zákona o verejnom obstarávaní.

- Predložená ponuka musí obsahovať

- Cenovú ponuku vrátane uvedenia dodacej lehoty predmetu zákazky.

- Podrobnú technickú špecifikáciu predmetu zákazky.

- Čestné vyhlásenie – Príloha č. 1 vyplnená a podpísaná osobou oprávnenou konať v mene uchádzača

- Spôsob predloženia ponuky

  - Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom

na webovej adrese https://josephine.proebiz.com.

  - V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady a dokumenty podľa bodu 12 tejto výzvy (odporúčaný formát je „PDF“) a vyplnenie elektronického formulára, ktorý zodpovedá predloženej cenovej ponuke.

- Lehota na predloženie ponuky

16. 05. 2022 do 10:00 hod.

- Kritérium ma hodnotenie ponúk

  - Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

- Elektronická aukcia

– nepoužije sa

- Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - Prostredníctvom systému JOSEPHINE bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku a ktorých ponuky neboli vylúčené.

Mgr. Iveta Puchovanová, v. r.

oddelenie VO

Príloha č. 1

Čestné vyhlásenie uchádzača

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO)

....................................................................................................................

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku na zákazku s nízkou hodnotou s názvom  zákazky

„Digitálny mikroskop“ týmto čestne vyhlasujem, že

- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní).

- som nevyvíjal  a nebudem vyvíjať voči  žiadnej zainteresovanej osobe na strane verejného obstarávateľa v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v predmetnom verejnom obstarávaní,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- že poskytnuté informácie v tomto verejnom obstarávaní sú presné a pravdivé.

V ........................... dňa .................

............................................................ 							   	                      Meno, priezvisko a podpis  osoby 							             	                   oprávnenej konať v mene uchádzača