## Príloha č. 1
1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [9 empty] | Kúpna zmluva- Príloha č. 1:
1 | Technická špecifikácia predmetu zmluvy
1
1 | (podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu)
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Automatický analyzátor sodíka | [7 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) |  | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Automatický analyzátor sodíka |  |  | Plne automatizovaný stroj |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Určenie sodíka na princípe titrácie |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Možnosť kalibrácie dodávateľom v rámci EU |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Stroj vrátane kompletného príslušenstva potrebného na stanovenie Na (sodíka) vo výrobku |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: |  | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: |  | - | -
1
1
1 | Pozn.: V prípade, že v rámci opisu predmetu bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
1
1
1 |  | Miesto:
1
1 |  | Dátum:
1 | [6 empty] | podpis a pečiatka navrhovateľa