## 3.časť
Príloha č. 3/časť 3.
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt OBEZITA“-21
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov a popis položky | Opis | Veľkosť balenia | Počet balení | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH | názov,obchodné meno danej položky
1 | RNA 6000 Nano Assay Kit (RNA Series II Kit) | Kit pre analýzu a kvantifikáciu mRNA s koncentráciou 25 - 500 ng/µl. Kit obsahuje 25 mikrofluidných čipov, reagencií a spotrebného materiálu, postačujúcich na 300 vzoriek. V rámci jedného čipu je možné analyzovať 12 vzoriek. 25 čipov/cca.300 vzoriek. Alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu. | ks | 1
2 | SurePrint G3 Human miRNA Release 21 Microarray Kit, 8×60K (3 slides) | Sklíčko G3 poskytujúce úplné pokrytie miRNA s najaktuálnejším obsahom. Vhodný dizajn prób a ich unikátna značiaca metóda poskytujúca citlivosť a špecificitu. Nutne kompatibilné s platformou Agilent microarray scanner. 1 kit = 3 sklíčka s rozlíšením 8x60K. Alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu. | ks | 8
3 | Hybridization gasket slides, 8 microarrays/slide, 5 slides/box | Utesnovacie sklíčko na microarray hybridizáciu, na sklíčku je 8 tesniacich silikónových prúžkov pre 8 vzoriek. Navrhnuté pre využitie s prístrojom microarray Sure Scan Scanner a so sklíčkami SurePrint od firmy Agilent. Použiteľné len raz. V balení je 5 kusov. Alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu. | ks | 5
4 | miRNA Complete Labeling and Hyb Kit | Kit určený pre značenie a hybridizáciu miRNA, ktorý kombinuje unikátnu metódu značenia miRNA s inovatívnym dizajnom mikročipových sond pre selektívne značenie a hybridizáciu zrelých miRNA. Cieľové molekuly sú značené priamo, bez potreby obohacovania vzorky na začiatku či čistenia vzorky po značení. Kit musí byť kompatibilný s technológiou Agilent microarray (Sure Scan Microarray Scanner). Balenie 24 reakcií. Alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu. | ks | 8
5 | Gene Expression Wash Buffer Kit | Premývacie pufre, optimalizované a overené pre trvalo spoľahlivé, vysokoobjemové post-hybridizačné spracovanie. Navrhnuté tak, aby eliminovali environmentálne kontaminanty bežne sa vyskytujúce v pufroch. Pufre musia byť kompatibilné s chémiou a protokolom na miRNA microarray analýzy na prístroji SureScan Microarrray Scanner. Balenie obsahuje 2x WB1 (2x 4L) a 1x WB2 (1x 4L). Alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu. | ks | 3
6 | microRNA Spike-In Kit | Kit obsahujúci spike-in molekuly kompatibilné s platformou Agilent microarray scanner, obsahujúci komponenty určené pre kontrolu procesu značenia a účinnosti hybridizácie v rámci microarray analýzy miRNA. Balenie 384r. Alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu. | ks | 1
7 | Universal miRNA reference sample | Univerzálna ľudská miRNA - referenčná RNA, ideálna ako referenčná kontrola pre miRNA microarray alebo miRNA-cielené QRT-PCR experimenty. Kit použiteľný aj ako optimalizačné alebo štandardizačné činidlo pre analýzu ľudskej miRNA. Pozostávajúci z celkovej RNA z deviatich ľudských tkanív alebo bunkových línií špecificky vybraných a formulovaných pre optimálne zastúpenie miRNA. Alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu. | ks | 1
Cena spolu za predmet zákazky: Chemikálie a obezita časť 3 v € s DPH (vrátane súvisiacich služieb - obaly, doprava, vyloženie tovaru)
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača