## časť 1
Príloha č. 1/ časť 1
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab“-21
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov a popis položky | Opis | Veľkosť balenia | Počet balení | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH | názov,obchodné meno danej položky
1 | StarRack80 (napr. E2380-5008 ,Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | 80 – miestne polypropylénové (PP) stojančeky s alfanumerickým označením pozícií na skúmavky objemu 1,5/2,0 ml. Plochu na popisovanie na boku. Bez vrchnáka, no možné umiestniť do separátnych odkladacích krabíc z polypropylénu. Balenie 5ks alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 1
2 | Fľaša GL80 hranatá (napr. 2080/M/1000, KAVALIERGLASS, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Fľaša GL80,hranatá z borosilikátového skla. Číre sklo, s modrým uzáverom a vylievacím krúžkom. Vhodná tiež ako zásobné fľaše pod dávkovače a digitálne byrety. Sterilizovateľná do 140°C. Objem fľaše 1000ml. | ks | 10
3 | Fľaša GL80 hranatá (napr. 2080/M/2000, KAVALIERGLASS, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Fľaša GL80,hranatá z borosilikátového skla. Číre sklo, s modrým uzáverom a vylievacím krúžkom. Vhodná tiež ako zásobné fľaše pod dávkovače a digitálne byrety. Sterilizovateľná do 140°C. Objem fľaše 2000ml. | ks | 8
4 | Reagenčná fľaša s PP modrým uzáverom GL 45 (napr. 2070/M/50, KAVALIERGLASS, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Reagenčná fľaša s PP modrým uzáverom GL 45, vylievací krúžok z PP, hranatá z borosilikátového skla. Guľatá, číre sklo, s modrým uzáverom a vylievacím krúžkom. Vhodná tiež ako zásobné fľaše pod dávkovače a digitálne byrety. Sterilizovateľná do 140°C. Objem fľaše 50ml. | ks | 8
5 | Reagenčná fľaša s PP modrým uzáverom GL 45 (napr. 2070/M/250, KAVALIERGLASS, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Reagenčná fľaša s PP modrým uzáverom GL 45, vylievací krúžok z PP, hranatá z borosilikátového skla. Guľatá, číre sklo, s modrým uzáverom a vylievacím krúžkom. Vhodná tiež ako zásobné fľaše pod dávkovače a digitálne byrety. Sterilizovateľná do 140°C. Objem fľaše 250ml. | ks | 8
6 | Etylalkohol Solvanal Molecular Grade 1000 ml (napr. L03616-1L, Centralchem, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | 99,9% číre tekuté činidlo molekulárnej kvality, vhodné na zarábanie pufrov, premývanie produktov enzymatických reakcií a dezinfekciu. Látka neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické. Balenie 1L alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného objemu.. | bal | 21
7 | 96,3 % etanol (napr. L00274-1L, Centralchem alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | 96,3 - percentný etanol. Balenie 1L alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného objemu. | bal | 20
8 | HOT FIREPol® 5x Blend Master Mix (ready to load), 1,5 mM MgCl2 in reaction (napr. 04-12-00115, Solis BioDyne alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Master Mix obsahujúci optimálnu kombináciu dvoch polymeráz (HOT FIREPol® DNA polymerase and a proofreading polymerase), čím je zvýšená presnosť syntézy oproti bežným Taq polymerázam. Z dôvodu dlhoročnej skúsenosti s týmto typom reakčnej a s využívaním oligonukleotidov syntetizovaných v spoločnosti Metabion preferujeme práve tento typ reakčnej zmesi. Laboratórny protokol je nastavený na použitie práve týchto reagencií. Balenie 1 ml. | bal | 2
9 | NucleoSpin RNA virus Kit, 250 preps (napr. 740956.250, Macherey-Nagel, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Kit na izoláciu vírusovej RNA zo séra a plazmy na 250 reakcií. Kit obsahujúci kolónky na čistenie vírusovej RNA. Spoľahlivá a reprodukovateľná izolácia vírusovej RNA bez nečistôt. Kit pre veľké množstvo vírusov vrátane vírusov chrípky, HCV, HIV, vírusu vtáčej chrípky, Rýchly a pohodlný protokol. Podporný protokol pre paralelnú izoláciu vírusovej RNA a DNA (s Proteinázou K, nie je súčasťou súpravy). Vírusová RNA zo 150 μl séra, plazmy, bezbunkových biologických tekutín. Následné využitie a aplikovanie na RT-PCR, enzymatické reakcie. Balenie 250 rxn. | bal | 5
10 | PDS-250, dekontaminačný roztok DNA / RNA, sprej (napr. BS-040107-DK, Biosan, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Vysoko účinný dekontaminačný roztok proti amplikonovej, plazmidovej alebo genomovej DNA a RNA z povrchov, tepelné odolný a stabilný roztok, obsahujúci povrchovo aktívnu látku a ne-alkalické a ne-karcinogénne činidlo, určený na použitie v PCR a laminárnych boxoch, na laboratórne prístroje, pipety, atď. Balenie 250ml alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného objemu. | bal | 4
11 | gb SARS-CoV-2 Multiplex (napr. 3231-050, Generi Biotech, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Multiplexný CE-IVD kit pre detekciu vírusu SARS-CoV-2 jednokrokovou RT-qPCR metódou s použitím špecifických fluorescenčne značených GEMINI sond, ktoré umožňujú detekciu vírusových génov E a RdRp a exogénnu pozitívnu kontrolu, kit obsahujúci mastermix, multiplexnú assay, EPC template RNA, pozitívnu kontrolu a deionizovanú vodu,. Balenie 50 rxn. (1kit=50reakcií) | bal | 3
12 | Nucleospine gel and PCR cleanup (napr. 740609.50, Macherey-Nagel, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Purifikačné kolónky produktov z PCR reakcií a agarózových gélov . Kolónky so silikagélovou membránou. Produkty sú premývané a zbavené nečistôt tiež etanolovým premývacím pufrom. Vypurifikované PCR produkty sú použiteľné na sekvenáciu, restrikčné štiepenie, microarray, PCR a ďalšie aplikácie. Kit poskytujúci vysoké výťažnosti fragmentov na 50 bp, minimalizuje elučný objem (15 ul - vysoko koncentrovaná DNA). Vhodné pre všetky gély (napr. TAE, TBE) Vstupné množstvo materiálu < 400 µL. Balenie 250 preps. | bal | 1
13 | DNAZap™ PCR DNA Degradation Solutions (napr. AM9890, Invitrogen, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Špeciálny čistiaci prostriedok na kompletné odstránenie DNA a RNA z povrchov, funguje na princípe degradácie nukleových kyselín, vhodné na čistenie PCR skúmaviek, PCR prístrojov, laboratórnych strojov, atď. Balenie 2 roztokov, ktoré sa aktivujú zmiešaním. Balenie 250 ml alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného objemu. | bal | 8
14 | RNA zap (napr. AM9780 Invitrogen, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Špeciálny čistiaci prostriedok na odstránenie Rnáz. Balenie 6x250 ml. | bal | 8
15 | Izopropylalkohol p.a., min. 99,8% (napr. SLAV000069, Slavus, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Bezfarebné organické rospúšťadlo typu izopropanol, ktoré sa rýchlo odparuje, používa sa ako čistiaci prostriedok alebo riedidlo, vysokokvalitný. Balenie 1L alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného objemu.. | bal | 6
16 | 70% izopropanol | 70% izopropanol vo fľaši, Objem 500 ml alebo alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného objemu.. | ks | 1
17 | 10% bielidlo | Bielidlo, vo fľaši, s obsahom 10% chlórnanu sodného. Objem 1L alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného objemu. | ks | 1
18 | Hydroxid sodný | Pevný čistý hydroxid sodný. Balenie 1kg. alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 1
19 | exoRNeasy Midi kit (napr. 77144, Qiagen, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Kit pre izoláciu celkovej RNA (vrátane frakcie krátkych RNA) výlučne z exozómov a iných extracelulárnych vezikúl. Kit využívajúci membránové afinitné spinové kolóny na efektívne zachytávanie exozómov a iných EV z väčšiny biokvapalín, ako je sérum, plazma, moč, CSF, supernatant bunkovej kultúry, a následne osvedčené rotačné kolóny RNeasy MinElute na izoláciu RNA z EV. Efektívne spracovanie menších objemov vzoriek (do 1 ml séra/plazmy alebo 4 ml moču). Balenie 50 analýz. | bal | 3
20 | AllPrep DNA/RNA/miRNA Universal Kit (napr. 80224, Qiagen, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Kit pre simultánnu purifikáciu genómovej DNA a celkovej RNA (vrátane miRNA) v rámci jednej biologickej vzorky. Optimalizovaný pre izoláciu nukleových kyselín z ťažko lyzovateľných tkanív, je ho však možné využiť na rôzne typy tkanív, buniek či bunkových komponentov ľudskej krvi. Kit pomocou ktorého je možné vyizolovať genomickú DNA s priemernou dĺžkou 15-30kb a molekuly RNA, ktoré majú >18 nukleotidov. Balenie 50 analýz. | bal | 2
21 | Stojan na skúmavky 1,5 ml (napr. E2380-5048, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | 80-miestne stojany vhodné pre 1,5 a 2,0 ml skúmavky. Alfanumerické označené pozície. Plocha na popisovanie na boku. Bez vrchnáka, no možné ich umiestniť do separátnych odkladacích krabíc z polypropylénu. Teplotný rozsah použiteľnosti -90°C až +121°C. Balenie 5 ks alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 4
22 | Krabičky StarStore 100 vyklápací vrchnák pre vyššie skúmavky (napr. E2100-5000, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | 100 jamkové plastové krabičky s označením pozícií, minimálne 12,5 x 12,5 mm, vrchnáky s pántami, maximálna výška skúmaviek: 53 mm. Balenie 5ks alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 1
23 | Štítky na označovanie skúmaviek, napr. E9188-1009, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Štítky na označovanie plastových mikroskúmaviek: obdĺžnikové: 24,0 x 12,5mm, vhodné až do teplôt -85°C resp. +121°C, Balenie 1ks (rolka 1000ks štítkov alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | ks | 1
24 | Dávkovač Multipette M4 Starter Kit (napr. EP4982000314, Eppendorf, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Manuálna dávkovacia pipeta ideálna na opakované dávkovanie objemov v dlhých sériách bez potreby opakovaného nasávania kvapaliny. V kombinácii s dávkovacími špičkami zabezpečuje pipetovanie vysokú úroveň bezpečnosti aj pri manipulácii s infekčnými, toxickými alebo rádioaktívnymi kvapalinami. Automatické rozpoznanie Combitips advanced špičiek a zobrazenie objemu. Zabezpečuje bezpečné pripojenie medzi Combitips advanced a Multipette M4. Vďaka ľahko dosiahnuteľnému a ľahko nastaviteľnému voliču na voľbu objemu vhodná na opakované pipetovanie. Opierka na ruky podporuje uvoľnenú, ergonomickú polohu rúk a jednoduché používanie, čím zabezpečuje vyššiu úroveň pohodlia počas celého dňa. Ergonomicky tvarovaná ovládacia páka plní a dávkuje tekutinu a tiež vytláča špičky dávkovača Combitips advanced, pričom sa ovláda jednou rukou. | ks | 2
25 | Eppendorf Combitips advanced (napr. EP0030089456-100, Eppendorf, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | 5 ml dávkovacie špičky, modrá farba. Balenie 100 ks alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 2
26 | Rezervoár pre multikanálovú pipetu, 25ml | Plastový rezervoár pre multikanálovú pipetu, 25ml, 1 kus s jedným oddielom. | ks | 50
27 | Rezervoár pre multikanálovú pipetu, 50ml | Plastový rezervoár pre multikanálovú pipetu, 50ml, 1 kus s jedným oddielom. | ks | 100
28 | FastStart Taq DNA polymerase dNTP pack (napr. 12032929001, Roche, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Modifikovaná, termostabilná rekombinantná polymeráza, neaktívna pri teplotách pod +75 ° C, aktivovaná po 2 až 4 min tepla aktivačným stupňom pri +95 ° C , nepredlžujúca nešpecifické primer-template hybridy. Kit obsahujúci polymerázu a tiež roztok jednotlivých nukleotidov, vhodný priamo na PCR. Optimalizovaný pufor systém a GC-RICH roztok na to, aby enzým spracoval široké spektrum templátu, dodávané naraz s polymerázou. Balenie 250 rxn. | bal | 1
29 | GelRed® Nucleic Acid Stain 10000X Water (napr. SCT123, Millipore, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Citlivé, stabilné a ekologicky bezpečné fluorescenčné farbivo na nukleové kyseliny navrhnuté tak, aby nahradilo vysoko toxický etídiumbromid (EtBr) na farbenie dsDNA, ssDNA alebo RNA v agarózovom géli alebo polyakrylamidovom géli. Balenie 0,5mL. | bal | 1
30 | 5ml skúmavky (napr. 603111, Nest Scientific USA Inc., alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | 5ml plastové mikrocentrifugačné skúmavky, číre, guľaté dno, LockCap, sterilné. Balenie 200 ks alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 1
31 | LightCycler® 480 High Resolution Melting Master (napr. 04909631001, Roche, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Reakčná zmes na genotypizáciu metódou HRMA použitím real-time cyklera LightCycler® 480, saturačné farbivo ResoLight kompatibilné s LightCycler® 480, na 1000 reakcií. Balenie 5x1 ml. | bal | 1
32 | LightCycler® 480 Multiwell Plate 96 (napr. 04729692001, , Roche, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Biele platničky s fóliami pre dosiahnutie optimálnych optických a teplotných parametrov PCR s použitím real-time cyklera LightCycler® 480. Balenie 5x10 platní. | bal | 1
33 | Screw cap tube, 50 ml (napr. 62.548.004, Sarstedt, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | 50 ml skúmavka - "Falkónka" Parametre: 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, kónický, materiál PP, popisovateľná = prítomný "štítok", s červeným viečkom, priehľadná, bez DNA, DNázy/RNázy, inhibítorov PCR, pyrogénov/endotoxínov, necytotoxická. Balenie 25 ks alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva | bal | 20
34 | 15 ml skúmavky so skrutkovacím uzáverom napr. 62.554.002 (Sarstedt) alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Skúmavka so skrutkovacím uzáverom, objem: 15 ml, (DxŠ): 120 x 17mm, materiál: PP, kónický základ, priehľadný, viečko: červené, s potlačou, štítkom, biele, s odstupňovaním,bez DNA, DNázy/RNázy, inhibítorov PCR, pyrogénov/endotoxínov, necytotoxické, sterilné. Balenie 50 ks alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 6
35 | 50 ml skúmavky so skrutkovacím uzáverom (napr. 62.547.254, Sarstedt, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Skúmavka so skrutkovacím uzáverom, pracovný objem: 50 ml, rozmer: 114 x 28 mm, materiál: PP, kónická základňa, priehľadný, uzáver: červený, s potlačou a dielikmi, štítok / potlač: modrá/biela, s dielikmi, bez DNázy/RNázy, inhibítorov PCR, pyrogénov/endotoxínov, necytotoxické, sterilné. Balenie 25 ks alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 10
36 | Autoklávovateľné odpadové vrecia (napr. 14220-0886, VWR, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Vyrobené z vysoko pevného a teplotne odolného 3 mm polypropylénového plastu, ktorý je možné autoklávovať do 135 °C (275 °F). Teplotne odolný polypropylén. Autoklávovateľný varovný štítok Biohazard. Odolné vaky ponúkajúce extra odolnosť proti prepichnutiu a vysokú rázovú pevnosť. Jasne označené správnymi varovaniami o biologickom nebezpečenstve. Jasná červená farba pre rýchlu identifikáciu. Rozmer 61 x 91,4 cm. Balenie 250 ks alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 2
Cena spolu za celý predmet zákazky: Laboratórne reagencie a spotrebný materiál v € s DPH (vrátane súvisiacich služieb - obaly, doprava, vyloženie tovaru)
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača