**Fotovoltaika**

**ROZPIS POLOŽIEK CENOVEJ KALKULÁCIE PRE URČENIE PHZ**

**pre súťaž: Fotovoltaika Farma Klčovany**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Záujemca o cenovú kalkuláciu/obstarávateľ: | | kontakt: | |
| Obchodné meno: | Schaap Agro-Holland sro. | telefón: | 0905 613211 |
| Sídlo: | Skladova 2A, 91701 Trnava | web: |  |
| IČO: | 34134514 | e-mail: | schaapagrotrnava@gmail.com |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subjekt ktorý cenovú kalkuláciu vypracoval: | | kontakt: | |
| Obchodné meno: |  | telefón: |  |
| Sídlo: |  | web: |  |
| IČO: |  | e-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kalkuláciu vypracoval (meno, priezvisko) |  |
| Dátum vypracovania kalkulácie: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | počet ks/bm | cena za ks/bm | cena bez DPH |
| Fotovoltické panely kapacita 29 kW | 66 |  |  |
| Konštrukcia na fotovoltické panely | 66 |  |  |
| Striedač 3 fázy | 1 |  |  |
| Hybridný striedač | 1 |  |  |
| Energy Meter - distribúcia energie do troch fáz | 1 |  |  |
| fotovoltický kábel 6mm2 | 550 |  |  |
| prepäťová ochrana 4x1000V | 1 |  |  |
| frekvenčná a napäťová ochrana | 1 |  |  |
| skrinka rozvádzača | 1 |  |  |
| kábel CYKY-J—5x6- do 100m | 1 |  |  |
| Poistkové odpínače | 1 |  |  |
| DC poistky | 1 |  |  |
| Uzemňovací kábel 10mm2 | 250 |  |  |
| trubka na kábel zo strechy | 1 |  |  |
| lišty do 50m, sťahovacie pásky | 2 |  |  |
| montážne práce | 1 |  |  |
| Skúšky potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky | 1 |  |  |
| Ostatný drobný elektroinštalačný materiál | 1 |  |  |
| **Celková cena bez DPH** | X | X |  |
| DPH 20 % | X | X |  |
| Celková cena s DPH | X | X |  |

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu :