Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

Zábrany a oplotenie

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je dodávka plotov, pletiva, mobilných zábran, zábran a stĺpikov pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Predmet zákazky

Časť 2:

| P.č. | Typ materiálu | Počet kusov, metrov alebo balení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pletivo oceľové – 1 m | 2 950 m |
| 2 | Stĺpik oceľový | 1 090 ks |
| 3 | Bočná vzpera oceľová | 310 ks |
| 4 | Napínací drôt oceľový | 2 437 ks |
| 5 | Napinák oceľový | 1 650 ks |
| 6 | Ostnatý drôt - 1 m | 2 700 m |
| 7 | Bavolet | 640 ks |
| 8 | Viazací drôt oceľový – 1 m | 4 800 m |
| 9 | Pletivo plast – 1m | 2 950 m |
| 10 | Stĺpik plast | 930 ks |
| 11 | Bočná vzpera plast | 360 ks |
| 12 | Napínací drôt plast | 1 642 ks |
| 13 | Napínač lana – plast | 890 ks |
| 14 | Viazací drôt plast – 1m | 2 400 m |
| 15 | Ochranné hroty proti holubom | 6 600 ks |

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia ako aj naloženie a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania, ktorými sú:

| Názov | Sídlo |
| --- | --- |
| Odbor hospodárskeho zabezpečenia SE MV SR | Sklad MV SR Rohovce |
| Centrum podpory Bratislava | Špitálska 14, 812 28 Bratislava |
| Centrum podpory Trnava | Priemyselná 7 Trnava |
| Centrum podpory Trenčín | Jilemnického 1, 911 01 Trenčín |
| Centrum podpory Nitra | Piesková 32, 949 01 Nitra |
| Centrum podpory Žilina | Kuzmányho 26, 012 23 Žilina |
| Centrum podpory Banská Bystrica | Ústredné sklady MV SR Príboj 560 Slovenská Ľupča |
| Centrum podpory Prešov | Štúrova 7, 080 01 Prešov |
| Centrum podpory Košice | Rampová 7, 041 81 Košice |

Minimálne technické parametre predmetu zákazky pre časť 2:

| Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia | Množstvo v ks/ metroch | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia) |
| --- | --- | --- |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 2 950 m |  |
| 1. Pletivo oceľové – 1 m |  |  |
| Výška: min. 150 cm Hrúbka oceľového drôtu: min. 2 mm Veľkosť oka: min. 55 x 55 mm Pletivo pozinkované Balenie: 10 metrov až 50 metrov |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 1 090 ks |  |
| 2. Stĺpik oceľový |  |  |
| Stĺpik s plastovou čiapočkou. Priemer stĺpika: min. 48 mm. Hrúbka steny: min. 1,5 mm. Výška: min. 2400 mm. Povrchová úprava: Zinok |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 310 ks |  |
| 3. Bočná vzpera oceľová |  |  |
| Materiál: kov Povrchová úprava: pozinkované Priemer stĺpika: min. 38 mm Výška stĺpika: min. 170 cm Vrátane spojovacieho materiálu – háková skrutka |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 2 437 ks |  |
| 4. Napínací drôt oceľový |  |  |
| Priemer drôtu: min. 3 mm Drôt pozinkovaný Balenie/kus: 78 metrov |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 1 650 ks |  |
| 5. Napinák oceľový |  |  |
| Dĺžka: min. 100 mm Materiál: oceľ Povrchová úprava: pozinkované |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 2 700 m |  |
| 6. Ostnatý drôt - 1 m |  |  |
| Materiál: oceľ Povrchová úprava: pozinkované Priemer drôtu: min. 1,8 mm Priemer drôtu – ostne: 1,5 mm |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 640 ks |  |
| 7. Bavolet |  |  |
| Nadstavec so šikmým ramenom na stĺpik s priemerom 48mm Na uchytenie ostnatého alebo žiletkového drôtu Materiál: hliník |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 4 800 m |  |
| 8. Viazací drôt oceľový – 1 m |  |  |
| Materiál: oceľ Povrchová úprava: pozinkovaný Hrúbka: min. 1,2 mm Balenie: min. 50 m až 100 m |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 2 950 m |  |
| 9. Pletivo plast – 1m |  |  |
| Výška: min. 150 cm Hrúbka oceľového drôtu: min. 2,5 mm Veľkosť oka: min. 55 x 55 mm Povrchová úprava: zinok a plast Balenie: 10 metrov až 50 metrov |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 930 ks |  |
| 10. Stĺpik plast |  |  |
| Stĺpik s plastovou čiapočkou. Priemer stĺpika: min. 48 mm Hrúbka steny: min. 1,5 mm Výška: min. 2400 mm Povrchová úprava: zinok a plast Materiál: oceľ |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 360 ks |  |
| 11. Bočná vzpera plast |  |  |
| Materiál: oceľ Povrchová úprava: zinok a plast Priemer stĺpika: min. 38 mm Výška stĺpika: min. 170 cm Hrúbka steny: min. 1,20 mm Vrátane spojovacieho materiálu – háková skrutka |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 1 642 ks |  |
| 12. Napínací drôt plast |  |  |
| Priemer drôtu: min. 3 mm Povrchová úprava: zinok a plast Balenie/kus: 78 metrov |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 890 ks |  |
| 13. Napínač lana – plast |  |  |
| Dĺžka: min. 100 mm Materiál: oceľ Povrchová úprava: zinok a plast |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 2 400 m |  |
| 14. Viazací drôt plast – 1m |  |  |
| Materiál: oceľ Povrchová úprava: zinok a plast Hrúbka: min. 1,4 mm Balenie: min. 50 m až 100 m |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 6 600 ks |  |
| 15. Ochranné hroty proti holubom |  |  |
| Ochranné hroty proti holubom Materiál: hliník/plast/zinok Počet hrotov: min. 36 Dĺžka: min. 40 cm |  |  |

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri  jeho plnení:

Záručná doba na predmet zákazky od dodania tovaru musí byť minimálne 24 mesiacov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. Súčasťou dodávky bude aj užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie) v slovenskom jazyku, akceptovaný je aj český jazyk.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Technické špecifikácie predmetu zákazky, ktoré v poskytnutom opise predmetu zákazky odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo, za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky rovnako ako fotografie a obrázky. Uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky“, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Ekvivalentné výrobky musia spĺňať minimálne všetky parametre uvedené v opise predmetu zákazky.

Ďalšie informácie:

Trvanie rámcovej dohody je stanovené na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody s opciou, resp. s možnosťou predĺženia rámcovej dohody o jeden rok v súlade s bodmi č. 7.7 až 7.9 prílohy č. 2 súťažných podkladov – Návrh rámcovej dohody.