## List1
GOL-CENTRUM RESORT s.r.o., Levočská 1, Sabinov 083 01
Prieskum trhu ku projektu:
Investičná podpora GOL CENTRUM RESORT – tepelné čerpadlo
ITMS kód projektu: -
Kód výzvy: IROP-CLLD-X371-511-001
Pokyny pre predkladateľa cenovej ponuky:
Doplniť žltou vyznačené bunky
Prieskum trhu bude vyhodnotený na základe celkovej výslednej sumy za všetky predmety zákazky spolu bez DPH, cena sa uvádza bez DPH
Predkladateľ ponuky:
Obchodné meno:
Sídlo:
Ponuku vypracoval:
Tel.:
Mail:
1. Klimatizačná jednotka |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Obchodné meno výrobcu | Doplniť údaj (povinne) | Cena
| Výkon | min. 8,33 - 13,50 | kW
| Vykurovacia hranica | min. 15 | °C
| Regulácia tepelného čerpadla WPM Inter. | áno | -
| Rozšírenie regulácie WPE, prislušenstvo k reg. | áno | -
| Snímač teploty TAF PT 2m | áno | -
| Akumulačný zásobník | 1000E | -
| Tepelná izolácia | áno | -
| Obehové čerpadlo | áno | -
| Total filtre | áno | -
| Doplnková expanzná nádoba na UK | áno | -
| Potrubie ku systému | áno | -
| Pomocný a kotviaci materiál | áno | -
| Montáž | áno | -
| Tlaková skúška, uvedenie do prevádzky | áno | -
Cena spolu: | [5 empty] | 0
Typové označenie
V |  | dňa
meno a prievisko, firma
konateľ spoločnosti