## Elektro
poř.č. | popis, typ, obj. číslo | pozn. | m.j. | množství | jednotková cena v Kč | jednotková cena v Kč | cena celkem v Kč | cena celkem v Kč | cena celkem v Kč
[5 empty] | montáž+ zapojení | dodávka | montáž+ zapojení | dodávka
1 | Dodávka FVE zařízení:
1.1 | FV moduly |  | ks | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Střídače |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konstrukce panelů dle DSP a typu prodejny:
Konstrukce JIH:
1.3 | Krajový úchyt modulů pro ploché střechy 32-42mm |  | ks | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Středový úchyt modulů pro ploché střechy 28-42mm |  | ks | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Patka pod moduly 13° 150-30mm |  | ks | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Spojka hliníkových žlabů 150-30mm |  | ks | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Samořezný šroub 5,5 s podložkou |  | ks | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Hliníkový chránič hran samolepící |  | ks | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Stahovací drc páska pro profilovou přírubu 1-3mm |  | ks | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | PE-Podložkou |  | ks | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Zátěžový žlab QE 530mm |  | ks | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Nosič modulů set 13° 150-30mm - SOUTH |  | ks | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Hliníkový žlab 150-30 2,2m |  | ks | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Hliníkový žlab s křížovou drenáží 150-30 2,2m |  | ks | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Deflektor větru 13°, délka 2350mm |  | ks | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Zatížení proti povětrnostním podmínkám |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dodávky elektro:
2.1 | Junction Box |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Rozvaděč RDC |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Rozvaděč RVFE |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Kryt plechový střídačů a rozvaděče RDC |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Roznašecí rám rozvaděče RDC (dle DSP a typu prodejny) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dohled meteocontrol |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely a trasy
2.6 | Solární kabel 6÷10 mm2 |  | m | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Kabel Cu,PVC, pevné uložení |  | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Kabel Cu,PVC, pevné uložení |  | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Kabel s funkčnosti při požáru |  | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Vodic CYA 6÷25 mm2 uzemnění |  | m | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Elektroinsalační trubka pevná, vč uchycení |  | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Samostatné kabelové příchytky 67xx_PO |  | ks | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou neperforovaný s víkem, vč. uchycení |  | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou perforovaný, vč. uchycení |  | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Ostatní drobný podružný materiál |  | % | 5 |  |  |  | 0 | 0
3 | Ostatní náklady:
3.1 | Uprava hromosvodu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Implementace CS/TS |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dokumentace provedení stavby |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.4 | Zkoušky zařízení |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.5 | Zhotovení revize |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.6 | Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
| CELKEM bez DPH | [7 empty] | 0
Legenda:
buňky k vyplnění
Pokud není uvedeno jinak, je vždy v ceně uvažováno s materiálem pro montáž a zapojení potřebné k funkčnímu provozu.