Róbert GAZDAG 076 52 Malý Horeš 366, IČO: 30 689 228, tel.: 0918/468 660, email: hydinagazdag@gmail.com

Dobrý deň,

na základe predbežnej komunikácie si Vás dovoľujem osloviť s požiadavkou na zaslanie predbežnej ceny k investícii: Digitálne riadiace technológie v chove brojlerov , ktorú plánujeme obstarať. Požadované (predbežné) parametre investície sú špecifikované v nižšie uvedenej tabuľke.

Pre vypracovanie ponuky prosíme o vyjadrenie sa k jednotlivým požadovaným parametrom v tabuľke. Predpokladaný termín dodania technológie – apríl 2023

Vami stanovenú predbežnú cenu za digitálne technológie v chove brojlerov s vyplnenými parametrami prosíme zaslať späť, ako scan celého dokumentu do dátumu uvedenom vo výzve prostredníctvom elektronického obstarávacieho systému JOSEPHINE a to za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).

V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedeného systému.

S pozdravom

Róbet Gazdag, v.r.

SHR

Názov uchádzača:

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Spoločné zariadenia | 1súbor |  |
| - rozvádzač spoločných zariadení |  |  |
| - prepojenie hál na centrálny systém | 6 hál |  |
| - PC - notebook |  |  |
| - Tlačiareň A4 farebná |  |  |
| - nadriadený centrálny systém s komunikáciou cez WiFi |  |  |
| Riadiaci systém klimatizácie | 6 súborov (pre 6 hál) |  |
| - riadiaci systém s dotykovým displayom |  |  |
| - snímač vnútornej teploty 2 x |  |  |
| - snímač vnútornej relatívnej vlhkosti |  |  |
| - snímač vnútornej koncentrácie CO2 |  |  |
| - snímač vonkajšej teploty |  |  |
| - snímač vonkajšej relatívnej vlhkosti |  |  |
| - snímanie spotreby vody |  |  |
| - riadenie otáčok I. stupňa ventilácie |  |  |
| - rozvádzač a elektroinštalácia |  |  |
| - napojenie na existujúci nezávislý alarm |  |  |
| - napojenie na nadriadený centrálny systém |  |  |
| Vážiaci systém | 6 súborov (pre 6 hál) |  |
| - riadiaca jednotka pre silo |  |  |
| - zlučovacia jednotka (pre 4 tenzometre) |  |  |
| - 4 tenzometre s konzolou nohy |  |  |
| - adaptér na nohy pôvodného sila |  |  |
| - uzemnenie a ochrana proti prepätiu |  |  |
| - napojenie na nadriadený centrálny systém |  |  |

| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 20 % |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |

V............................................... dňa.....................................

______________________________________

Meno a priezvisko

Podpis a pečiatka uchádzača