**VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY**

postup podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len *„Zákon“*).

*Názov zákazky:*

**„Rekonštrukcia trafostanice 260 a 261 Kramáre“**

Výzva číslo: **R4-4/05/2022**

1. **Identifikácia obstarávateľa:**

Názov: **Univerzitná nemocnica Bratislava**

Adresa: **Pažítková 4, 821 01 Bratislava**

IČO: **31 813 861**

DIČ: **2021700549**

IČ DPH: **SK2021700549**

Štatutárny zástupca:**MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA – riaditeľ UNB**

Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**

IBAN: **SK58 8180 0000 0070 0027 9808**

Internetová adresa:**www.unb.sk**

Kontaktná osoba: **Ing. Ľubomír Filas**

Telefón: **+421 2 482 34 646**

Elektronická pošta:**lubomir.filas@unb.sk**

Verejný obstarávateľ**: organizácia riadená verejným právom; hlavná činnosť: zdravotníctvo**

1. Názov predmetu obstarávania: **Rekonštrukcia trafostanice 260 a 261 Kramáre**
2. **Opis  predmetu obstarávania:**

3.1 Predmetom zákazky je: **Rekonštrukcia trafostanice 260 a 261 na Kramároch na základe zistení z revíznych správ viď prílohy**

1. **Miesto dodania predmetu obstarávania:**

UNB Kramáre Limbová 5 Bratislava

1. **Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len *„PHZ“*):** 103 152,38 EUR bez DPH.

Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov verejného obstarávateľa.

1. **Zaradenie predmetu obstarávania – Spoločný slovník CPV**

Hlavný 45317200-4 Elektroinštalačné práce na transformátoroch

Doplnkové 50532200-5 Opravy a údržba transformátorov

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1. **Rozsah predmetu obstarávania**

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

1. **Možnosť predloženia variantných riešení:**

Verejný obstarávateľ nepripúšťa variantné riešenia.

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba základné riešenie.

1. **Typ a trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia predmetu obstarávania:** 
   1. Zmluva o dielo – viď príloha, 90 dní od účinnosti zmluvy
   2. Špeciálne zmluvné podmienky: Neuplatňujú sa.
2. **Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:**

11.2 Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, s lehotou splatnosti faktúry 60 kalendárnych dní. Poskytovateľ je povinný objednané dodané tovary vyfakturovať do 14 dní, na základe výkazu potvrdeného príslušným pracovníkom objednávateľa.

11.3 Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančných ústavov zmluvných strán.

1. **Podmienky účasti uchádzačov:**

11.1 Naskenovaný originál alebo osvedčená kópia dokladu o oprávnení podnikať, oprávňujúci uchádzača poskytovať službu, ktorým je:

11.1.1 živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá ho fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ) alebo

11.1.2 výpis z Obchodného registra (predkladá ho právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v Obchodnom registri) alebo

11.1.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr. doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.

11.2 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (predkladá sa naskenovaný originál vyhlásenia podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača).

1. **Osobitné požiadavky obstarávateľa na plnenie:**

12.1 Dodaný tovar v rámci predmetu zákazky musí byť nový a nepoužívaný.

12.2 **Rekonštrukcia bude za prevádzky**

12.3 Záruka je 24 mesiacov. Uplatňujú sa záručné podmienky v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky, podľa podmienok stanovených v Obchodnom zákonníku, vrátane podmienok reklamačného konania. Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie prístroja.

1. **Obhliadka – je povinná . Je potrebné kontaktovať verejného obstarávateľa a dohodnúť si termín. Kontakt:Mgr. Balog, 0907 951 771** [eugen.balog@unb.sk](mailto:eugen.balog@unb.sk) **v termíne do 5 pracovných dní od doručenia tejto výzvy resp . jej zverejnenia**

**14**. **Komunikácia a vysvetľovania**

14.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa počas celého procesu verejného obstarávania uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku výhradne prostredníctvom IS JOSEPHINE, prevádzkovaného https://josephine.proebiz.com/sk/. Pre účely komunikácie a predkladanie ponúk musí byť hospodársky subjekt registrovaný v systéme JOSEPHINE.

14.2 Skrátený návod registrácie pre uchádzačov (https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual\_registracie\_SK.pdf) rýchlo a jednoducho prevedie procesom registrácie v systéme JOSEPHINE, vrátane opisu základných obrazoviek systému.

14.3 Technické nároky na používanie systému JOSEPHINE sú úplne bežné a každý bežný počítač by ich mal spĺňať. Podrobné Technické nároky systému JOSEPHINE: Microsoft Word - Technicke\_poziadavky\_sw\_JOSEPHINE (proebiz.com). Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

14.4 Skrátený návod rýchlo a jednoducho prevedie uchádzača procesom prihlásenia, posielania správ a predkladaním ponúk v systéme JOSEPHINE. Pre lepší prehľad uchádzač nájde tiež opis základných obrazoviek systému. V prípade potreby je možné kontaktovať linku podpory Houston PROEBIZ.

1. **Príprava ponuky**
   1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
   2. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie a/alebo informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len *„dôverné informácie“*, resp. *„informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom“*), uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
2. **Obsah ponuky**
   1. Predložená ponuka musí obsahovať nasledovné dokumenty:

16.1.1 Vyplnená a podpísaná Príloha č. 1 tejto Výzvy - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk vrátane zoznamu subdodávateľov.

16.1.2 Predložená ponuka musí obsahovať **doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti t.j. osobného postavenia** týkajúcej sa predmetu zákazky, ktoré sú definované ako Podmienky účasti v bode 11. tejto Výzvy.

1. **Jazyk ponuky**
   1. Celá ponuka a tiež v nej predložené dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom, prípadne českom jazyku, alebo spolu s úradne overeným prekladom.
2. **Predkladanie ponúk**
   1. Lehota na predkladanie ponúk je uvedená v systéme josephine. Ponuky sa predkladajú prostredníctvom systému JOSEPHINE. <https://josephine.proebiz.com/sk/>
   2. Ponuka sa považuje za doručenú až momentom jej doručenia (nie odoslania) verejnému obstarávateľovi v systéme Josephine. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predkladať ponuku v dostatočnom časovom predstihu, obzvlášť v prípade dátovo objemnejších príloh, aby sa nahratie, odoslanie a doručenie ponuky uskutočnili pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
3. **Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena v eurách s DPH**
   1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia cena v eurách s DPH**, ktorú uchádzač uvedie v Prílohe č. 1 tejto Výzvy - *Hodnotiaci formulár*.
   2. Uchádzač vo svojej ponuke uvedie podrobný rozpočet predmetu zákazky v zložení:   
      • jednotková cena v eurách bez DPH  
      • sadzba DPH  
      • cena celkom za celý predmet zákazky v eurách bez DPH  
      • sadzba DPH pri celkovej cene zákazky  
      • cena celkom v eurách s DPH za celý predmet zákazky.
   3. V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky.
   4. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.
   5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t.j. celkovú cenu v eurách bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
4. **Náklady na ponuku**

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akýchkoľvek nárokov (finančného alebo iného charakteru) na verejného obstarávateľa a bez ohľadu a výsledok verejného obstarávania.

1. **Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:** 30.6.2022
2. **Ďalšie informácie obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 57 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo na základe uvedenia opodstatneného dôvodu. V procese verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou môže verejný obstarávateľ využiť prvky rokovacieho konania. Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje súhlas s podmienkami zákazky s nízkou hodnotou.

Dátum: 13.4.2022

*Vypracoval: Ing. Ľubomír Filas*

*Súhlasí:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | ....................................................................... MUDr. Alexander Mayer , PhD., MPH., MHAriaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava |

**Príloha č. 1** k Výzve na predloženie cenovej ponuky:

***Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk***

*(vyplní uchádzač)*

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača nacenenie predmetu zákazky – **„Rekonštrukcia trafostanice 260 a 261 na Kramároch“** pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava, v zmysle špecifikácie podľa bodu 4. tejto Výzvy.

**Identifikačné údaje uchádzača:**

Názov uchádzača:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Email:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por. č.** | **Položka/množstvo** | | **Počet** | **Jednotková cena za položku bez DPH vrátane dopravy** | **DPH v EUR** | **Celková cena spolu s DPH** |
| 1. | Rekonštukcia TS 260 | | 1 | € | € | € |
| 2. | Rekonštrukcia TS 261 | | 1 | € | € | € |
|  | | **SPOLU CENA bez DPH:** | | | | **€** |
|  | | **DPH:** | | | | **€** |
|  | | **SPOLU CENA s DPH:\*** | | | | **€** |

\*Vyhodnocovacie kritérium - cena celkom s DPH

**\*Uchádzač predloži vyplnené výkaz výmer pre samostatne TS 260 a TS 261 ako aj túto súhrnnú tabulku**

**Čestne vyhlasujeme, že nemáme zákaz účasti vo VO a nie sme v konflikte záujmov pre danú zákazku.**

**Zoznam subdodávateľov**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Obchodné meno a sídlo subdodávateľa** | **IČO** | **% podiel na zákazke** | **Predmet subdodávok** | **Osoba oprávnená konať za subdodávateľa - meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

V ......................... dňa ...............

.............................................. ................................................

pečiatka, meno a priezvisko podpis štatutárneho zástupcu