## 4. Zadanie s výkazom výmer - na
Zadanie s výkazom výmer
Stavba: |  | Obnova budovy MsÚ v Giraltovce
Objekt: |  | SO 01- Vlastný objekt ELI |  |  | JKSO:
Časť: |  |  |  |  | Dátum: | 8. 3. 2022
P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Výmera | Cena jednotková | Cena celkom
Práce a dodávky PSV
|  | 740 | Silnoprúd
1 | 740 | 743234121 | Vodiče izolované voľne uložené CYKY 1 kV 5x6 | m | 20
2 | 341 | 3410109500 | Kábel silový medený CYKY 5Cx06 | m | 20
3 | 740 | 747230453 | Istič vzdušný vč. zapojenia, trojpólový do 25 A v skrini | ks | 1
4 | 358 | 3580760391 | Istič LSE 16B/1 OEZ | ks | 6
5 | 358 | 3580760414 | Istič LSE 25C/3 OEZ | ks | 1
M
|  | 21-M | Elektromontáže
6 | 740 | 744121003 | Montáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom | ks | 113
7 | 348 | 348010870 | Svietidlo žiarivkové 2xG13/18W/230V, IP 20 | ks | 113
8 | 347 | 3470160010 | Svetelné zdroje PHILIPS lineárna žiarivka LED 18W | ks | 226
9 | 740 | 744111002 | Montáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom | ks | 30
10 |  | 348 PC-01 | svietidlo žiarovkové LED stropné IP 20 E27/9W/230V | KS | 30
11 |  | 348 PC-02 | Zdroj LED žiarovka 9W | ks | 154
12 | 921 | 210220451 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m | 30
13 | 341 | 341040340 | Vodič medený CY 06 zz | m | 32
14 | 354 | 3543230501 | HR-Svorka Bernard vč. CU pásika | ks | 5
15 | HZS | HZS-001 | Revízie | hod | 30
16 | HZS | HZS-004 | Nešpecifikované práce demontáž | hod | 150
17 | 357 | 357010011 | Rozvádzač RH-doplnenie | ks | 1
18 | R | M21-MV | Murárske výpomoci | % | 1
19 | R | M21-PM | Podružný materiál | % | 3
20 | R | M21-PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 1
Ostatné
21 | HZS | HZS-002 | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete | hod | 1
22 | HZS | HZS-003 | Práca montéra pri zapojení do siete | hod | 1
Celkom