## 4. Zadanie s výkazom výmer - na
Zadanie s výkazom výmer
Stavba: |  | Obnova budovy MsÚ v Giraltovce
Objekt: |  | SO 01- Vlastný objekt, VZT |  |  | JKSO:
Časť: |  | Vzduchotechnika |  |  | Dátum: | 2. 3. 2022
P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Výmera | Cena jednotková | Cena celkom
M
|  | 21-M | Elektromontáže
1 | 921 | 210010321 | Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová | ks | 42
2 | 345 | 3450907510 | Krabica KU 68-1903 | ks | 42
3 | 921 | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 66
4 | 921 | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 42
5 | 345 | 345035020 | Zásuvka PT 130PF biela | ks | 42
6 | 921 | 210220451 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m | 20
7 | 341 | 341040340 | Vodič medený CY 06 zz | m | 21
8 | 354 | 3543230501 | HR-Svorka Bernard vč. CU pásika | ks | 5
9 | 921 | 210800024 | Vodič uložený pod omietkou CYKYLS 3 x 2,5 | m | 335
10 | 341 | 341011450 | Kábel silový medený CYKYLo 3Cx2,5 | m | 335
11 | 740 | 743234121 | Vodiče izolované voľne uložené CYKY -J 3x4 | m | 10
12 | 341 | 3410104500 | Kábel silový medený CYKY 3x04 | m | 10
13 | 740 | 743234121 | Vodiče izolované voľne uložené CYKY -J 5x2,5 | m | 35
14 | 341 | 3410109300 | Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5 | m | 35
15 | 740 | 745310101 | Lišta elektroinštalačná z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, ulož. pevne typ L 20 preťahovací | m | 110
16 | 345 | 3457187000 | Lišta elektroinštalačná hranatá LHD 20x20 | m | 110
17 | 740 | 745310102 | Lišta elektroinštalačná z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, ulož. pevne typ LHD 40x40 preťahovací | m | 45
18 | 345 | 3457187001 | Lišta elektroinštalačná PHD 40x40 | m | 45
19 | 740 | 745310106 | Lišta elektroinštalačná soklová z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LHF vodotesná | m | 35
20 | 345 | 3457187000 | Lišta elektroinštalačná soklová vodotesná LDF | m | 35
21 | 740 | 7453101061 | Lišta elektroinštalačná podlahová vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LP 35 | m | 110
22 | 345 | 34571870003 | Lišta elektroinštalačná podlahová LP 35 | m | 110
23 |  | 345-PC 05 | Prístrojový nosič pre zásuvku | ks | 42
24 |  | 345- PC 02 | Vnútorný roh pre podlahovú lištu typ HB | ks | 12
25 |  | 345-PC 04 | Vonkajší roh pre podlahovú lištu typ HB | ks | 8
26 |  | 345-PC 01 | Spojky pre prechodné lišty LHD | ks | 70
27 | 740 | 747230451 | Istič vzdušný vč. zapojenia, trojpólový do 25 A bez krytu | ks | 1
28 | 358 | 3580760412 | Istič LSE 16C/3 OEZ | ks | 1
29 | 740 | 747230451 | Istič vzdušný vč. zapojenia, trojpólový do 25 A bez krytu | ks | 1
30 | 358 | 3580760392 | Istič LSE 20B/1 OEZ | ks | 3
31 | 740 | 748110001 | Montáž plastovej rozvodnice nástennej do 20kg ,,R1" | ks | 1
32 | 357 | 3570201100 | Rozvodnica 12032 12 modulová ,,R1" | ks | 1
33 |  | 358-PC 03 | Hlavný vypínač na DIN lištu 1x25A | ks | 1
34 | 358 | 3580760352 | Prúdový chránič FI 25-2p/0,03 OFI 20 OEZ | ks | 2
35 | 358 | 3580760391 | Istič LSE 16B/1 OEZ | ks | 6
36 | 740 | 748110001 | Montáž plastovej rozvodnice nástennej do 20kg ,,R2" | ks | 1
37 | 357 | 3570201100 | Rozvodnica 12032 12 modulová ,,R2" | ks | 1
38 |  | 358-PC 03 | Hlavný vypínač na DIN lištu 1x25A | ks | 1
39 | 358 | 3580760352 | Prúdový chránič FI 25-2p/0,03 OFI 20 OEZ | ks | 2
40 | 358 | 3580760391 | Istič LSE 16B/1 OEZ | ks | 6
41 | 740 | 748110001 | Montáž plastovej rozvodnice nástennej do 20kg ,,R3" | ks | 1
42 | 357 | 3570201100 | Rozvodnica 12032 12 modulová ,,R3" | ks | 1
43 |  | 358-PC 03 | Hlavný vypínač na DIN lištu 1x25A | ks | 1
44 | 358 | 3580760352 | Prúdový chránič FI 25-2p/0,03 OFI 20 OEZ | ks | 2
45 | 358 | 3580760391 | Istič LSE 16B/1 OEZ | ks | 6
46 | R | 748- PC 05 | Montáž prístrojového vybavenia rozvádzačov R1,R2,R3 | % | 4.62
47 | HZS | HZS-001 | Revízie | hod | 30
48 | HZS | HZS-004 | Nešpecifikované práce | hod | 30
49 | 357 | 357010011 | Rozvádzač R4 -doplnenie + /demontáž prístrojov/ | ks | 1
50 | R | M21-MV | Murárske výpomoci | % | 1
51 | R | M21-PM | Podružný materiál | % | 3
52 | R | M21-PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 1
Celkom