**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie stolíkov regálových pojazdných s dvoma odkladacími plochami a zásuvkou, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia:** Stolík regálový pojazdný s dvoma odkladacími plochami a zásuvkou - 4 ks

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:***

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. kostra nerezová celozváraná, vonkajšie rozmery d x š x v 69x40x88 cm (+/- 5 %)
 |  |
| 1. 2x pevná alebo odnímateľná nerezová tácka
 |  |
| 1. nerezová zásuvka s výškou 10-12 cm
 |  |
| 1. 4 kolieska s priemerom max 7,5 cm, antistatické, z toho 2 kolieska s brzdou
 |  |
| 1. nosnosť min. 30 kg
 |  |
| 1. dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve
 |  |