## 1.KÁBLOVÉ TRASY
Por. | Číslo | Názov | Jedn.cena | Množstvo | Jedn. | Dodávka | Montáž
KÁBLOVÉ TRASY HORIZONTÁLNE
| Dodávka | Káblový žlab Kopos KZI 60X300X1.00 |  | 36 | ks
š.300, v.60mm, hr.1mm, dlžka 3000mm
|  | počet závesných bodov |  | 50
| Dodávka | Skrutka+matica, Kopos NSM 6X 10 |  | 272 | ks
| Dodávka | Oblúk 90°, Kopos O 90X60X300 |  | 2 | ks
| Dodávka | Skrutka+matica, Kopos NSM 6X 10 |  | 16 | ks
| Dodávka | Držiak š.300mm, Kopos DS 300 |  | 50 | ks
| Dodávka | Kotva M10, Kopos KPO 10 |  | 200 | ks
| Dodávka | Matica, Kopos PM41 M10 |  | 200 | ks
| Dodávka | Skrutka+matica, Kopos NSM 6X 10 |  | 100 | ks
| Dodávka | Podložka Kopos PD 10 |  | 200 | ks
| Dodávka | Skrutka šesťhranná, Kopos S 10X20 |  | 100 | ks
| Dodávka | Stropný profil 300mm, Kopos SPS 300 |  | 50 | ks
| Montáž | Značenie trasy vedenia - Ocelová trasa |  | 36 | ks
| Montáž | Montáž kábelového žľabu 300 mm |  | 108 | m
| Montáž | Montáž držiaka pre žlab 300 |  | 50 | ks
| Montáž | Montáž stropného profilu |  | 50 | ks
| Montáž | Osadenie kotvy rozpernej |  | 200 | ks
| Montáž | Vrtanie pr.10mm, dlžka 70mm, do betónu |  | 200 | ks
RÚRKY, UPEVŇOVACÍ MATERIÁL
| Dodávka | Rúrka ohybná bezhalogénová pre stredné mech.zať., HFXP 25 |  | 260 | m
| Dodávka | Spojka HM 25 |  | 140 | ks
| Dodávka | Príchytka HCL 25, príchytka-klip |  | 520 | ks
| Dodávka | Natĺkacia hmoždinka 6x40mm |  | 520 | ks
| Dodávka | Skrutka 3,5x30, zapust. Hlava |  | 520 | ks
| Montáž | Montáž rúrky |  | 260 | m
| Montáž | Montáž káblovej príchytky |  | 520 | ks
| Montáž | Osadenie hmoždinky |  | 520 | ks
| Dodávka | Príchytka Grip, kapacita do 10 káblov |  | 100 | ks
| Dodávka | Natĺkacia kotva M10, 80 mm |  | 100 | ks
| Montáž | Montáž káblovej príchytky |  | 100 | ks
| Montáž | Osadenie kotvy |  | 100 | ks
| Montáž | Vysekanie drážky do muriva |  | 625 | m
| Montáž | Sádra |  | 300 | kg
OCHRANNÉ POSPÁJANIE
| Dodávka | Prípojnica poten. vyrovnania podružná v podomietkovej krabici KO 125 |  | 26 | ks
| Dodávka | Objímka uzemňovacia 8-22mm |  | 100 | ks
| Dodávka | Spojka žľabu SUM1 galvanicky zinkovaná |  | 50 | ks
| Montáž | Osadenie krabice KO 125, montáž prípojnice |  | 26 | ks
Dodávka celkom
Montáž celkom

## 2.KABELÁŽ
Por. | Číslo | Názov | Jedn.cena | Množstvo | Jedn. | Dodávka | Montáž
VODIČE A KÁBLE MEDENÉ
| Dodávka | Kábel CXKH-R-O 2x1.5 |  | 205 | m
| Dodávka | Kábel CXKH-R-O 3x1.5 |  | 185 | m
| Dodávka | Kábel CXKH-R-J 3x1.5 |  | 1750 | m
| Dodávka | Kábel CXKH-R-J 5x1.5 |  | 225 | m
| Dodávka | Kábel CXKH-R-J 3x2.5 |  | 2460 | m
| Dodávka | Kábel CXKH-R-J 5x2.5 |  | 30 | m
| Dodávka | Kábel CXKH-R-J 5x6 |  | 105 | m
| Dodávka | Kábel CXKH-R-J 5x35 |  | 105 | m
| Dodávka | FTP 4x2x0.5, CAT.5 LSOH |  | 75 | m
| Dodávka | STP 4x2xAWG23, CAT.6A LSOH |  | 2500 | m
| Dodávka | CAVEL DG113ZH LSOH |  | 450 | m
| Dodávka | SYKFY 20x2x0,5 |  | 20 | m
| Dodávka | Vodič H07Z-K 4, žz. |  | 150 | m
| Dodávka | Vodič H07Z-K 6, žz. |  | 1040 | m
| Dodávka | Vodič H07Z-K 16, žz. |  | 520 | m
| Dodávka | Vodič H07Z-K 25, žz. |  | 30 | m
Montáž
| Montáž | Kábel CXKH-R-O 2x1.5 |  | 205 | m
| Montáž | Kábel CXKH-R-O 3x1.5 |  | 185 | m
| Montáž | Kábel CXKH-R-J 3x1.5 |  | 1750 | m
| Montáž | Kábel CXKH-R-J 5x1.5 |  | 225 | m
| Montáž | Kábel CXKH-R-J 3x2.5 |  | 2460 | m
| Montáž | Kábel CXKH-R-J 5x2.5 |  | 30 | m
| Montáž | Kábel CXKH-R-J 5x6 |  | 105 | m
| Montáž | Kábel CXKH-R-J 5x35 |  | 105 | m
| Montáž | FTP 4x2x0.5, CAT.6 LSOH |  | 75 | m
| Montáž | STP 4x2xAWG23, CAT.6A LSOH |  | 2500 | m
| Montáž | CAVEL DG113ZH LSOH |  | 450 | m
| Montáž | SYKFY 20x2x0,5 |  | 20 | m
| Montáž | Montáž kábla CYA 4 / CHAH-R 4 |  | 150 | m
| Montáž | Montáž kábla CYA 6 / CHAR-R 6 |  | 1040 | m
| Montáž | Montáž kábla CYA 16 / CHAH-R 16 |  | 520 | m
| Montáž | Montáž kábla CYA 25 / CHAH-R 25 |  | 30 | m
| Montáž | Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 |  | 448 | ks
| Montáž | Práca + pomocný materiál (prípojnice Cu, svorky, kabeláž, dutinky, štítky, očka ...) |  | 1 | ks
Dodávka celkom
Montáž celkom

## 3.ROZVADZACE
Por. | Číslo | Názov | Jedn.cena | Množstvo | Jedn. | Dodávka | Montáž
ROZVÁDZAČE
| Dodávka | Rozvádzač R1/1T podľa výkresu č.03 |  | 1 | ks
| Dodávka | Rozvádzač R1/1D podľa výkresu č.04 |  | 1 | ks
| Dodávka | Rozvádzač R1/2T podľa výkresu č.05 |  | 1 | ks
| Dodávka | Rozvádzač R1/2D podľa výkresu č.06 |  | 1 | ks
| Dodávka | Dátový rozvádzač 600x500 18U podľa výkresu č.08 |  | 1 | ks
| Montáž | Rozvádzač R1/1T |  | 1 | ks
| Montáž | Rozvádzač R1/1D |  | 1 | ks
| Montáž | Rozvádzač R1/2T |  | 1 | ks
| Montáž | Rozvádzač R1/2D |  | 1 | ks
| Montáž | Dátový rozvádzač 600x500 18U |  | 1 | ks
| Montáž | Presun existujúceho rozvádzača RTV |  | 1 | ks
Dodávka celkom
Montáž celkom

## 4.ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL
Por. | Číslo | Názov | Jedn.cena | Množstvo | Jedn. | Dodávka | Montáž
ELEKTROINŠTALAĆNÝ MATERIÁL
| Dodávka | spínač jednopólový, radenie 1, 250V/10A, IP20 |  | 52 | ks
| Dodávka | spínač sériový, radenie 5, 250V/10A, IP20 |  | 24 | ks
| Dodávka | spínač striedavý, radenie 6, 250V/10A, IP20 |  | 32 | ks
| Dodávka | ovládač tlačidlový, radenie 1/0, 250V/10A, IP20 |  | 8 | ks
| Montáž | montáž prístroja |  | 116 | ks
| Dodávka | spínač jednopólový, radenie 1, 250V/10A, IP44, pod omietku |  | 2 | ks
| Dodávka | spínač jednopólový, radenie 5, 250V/10A, IP44, pod omietku |  | 1 | ks
| Montáž | montáž prístroja |  | 3 | ks
| Dodávka | zásuvka jednoduchá 250V/16A, 2P+PE, IP20 |  | 242 | ks
s detskou poistkou, montáž pod omietku
| Dodávka | zásuvka jednoduchá 250V/16A, 2P+PE, IP44, pod omietku |  | 20 | ks
| Dodávka | zásuvka s kontrolkou napätia 250V/16A, 2P+PE, IP20, zelená |  | 46 | ks
| Dodávka | zásuvka komunikačná 2xRJ45, cat.6A, IP20, pod omietku |  | 26 | ks
| Dodávka | zásuvka anténová TV+R+SAT, koncová, pod omietku |  | 18 | ks
| Dodávka | dvojzásuvka pre vyrovnanie potenciálov, pod omietku |  | 32 | ks
| Dodávka | sporáková prípojka 400V/20A, IP20, pod omietku |  | 1 | ks
| Montáž | montáž prístroja |  | 341 | ks
| Montáž | montáž a zapojenie dátovej zásuvky 2xRJ45 |  | 26 | ks
| Montáž | montáž a zapojenie anténovej zásuvky |  | 18 | ks
|  | ELEKTROINSTALAČNÉ KRABICE ROZVODNÉ - NA POVRCH |  | 60 | ks
| Dodávka | plastová, šedá, prázdna, IP 54, 7 otv., so svorkovnicami
| Montáž | montáž krabice |  | 60 | ks
ELEKTROINSTALAČNÉ KRABICE PRÍSTROJOVÉ
| Dodávka | plastová, montáž pod omietku resp. do sadrokart.steny |  | 503 | ks
| Montáž | montáž krabice |  | 503 | ks
Ukončenie vodičov s označením a zapojením v rozvádzači
| Montáž | do 2.5 mm2 |  | 270 | ks
| Montáž | do 6 mm2 |  | 20 | ks
| Montáž | do 35 mm2 |  | 20 | ks
Ukončenie vodičov s označením a zapojením na zariadení
| Montáž | do 2.5 mm2 |  | 1560 | ks
VENTILÁTORY
| Dodávka | Ventilátor s časovačom, plastový biely |  | 27 | ks
| Montáž | montáž ventilátora |  | 27 | ks
AUDIOKOMUNIKÁTOR
| Dodávka | Sada audiokomunikačného systému |  | 1 | ks
1x dverová jednotka s 2 tl., 2x audiotelefón, zdroj na DIN
| Dodávka | Audiotelefón |  | 1 | ks
| Montáž | Montáž a oživenie audiokomunikačného systému |  | 1 | ks
Dodávka celkom
Montáž celkom

## 5.SVIETIDLA
Por. | Číslo | Názov | Jedn.cena | Množstvo | Jedn. | Dodávka | Montáž
SVIETIDLA VRÁTANE SVETELNÝCH ZDROJOV
| Dodávka | A - SVIETIDLO LED DO VLHKÉHO PROSTREDIA, BIELE |  | 30 | ks
24W, 230V 50Hz, IP44
MONTAZ - PRISADENE NA STROP
| Montáž | Montáž svietidla |  | 30 | ks
| Dodávka | B - SVIETIDLO LED NÁSTENNÉ |  | 13 | ks
15W, 230V 50Hz, IP20
MONTAZ - PRISADENE NA STENE
| Montáž | Montáž svietidla |  | 13 | ks
| Dodávka | C - SVIETIDLO LED NA POLICU S VYPÍNAČOM |  | 30 | ks
5W, 230V 50Hz, IP20
MONTAZ - NA POLICU
| Montáž | Montáž svietidla |  | 30 | ks
| Dodávka | D - SVIETIDLO LED STROPNÉ 120cm |  | 87 | ks
38W, 230V 50Hz, IP20
MONTAZ - PRISADENE NA STROP
| Montáž | Montáž svietidla |  | 87 | ks
| Dodávka | E - SVIETIDLO LED STROPNÉ 60x60cm |  | 19 | ks
40W, 230V 50Hz, IP20
MONTAZ - DO KAZETOVÉHO STROPU
| Montáž | Montáž svietidla |  | 19 | ks
| Dodávka | F - SVIETIDLO LED ORIENTAČNÉ |  | 36 | ks
0,3W, 230V 50Hz, IP20
MONTAZ - DO STENY
| Montáž | Montáž svietidla |  | 36 | ks
| Dodávka | N - SVIETIDLO NUDZOVE, S AUTONOM.ZDROJOM, |  | 7 | ks
S OBOJSTRANNYM PIKTOGRAMOM
1x8W, 230V,50Hz, IP40, DOBA ZALOH. 1hod.,
SVIETIACE PRI VYPADKU
MONTAZ - PRISADENE NA STROP
| Montáž | Montáž svietidla |  | 7 | ks
| Dodávka | SVIETIDLO GERMICIDNE PROLUX G 30WA/SPH02, 48W, IP20 |  | 26 | ks
PRISADENE NA STENU, v=1,6m
DODAVKA INVESTORA
| Dodávka | SVIETIDLO GERMICIDNE PROLUX G K55W/SP, 47W, IP20 |  | 2 | ks
PRISADENE NA STENU, v=2,2m
DODAVKA INVESTORA
| Dodávka | PROGRAMOVATELNE SPINACIE HODINY SPH-02 |  | 2 | ks
PRE GERMICIDNY ZIARIC
DODAVKA INVESTORA
| Montáž | Montáž germicídneho svietidla |  | 28 | ks
| Montáž | Montáž spínacích hodín |  | 2 | ks
Dodávka celkom
Montáž celkom

## 6.DEMONT
Por. | Číslo | Názov | Jedn.cena | Množstvo | Jedn. | Dodávka | Montáž
DEMONTÁŽNE PRÁCE
| Montáž | Demontážne práce |  | 96 | hod
Dodávka celkom
Montáž celkom

## Prehľad nákladov
| Názov samostatnej časti | Dodávka | Montáž | Spolu
1. | KÁBLOVÉ TRASY
2. | KABELÁŽ
3. | ROZVÁDZAČE
4. | ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL
5. | SVIETIDLA
6. | DEMONTÁŽNE PRÁCE
Súčty nákladov samostatných častí:
Celkové rozpočtové náklady v EUR
Celkové rozpočtové náklady zaokrúhlene v EUR