## Príloha č.1_časť.1
Príloha č.1 _časť.1 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Poradové číslo položky | Názov sady | Položka v rozpočte | Požadované minimálne technické parametre produktu | Optimálna merná jednotka | Minimálny požadovaný počet merných jednotiek | Minimálny požadovaný počet ks | cena ks bez DPH | cena spolu bez DPH | cena spolu s DPH | názov,obchodné meno danej položky
1 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Hematoxylín | Je požadovaná farbička naturálna čierna 1 pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Využitie minimálne hematológia a histológia, konzistencia optimálne prášková, rozpustnosť v etanole 1mg/ml ±10%. Farbička sa musí viazať k acidickým komponentom vzorky a musí byť vhodná na značenie bunkového jadra – deoxyribonukleovej a ribonukleovej kyseliny. Výsledná detekčná vlnová dĺžka v optimálnom rozmedzí 380-470 nm. Možnosť použitia s eozínom na histologické štúdie. Možnosť vizualizácie adipocytov. Možnosť farbenia pľúcneho tkaniva. Najmenšie požadované balenie 25 g | g | 25 | 1 |  | 0 | 0
2 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Toulidínová modrá | Je požadovaná zásaditá tiazínová metachromatická farbička s vysokou afinitou pre zásadité komponenty tkaniva vhodná pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Využitie minimálne hematológia a histológia, konzistencia optimálne prášková alebo kryštály, rozpustnosť v metanole 0.01g/10ml ±10%. Farbička sa musí viazať k acidickým komponentom vzorky a musí byť vhodná na značenie štruktúr bunkového jadra – deoxyribonukleovej a ribonukleovej kyseliny. Musí byť vhodná na značenie karboxylátov, sulfátov a fosfátov. Výsledná detekčná vlnová dĺžka v optimálnom rozmedzí 450-480 nm. Možnosť značenia chrupavkovej matrix, proteoglykánov a mezenchymálnych kmeňových buniek. Najmenšie požadované balenie 5 g | g | 5 | 1 |  | 0 | 0
3 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Tionínová modrá | Je požadovaná metachromatická soľ heterocyklického komponentu vhodná pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Využitie minimálne histológia, konzistencia optimálne prášková alebo kryštály. Chemická formulácia 3,7-diamino-5λ4-fenotiazín-5-ylium. Možnosť sprostredkovania elektrónového transferu z mikrobiálnych palivových článkov. Možnosť využitia ako pH indikátorovej farbičky. Najmenšie požadované balenie 50 mg | g | 50 | 1 |  | 0 | 0
4 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | roztok metylénovej modrej | Je požadovaný roztok soli metyltioníniumchloridu s možnosťou využitia v mikroskopii. Minimálne technické parametre: Využitie minimálne histológia, konzistencia koncentrovaný roztok. Minimálna exspiračná doba 3 roky od dátumu výroby. Minimálna koncentrácia roztoku 1.5% (1.5 g/ 100 mL). Možnosť využitia pri hematológii a mikroskopii. Možnosť farbenia jadierok a polychromatofilických retikulocytov. Hustota minimálne 1.0 g/mL pri 20 °C ±10% Najmenšie požadované balenie 250 ML. | ml | 250 | 1 |  | 0 | 0
5 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Cyrstalová fialová | Je požadovaná reagencia hexametylpararosanilínchlorid pre využitie v mikroskopii. Minimálne technické parametre: Využitie minimálne histológia, hematológia. Možnosť využitia pri analýze bunkových membrán, enzýmových interferenciách a inhibíciách. Hustota minimálne 1.19 g/cm3 pri 20 °C ±10%. Rozpustnosť minimálne 1 mg/ml vo vode ±10%. Minimálny obsah účinnej látky 90%. Možnosť využitia baktericídnych účinkov. Možnosť využitia pri hematológii a mikroskopii. Možnosť použitia pri gramovej metóde farbenia. Najmenšie požadované balenie 25 | g | 25 | 1 |  | 0 | 0
6 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | metylová zeleň | Je požadovaná pozitívne nabitá reagencia pre neinterkalačné farbenie deoxyribonukleovej kyseliny pre využitie v mikroskopii. Minimálne technické parametre: Využitie minimálne histológia, hematológia. Možnosť využitia pre detekciou deoxyribonukleovej a ribonukleovej kyseliny. Možnosť pôsobenia ako fotochromofór s možnosťou aktivácie želatinóznych filmov. Pri veľmi kyslom prostredí možná konverzia na bezfarebnú látku. Pri prítomnosti zásaditých aniónov možnosť produkcie eetanolu a kryštáľovej fialovej. Rozpustnosť minimálne 1 mg/ml vo vode ±10%. Minimálny obsah účinnej látky 85%. Kyslosť v maximálnom rozsahu 0.2-1.8 ±10%. Optimálna teplota topenia látky >300 °C. Emisia v rozmedzí 420-590 nm ±10%. Možnosť využitia baktericídnych účinkov. Možnosť využitia pri hematológii a mikroskopii. Možnosť použitia pri gramovej metóde farbenia. Najmenšie požadované balenie 10 g. | g | 10 | 1 |  | 0 | 0
7 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | pyronínová y | Je požadovaná reagencia pre farbenie ribonukleovej kyseliny pri analýze mikroskopických preparátov. Minimálne technické parametre: Využitie minimálne histológia, hematológia. Možnosť využitia pre detekciu ribonukleovej kyseliny. Možnosť kombinácie s metylovou zelenou – výsledná zmes optimálne v spektre 630-750 a 510-550 nm. Konzistencia požadovaná v práškovej forme alebo vo forme kryštálov. Rozpustnosť minimálne 0.01 g/10ml vo vode ±10%. Optimálna teplota topenia látky 250-260 °C ±10%. Emisia v rozmedzí 420-590 nm ±10%. Najmenšie požadované balenie 5 g. | g | 5 | 1 |  | 0 | 0
8 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | základná fuchsinová | Je požadovaná reagencia vhodná na farbenie bičíkovcov pri mikroskopických stanoveniach. Minimálne technické parametre: Reagencia musí byť certifikovaná pre štandardizované použitie v mikrokopii. Optimálne emisné spektrum 544 nm ±10%. Konzistencia požadovaná optimálne v práškovej forme. pH optimálne v rozsahu 5-6 ±10%. Rozpustnosť minimálne 1 g/ml vo vode ±10%. Optimálna teplota topenia látky 250 °C ±10%. Optimálne zoloženie: 3 časti pararosanilín acetát, 1 časť pararosanilín chlorid. Najmenšie požadované balenie 5 g. | g | 5 | 1 |  | 0 | 0
9 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | bismareková hnedá R | Je požadovaná reagencia vhodná ako adsorbát pri dekolorizačných stanoveniach pri mikroskopii. Minimálne technické parametre: Optimálne emisné spektrum 468 nm ±10%. Konzistencia požadovaná optimálne v práškovej forme alebo vo forme kryštálov. Rozpustnosť minimálne 0.0 1 g/10 ml vo vode ±10%. Optimálna teplota topenia látky 222 °C ±10%. Najmenšie požadované balenie 25 g. | g | 25 | 1 |  | 0 | 0
10 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | chryzoidínová | Je požadovaná farbička s chemickou formuláciou 4-Fenylazo-m-fenyléndiamín monohydrochlorid pre mikrokopiu. Minimálne technické parametre: Využitie minimálne hematológia a histológia, konzistencia optimálne prášková, najmenšie požadované balenie 25 g | g | 25 | 1 |  | 0 | 0
11 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | etylová fialová | Je požadovaná kationická triarylmetánová farbička pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Reagencia musí byť certifikovaná pre štandardizované použitie v mikrokopii. Optimálne emisné spektrum 595 nm ±10%. Konzistencia požadovaná optimálne v práškovej forme. Rozpustnosť minimálne 1 mg/ ml vo vode ±10%. Využitie ako pH indikátor v minimálnom rozsahu pH 0-3.5 pri zmene spektra 590-420 nm ±10%. Najmenšie požadované balenie 25 g. | g | 25 | 1 |  | 0 | 0
12 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Janus zelená B | Je požadovaná reagencia 3-dietylamino-7- (4-dimetylaminofenylazo) -5-fenylfenazíniumchlorid pre účely na mikrokopické analýzy. Minimálne technické parametre: Reagencia musí byť certifikovaná pre štandardizované použitie v mikrokopii. Minimálny obsah účinnej látky 65%. Optimálne spektrum 395 a 660 nm ±10%. Konzistencia požadovaná optimálne v práškovej forme. Možnosť využitia na meranie bunkovej hustoty. Možnosť využitia na detekciu telocytov v trachee a pľúcach. Možnosť farbenia mitochondrií v živých bunkíách. Možnosť farbenia minimálne nukkleových kyselín a chromozómov. Možnosť detekcie akumulácie amyloidov. Najmenšie požadované balenie 5 g. | g | 5 | 1 |  | 0 | 0
13 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Alcianová modrá 8GX | Je požadovaná reagencia na detekciu glykoproteínov pre účely na elektroforetických analýz. Minimálne technické parametre: Požadovaná látka ingreinová modrá 1. Možnosť značenia acidických polysacharidov ako sú glykozaminoglykány v chrupavke a niektoré typy mukopolysachardiov. Možnosť použitia v klasickej aj elektrónovej mikroskopii. Možnosť použitia s parafínovými bločkami. Minimálny obsah účinnej látky 50%. Najmenšie požadované balenie 10 g. | g | 10 | 1 |  | 0 | 0
14 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Celestínová modrá | Je požadovaná reagencia na farbenie bunkového jadra s využitím pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Požadovaná látka oxazidínová farbička. Konzistencia požadovaná optimálne prášková forma. Teplota topenia látky v optimálnom rozmedzí 227-230 °C ±10%. Minimálna rozpustnosť vo vode 0,1%. Možnosť použitia v kombinácii s alum hematoxylínom. Požadovaná rezistencia na silné acidické farbičky. Možnosť použitia na farbenie fixovaných sekcií vzoriek. Možnosť využitia ako elektroaktívny indikátor pri DNA biosenzoroch. Optimálne spektrum 642 nm ±10%. Minimálny obsah účinnej látky 80%. Najmenšie požadované balenie 5 g. | g | 5 | 1 |  | 0 | 0
15 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Kyslý fuchsín | Je požadovaná reagencia na farbenie tkanív s využitím pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Požadovaná látka acidická fialová farbička so vzorcom C20H17N3Na2O9S3. Konzistencia požadovaná optimálne prášková forma. Minimálna rozpustnosť vo vode 1g/ml. Možnosť použitia ako diachróm a ako súčasť na farbenie spojivového tkaniva. Taktiež možnosť využitia ako pH indikátor obsah účinnej látky 70%. Možnosť využitia na farbenie svalov napríklad pri svalovej distrofii, pri infarkte myokardu, pri cirhóze pečene a pri glomerulárnej fibroze. Najmenšie požadované balenie 25 g. | g | 25 | 1 |  | 0 | 0
16 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Zelená FGF | Je požadovaná reagencia na farbenie proteínov a škrobu s využitím pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Požadovaná látka musí byť certifikovaná komisiou pre biologické farbivá. Požadovaná látka so vzorcom C37H34N2O10S3Na2. Vhodné pre hematológiu a histológiu. Konzistencia požadovaná optimálne prášková forma. Možnosť použitia na kvantitatívne farbenie histónov pri zásaditom pH po extrakcii deoxyribounkleovej kyseliny. Optimálna teplota topenia látky 290 °C. Minimálna rozpustnosť vo vode 1mg/ml. Obsah účinnej látky 90%. Možnosť využitia pri detekcii a injektáži deoxyribunukleovej kyseliny. Možnosť využitia pri farbení kolagénu. Najmenšie požadované balenie 25 g. | g | 25 | 1 |  | 0 | 0
17 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Svetlo Zelená SF | Je požadovaná reagencia na inverzné farbenie pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Požadovaná látka musí byť certifikovaná a otestovaná s ohľadom na funkčné parametre. Je požadovaná šaržová homogénnosť, látka v súlade s požiadavkou komisie pre biologické farbenie preparátov. Chemické a fyzikálne vlastnosti látky musia byť dostupné v dokumentácii k produktu. Požadovaná látka so vzorcom C37H34N2Na2O9S3 Vhodné pre hematológiu a histológiu. Konzistencia požadovaná optimálne pevná forma. Optimálne pH 2.9 (25 °C, 10 g/L vo H2O) ±10%. Minimálna rozpustnosť vo vode 200g/L. Obsah účinnej látky najmenej 75%. Hustota minimálne 200 kg/m3 Najmenšie požadované balenie 25 g. | g | 25 | 1 |  | 0 | 0
18 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Metanilová žltá | Je požadovaná reagencia sodná soľ kyseliny 3- (4-anilinofenylazo) benzénsulfónovej pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Vhodné pre hematológiu a histológiu. Možnosť použitia ako pH indikátor (optimálny rozsah pH 1.2-2.3) ±10%. Konzistencia požadovaná optimálne prášková forma. Minimálna rozpustnosť vo vode 0.01 g/10 mL v spektre v maximálnom rozsahu 590-630 nm. Možnosť farbenia leukocytárnych granúl. Možnosť inverzného farbenia mikroskopových preparátov. Možnosť využitia pre zvyšovanie kontrastu. Najmenšie požadované balenie 25 g. | g | 25 | 1 |  | 0 | 0
19 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Rose Bengál | Je požadovaná reagencia disodná soľ 4,5,6,7-tetrachlór-2',4',5',7'-tetrajódfluoresceínu pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Vhodné pre hematológiu a histológiu. Farbička musí byť certifikovaná komisiou pre biologické farbenie preparátov. Minimálny obsah účinnej látky 80%. Konzistencia požadovaná optimálne prášková forma. Minimálna rozpustnosť vo vode 1 mg/ml. Možnosť detekcie živej a mŕtvej bunky. Spektrum v maximálnom rozsahu 548 nm. Možnosť detekcie nádorových buniek. Najmenšie požadované balenie 5 g. | g | 5 | 1 |  | 0 | 0
20 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Erytrozín B | Je požadovaná reagencia 2', 4',5 ',7'-tetraiodofluoresceín dvojsodná soľ pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Vhodné pre hematológiu a histológiu. Farbička musí byť certifikovaná komisiou pre biologické farbenie preparátov. Minimálny obsah účinnej látky 90%. Konzistencia požadovaná optimálne prášková forma. Minimálna rozpustnosť vo vode 1 mg/ml. Možnosť detekcie živej a mŕtvej bunky. Spektrum v maximálnom rozsahu 525 nm ±1 nm. Optimálne pH 6.4 ±10%. Možnosť využitia pri fluorescenčnom zobrazovaní bunkového cyklu. Možnosť ihibície prenosu dopamínu do bunky v synaptozómoch. Najmenšie požadované balenie 25 g. | g | 25 | 1 |  | 0 | 0
21 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Šafran | Je požadovaná reagencia na štúdiu cytotoxického efektu na bunky vhodná pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Vhodné pre hematológiu a histológiu. Možnosť využitia ako zdroja karotenoidových antioxidantov kroceínu a krocetínu ako aj iných karotenoidov a monoterpénnych aldehydov. Možnosť využitia ako antikarcinogénnej látky. Konzistencia požadovaná optimálne prášková forma. Možnosť extrakcie minimlne 28 rôznych aromatických látok ako aj aldehydov a ketónov. Najmenšie požadované balenie 1 g. | g | 1 | 1 |  | 0 | 0
22 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Giemsa Stain | Je požadovaná reagencia na farbenie azurofilných granúl a inklúznych teliesok vhodná pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Farbička musí byť certifikovaná komisiou pre biologické farbenie preparátov. Vhodné pre hematológiu a histológiu. Požadovaná teplota topenia 300 °C. Požadovaná minimálna rozpustnosť v etanole 1 mg/mL. Konzistencia požadovaná optimálne prášková forma alebo kryštál. Možnosť farbenia krvných filmov a parafínových sekcií. Možnosť využitia v cytogenetike a histopatologických analýzach parazitov. Špecifická väzba na fosfátové skupiny deoxyribunukleovej kyseliny. Najmenšie požadované balenie 5 g. | g | 5 | 1 |  | 0 | 0
23 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | farbivo Masson Goldner | Je požadovaný kit na farbenie tkanivových štruktúr preparátov pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Kit musí značiť minimálne jadro – optimálne v hnedej až čiernej farbe. Cytoplazma a svaly optimálne v spektre 630 – 750 nm. Spojivové tkanivo optimálne v spektre 510 – 550 nm, erytrocyty v optimáolnom spektre 590 – 600 nm. Kit musí mať možnosť značiť minimálne sval, cytoplazmu a erytrocyty. Farbička musí byť certifikovaná komisiou pre biologické farbenie preparátov. Vhodné pre histológiu. Minimálny obsah 3 roztoky pripravené na použitie. Možnosť použitia na minimálne 400 – 500 aplikácií. Produkt musí byť CE a IVD certifikovaný s možnosťou využitia v akreditovanom laboratóriu. | ml | 500x4 | 1 |  | 0 | 0
24 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | farbivo Elastica van Gieson | Je požadovaný kit na farbenie elastických tkanivových štruktúr preparátov pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Kit musí značiť elastické vlákna v tkanivových preparátoch. Kit musí obsahovať minimálne 4 rôzne roztoky pripravené na použitie – aspoň – jadro – optimálne čierne- až hnedé, elastické vlákna – optimálne čierne, kolagén v spektre 630 – 750 nm, svalové vlákna 570 – 590 nm. Možnosť použitia na minimálne 400 – 500 aplikácií. Produkt musí byť CE a IVD certifikovaný s možnosťou využitia v akreditovanom laboratóriu. | ml | 500x4 | 1 |  | 0 | 0
25 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | farbivo podľa Weigerta | Je požadovaný kit na farbenie jadier v tkanivových preparátoch pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Kit musí byť vhodný pre využitie v histológii. Kit musí značiť jadrá a elastické vlákna alebo tiež spojivové tkanivá v preparátoch, kde boli použité acidické značky. Kit musí obsahovať minimálne dva roztoky pripravené na použitie: optimálne alkoholový roztok hematoxylínu a roztok dusičnanu železnatého s kyselinou chlorovodíkovou. Použitie musí byť kompatibilné s parafínovými bločkami v rozmere v minimálnom rozmedzí 3-5 µm. Možnosť použitia na minimálne 400 – 500 aplikácií. Produkt musí byť CE a IVD certifikovaný s možnosťou využitia v akreditovanom laboratóriu. | ml | 500x4 | 1 |  | 0 | 0
26 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Alizarín red farbiaci roztok | Je požadovaný roztok na farbenie osteocytov obsahujúcich vápnik v difirencovaných kultúrach mezenchymálnych kmeňových buniek vhodný pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Chemická konzistencia je požadovaná optimálne ako derivát antrachinónu. Odrazené spektrum optimálne 630 – 750 nm. Optimálna forma využitia vo forme: 40mM roztok pri pH 4.1 +/- 0.1. Roztok musí byť vhodný pre bunkovú analýzu. Minimálny objem 2 x 50 ml. | ml | 2x50 | 1 |  | 0 | 0
27 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Akridínová oranžová | Je požadovaná interkalačná farbička na farbenie deoxyribonukleovej kyseliny vhodná pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Farbička musí byť vhodná pre využitie v hematológii a histológii. Farbička musí mať schopnosť preniknúť do bunky cez bunkovú membránu. Musí byť fluorescenčná s optimálnymi spektrálnymi charakteristikami: maximálna excitácia pri 502nm a 525 nm ± 10%. Pri asociácii s ribonukleovou nukleovou kyselinou 525 nm - 460 nm ± 10%. Optimálna forma - koncentrácia 2% vo vodnom roztoku. Možnosť využitia pri kvantitatívnych meraniach. Minimálne požadované balenie 10 ml. Chemická štruktúra požadovaná vo forme N, N, N ', N'-tetrametylacridín-3,6-diamín. Možnosť preniknutia do acidických organel ako sú lyzozómy a fagolyzozómy. Umožňuje rozlišovať medzi bunkoami napríklad bakteriálnymi a leukocytmi. | ml | 10 | 2 |  | 0 | 0
28 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | etídium bromid v roztoku | Je požadovaná interkalačná farbička na farbenie deoxyribonukleovej kyseliny vhodná pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Musí byť fluorescenčná s optimálnymi spektrálnymi charakteristikami: maximálna excitácia pri 480 vo vode, 518 pri asociácii s DNA, 530 vo fosfátovom pufri nm ± 10%. maximálna emisia pri 620 vo vode, 605 pri asociácii s DNA, 600 vo fosfátovom pufri nm ± 10%. Pri asociácii s ribonukleovou nukleovou kyselinou 525 nm - 460 nm ± 10%. Optimálna forma - koncentrácia 1% vo vodnom roztoku. Minimálne požadované balenie 50 ml. Chemická štruktúra požadovaná vo forme 3,8-diamino-5-etyl-6-fenylfenantridíniumbromid. | ml | 50 | 1 |  | 0 | 0
29 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | farbička hoechst 33258 v roztoku | Je požadovaná fluorescenčná farbička s možnosťou značenia deoxyribonukleovej kyseliny v eukaryotických bunkách. Je požadovaná chemikália so sumárnym vzorcom trihydrát C25H24N6O · 3HCl vo forme roztoku s minimálnou koncentráciou 1 mg/mL vo vodnom roztoku s minimálnym obsahom účinnej látky 98%. Vhodný na vizualizáciu a kvantifikáciu DNA pri rôznych aplikáciách, na farbenie chromozómov, alebo na triedenie a počítanie buniek. Chemická čistota určená pomocou vysokotlakovej kvapalinovej chromatografie alebo ekvivalentnou metódou. Produkt s excitačným maximom okolo 355 nm a emisným maximom okolo 465 nm ± 10%. Najmenšie požadované balenie 1 ml. | ml | 1 | 1 |  | 0 | 0
30 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | DAPI | Je požadovaná fluorescenčná farbička vhodná na vizualizáciu a kvantifikáciu deoxyribonukleovej kyseliny pri rôznych aplikáciách, na farbenie chromozómov a bunkových jadier. Minimálne technické parametre: Chemická látka požadovaná 2- (4-amidinofenyl) -6-indolkarbamidín dihydrochlorid. Obsah hlavnej zložky aspoň 98 %, určená čistota pomocou techniky vysokotlakej chromatografie alebo obdobnou metódou. Optimálna forma – prášok. Pracovnáý roztok optimálne v maximálnej koncentrácii vodného roztoku 20 mg/ml. Emisné maximum samotnej látky 490 nm ±10%, excitačné 340 nm ± 10%, v komplexne s deoxyribonukleovou kyselinou 455 nm ±10%, excitačné 365nm ± 10%. Umožňuje väzbu hlavne na A-T bázové páry čo umožňuje diferenciačné farbenie chromozómov. Najmenšie požadované balenie 5 mg. | mg | 5 | 1 |  | 0 | 0
31 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Danzyl chlorid | Je požadovaná reagencia 5- (Dimetylamino) naftalén-l-sulfonylchlorid vhodná pre značenie aminokyselín. Minimálne technické parametre: Minimálny obsah účinnej látky 99% stanovená čistota pomocou vysokotlakej chromatografie alebo obdobnpou metódou. Požadovaná forma prášok, alebo kúsky látky. Otpimálna teplota topenia látky v maximálnom rozsahu 72-74 °C ± 10%. Odrazené spektrum optimálne v maximálnom rozmedzí 570-590 nm. Rozpustnosť v dimetylketóne minimálne 20mg/ml. Možnosť využitia pre N. Terminálnu derivatizáciu aminokyselín a peptidov a pri detekcii cez reverznú fázu vysokotlakej chromatografie. Možnosť derivatizácie plazma vzoriek. Možnosť kvantifikácie imobilizovanej alkalickej fosfatázy. Najmenšie požadované balenie 1g. | g | 1 | 1 |  | 0 | 0
32 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Fluoresceín | Je požadovaný kit na značenie bunkovej membrány. Minimálne technické parametre: Vhodné pre bunkovú analýzu, prietokovú cytometriu, fluorescenčnú detekciu. Optimálne spektrálne vlastnosti: excitácia 490 nm ± 10%, emisia 502 nm ±10%. Možnosť farbenia minimálne exozómov, extravezikulárnych teliesok, normálnych a patologicky zmenených červených krviniek. Kit musí obsahovať minimálne aktívnu farbiacu zložku a roztok na riedenie. | kit | 1 | 1 |  | 0 | 0
33 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | Fluoresceín | Je požadovaná reagencia fluoresceín - 5 - isotiokianát vhodná pre mikroskopiu. Minimálne technické parametre: Minimálny obsah účinnej látky 95%. Možnosť analýzy hematologickej a histologickej. Možnosť použitia pri vizualizácii kostných tkanív a to minimálne antigénov, lektínov, proteínov, peptidov, nukleových kyselín, oligo a polysacharidov a podobne. Absorpčné maximum λ max (roztok hydroxidu sodného 0,1 mol / l): 488 - 494 nm ± 10%. Najmenšie požadované balenie 250 mg. | mg | 250 | 2 |  | 0 | 0
34 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | ďalšie príbuzné reagencie na značenie špecifických tkanivových štruktúr | Je požadovaný roztok 3,8-Diamino-5- (3-dietylaminopropyl) -6-fenylfenantridíniumjodid metjodidu vhodný pre histológiu. Minimálne technické parametre: Obsah aktívnej zložky minimálne 94%. Požadovaná forma roztok s minimálnou koncentráciou 1 mg/ml, vhodné pre hematológiu aj histológiu. Možnosť využitia pre farbeni deoxyribonukleovej kyseliny, pri štúdiách viability, na vizualizáciu F-aktínov a jadier v mezenchymálnych bunkách. Látka neprechádza cez membránu. Možnosť využitia vo fluorescenčnej mikroskopii, laserovej skenovacej mikroskopii, prietokovej cytometrii, fluorometrii a podobne. Možnosť využitia pri inverznom farbení jadra. Minimálny požadovaný objem 10 ml. | ml | 10 | 2 |  | 0 | 0
35 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | ďalšie príbuzné reagencie na značenie špecifických tkanivových štruktúr | Je požadovaný roztok na analýzu bunkovej migrácie a cytotoxického efektu liečiv na bunku. Minimálne technické parametre: Požadovaná chemická formulácia: C46H46N2O23. Minimálny obsah účinnej látky 90% určený vysokotlakou chromatografiou alebo obdobnou metódou analýzy. Možnosť vstupovania do bunky cez bunkovú membránu. Neflorescenčný materiál. Možnosť pôsobenia ako substrátu pre P-gylkoproteín, ovplyvňovanie bunkovej fluorescencie. Minimálna koncentrácia roztok u 4 mM v DMSO. Spektrálne vlastnosti v maximálnom rozmedzí 491-497 nm ± 10%. Minimálne požadované balenie 100 ul. | ul | 100 | 1 |  | 0 | 0
36 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | FITC konjugačný kit na značenie rôznych štruktúr | Je požadovaný kit na značenie protilátok a rôznych proteínov fluorescenčnou farbičkou. Minimálne technické parametre: Kit umožňujúci značenie protilátok a rôznych proteínov fluorescenčnou farbičkou. Značené proteíny musia byť vhodné na použitie v imunohistochemických analýzach, imunofluorescenčných analýzach alebo prietokovej cytometrií. Produkt umožňuje kovalentné spojenie reaktívnej molekuly fluorescenčnej farbičky a primárnych amínov ľubovoľného proteínu. Produkt pracuje s fluorescenčnou farbičkou fluoresceín izotiokyanát (izomér I) alebo ekvivalentnou, ktorá má v konjugovanom stave excitačné maximum 495±2 nm a emisné maximum 525±2 nm Najmenšie baleni postačuje na 5 značení v prípade použitia 1 mg proteínu s molekulovou hmotnosťou blízkou IgG v jednom značení. | konjugácií | 5 | 1 |  | 0 | 0
37 | Sada špeciálnych reagencií na morfologickú charakterizáciu tkanív zreprodukovaných metódou 3D tlače | ďalšie príbuzné reagencie na značenie špecifických tkanivových štruktúr | Je požadovaný fixačný roztok s 2- (4-amidinofenyl) -6-indolkarbamidín dihydrochloridom vhodný pre histológiu. Minimálne technické parametre: Vhodný na uchovanie fluorescencie v tkanivách a bunkových náteroch a celochromozomálnu fluorescenčnú hybridizáciu. Vhodné pre histológiu a hematológiu. Optimálne rozmedzie pH – 7.9 – 8.3 ± 10%. Produkt zachovávajúci fluoresciu preparátov na dlhší čas ako pôvodne. Možnosť využitia na inverzné farbenie v imunocytochémii a n aznačenie jadier a neurálnych progenítorových buniek. Tiež možnosť farbenia tkanív srdcového svalu. Minimálne požadované balenie 20 ml. | ml | 20 | 2 |  | 0 | 0
Cena spolu za celý predmet zákazky € (vrátane súvisiacich služieb - obaly, doprava, vyloženie tovaru) pre časť.1