Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie infúznych stojanov s celonerezovými košíkmi, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia: Infúzny stojan s celonerezovým košíkom - 4 ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - nerezová konštrukcia |  |
| - 5 koliesok s priemerom min. 5 cm, antistatické |  |
| - podvozok priemer min. 52 cm |  |
| - nastaviteľná výška min. v rozsahu 150-205 cm |  |
| - 4 nerezové háčiky pre zavesenie infúznych vakov alebo košíkov na inf. fľaše, zaťaženie háčika min. 5 kg |  |
| - celonerezový košík na infúzne fľaše |  |